## ORÇAMENTÁRIA
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional da CODEVASF - 1ª SR
PLANILHA DE PREÇO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR |  |  | DATA: |  | 2019-10-01
LOCAL: DIVERSOS MUNICÍPIOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS |  |  | MUNICÍPIO: |  | DIVERSOS/MG
DATA BASE: Out/2019 |  |  | BDI (SERVIÇO): |  | 25.47
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 dias
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SINAPI/CPU | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) |  | VALOR TOTAL (R$)
[5 empty] | S/BDI | C/BDI | S/BDI | C/BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 207983.36 | 260957.45
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | CPU | GL | 1 | 93924.5 | 117847.07 | 93924.5 | 117847.07 | 0.038355
1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (1,50 X 1,00M) | 74209/001 | M² | 150 | 311.25 | 390.53 | 46687.5 | 58579.5
1.3 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, CABINE DUPLA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO A FISCALIZAÇÃO, SEMINOVO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM NO MÁXIMO 01 (UM) ANO DE USO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | CPU | MÊS | 12 | 5614.28 | 7044.24 | 67371.36 | 84530.88
2 | PERFURAÇÃO | [5 empty] | 969350.35 | 1216264.45
2.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR COM DIÂMETRO DE 14" A 16" | CPU | M | 145 | 78.575 | 98.59 | 11393.38 | 14295.55 |  | 2.4167
2.2 | PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR COM DIÂMETRO DE 12 1/4" | CPU | M | 145 | 75.575 | 94.82 | 10958.37 | 13748.9 |  | 2.4167
2.3 | PERFURAÇÃO EM ROCHA SÃ 6" | CPU | M | 11000 | 67.3212 | 84.47 | 740533.2 | 929170 |  | 183.3333
2.4 | PERFURAÇÃO EM MATERIAIS INCONSOLIDADOS (AREIAS, ARGILAS E CASCALHOS) EM 8" | CPU | M | 3000 | 68.8218 | 86.35 | 206465.4 | 259050 |  | 50
3 | DEMAIS SERVIÇOS | [5 empty] | 1271412.07 | 1595308.5 |  |  |  | 106041.08
3.1 | TRANSPORTE COM COMBOIO DE PERFURAÇÃO | CPU | KM | 30000 | 3.4422 | 4.32 | 103267.26 | 129600
3.2 | REABERTURA DE 8" ATÉ 12" NO SOLO, PARA COLOCAÇÃO DE FILTRO E PRÉ FILTROS (SE NECESSÁRIO) | CPU | M | 500 | 67.2526 | 84.38 | 33626.3 | 42190 |  |  |  | 84367.1573
3.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIENTO COM TUBO AÇO CARBONO 6" DIN 2440 PAREDE 4,25 MM C/ ROSCA E LUVAS | CPU | M | 2100 | 198.3236 | 248.84 | 416479.64 | 522564 |  | 196308
3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO DE AÇO CARBONO TIPO NOLD 6" | CPU | M | 150 | 1360.795 | 1707.39 | 204119.25 | 256108.5 |  | 2.662
3.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTRO PREENCHIDO COM MATERIAL QUARTZOSO PREVIAMENTE LAVADO, PENEIRADO E SELECIONADO COM GRANULOMETRIA VARIÁVEL DE 2-4 MM EM CONFORMIDADE COM NBR 12244. | CPU | TON | 100 | 115.5175 | 144.94 | 11551.75 | 14494
3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÕES COM COMPRESSOR, BOMBA E GERADOR PARA TESTE DE VAZÃO | CPU | KM | 30000 | 3.4422 | 4.32 | 103267.26 | 129600 |  |  | -1391372.3
3.7 | REALIZAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E ESTIMULAÇÃO DO AQUÍFERO DE POÇO REALIZADO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PELO MÉTODO DE FLUXO E REFLUXO, INCLUINDO OPERAÇÃO E A INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR, EM CONFORMIDADE COM A NBR 12244. | CPU | H | 400 | 59.1632 | 74.23 | 23665.29 | 29692
3.8 | TESTE DE VAZÃO COM COMPRESSOR DE AR DE 60 PCM, E CONFORMIDADE COM A NBR 12244. | CPU | H | 2400 | 113.2858 | 142.14 | 271885.92 | 341136 |  |  | 51208.84
3.9 | COLETA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO, CONFORME PORTARIA Nº 2.914 DE 12/12/2011 | CPU | GL | 100 | 601.01 | 754.09 | 60101 | 75409 | [5 empty] | 30725.304
3.10 | LAJE DE PROTEÇÃO CANITÁRIA (1,00 X 1,00 X 0,10 M) | CPU | UNID. | 100 | 374.484 | 469.87 | 37448.4 | 46987
3.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TAMPA DE 6" X 1/2" X 3/4" | CPU | UNID. | 100 | 60 | 75.28 | 6000 | 7528
TOTAL | [6 empty] | 2448745.78 | 3072530.4 |  |  |  |  | 3123620.117
3725597.86
1509327.84
62093.2977
51208.84

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional da CODEVASF - 1ª SR
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR
DATA BASE: Out/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 dias | [5 empty] | BDI: | 25.47
[6 empty] | Nº DE POÇOS: | 100
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
DESCRIÇÃO: | 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CÓDIGO: | CPU
DESCRIÇÃO: |  | UNID. | QUANT. |  | REPET. |  | TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | GL | 1 |  |  |  | 1
TOTAL | [6 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (1,50 X 1,00M)
CÓDIGO: | 74209/001
DESCRIÇÃO: |  | UNID. | COMPR. | ALT. | REPET. |  | TOTAL
4.5
PLACA DE OBRA |  | M² | 1 | 1.5 | 100 |  | 150
TOTAL | [6 empty] | 150
DESCRIÇÃO: | 1.3 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, CABINE DUPLA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO A FISCALIZAÇÃO, SEMINOVO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM NO MÁXIMO 01 (UM) ANO DE USO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.
CÓDIGO: | CPU
DESCRIÇÃO: |  | UNID. | QUANT. | MÊS | REPET. |  | TOTAL
VEICULO CAMINHONETE |  | UNID. | 1 | 1 | 12 |  | 12
TOTAL | [6 empty] | 12
2.0 PERFURAÇÃO
ITEM: | 2.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR COM DIÂMETRO DE 14" A 16"
CÓDIGO: | CPU
DESCRIÇÃO: |  | UNID. | QUANT. | LAGURA | REPET. |  | TOTAL
PERFURAÇÃO DE POÇO |  | M | 1 |  | 145 |  | 145
TOTAL | [6 empty] | 145
ITEM: | 2.2 | PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR COM DIÂMETRO DE 12 1/4"
CÓDIGO: | CPU
DESCRIÇÃO: |  | UNID. | QUANT. | LARGURA | REPET. |  | TOTAL
PERFURAÇÃO DE POÇO |  | M | 1 |  | 145 |  | 145
TOTAL | [6 empty] | 145
ITEM: | 2.3 | PERFURAÇÃO EM ROCHA SÃ 6"
CÓDIGO: | CPU
DESCRIÇÃO: |  | UNID. | QUANT. |  | REPET. |  | TOTAL
PERFURAÇÃO DE ROCHA |  |  | 110 |  | 100 |  | 11000
TOTAL | [6 empty] | 11000
ITEM: | 2.4 | PERFURAÇÃO EM MATERIAIS INCONSOLIDADOS (AREIAS, ARGILAS E CASCALHOS) EM 8"
CÓDIGO: | CPU
DESCRIÇÃO: |  | UNID. | COMPR. |  | REPET. |  | TOTAL
PERFURAÇÃO EM MATERIAIS INCONSOLIDADOS |  | KM | 30 |  | 100 |  | 3000
TOTAL | [6 empty] | 3000
3.0 DEMAIS SERVIÇOS
DESCRIÇÃO: | 3.1 | TRANSPORTE COM COMBOIO DE PERFURAÇÃO
CÓDIGO: | CPU
DESCRIÇÃO: |  | UNID. | QUANT. |  | REPET. |  | TOTAL
TRANSPORTE DE COMBOIO DE PERFURAÇÃO |  | M | 300 |  | 100 |  | 30000
TOTAL | [6 empty] | 30000
DESCRIÇÃO: | 3.2 | REABERTURA DE 8" ATÉ 12" NO SOLO, PARA COLOCAÇÃO DE FILTRO E PRÉ FILTROS (SE NECESSÁRIO)
CÓDIGO: | CPU
DESCRIÇÃO: |  | UNID. | QUANT. |  | REPET. |  | TOTAL
REABERTURA |  | M | 5 |  | 100 |  | 500
TOTAL | [6 empty] | 500
DESCRIÇÃO: | 3.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIENTO COM TUBO AÇO CARBONO 6" DIN 2440 PAREDE 4,25 MM C/ ROSCA E LUVAS
CÓDIGO: | CPU
DESCRIÇÃO: |  | UNID. | QUANT. 1 | QUANT. 2 | QUANT. 3 |  | TOTAL
TUBO AÇO CARBONO |  |  | 150 | 150 | 1800 |  | 2100
TOTAL | [6 empty] | 2100
DESCRIÇÃO: | 3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO DE AÇO CARBONO TIPO NOLD 6"
CÓDIGO: | CPU
DESCRIÇÃO: |  | UNID. | QUANT. |  | REPET. |  | TOTAL
TUBO AÇO CARBONO |  | M | 1.5 |  | 100 |  | 150
TOTAL | [6 empty] | 150
DESCRIÇÃO: | 3.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTRO PREENCHIDO COM MATERIAL QUARTZOSO PREVIAMENTE LAVADO, PENEIRADO E SELECIONADO COM GRANULOMETRIA VARIÁVEL DE 2-4 MM EM CONFORMIDADE COM NBR 12244.
CÓDIGO: | CPU
DESCRIÇÃO: |  | UNID. | QUANT. |  | REPET. |  | TOTAL
PRÉ-FILTRO |  | TON | 1 |  | 100 |  | 100
TOTAL | [6 empty] | 100
DESCRIÇÃO: | 3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÕES COM COMPRESSOR, BOMBA E GERADOR PARA TESTE DE VAZÃO
CÓDIGO: | CPU
DESCRIÇÃO: |  | UNID. | QUANT. |  | REPET. |  | TOTAL
TRANSPORTE COM CAMINHÕES |  | KM | 300 |  | 100 |  | 30000
TOTAL | [6 empty] | 30000
DESCRIÇÃO: | 3.7 | REALIZAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E ESTIMULAÇÃO DO AQUÍFERO DE POÇO REALIZADO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PELO MÉTODO DE FLUXO E REFLUXO, INCLUINDO OPERAÇÃO E A INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR, EM CONFORMIDADE COM A NBR 12244.
CÓDIGO: | CPU
DESCRIÇÃO: |  | UNID. | QUANT. |  | REPET. |  | TOTAL
COMPRESSOR DE AR |  | H | 4 |  | 100 |  | 400
TOTAL | [6 empty] | 400
DESCRIÇÃO: | 3.8 | TESTE DE VAZÃO COM COMPRESSOR DE AR DE 60 PCM, E CONFORMIDADE COM A NBR 12244.
CÓDIGO: | CPU
DESCRIÇÃO: |  | UNID. | Quant. |  | REPET. |  | TOTAL
TESTE DE VAZÃO COM COMPRESSOR |  | H | 24 |  | 100 |  | 2400
TOTAL | [6 empty] | 2400
DESCRIÇÃO: | 3.9 | COLETA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO, CONFORME PORTARIA Nº 2.914 DE 12/12/2011
CÓDIGO: | CPU
DESCRIÇÃO: |  | UNID. | Quant. |  | REPET. |  | TOTAL
COLETA E ANÁLISE |  | GL | 1 |  | 100 |  | 100
TOTAL | [6 empty] | 100
DESCRIÇÃO: | 3.10 | LAJE DE PROTEÇÃO CANITÁRIA (1,00 X 1,00 X 0,10 M)
CÓDIGO: | CPU
DESCRIÇÃO: |  | UND | Quant. |  | REPET. |  | TOTAL
LAJE |  | M³ | 1 |  | 100 |  | 100
TOTAL | [6 empty] | 100
DESCRIÇÃO: | 3.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TAMPA DE 6" X 1/2" X 3/4"
CÓDIGO: | CPU
DESCRIÇÃO: |  | UNID. | Quant. |  | REPET. |  | TOTAL
TAMPA |  | UND | 1 |  | 100 |  | 100
TOTAL | [6 empty] | 100

## CPU
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | DATA: | 2019-10-01
SERVIÇO :ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO/LOCALIDADE | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4x4, CABINE DUPLA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM AR-CONDICIONADO | GL |  | 1 | 1 |  | 61200.02 |  | 61200.02
SUB-TOTAL | [7 empty] | 61200.02
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENERGIA ELÉTRICA | MÊS |  | 12 |  |  |  | 100 | 1200
ÁGUA/ESGOTO | MÊS |  | 12 |  |  |  | 100 | 1200
TELEFONE | MÊS |  | 12 |  |  |  | 100 | 1200
SUB-TOTAL | [7 empty] | 3600
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 93572 | 3 |  |  |  | 6263.45 | 18790.35
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 93566 | 3 |  |  |  | 3444.71 | 10334.13
SUB-TOTAL | [7 empty] | 29124.48
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 93924.5
TOTAL | [7 empty] | 93924.5
BDI | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 93924.5
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | DATA: | 2019-10-01
SERVIÇO : TRANSPORTE DE COMBOIO DE PERFURAÇÃO | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15T - 188KW | H | E9592 | 0.02 |  |  | 148.7045 |  | 2.9741
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2.9741
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | P9866 | 0.02 |  |  |  | 23.4076 | 0.46815
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0.46815
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 3.4422
TOTAL | [7 empty] | 3.4422
BDI | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 3.44
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | DATA: | 2019-10-01
SERVIÇO : PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR COM DIÂMETRO DE 14" a 16" | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
MÁQUINA PERFURATRIZ À PERCUSSÃO PARA POÇOS TUBULARES (incluindo sonda perfuratriz, compressor, ferramentas - diâmetro 14" a 16") | H |  | 0.4485 |  |  | 115.43 |  | 51.77 |  |  | 78.07
SUB-TOTAL | [7 empty] | 51.77 |  |  |  | 57.9435
MATERIAL | [10 empty] | 27.2025
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 88297 | 0.75 |  |  |  | 20.98 | 15.735
SERVENTE | H | 88316 | 0.75 |  |  |  | 14.76 | 11.07
SUB-TOTAL | [7 empty] | 26.805
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 78.575
TOTAL | [7 empty] | 78.575
BDI | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 78.58
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | DATA: | 2019-10-01
SERVIÇO : PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR COM DIÂMETRO DE 12 1/4" | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
MÁQUINA PERFURATRIZ À PERCUSSÃO PARA POÇOS TUBULARES (incluindo sonda perfuratriz, compressor, ferramentas) | H |  | 0.4485 |  |  | 108.74 |  | 48.77
SUB-TOTAL | [7 empty] | 48.77
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 88297 | 0.75 |  |  |  | 20.98 | 15.735
SERVENTE | H | 88316 | 0.75 |  |  |  | 14.76 | 11.07
SUB-TOTAL | [7 empty] | 26.805
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 75.575
TOTAL | [7 empty] | 75.575
BDI | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 75.57
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | DATA: | 2019-10-01
SERVIÇO : PERFURAÇÃO EM ROCHA SÃ 6" | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
MÁQUINA PERFURATRIZ À PERCUSSÃO PARA POÇOS TUBULARES (incluindo sonda perfuratriz, compressor, ferramentas) | H |  | 0.54 |  |  | 75.03 |  | 40.5162
SUB-TOTAL | [7 empty] | 40.5162
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 88297 | 0.75 |  |  |  | 20.98 | 15.735
SERVENTE | H | 88316 | 0.75 |  |  |  | 14.76 | 11.07
SUB-TOTAL | [7 empty] | 26.805
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 67.3212
TOTAL | [7 empty] | 67.3212
BDI | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 67.32
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | DATA: | 2019-10-01
SERVIÇO : PERFURAÇÃO EM MATERIAIS INCONSOLIDADOS (AREIAS, ARGILAS E CASCALHOS) EM 8" | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
MÁQUINA PERFURATRIZ À PERCUSSÃO PARA POÇOS TUBULARES (incluindo sonda perfuratriz, compressor, ferramentas) | H |  | 0.56 |  |  | 75.03 |  | 42.0168
SUB-TOTAL | [7 empty] | 42.0168
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 88297 | 0.75 |  |  |  | 20.98 | 15.735
SERVENTE | H | 88316 | 0.75 |  |  |  | 14.76 | 11.07
SUB-TOTAL | [7 empty] | 26.805
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 68.8218
TOTAL | [7 empty] | 68.8218
BDI | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 68.82
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | DATA: | 2019-10-01
SERVIÇO : REABERTURA DE 8" ATÉ 12" NO SOLO, PARA COLOCAÇÃO DE FILTRO E PRÉ FILTROS (SE NECESSÁRIO) | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
MÁQUINA PERFURATRIZ À PERCUSSÃO PARA POÇOS TUBULARES (incluindo sonda perfuratriz, compressor, ferramentas) | H |  | 0.42 |  |  | 75.03 |  | 31.5126
SUB-TOTAL | [7 empty] | 31.5126
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 88297 | 1 |  |  |  | 20.98 | 20.98
SERVENTE | H | 88316 | 1 |  |  |  | 14.76 | 14.76
SUB-TOTAL | [7 empty] | 35.74
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 67.2526
TOTAL | [7 empty] | 67.2526
BDI | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 67.25
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | DATA: | 2019-10-01
SERVIÇO : SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COM TUBO AÇO CARBONO 6" DIN 2440 PAREDE 4,25 MM C/ROSCA E LUVAS, INCLUSIVE. | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
TUBO AÇO CARBONO 6" DIN 2440 PAREDE 4,25 MM C/ROSCA E LUVAS | M |  | 1 |  |  |  | 204 | 204 | PREÇO ADOTADO 20% SUPERIOR AO OBSERVADO NO MERCADO
SUB-TOTAL | [7 empty] | 204
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 88267 | 0.4 |  |  |  | 20.63 | 8.252
SERVENTE | H | 88316 | 0.4 |  |  |  | 14.76 | 5.904
SUB-TOTAL | [7 empty] | 14.156
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1.1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 218.156
TOTAL | [7 empty] | 198.3236
BDI | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 198.32
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | DATA: | 2019-10-01
SERVIÇO : SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FILTRO DE AÇO CARBONO TIPO NOLD 6" | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
FILTRO DE AÇO CARBONO TIPO NOLD 6" COM ROSCA E LUVAS | M |  | 2.2 |  |  |  | 610.5 | 1343.1 | PREÇO ADOTADO 10% SUPERIOR AO VALOR OBSERVADO NO MERCADO
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1343.1
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 88267 | 0.5 |  |  |  | 20.63 | 10.315
SERVENTE | H | 88316 | 0.5 |  |  |  | 14.76 | 7.38
SUB-TOTAL | [7 empty] | 17.695
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 1360.795
TOTAL | [7 empty] | 1360.795
BDI | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 1360.8
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | DATA: | 2019-10-01
SERVIÇO : FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTRO PREENCHIDO COM MATERIAL QUARTZOSO PREVIAMENTE LAVADO, PENEIRADO E SELECIONADO COM GRANULOMETRIA VARIÁVEL DE 2-4 MM EM CONFORMIDADE COM NBR 12244. | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MATERIAL QUARTZOSO PREVIAMENTE LAVADO, PENEIRADO E SELECIONADO COM GRANULOMETRIA VARIÁVEL DE 2-4 MM EM CONFORMIDADE COM NBR 12244. | SACO |  | 1 |  |  |  | 106.67 | 106.67
SUB-TOTAL | [7 empty] | 106.67
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 88267 | 0.25 |  |  |  | 20.63 | 5.1575
SERVENTE | H | 88316 | 0.25 |  |  |  | 14.76 | 3.69
SUB-TOTAL | [7 empty] | 8.8475
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 115.5175
TOTAL | [7 empty] | 115.5175
BDI | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 115.52
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | DATA: | 2019-10-01
SERVIÇO : TRANSPORTE COM CAMINHÕES COM COMPRESSOR, BOMBA E GERADOR PARA TESTE DE VAZÃO | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T- 188 KW | H | E9592 | 0.02 |  |  | 148.7045 |  | 2.9741
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2.9741
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | P9866 | 0.02 |  |  |  | 23.4076 | 0.46815
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0.46815
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 3.4422
TOTAL | [7 empty] | 3.4422
BDI | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 3.44
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | DATA: | 2019-10-01
SERVIÇO : REALIZAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E ESTIMULAÇÃO DO AQUÍFERO DE POÇO REALIZADO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PELO MÉTODO DE FLUXO E REFLUXO, INCLUINDO OPERÇÃO E A INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR, EM CONFORMIDADE COM A NBR 12244. | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | H | 90972 | 0.42 |  |  | 47.55 |  | 19.971
GRUPO GERADOR - 36/40 kVA | H | E9763 | 0.42 |  |  | 20.8448 |  | 8.7548
MEDIDOR DE NÍVEL | H |  | 0.42 |  |  | 2.66 |  | 1.1172
SUB-TOTAL | [7 empty] | 29.843
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 88267 | 0.42 |  |  |  | 20.63 | 8.6646
OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA | H | 88292 | 0.42 |  |  |  | 19.66 | 8.2572
SERVENTE | H | 88316 | 0.84 |  |  |  | 14.76 | 12.3984
SUB-TOTAL | [7 empty] | 29.3202
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 59.1632
TOTAL | [7 empty] | 59.1632
BDI | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 59.16
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | DATA: | 2019-10-01
SERVIÇO : TESTE DE VAZÃO COM COMPRESSOR DE AR DE 60 PCM, EM CONFORMIDADE COM A NBR 12244. | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | H |  | 0.42 |  |  | 47.55 |  | 19.971
GRUPO GERADOR - 36/40 kVA | H |  | 1 |  |  | 20.8448 |  | 20.8448
MEDIDOR DE NÍVEL | H |  | 1 |  |  | 2.66 |  | 2.66
SUB-TOTAL | [7 empty] | 43.4758
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 88267 | 1 |  |  |  | 20.63 | 20.63
OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA | H | 88292 | 1 |  |  |  | 19.66 | 19.66
SERVENTE | H | 88316 | 2 |  |  |  | 14.76 | 29.52
SUB-TOTAL | [7 empty] | 69.81
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 113.2858
TOTAL | [7 empty] | 113.2858
BDI | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 113.29
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | DATA: | 2019-10-01
SERVIÇO : COLETA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICA, CONFORME NR 518 | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ANÁLISE FISICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA | UN |  | 1 |  |  |  | 601.01 | 601.01
SUB-TOTAL | [7 empty] | 601.01
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 601.01
TOTAL | [7 empty] | 601.01
BDI | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 601.01
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | DATA: | 2019-10-01
SERVIÇO : LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA ( 1,00 x 1,00 x 0,10 M ) | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 87445 | 0.7 |  |  | 3.04 |  | 2.128
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2.128
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
AREIA GROSSA | M3 | 367 | 0.537 |  |  |  | 70 | 37.59
CIMENTO PORTLAND | KG | 34753 | 297 |  |  |  | 0.36 | 106.92
PEDRA BRITADA 01 | M3 | 4721 | 0.83 |  |  |  | 68.2 | 56.606
SUB-TOTAL | [7 empty] | 201.116
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
PEDREIRO | H | 88309 | 4 |  |  |  | 20.67 | 82.68 |  | 4547.4
SERVENTE | H | 88316 | 6 |  |  |  | 14.76 | 88.56
SUB-TOTAL | [7 empty] | 171.24
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 2.5 |  | CUSTO |  |  |  |  | 374.484
TOTAL | [7 empty] | 149.7936
BDI | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 149.79
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | DATA: | 2019-10-01
SERVIÇO : FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TAMPA DE 6"x1/2"x3/4" | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
TAMPA DE 6"x1/2"x3/4" | H |  | 1 |  |  | 60 |  | 60
SUB-TOTAL | [7 empty] | 60
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SERVENTE | H | 88316 | 0.2 |  |  |  | 14.76 | 2.952
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2.952
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 62.952
TOTAL | [7 empty] | 62.952
BDI | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 62.95

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO
CODEVASF - 1ª SR |  | VALOR DA OBRA: |  | 3072530.4 | [8 empty] | DATA: | 2019-10-01
PLANILHA DE PREÇO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR |  | LOCAL: |  | MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 1ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF | [8 empty] | PRAZO: 365 DIAS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇAO | FISICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8.493% | 8.493% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 41.67% | 58.33%
|  | 260957.45 | 260957.45 | 21746.4542 | 21746.4542 | 21746.4542 | 21746.4542 | 21746.4542 | 21746.4542 | 21746.4542 | 21746.4542 | 21746.4542 | 21746.4542 | 21746.4542 | 21746.4542 | 26095745% | 108732.2708 | 152225.1792
2 | PERFURAÇÃO | 39.59% | 39.59% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | 1216264.45 | 1216264.45 | 101355.3708 | 101355.3708 | 101355.3708 | 101355.3708 | 101355.3708 | 101355.3708 | 101355.3708 | 101355.3708 | 101355.3708 | 101355.3708 | 101355.3708 | 101355.3708 | 121626445%
3 | DEMAIS SERVIÇOS | 51.92% | 51.92% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | 1595308.5 | 1595308.5 | 132942.375 | 132942.375 | 132942.375 | 132942.375 | 132942.375 | 132942.375 | 132942.375 | 132942.375 | 132942.375 | 132942.375 | 132942.375 | 132942.375 | 159530850% | #NAME?
TOTAL |  | 100% | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | 3072530.4 | 3072530.4 | 256044.2 | 256044.2 | 256044.2 | 256044.2 | 256044.2 | 256044.2 | 256044.2 | 256044.2 | 256044.2 | 256044.2 | 256044.2 | 256044.2 | 307253040%
OBSERVAÇÕES:
| ENG: |  |  | MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 1ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF MÊS 7: CREA
PREF:
CRONOGRAMA GERADO AUTOMATICAMENTE COM A PLANILHA
Note on D5: Profissional: Lançar o Valor total de cada etapa na celula correspondente ao "FINANCEIRO"
Note on E5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on F5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa"
Note on G5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on H5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on I5: Profissional:Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on J5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on K5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on L5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa"
Note on M5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on N5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on O5: Profissional:Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on P5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa

## BDI-SERVIÇOS
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 6.3
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 8.65 | 10.82
2.1 | ISS | 5 | 6.26
2.2 | PIS | 0.65 | 0.81
2.3 | Cofins | 3 | 3.75
2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 0.9
3.1 | SEGURO |  | 0.3
3.2 | RISCO |  | 0.3
3.3 | GARANTIA |  | 0.3
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.87
5 | LUCRO |  | 6
| BDI - CALCULADO |  | 25.47
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
BDI (CALCULADO): |  | 25.47
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO