## Planilha
Ministério do Desenvolvimento Regional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 1ª Superintendência Regional da CODEVASF - 1ª SR | [9 empty] | 935
PLANILHA DE CUSTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - QUEM QUEM (JANAÚBA/MG) |  |  | DATA: Setembro / 2019
LOCAL: RUAS NOSSA SENHORA APARECIDA e BELO HORIZONTE - DISTRITO DE QUEM QUEM (JANAÚBA/MG) | [9 empty] | 772
DATA BASE: SINAPI SETEMBRO / 2019 - SETOP AGOSTO / 2019 - SICRO ABRIL / 2019 |  |  | BDI |  |  |  | 25.47 |  |  | 163
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SINAPI/CPU | UNI. | QUANT. | VALOR UNIT. |  | VALOR TOTAL
[5 empty] | S/BDI | C/BDI | S/BDI | C/BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 26689.1 | 33471.36 |  | 1.2541
1.1 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL | CPU | GL | 1 | 5988.51 | 7513.78 | 5988.51 | 7513.78 |  | 1.2547
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | CPU | GL | 1 | 15566.35 | 19531.1 | 15566.35 | 19531.1 | 7.985% | 1.2547
1.3 | CANTEIRO DE OBRAS | CPU | GL | 1 | 2401.02 | 3012.56 | 2401.02 | 3012.56 |  | 1.2547
1.4 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 78472 | M² | 3346 | 0.45 | 0.56 | 1505.7 | 1873.76 |  | 1.2444
1.5 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 74209/001 | M² | 4 | 306.88 | 385.04 | 1227.52 | 1540.16
2 | TERRAPLANAGEM, BASE E SUB-BASE | [5 empty] | 51442.758 | 64543.36 |  | 1.2547
2.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | 72961 | M² | 3346 | 1.28 | 1.61 | 4282.88 | 5387.06
2.2 | ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL DE 1A CATEGORIA C/ TRATOR DE ESTEIRAS E PÁ CARREGADEIRA | 74151/001 | M³ | 1668.2 | 3.08 | 3.86 | 5138.056 | 6439.25
2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_ 09/2017 | 96387 | M³ | 1003.8 | 6.74 | 8.46 | 6765.612 | 8492.15 |  | 1.2552
2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | 97915 | M³xKM | 30926.5 | 1.14 | 1.43 | 35256.21 | 44224.9
3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | 80187.2398 | 100585.31 |  | 1.2544
3.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | 96401 | M² | 2915.8 | 6.24 | 7.83 | 18194.592 | 22830.71 |  | 1.2548
3.2 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | 72943 | M² | 2915.8 | 1.78 | 2.23 | 5190.124 | 6502.23 |  | 1.2528
3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | 95303 | M³xKM | 1020.5 | 1.03 | 1.29 | 1051.115 | 1316.45 | 81.9 | 1.2524
3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 - AREIA E BRITA | 97915 | M³xKM | 13792.52 | 1.14 | 1.43 | 15723.4728 | 19723.3
3.5 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE | 97807 | M² | 2915.8 | 11.32 | 14.2 | 33006.856 | 41404.36 |  | 1.2544
3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MATERIAL ASFALTICO PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, EM RODOVIA PAVIMENTADA | 93178 | TxKM | 12765.6 | 0.55 | 0.69 | 7021.08 | 8808.26 |  | 1.2545
4 | URBANIZAÇÃO E DRENAGEM | [5 empty] | 28592.64 | 35872.2 |  | 1.2546
4.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | 94267 | M | 876 | 32.64 | 40.95 | 28592.64 | 35872.2 |  | 1.2546
5 | SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 8069.4614 | 10124.51 |  | 1.2547
5.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 72947 | M² | 79.6 | 14.46 | 18.14 | 1151.016 | 1443.94 |  | 1.2545
5.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | 73916/002 | UNI. | 4 | 83.98 | 105.37 | 335.92 | 421.48
5.3 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 (SICRO) | 5213858 | UNI. | 9 | 275.6 | 345.8 | 2480.4 | 3112.2
5.4 | CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLEXIVA TIPO I + III (SICRO) | 5213417 | M² | 1.89 | 273.82 | 343.56 | 517.5198 | 649.33
5.5 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE - EXECUÇÃO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO (TOTAL DE 16 RAMPAS) | 94991 | M³ | 4.8 | 412.78 | 517.92 | 1981.344 | 2486.02
5.6 | PINTURA EPÓXI - DUAS DEMÃOS (PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE) | 79460 | M² | 33.52 | 47.83 | 60.01 | 1603.2616 | 2011.54
TOTAL | [6 empty] | 194981.1992 | 244596.74 | 240256.455 | 1.2545
225000
19596.74
20.0152
60
660

## CPU-COMPLEMENTAR
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - ESTRADA BONFIM - VARGEM ALEGRE | [6 empty] | DATA: | 2019-09-01
SERVIÇO: MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - 240 KW | H | E9666 | 16 | 0.83 | 0.17 | 224.3049 | 69.6932 | 3168.33
CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4 M³ - 136 KW | H | E9663 | 16 | 0.83 | 0.17 | 104.3193 | 43.4505 | 1503.55
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW | H | E9687 | 12 | 0.83 | 0.17 | 84.5234 | 36.6571 | 916.63
SUB-TOTAL | [7 empty] | 5588.51
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
PASSAGEM DE ÔNIBUS | UNID. |  | 8 |  |  |  | 50 | 400
SUB-TOTAL | [7 empty] | 400
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 5988.51
TOTAL | [7 empty] | 5988.51
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 5988.51
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - ESTRADA BONFIM - VARGEM ALEGRE | [6 empty] | DATA: | 2019-09-01
SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENERGIA ELÉTRICA | MÊS |  | 1 |  |  |  | 100 | 100
ÁGUA/ESGOTO | MÊS |  | 1 |  |  |  | 100 | 100
TELEFONE | MÊS |  | 1 |  |  |  | 100 | 100
SUB-TOTAL | [7 empty] | 300
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL | 18149.75
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4083 | 220 |  |  |  | 37.45 | 8239
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2706 | 55 |  |  |  | 83.82 | 4610.1
TÉCNICO LABORATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7153 | 55 |  |  |  | 28.3 | 1556.5
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2350 | 55 |  |  |  | 15.65 | 860.75
SUB-TOTAL | [7 empty] | 15266.35
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 15566.35
TOTAL | [7 empty] | 15566.35
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 15566.35
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - ESTRADA BONFIM - VARGEM ALEGRE | [6 empty] | DATA: | 2019-09-01
SERVIÇO: CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO -ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO E SANITÁRIO COMPLETO E/OU IMÓVEL QUE ATENDA ÀS CONDIÇOES NECESSÁRIAS. | MÊS |  | 3 | 1 |  | 800.34 |  | 2401.02
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2401.02
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 2401.02
TOTAL | [7 empty] | 2401.02
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 2401.02

## BDI-SERVIÇOS
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
| Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  |  | PV | CD
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4.5
| 1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
| 1.2 | VIAGENS
| 1.3 | OUTROS
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS | 8.65 | 10.82
| 2.1 | ISS | 5 | 6.26
| 2.2 | PIS | 0.65 | 0.81
| 2.3 | Cofins | 3 | 3.75
| 2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
| 3 | TAXA DE RISCO |  | 0.96
| 3.1 | SEGURO |  | 0.2
| 3.2 | RISCO |  | 0.56
| 3.3 | GARANTIA |  | 0.2
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.1 | 1.1
| 5 | LUCRO |  | 7.5
0
|  | BDI - CALCULADO |  | 25.47
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
| BDI (CALCULADO): |  | 25.47
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOCAL: BONFIM-MG - ESTRADA VARGEM ALEGRE |  |  | VALOR : |  |  | 244596.74
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | [6 empty] | PRAZO: 180 DIAS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇAO | FISICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | FISICO | 13.68% | 39% | 20% | 7% | 7% | 7% | 20% | 100%
|  | FINANCEIRO | 33471.36 | 13053.83 | 6694.27 | 2343 | 2343 | 2343 | 6694.28 | 33471.38
2 | TERRAPLANAGEM, BASE E SUB-BASE | FISICO | 26.39% | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50% | 100%
|  | FINANCEIRO | 64543.36 | 32271.68 | 32271.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64543.35
3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | FISICO | 41.12% | MÊS 3: 30%; PRAZO: 180 DIAS MÊS 4: 50%; PRAZO: 180 DIAS MÊS 5: 20% | 100%
|  | FINANCEIRO | 100585.31 | 0 | 0 | 30175.59 | 50292.66 | 20117.05 | 0 | 100585.3
4 | URBANIZAÇÃO E DRENAGEM | FISICO | 14.67% | PRAZO: 180 DIAS MÊS 5: 50%; PRAZO: 180 DIAS MÊS 6: 50% | 100%
|  | FINANCEIRO | 35872.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17936.1 | 17936.1 | 35872.2
5 | SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE | FISICO | 4.14% | PRAZO: 180 DIAS MÊS 6: 100% | 100%
|  | FINANCEIRO | 10124.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10124.51 | 10124.51
TOTAL |  | FISICO | 100% | 18.53% | 15.93% | 13.29% | 21.52% | 16.52% | 14.21% | 100%
|  | FINANCEIRO | 244596.74 | 45325.51 | 38965.94 | 32518.59 | 52635.66 | 40396.15 | 34754.89 | 244596.74
OBSERVAÇÕES:
CRONOGRAMA GERADO AUTOMATICAMENTE COM A PLANILHA
Note on D5: Profissional: Lançar o Valor total de cada etapa na celula correspondente ao "FINANCEIRO"
Note on E5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on F5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa"
Note on G5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on H5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on I5: Profissional:Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on J5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa