## Dados da Obra
DADOS DA OBRA - ORÇAMENTO
OBRA: | Construção de Entreposto de Mel de Bocaiúva/MG
LOCALIDADE: | Bocaiúva/MG
PROGRAMA: | Arranjos Produtivos Locais - APL
CUSTO ESTIMADO: | 549996.25
REFERÊNCIA: | SINAPI - Agosto/2015
CONTRATANTE: | CODEVASF - Cia Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaiba
PRAZO ESTIMADO: | 240 Dias
PROJETO: | CODEVASF - Cia Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaiba
RESP. PROJETO: | Jorge Luiz de Araújo Moreira - Cadstro Nº 9481-01 - CREA: 47.474/D
RESP. ORÇAMENTO: | Jorge Luiz de Araújo Moreira - Cadastro Nº 9481-01
ART nº: | 14201500000002786922
DATA: | Novembro/2015

## Planilha
Ministério da Integração Nacional – MI | [8 empty] | SUPONDO CONTRATO COM DESCONTO DE 10,0% NOS SERVIÇOS E 5% NOS MATERIAIS
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional
PLANILHA DE CUSTO - ENTREPOSTO DE MEL - BOCAIÚVA/MG
OBRA: Entreposto de mel do município de Bocaiúva/MG |  |  | DATA: OUTUBRO/2015
LOCAL: Fazenda Bahia
SINAPI: AGOSTO/2015 |  |  | BDI SERVIÇOS: |  | 25
PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 dias |  |  | BDI FORNECIMENTO: |  | 18
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SINAPI/CPU | UNID. | QUANT. | Preço unit. |  | Preço Total
[5 empty] | S/ BDI | C/ BDI | S/ BDI | C/ BDI |  | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 15570.82 | 19460.36
1.1 | Mobilização/Desmobilização de equipamento e pessoal | CPU | gl | 1 | 4544.92 | 5681.15 | 4544.92 | 5681.15 | 5113.035 | 5113.04
1.3 | Administração local e manutenção do canteiro de obras | CPU | gl | 1 | 4316.9963 | 5396.25 | 4317 | 5396.25 | 4856.625 | 4856.63
1.4 | Placa de identificaçao de obras, conforme lay-out | 74209 | m2 | 12 | 294.9 | 368.63 | 3538.8 | 4423.56 | 331.767 | 3981.2
1.5 | Serviços Topográficos | 78472 | m2 | 3600 | 0.32 | 0.4 | 1152 | 1440 | 0.36 | 1296
1.6 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes. | 74077-002 | m2 | 357.01 | 3.58 | 4.48 | 1278.1 | 1599.4 | 4.032 | 1439.46
1.7 | Limpeza de área com destocamento até 30cm | 73903/001 | m2 | 2000 | 0.37 | 0.46 | 740 | 920 | 0.414 | 828
2.0 | OBRAS CIVIS | [5 empty] | 331290.75 | 414128.47
2.1 | Escavação mecânica em solo, primeira categoria | 74205-001 | m³ | 258.81 | 1.61 | 2.01 | 416.68 | 520.21 | 1.809 | 468.19
2.2 | Escavação manual de valas e cavas de fundação | 78018 | m³ | 64.58 | 30.02 | 37.53 | 1938.69 | 2423.69 | 33.777 | 2181.32
2.3 | Reaterro compactado de valas com avaliação visual da compactação | 74015/001 | m³ | 279.71 | 24.58 | 30.73 | 6875.27 | 8595.49 | 27.657 | 7735.94
2.4 | Lastro de concreto magro, consumo mínimo de 150kg/m3 de cimento, e=5cm | 73907/003 | m² | 7.24 | 26 | 32.5 | 188.24 | 235.3 | 29.25 | 211.77
2.5 | Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão inclusive lançamento | 73361 | m³ | 16.97 | 339.06 | 423.83 | 5753.85 | 7192.4 | 381.447 | 6473.16
2.6 | Concreto estrutural - fck = 20MPa, preparo em betoneira | 73972-002 | m³ | 48.29 | 310.23 | 387.79 | 14981.01 | 18726.38 | 349.011 | 16853.74
2.7 | Lançamento e adensamento de concreto em estruturas | 74157-003 | m³ | 48.29 | 84.39 | 105.49 | 4075.19 | 5094.11 | 94.941 | 4584.7
2.8 | Forma em madeira compensada para estruturas, inclusive montagem e desmontagem | 84218 | m² | 526.49 | 39.07 | 48.84 | 20569.96 | 25713.77 | 43.956 | 23142.39
2.9 | Andaimes metálico inclusive movimentação | 73618 | m² | 518.88 | 7.81 | 9.76 | 4052.45 | 5064.27 | 8.784 | 4557.84
2.10 | Armadura de aço CA-50 e CA-60, fornecimento e colocação | 74254-002 | kg | 3423.2 | 7.28 | 9.1 | 24920.9 | 31151.12 | 8.19 | 28036.01
2.11 | Alvenaria em bloco de concreto aparente 14x19x39cm, assentado com argamassa traço 1:0,5:9 | 87455 | m² | 574.74 | 44.77 | 55.96 | 25731.11 | 32162.45 | 50.364 | 28946.21
2.12 | Chapisco comum com argamassa de cimento e areia | 87874 | m² | 1091.74 | 3.31 | 4.14 | 3613.66 | 4519.8 | 3.726 | 4067.82
2.13 | Emboço traço 1:2:8 | 87535 | m² | 461.36 | 18.83 | 23.54 | 8687.41 | 10860.41 | 21.186 | 9774.37
2.14 | Reboco paulista | 84076 | m² | 744.98 | 21.77 | 27.21 | 16218.21 | 20270.91 | 24.489 | 18243.82
2.15 | Laje pré-moldada para piso (carga 200,0 kg/m²), armada na menor dimensão de até 3,0 m, inclusive escoramento | 74202-002 | m² | 267.66 | 73.22 | 91.53 | 19598.07 | 24498.92 | 82.377 | 22049.03
2.16 | Contra-piso de cimento e areia - e=5cm | 87620 | m² | 329.9 | 21.28 | 26.6 | 7020.27 | 8775.34 | 23.94 | 7897.81
2.17 | Piso em marmorite/granilite, inclusive juntas de dilatação plástica e polimento mecanizado | 84191 | m² | 320.18 | 63.7 | 79.63 | 20395.47 | 25495.93 | 71.667 | 22946.34
2.18 | Fornecimento e assentamento de piso cerâmico PEI-5, inclusive rejuntamento | 87248 | m² | 12 | 28.32 | 35.4 | 339.84 | 424.8 | 31.86 | 382.32
2.19 | Rodapé abaulado em marmorite, h=10cm | 73850-001 | m | 191.4 | 20.78 | 25.98 | 3977.29 | 4972.57 | 23.382 | 4475.31
2.20 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de cascalho, Esp=10 cm | 73922-001 | m² | 100.18 | 45.66 | 57.08 | 4574.22 | 5718.27 | 51.372 | 5146.45
2.21 | Revestimento em azulejo branco - 15x15cm, assentado com argamassa colante, inclusive rejuntamento | 87265 | m² | 461.36 | 40.09 | 50.11 | 18495.92 | 23118.75 | 45.099 | 20806.87
2.22 | Pintura látex acrílico em alvenaria sobre reboco, com aplicação de fundo selador - 02 demãos | 73415 | m² | 1155.51 | 13.77 | 17.21 | 15911.37 | 19886.33 | 15.489 | 17897.69
2.23 | Estrura metálica em tesouras ou treliças, vão livre até 12 metros, forneciemnto e montagem | 72110 | m² | 219.65 | 58.84 | 73.55 | 12924.21 | 16155.26 | 66.195 | 14539.73
2.24 | Estrutura metálica em aço estrutural perfil i 6 x 3 3/8 (40 a 80 kg/m²) | 73970/002 | m² | 281.4 | 5.42 | 6.78 | 1525.19 | 1907.89 | 6.102 | 1717.1
2.25 | Cobertura com telha de aço zincado, trapezoidal, Esp = 0,5 mm, incluindo acessórios | 84040 | m² | 625.06 | 24.9 | 31.13 | 15563.99 | 19458.12 | 28.017 | 17512.31
2.26 | Cumeeira para cobertura metálica | 75220 | m | 60 | 34.3 | 42.88 | 2058 | 2572.8 | 38.592 | 2315.52
2.27 | Fornecimento e assentamento de rufos | 72106 | m² | 57 | 18.71 | 23.39 | 1066.47 | 1333.23 | 21.051 | 1199.91
2.28 | Fôrro em PVC, esp. 8mm | 41602 | m² | 91 | 78.44 | 98.05 | 7138.04 | 8922.55 | 88.245 | 8030.3
2.29 | Fornecimento e assentamento de bancada em granito cinza andorinha | 86895 | m² | 11.4 | 540.2 | 675.25 | 6158.28 | 7697.85 | 607.725 | 6928.07
2.30 | Fornecimento e assentamento de peitoril em granito cinza andorinha (óculos) | 84089 | m² | 6.15 | 87.76 | 109.7 | 539.72 | 674.66 | 98.73 | 607.19
2.31 | Rodobancada H= 10 cm em bancadas em granito | 86895 | m² | 1.5 | 540.2 | 675.25 | 810.3 | 1012.88 | 607.725 | 911.59
2.32 | Divisória em mármore e=3,0 cm | 74229-001 | m² | 8.8 | 310.36 | 387.95 | 2731.17 | 3413.96 | 349.155 | 3072.56
2.33 | Instalações Elétricas | CPU | vb | 1 | 2048.64 | 2560.8 | 2048.64 | 2560.8 | 2304.72 | 2304.72
2.34 | Instalações Hidro-Sanitárias | CPU | vb | 1 | 1394.4 | 1743 | 1394.4 | 1743 | 1568.7 | 1568.7
2.35 | Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto - 40 x 40 x 40cm | 83447 | unid. | 3 | 135.89 | 169.86 | 407.67 | 509.58 | 152.874 | 458.62
2.36 | Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto - 60 x 60 x 60cm | 74104-001 | unid. | 8 | 122.99 | 153.74 | 983.92 | 1229.92 | 138.366 | 1106.93
2.37 | Fornecimento e assentamento de porta em chapa metálica completa inclusive pintura | 74232/001 + 73924/001 | m² | 41.7 | 602.02 | 752.53 | 25104.23 | 31380.5 | 677.277 | 28242.45
2.38 | Fornecimento e assentamento de janela basculante em ferro, inclusive pintura | 6103 | m² | 40.72 | 262.57 | 328.21 | 10691.85 | 13364.71 | 295.389 | 12028.24
2.39 | Fornecimento e assentamento de vidro liso incolor, e=4mm | 72117 | m² | 52.72 | 78.51 | 98.14 | 4139.05 | 5173.94 | 88.326 | 4656.55
2.40 | Fornecimento e assentamento de caixa d`água de 1000 Litros (2 unidades acopladas) | 00034636 | unid. | 2 | 339.19 | 423.99 | 678.38 | 847.98 | 381.591 | 763.18
2.41 | Fornecimento e assentamento de lavatório de coluna | 86902 | unid. | 3 | 134.49 | 168.11 | 403.47 | 504.33 | 151.299 | 453.9
2.42 | Fornecimento e assentamento de vaso sanitário com caixa acoplada, inslusive assento plástico | 86888 | unid. | 2 | 307.2 | 384 | 614.4 | 768 | 345.6 | 691.2
2.43 | Transporte de material de qualquer natureza a granel | 72856 | m³xkm | 1420.87 | 1.34 | 1.68 | 1903.97 | 2387.06 | 1.512 | 2148.36
2.44 | Sistema de segurança composto de 04 sensores de presença com infravermelho, central e 02 sirenes | COTAÇÃO | vb | 1 | 600 | 750 | 600 | 750 | 675 | 675
2.45 | Fornecimento e assentamento de tanque em mármore sintético | 86927 | unid. | 1 | 151.04 | 188.8 | 151.04 | 188.8 | 169.92 | 169.92
2.46 | Fornecimento e assentamento de dosador de cloro | 73612 | unid. | 1 | 336.18 | 420.23 | 336.18 | 420.23 | 378.207 | 378.21
2.47 | Fornecimento e assentamento de tela de mosquiteiro c/ moldura de madeira, inclusive pintura | COTAÇÃO | m² | 45.5 | 42.5 | 53.13 | 1933.75 | 2417.42 | 47.817 | 2175.67
2.48 | Impermeabilização de laje com emulsão asfáltica | 83742 | m² | 15 | 20.94 | 26.18 | 314.1 | 392.7 | 23.562 | 353.43
2.49 | Escada tipo marinheiro em tubo de aço galvanizado 1 1/2" c/ guarda-corpo para acesso a caixa d`água | 74194-001 + 84863 | m | 2.5 | 294.1 | 367.63 | 735.25 | 919.08 | 330.867 | 827.17
3.0 | URBANIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 83640.49 | 104551.92
3.1 | Escavação manual de valas e cavas de fundação | 78018 | m³ | 20.96 | 30.02 | 37.53 | 629.22 | 786.63 | 33.777 | 707.97
3.2 | Concreto estrutural - fck = 20MPa, preparo em betoneira - preparo | 73972-002 | m³ | 5.42 | 310.23 | 387.79 | 1681.45 | 2101.82 | 349.011 | 1891.64
3.3 | Lançamento e adensamento de concreto, altura ou profundidade até 1,50m | 74157-001 | m³ | 5.42 | 84.39 | 105.49 | 457.39 | 571.76 | 94.941 | 514.58
3.4 | Forma em tábuas para fundações, inclusive montagem e desmontagem | 74076-002 | m² | 167 | 28.04 | 35.05 | 4682.68 | 5853.35 | 31.545 | 5268.02
3.5 | Armadura de aço CA-50, fornecimento e colocação | 74254-002 | kg | 63.55 | 7.28 | 9.1 | 462.64 | 578.31 | 8.19 | 520.47
3.6 | Fornecimento e assentamento de portão metálico para veículos | 85190 | unid. | 1 | 2528.06 | 3160.08 | 2528.06 | 3160.08 | 2844.072 | 2844.07
3.7 | Fornecimento e assentamento de portão metálico para pedestre | 85191 | unid. | 1 | 1056.86 | 1321.08 | 1056.86 | 1321.08 | 1188.972 | 1188.97
3.8 | Cerca em mourões de concreto com ponta virada, com tela alambrado e arame farpado, 03 fios | CPU | m | 236 | 56.347 | 70.43 | 13297.9 | 16621.48 | 63.387 | 14959.33
3.9 | Regularização e reforço de subleito com conformação geométrica de plataforma para revestimento de via | 74154/001 | m² | 634.8 | 4.32 | 5.4 | 2742.34 | 3427.92 | 4.86 | 3085.13
3.10 | Base de cascalho inclusive exploração, liberação de jazida e correção do material | 73711 | m³ | 95.22 | 87.5 | 109.38 | 8331.75 | 10415.16 | 98.442 | 9373.65
3.11 | Pavimentação em bloco de concreto sextavado, e=8cm, inclusive colhão de areia ou pó de pedra | 73764-005 | m² | 634.8 | 61.55 | 76.94 | 39071.94 | 48841.51 | 69.246 | 43957.36
3.12 | Meio fio em concreto pré-moldado 12x15x30x100cm, rejuntado com argamassa, inclusive escavação e reaterro | 74223-001 | m | 150 | 35.84 | 44.8 | 5376 | 6720 | 40.32 | 6048
3.13 | Fossa Séptica em concreto pré-moldado D=1200 mm | 74197/001 | unid. | 1 | 1114.05 | 1392.56 | 1114.05 | 1392.56 | 1253.304 | 1253.3
3.14 | Filtro Anaeróbico D= 1200 mm | 74197/001 | unid. | 1 | 1114.05 | 1392.56 | 1114.05 | 1392.56 | 1253.304 | 1253.3
3.15 | Sumidouro em concreto pré-moldado para 10 contribuintes, completo | 74198/001 | unid. | 1 | 1094.16 | 1367.7 | 1094.16 | 1367.7 | 1230.93 | 1230.93
4.0 | FORNECIMENTOS
4.1 | Instalações Hidro-Sanitárias | [5 empty] | 4135.37 | 4880.07
4.1.1 | Adaptador PVC rosca c/ flange e anel de vedação para caixa d'água Ø1 1/2" | 67 | unid. | 1 | 7.36 | 8.68 | 7.36 | 8.68 | 8.246 | 8.25
4.1.2 | Adaptador PVC rosca c/ flange e anel de vedação para caixa d'água Ø1" | 71 | unid. | 2 | 12.95 | 15.28 | 25.9 | 30.56 | 14.516 | 29.03
4.1.3 | Adaptador PVC rosca c/ flange e anel de vedação para caixa d'água Ø3/4" | 73 | unid. | 2 | 9.31 | 10.99 | 18.62 | 21.98 | 10.4405 | 20.88
4.1.4 | Caixa de gordura PVC 250x230x75mm com tampa | 11880 | unid. | 1 | 57.15 | 67.44 | 57.15 | 67.44 | 64.068 | 64.07
4.1.5 | Caixa Sifonada 150x150x50mm com grelha | 11712 | unid. | 4 | 20.44 | 24.12 | 81.76 | 96.48 | 22.914 | 91.66
4.1.6 | Curva PVC 90º DN 100mm | 1966 | unid. | 4 | 12.66 | 14.94 | 50.64 | 59.76 | 14.193 | 56.77
4.1.7 | Curva PVC Esgoto 45º DN 40mm | 1933 | unid. | 6 | 2.6 | 3.07 | 15.6 | 18.42 | 2.9165 | 17.5
4.1.8 | Curva PVC Esgoto 45º DN 50mm | 10765 | unid. | 3 | 5.88 | 6.94 | 17.64 | 20.82 | 6.593 | 19.78
4.1.9 | Curva PVC Esgoto 90º DN 50mm | 1968 | unid. | 5 | 5.82 | 6.87 | 29.1 | 34.35 | 6.5265 | 32.63
4.1.10 | Engate flexível plástico - 1/2" x 40cm | 11684 | unid. | 11 | 26.02 | 30.7 | 286.22 | 337.7 | 29.165 | 320.82
4.1.11 | Joelho PVC com bucha latão Ø1/2" | 3515 | unid. | 12 | 4.13 | 4.87 | 49.56 | 58.44 | 4.6265 | 55.52
4.1.12 | Joelho PVC Esgoto DN 40mm | 3517 | unid. | 25 | 1.2 | 1.42 | 30 | 35.5 | 1.349 | 33.73
4.1.13 | Joelho PVC soldável 90º Ø25mm | 3529 | unid. | 2 | 0.52 | 0.61 | 1.04 | 1.22 | 0.5795 | 1.16
4.1.14 | Joelho PVC soldável 90º Ø32mm | 3536 | unid. | 1 | 1.36 | 1.6 | 1.36 | 1.6 | 1.52 | 1.52
4.1.15 | Joelho PVC soldável 90º Ø50mm | 3540 | unid. | 5 | 3.66 | 4.32 | 18.3 | 21.6 | 4.104 | 20.52
4.1.16 | Joelho redução 25mm x 20mm | 3533 | unid. | 1 | 1.51 | 1.78 | 1.51 | 1.78 | 1.691 | 1.69
4.1.17 | Junção Simples PVC Esgoto DN 40mm | 20140 | unid. | 4 | 7.33 | 8.65 | 29.32 | 34.6 | 8.2175 | 32.87
4.1.18 | Junção Simples PVC Esgoto DN 50mm | 20141 | unid. | 2 | 11.31 | 13.35 | 22.62 | 26.7 | 12.6825 | 25.37
4.1.19 | Kit cavalete PVC Ø 3/4" | 3729 | unid. | 1 | 32.11 | 37.89 | 32.11 | 37.89 | 35.9955 | 36
4.1.20 | Luva redução PVC 32mm x 25mm | 3869 | unid. | 1 | 2.05 | 2.42 | 2.05 | 2.42 | 2.299 | 2.3
4.1.21 | Luva redução PVC 40mm x 32mm | 3872 | unid. | 1 | 2.52 | 2.97 | 2.52 | 2.97 | 2.8215 | 2.82
4.1.22 | Luva redução PVC 50mm x 40mm | 3850 | unid. | 4 | 6.88 | 8.12 | 27.52 | 32.48 | 7.714 | 30.86
4.1.23 | Ralo Seco 100x40mm com grelha | 11711 | unid. | 14 | 6.42 | 7.58 | 89.88 | 106.12 | 7.201 | 100.81
4.1.24 | Registro de Gaveta Ø 1 1/2" com acabamento | 6015 | unid. | 1 | 96.39 | 113.74 | 96.39 | 113.74 | 108.053 | 108.05
4.1.25 | Registro de Pressão Ø 1/2" com acabamento | 6021 | unid. | 1 | 49.41 | 58.3 | 49.41 | 58.3 | 55.385 | 55.39
4.1.26 | Sifão plástico para lavatório - 40mm | 6145 | unid. | 10 | 9.41 | 11.1 | 94.1 | 111 | 10.545 | 105.45
4.1.27 | Tê PVC Esgoto 100mm x 50mm | 20178 | unid. | 2 | 32.08 | 37.85 | 64.16 | 75.7 | 35.9575 | 71.92
4.1.28 | Tê PVC soldável com bucha latão 20mm x 1/2" | 7121 | unid. | 1 | 7.47 | 8.81 | 7.47 | 8.81 | 8.3695 | 8.37
4.1.29 | Tê redução PVC soldável de 25mm x 20mm | 7104 | unid. | 1 | 2.58 | 3.04 | 2.58 | 3.04 | 2.888 | 2.89
4.1.30 | Tê redução PVC soldável de 25mm x 20mm | 7104 | unid. | 2 | 2.58 | 3.04 | 5.16 | 6.08 | 2.888 | 5.78
4.1.31 | Tê redução PVC soldável de 32mm x 25mm | 7136 | unid. | 3 | 5.02 | 5.92 | 15.06 | 17.76 | 5.624 | 16.87
4.1.32 | Tê redução PVC soldável de 40mm x 32mm | 7128 | unid. | 3 | 6.84 | 8.07 | 20.52 | 24.21 | 7.6665 | 23
4.1.33 | Tê redução PVC soldável de 50mm x 25mm | 7129 | unid. | 1 | 7.61 | 8.98 | 7.61 | 8.98 | 8.531 | 8.53
4.1.34 | Tê redução PVC soldável de 50mm x 32mm | 7130 | unid. | 1 | 10.32 | 12.18 | 10.32 | 12.18 | 11.571 | 11.57
4.1.35 | Tê redução PVC soldável de 50mm x 40mm | 7131 | unid. | 1 | 11.86 | 13.99 | 11.86 | 13.99 | 13.2905 | 13.29
4.1.36 | Torneira de boia com balão plástico Ø 3/4" | 11830 | unid. | 1 | 24.47 | 28.87 | 24.47 | 28.87 | 27.4265 | 27.43
4.1.37 | Torneira para lavatório | 86906 | unid. | 10 | 37.13 | 43.81 | 371.3 | 438.1 | 41.6195 | 416.2
4.1.38 | Tubo PVC Esgoto - Ø 100mm | 9836 | m | 60 | 7.92 | 9.35 | 475.2 | 561 | 8.8825 | 532.95
4.1.39 | Tubo PVC Esgoto - Ø 40mm | 9835 | m | 30 | 3 | 3.54 | 90 | 106.2 | 3.363 | 100.89
4.1.40 | Tubo PVC Esgoto - Ø 50mm | 9838 | m | 60 | 5.15 | 6.08 | 309 | 364.8 | 5.776 | 346.56
4.1.41 | Tubo PVC soldavel - Ø 20mm | 9867 | m | 18 | 1.88 | 2.22 | 33.84 | 39.96 | 2.109 | 37.96
4.1.42 | Tubo PVC soldavel - Ø 25mm | 9868 | m | 42 | 2.5 | 2.95 | 105 | 123.9 | 2.8025 | 117.71
4.1.43 | Tubo PVC soldavel - Ø 32mm | 9869 | m | 66 | 5.35 | 6.31 | 353.1 | 416.46 | 5.9945 | 395.64
4.1.44 | Tubo PVC soldavel - Ø 40mm | 9874 | m | 24 | 7.81 | 9.22 | 187.44 | 221.28 | 8.759 | 210.22
4.1.45 | Tubo PVC soldavel - Ø 50mm | 9875 | m | 30 | 9.68 | 11.42 | 290.4 | 342.6 | 10.849 | 325.47
4.1.46 | Saboneteira em aluminio de sobrepor | 11757 | unid. | 5 | 25 | 29.5 | 125 | 147.5 | 28.025 | 140.13
4.1.47 | Papeleira cromada | 11703 | unid. | 5 | 25.64 | 30.26 | 128.2 | 151.3 | 28.747 | 143.74
4.1.48 | Acionador para torneira por pedal mecânico | COTAÇÃO | unid. | 3 | 120 | 141.6 | 360 | 424.8 | 134.52 | 403.56
4.2 | Instalações Elétricas | [5 empty] | 5911.76 | 6975.43
4.2.1 | Eletroduto PVC flexível corrugado 25mm | 2688 | m | 60 | 1.69 | 1.99 | 101.4 | 119.4 | 1.8905 | 113.43
4.2.2 | Eletroduto PVC flexível corrugado 16mm | 2687 | m | 180 | 1.01 | 1.19 | 181.8 | 214.2 | 1.1305 | 203.49
4.2.3 | Disjuntor Termomagnético Monopolar 15A | 2370 | unid. | 6 | 9.09 | 10.73 | 54.54 | 64.38 | 10.1935 | 61.16
4.2.4 | Disjuntor Termomagnético Monopolar 20A | 2370 | unid. | 4 | 9.09 | 10.73 | 36.36 | 42.92 | 10.1935 | 40.77
4.2.5 | Disjuntor Termomagnético Monopolar 35A | 2386 | unid. | 2 | 15.25 | 18 | 30.5 | 36 | 17.1 | 34.2
4.2.6 | Disjuntor Termomagnético Monopolar 60A | 2373 | unid. | 1 | 85.97 | 101.44 | 85.97 | 101.44 | 96.368 | 96.37
4.2.7 | Cabo de cobre com isolamento 0,6/1KV - #1,5mm² | 993 | m | 300 | 0.9 | 1.06 | 270 | 318 | 1.007 | 302.1
4.2.8 | Cabo de cobre com isolamento 0,6/1KV - #2,5mm² | 1022 | m | 250 | 1.16 | 1.37 | 290 | 342.5 | 1.3015 | 325.38
4.2.9 | Cabo de cobre com isolamento 0,6/1KV - #4mm² | 1021 | m | 30 | 1.93 | 2.28 | 57.9 | 68.4 | 2.166 | 64.98
4.2.10 | Cabo de cobre com isolamento 0,6/1KV - #6mm² | 994 | m | 60 | 2.41 | 2.84 | 144.6 | 170.4 | 2.698 | 161.88
4.2.11 | Cabo de cobre com isolamento 0,6/1KV - #10mm² | 1020 | m | 80 | 3.7 | 4.37 | 296 | 349.6 | 4.1515 | 332.12
4.2.12 | Caixa PVC octogonal - 3" x 3" | 1871 | unid. | 31 | 4.94 | 5.83 | 153.14 | 180.73 | 5.5385 | 171.69
4.2.13 | Caixa PVC 2" x 4" | 1872 | unid. | 37 | 1.82 | 2.15 | 67.34 | 79.55 | 2.0425 | 75.57
4.2.14 | Caixa PVC 4" x 4" | 1873 | unid. | 7 | 2.89 | 3.41 | 20.23 | 23.87 | 3.2395 | 22.68
4.2.15 | Padrão polifásico completo em poste 3" x 5,0 metros | 13597 | unid. | 1 | 697.01 | 822.47 | 697.01 | 822.47 | 781.3465 | 781.35
4.2.16 | Luminária tipo calha de sobrepor para 2 lâmpadas 40w | 3811 | unid. | 13 | 49.2 | 58.06 | 639.6 | 754.78 | 55.157 | 717.04
4.2.17 | Luminária blindada com proteção antiqueda e explosão, para 2 lâmpadas fluorescentes 40w | COTAÇÃO | unid. | 18 | 53.48 | 63.11 | 962.64 | 1135.98 | 59.9545 | 1079.18
4.2.18 | Poste de iluminação completo, com luminária, h=180cm | COTAÇÃO | unid. | 8 | 84.6 | 99.83 | 676.8 | 798.64 | 94.8385 | 758.71
4.2.19 | Tomada universal 2P+T de embutir com placa | 7529 | unid. | 26 | 19.95 | 23.54 | 518.7 | 612.04 | 22.363 | 581.44
4.2.20 | Interruptor simples de embutir com placa | 7555 | unid. | 14 | 8.01 | 9.45 | 112.14 | 132.3 | 8.9775 | 125.69
4.2.21 | Interruptor duplo de embutir com placa | 12122 | unid. | 4 | 28.37 | 33.48 | 113.48 | 133.92 | 31.806 | 127.22
4.2.22 | Quadro para distribuição de circuitos em chapa de aço para 8 disjuntores unipolares | 13392 | unid. | 3 | 133.87 | 157.97 | 401.61 | 473.91 | 150.0715 | 450.21
| TOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 430502.06 | 538140.75
| TOTAL FORNECIMENTO | [5 empty] | 10047.13 | 11855.5
| TOTAL GERAL (SERVIÇOS + FORNECIMENTO) | [5 empty] | 440549.19 | 549996.25 |  | #REF!

## BDI-Serviços
PO XV - DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 7
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 6.65
2.1 | ISS | 3
2.2 | PIS | 0.65
2.3 | Cofins | 3
2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 1
3.1 | SEGURO |  | 0.3
3.2 | RISCO |  | 0.3
3.3 | GARANTIA |  | 0.4
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.975
5 | LUCRO |  | 7
| BDI - CALCULADO |  | 25
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
BDI (CALCULADO): |  | 25
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

## BDI-Fornecimento
PO XV - DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO - SEM DESONERAÇÃO
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 6
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65
2.1 | ISS | 0
2.2 | PIS | 0.65
2.3 | Cofins | 3
2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 0.67
3.1 | SEGURO |  | 0.2
3.2 | RISCO |  | 0.21
3.3 | GARANTIA |  | 0.26
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.55
5 | LUCRO |  | 6
| BDI - CALCULADO |  | 18
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
BDI (CALCULADO): |  | 18
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

## CPU-1
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO :Mobilização e Desmobilização | [5 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Cavalo c/ carreta 3 eixos - 246 KW | h | 20 | 1 |  | 113.92 | 16.79 | 2278.4
Caminhão basculante, capacidade para 5,0 m³ (inclusive motorista) - VOLKSWAGEN VW-13.150 T | h | 12 | 1 |  | 85.14 | 0 | 1021.68
Caminhão carroceria fixa | h | 12 | 1 |  | 87.07 | 0 | 1044.84
SUB-TOTAL | [6 empty] | 4344.92
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Passagem de ônibus | unid. | 4 |  |  |  | 50 | 200
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 200
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 4544.92
TOTAL | [6 empty] | 4544.92
BDI % | [6 empty] | 1.25
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 5681.15
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO :Administração local | [5 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Engenheiro Residente | gl | 0.25 |  |  |  | 14486.585 | 3621.6462
Assistente Administrativo | gl | 0.25 |  |  |  | 2781.4 | 695.35
SUB-TOTAL | [6 empty] | 4316.9963
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 4316.9963
TOTAL | [6 empty] | 4316.9963
BDI % | [6 empty] | 1.25
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 5396.25

## CPU-2
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | UNIDADE: | m²
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MATERIAL ELÉTRICO | GL | 1 |  |  |  |  | 0
SUB TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA | [6 empty] | #N/A
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P. UNIT. | P.TOTAL
AJUDANTE | H | 88 |  |  |  | 10.01 | 880.88
ELETRICISTA | H | 88 |  |  |  | 13.27 | 1167.76
SUB TOTAL | [6 empty] | 2048.64
BDI 30% | [6 empty] | 0
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 2048.64
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO: INSTALAÇÕES HIDRO / SANITÁRIAS | [5 empty] | UNIDADE: | m²
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MATERIAL HIDRÁULICO | GL |  |  |  |  | 100 | 0
SUB TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA | [6 empty] | #N/A
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
AJUDANTE | H | 60 |  |  |  | 9.97 | 598.2
BOMBEIRO | H | 60 |  |  |  | 13.27 | 796.2
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1394.4
BDI 30% | [6 empty] | 0
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 1394.4
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO : Cerca em mourões de concreto, com fechamento em tela de arame galvanizado (alambrado) | [5 empty] | UNIDADE: | m
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Mourão de amarração, ponta virada 45º, seção T, com 21 furos, fabricado armado vidrado, L = 2,20 +/- 0,05 m. |  |  |  | u | 0.36 | 22.12 | 7.9632
Mourão de escora, tipo esticador, fabricado em concreto armado vidrado, L = 2,50 +/- 0,05 m. |  |  |  | u | 0.08 | 16.09 | 1.2872
Mourão intermediário, ponta virada 45º, seção T, com 21 furos, fabricado em concreto armado vidrado, L = 2,80 +/- 0,06 m. |  |  |  | u | 0.04 | 22.12 | 0.8848
Arame farpado 16 BWG 4 x 4" - 23,50 kg/rolo 500 |  |  |  | m | 7.7 | 0.4 | 3.08
Arame galvanizado fio 16 BWG - 1,65 m (0,01666 kg/m) |  |  |  | kg | 0.2 | 9.88 | 1.976
Tela trançada em arame galvanizado, fio 12 bwg - 2,76 mm, malha de 40 x 40 mm |  |  |  | m2 | 1.8 | 1.83 | 3.294
SUB-TOTAL | [6 empty] | 18.4852
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Escavação manual de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m |  |  |  | m3 | 0.0225 | 18.35 | 0.41287
Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - Preparo em betoneira |  |  |  | m3 | 0.023 | 246.39 | 5.667
Alvenaria de elevação com blocos de concreto (40 X 20 X 10cm), 10 cm |  |  |  | m2 | 0.2 | 25.94 | 5.188
Caiação em alvenaria interna e/ou externa |  |  |  | m2 | 0.5 | 3.54 | 1.77
SUB-TOTAL | [6 empty] | 13.0378
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Oficial | h | 0.8 |  |  |  | 13.27 | 10.616
Servente | h | 1.6 |  |  |  | 8.88 | 14.208
SUB-TOTAL | [6 empty] | 24.824
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 56.347
TOTAL - R$ | [6 empty] | 56.347
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 56.347