1 - CONDIÇÕES GERAIS

-A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT e projeto específico, após aprovação pela municipalidade e Corpo de Bombeiros que jurisdicionem o local onde será construída a obra.

-Serão utilizados profissionais idôneos e habilitados, com materiais tecnicamente indicados. A instalação será perfeitamente estanque e executada de maneira a permitir rápido, fácil e efetivo funcionamento.

-A Empreiteira submeterá, oportunamente, às entidades com jurisdição sobre o assunto, o projeto de instalação contra incêndio e ajustará quaisquer exigências ou alterações impostas pelas autoridades, dando, porém, prévio conhecimento à CODEVASF.

-As condições do equipamento ou da instalação obedecerão às prescrições das normas da ABNT.

-Serão exigidos testes e garantias ao fabricante.

-Os testes serão feitos na presença do fabricante.

-Por se tratar de serviços específicos, serão objeto de maior detalhamento nas Especificações Complementares - Tomo VII, inclusive a forma de medição e pagamento.