NOTA TÉCNICA

# Processo N°: 59520.000797/2014-22

Assunto: Processo Licitatório

Objetivo: Execução das obras e serviços de construção de sistema de abastecimento de água na Zona Rural do município de Paramirim no Estado da Bahia, na abrangência da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF.

Este documento refere-se à análise de preços unitários e seus quantitativos em planilha orçamentária, visando à formação de processo licitatório para a execução de obra conforme escopo acima. Analisando o processo, constatamos que:

- PREÇOS UNITÁRIOS APRESENTADOS

Concluímos que o orçamento apresentado no valor de R$ 1.486.762,84 (Hum milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), são consoantes com os preços praticados por órgãos oficiais e com os de mercado. Os custos foram analisados com base nos insumos/serviços do SINAPI mês de referência, abri/ 2014.

Declaramos que foram anexadas as composições de preços unitários (fls. 47 a 71)            de todos os itens apresentados na planilha orçamentária (fls. 43 a 46) constantes e que o orçamento de referência apresentado cumpre as regras estabelecidas na CI nº 158/2013.

- QUANTITATIVOS

Após exame específico circunstanciado das quantidades de material/serviço necessários à execução do objeto deste processo, constatamos que é viável tecnicamente, pois, as quantidades nas composições dos serviços, constantes das peças gráficas são condizentes com a obra, o que comprova sua exequibilidade. Deverá ser atendido o índice de representação em relação ao valor orçado pela Codevasf sobre a mobilização, desmobilização e o canteiro de obra que é de 1,11% (um virgula onze por cento).

- ATENDIMENTO A IN 01 DE 19/01/2010

Os serviços que serão executados na recuperação de estradas vicinais atendem ao disposto da Instrução Normativa visto que, em sua essência, o uso apenas de máquinas para escavação, transporte e espalhamento de material de 1ª e 2ª categoria, sem acarretar, desta forma, danos ao meio ambiente.

- CUMPRIMENTO DO DECRETO 7.983 DE 08 DE ABRIL DE 2013.

A orçamentação dos serviços a serem realizados de construção de sistema de abastecimento de água na zona rural do município de Paramirim no Estado da Bahia atendem as regras e critérios de elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, estabelecidos no Decreto 7.893 de 08 de abril de 2013.

- CONCLUSÃO:

Diante das peças gráficas e planilhas apresentadas podemos caracterizá-lo como projeto básico e sua execução é viável, pois contém elementos técnicos aceitáveis para ser caracterizado como tal.

Bom Jesus da Lapa, 16 de Junho de 2014.

____________________________________________

CLÁUDIO MÁRCIO MACHADO FIGUEIREDO SILVA

Analista em Desenvolvimento Regional

Cad. 10.128-01