Serviço: Serviços de reabilitação das barragens de Estreito, Cova da Mandioca e outras estruturas

Local: 	Perímetro Irrigado de Estreito - Município de Sebastião Laranjeiras - BA

Data:  Julho/2019

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Prazo:

O prazo de execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissão das respectivas Ordens de Serviço.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

- Antes do Início do serviço deve ser apresentado à fiscalização da Codevasf, a ART de execução do serviço, assinada pelo responsável técnico da Contratada;

- Todos os materiais a serem utilizados deverão ser de 1ª qualidade, não devendo apresentar nenhum defeito de fabricação;

- Qualquer alteração na planilha, materiais e nos serviços deverão ser aprovados pela fiscalização;

- Para cumprimento do Art. 4º da Instrução Normativa nº 01 de 19/01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a Contratada deverá, obrigatoriamente:

  - Fornecer à fiscalização um documento de comprovação da origem da madeira utilizada nos serviços, no ato da deposição da mesma no canteiro dos serviços;

  - Utilizar agregados reciclados, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, bem como o fiel cumprimento do PGRCC; estabelecendo, para efeitos de fiscalização;

  - Apresentar o Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004, para todos os resíduos removidos dos serviços.

- A caução deve estar recolhida antes dos serviços serem iniciados, conforme clausula contratual;

- Não serão aceitas improvisações, má qualidade nos serviços e imperfeições de qualquer natureza. Serviços assim serão absolutamente recusados não sendo medidos nem pagos;

- Serão considerados para efeito de medição e pagamento os serviços efetivamente realizados, tomando como base a planilha de contrato;

- Todos os serviços que não foram especificados neste documento e nos demais documentos técnicos que compõe o Termo de Referência, deverão ser executados rigorosamente em conformidade com as especificações técnicas das normas e legislações vigentes, pertinentes a todos os serviços contidos nas planilhas e composições de preço unitário, tendo como base as descrições constantes nas mesmas, sejam elas definidas pelo SINAPI, DNIT/SICRO-II ou quaisquer outras tabelas de referência utilizadas. Lembrando que todas as composições de preço unitário do SINAPI e DNIT, indicadas na planilha orçamentária, estão acessíveis ao público, nos sites da Caixa Econômica Federal e DNIT.

CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS

(OBSERVAÇÕES IMPORTANTES):

BARRAGEM DE COVA DA MANDIOCA:

Os serviços de desassoreamento do canal natural de jusante da barragem deverão ser executados após os serviços referentes à execução do bueiro. Os níveis de entrada e saída do tubo do bueiro dever ser determinados juntamente com a fiscalização da CODEVASF.

A escavação referente a este desassoreamento deverá ser executada no sentido de Jusante para Montante, sendo que o escoamento da água formada pela surgência localizada no pé-do-barramento deverá ocorrer após a conclusão da execução do bueiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eventuais modificações em qualquer um dos serviços originais da Planilha Orçamentária deverão ser comunicadas à fiscalização da CODEVASF.