MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

CODEVASF

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A VERIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO / IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INTEGRANTES DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS CIDADES DE PARAMIRIM E RIO DO PIRES, NO ESTADO DA BAHIA.

ETAPA 02 – Projeto Básico de Engenharia

VOLUME 12 – Viabilidade Econômica e Financeira

RIO DO PIRES-BA

JULHO/2018

| CODIFICAÇÃO DO RELATÓRIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código do Relatório: |  | ESG009-2-RPR-DSP-V11-R00 |  |  |  |
| Título do Documento: |  | Etapa 2 – Projeto Básico de Engenharia Volume 12 – Viabilidade Econômica e Financeira |  |  |  |
| Resp. Aprovação Inicial: |  | Aparecido Vanderlei Festi |  |  |  |
| Data da Aprovação Inicial: |  | 16/07/2018 |  |  |  |
| Quadro de Controle de Revisões |  |  |  |  |  |
| Revisão n°: | Justificativa/Discriminação da Revisão |  | Aprovação |  |  |
|  |  |  | Data | Nome do Responsável |  |

ÍNDICE GERAL

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A VERIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO / IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INTEGRANTES DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS CIDADES DE PARAMIRIM E RIO DO PIRES, NO ESTADO DA BAHIA.

ÍNDICE GERAL

ETAPA 01 – Diagnóstico e Estudo de Alternativas

| Código | Identificação do Relatório | Data Entrega |
| --- | --- | --- |
| ESG009-1-PRM-DIA-V01-R01 | Etapa 01 – V01 – Diagnóstico e Estudo de Alternativas | 24/04/2018 |
| ESG009-1-PRM-TOP-V02-R01 | Etapa 01 – V02 – Levantamentos Cadastrais e Topográficos | 24/04/2018 |

ETAPA 02 – Minuta do Projeto Básico

| Código | Identificação do Relatório | Data Entrega |
| --- | --- | --- |
| ESG009-2-PRM-HID-V01-R00 | Etapa 02 – Volume 01 - Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil | 15/06/2018 |
| ESG009-2-PRM-ELE-V02-R00 | Etapa 02 – Volume 02 - Projeto Elétrico e de Automação | 15/06/2018 |
| ESG009-2-PRM-EST-V03-R00 | Etapa 02 – Volume 03 - Projeto Estrutural | 15/06/2018 |
| ESG009-2-PRM-ORC-V04-R00 | Etapa 02 – Volume 04 - Relação de Materiais, Serviços e Orçamentos | 15/06/2018 |
| ESG009-2-PRM-ESP-V05-R00 | Etapa 02 – Volume 05 - Especificações Técnicas | 15/06/2018 |
| ESG009-2-PRM-AMB-V06-R00 | Etapa 02 – Volume 06 - Avaliação Socioambiental | 15/06/2018 |
| ESG009-2-PRM-TOP-V07-R00 | Etapa 02 – Volume 07 - Relatório de Estudos Topográficos | 15/06/2018 |
| ESG009-2-PRM-GEO-V08-R00 | Etapa 02 – Volume 08 - Relatório de Estudos Geotécnicos e Geológicos | 15/06/2018 |

ETAPA 02 – Projeto Básico de Engenharia

| Código | Identificação do Relatório | Data Entrega |
| --- | --- | --- |
| ESG009-2-PRM-RES-V01-R00 | Etapa 02 – Volume 01 – Resumo do Projeto | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-HID-V02-R00 | Etapa 02 – Volume 02 - Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-ELE-V03-R00 | Etapa 02 – Volume 03 - Projeto Elétrico e de Automação | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-EST-V04-R00 | Etapa 02 – Volume 04 - Projeto Estrutural | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-ORC-V05-R00 | Etapa 02 – Volume 05 - Relação de Materiais, Serviços e Orçamentos | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-ESP-V06-R00 | Etapa 02 – Volume 06 - Especificações Técnicas | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-AMB-V07-R00 | Etapa 02 – Volume 07 - Avaliação Socioambiental | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-MAN-V08-R00 | Etapa 02 – Volume 08 – Manual de Operação e Manutenção | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-TOP-V09-R00 | Etapa 02 – Volume 09 - Relatório de Estudos Topográficos e Levantamentos Cadastrais | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-GEO-V10-R00 | Etapa 02 – Volume 10 - Relatório de Estudos Geotécnicos e Geológicos | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-DSP-V11-R00 | Etapa 02 – Volume 11 – Relatório de Desapropriação | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-VEF-V12-R00 | Etapa 02 – Volume 12 – Viabilidade Econômica e Financeira | 16/07/2018 |

SUMÁRIO EXECUTIVO

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A VERIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO / IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INTEGRANTES DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS CIDADES DE PARAMIRIM E RIO DO PIRES, NO ESTADO DA BAHIA.

ETAPA 2 – Projeto Básico de Engenharia

RIO DO PIRES-BA

SUMÁRIO EXECUTIVO

Volume 01 – Resumo do Projeto

Volume 02 - Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil

Volume 03 - Projeto Elétrico e de Automação

Volume 04 - Projeto Estrutural

Volume 05 - Relação de Materiais, Serviços e Orçamentos

Volume 06 - Especificações Técnicas

Volume 07 - Avaliação Socioambiental

Volume 08 – Manual de Operação e Manutenção

Volume 09 - Relatório de Estudos Topográficos e Levantamentos Cadastrais

Volume 10 - Relatório de Estudos Geotécnicos e Geológicos

Volume 11 – Relatório de Desapropriação

Volume 12 – Viabilidade Econômica e Financeira

Equipe Técnica

Aparecido Vanderlei Festi

Engenheiro Agrimensor – Mestre em Engenharia Urbana

Coordenador do Projeto

CREA-SP: 0601452451

Caio Villafanha Negro

Engenheiro Ambiental

CREA-SP: 505060456867

Richard Ghussn

Engenheiro Civil

CREA-SP: 505060456867

Rachid Tauaf Toute

Engenheiro Químico

CREA-SP: 0601086968/D

Adriano Magno Rabello

Engenheiro Eletricista - Eletrônica

CREA-SP: 5069015167

Larissa Segato

Desenhista Projetista

Luiz Eduardo Canaan

Desenhista Projetista

Mariana Araújo Nogueira

Auxiliar Técnica em Engenharia Civil

ÍNDICE

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A VERIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO / IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INTEGRANTES DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS CIDADES DE PARAMIRIM E RIO DO PIRES, NO ESTADO DA BAHIA.

ETAPA 02 – Projeto Básico de Engenharia

Volume 12 – Viabilidade Econômica e Financeira

RIO DO PIRES-BA

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	13

1 INTRODUÇÃO	16

2 ESTUDO DE VIABILIDADE COM INVESTIMENTOS INICIAIS	16

2.1 Critérios e Fundamentação	16

2.1.1 Horizontes de Avaliação	16

2.1.2 Taxa de Desconto Anual	16

2.2 Custos das Obras	17

2.2.1 Investimento Inicial	17

2.2.2 Investimento Complementar	17

2.3 Índices Econômicos	32

2.3.1 População Anual Servida Equivalente	32

2.3.2 Investimento Per Capita	32

2.3.3 Custo Marginal	32

2.3.4 Mínima Tarifa Média Aceitável	32

2.4 Resultado do Estudo de Viabilidade Econômica	33

3 ESTUDO DE VIABILIDADE SEM INVESTIMENTOS INICIAIS	34

3.1 Critérios e Fundamentação	34

3.1.1 Horizontes de Avaliação	34

3.1.2 Taxa de Desconto Anual	34

3.1.3 Investimento Complementar	35

3.1.4 Investimento Inicial	35

3.1.5 Investimento Complementar	35

4 Índices Econômicos	48

4.1.1 População Anual Servida Equivalente	48

4.1.2 Investimento Per Capita	48

4.1.3 Custo Marginal	48

4.1.4 Mínima Tarifa Média Aceitável	48

4.2 Resultado do Estudo de Viabilidade Econômica	49

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 – Tabela Resumo do Projeto	14

Tabela 1 - Resumo do investimento inicial do projeto	17

Tabela 2 - Composição dos custos de manutenção	20

Tabela 3 - Valores presentes dos custos operacionais incrementais	22

Tabela 4 - Valor presente das receitas operacionais indiretas	24

Tabela 5 - Valor presente do custo total	26

Tabela 6 - Custo do abastecimento de água para diferentes faixas de consumo	28

Tabela 7 - Valor presente dos custos de implantação e investimentos complementares	29

Tabela 8 - Resumo do investimento inicial do projeto	35

Tabela 9 - Composição dos custos de manutenção	38

Tabela 10 - Valores presentes dos custos operacionais incrementais	40

Tabela 11 - Valor presente das receitas operacionais indiretas	42

Tabela 12- Valor presente do custo total	44

Tabela 13 - Custo do abastecimento de água para diferentes faixas de consumo	45

Tabela 14 - Valor presente dos custos de implantação e investimentos complementares	46

# APRESENTAÇÃO

Verificado os problemas de saneamento existentes nos municípios de Paramirim e Rio do Pires, no estado da Bahia, após a não conclusão das obras do sistema de esgotamento sanitário, a CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, realizou licitação para elaboração de projeto básico de engenharia com o objetivo de verificar, avaliar, retificar, adequar e complementar os serviços de ampliação e/ou implantação de unidades integrantes dos sistemas de esgotamento sanitário dos dois municípios, compreendendo: redes coletoras, estações elevatórias, linhas de recalque, estações de tratamento e emissários, incluindo instalações elétricas e hidráulicas, estruturas em concreto, projetos urbanísticos e de drenagem e respectivas avaliações ambientais dos sistemas a serem implantados.

Em prosseguimento ao processo licitatório, os serviços foram conferidos à empresa FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. EPP. Os principais dados e informações que caracterizaram o contrato são:

− Tipo/Identificação da Licitação: RDC – ELETRÔNICO / EDITAL Nº 9/2017

− Data da Licitação: 11/07/2017;

− Processo Nº: 59500.000331/2017-16;

− Contrato n°: 0.058.00/2017;

− Data da Assinatura do Contrato: 19/10/2017;

− Data da Emissão da Ordem de Serviço: 20/11/2017;

− Prazo de Execução: 120 dias (estabelecido a partir da emissão da ordem	de serviço);

− Aditivo de Prazo: 120 dias;

− Valor do Contrato: R$ 331.231,48.

Tabela 1 – Tabela Resumo do Projeto

|  | População Atendida |  | 7.295 hab. |
| --- | --- | --- | --- |
| Rede Coletora de Esgotos | Bacias de Contribuição Tubulação de PVC com área de expansão | Bacia 1 Bacia 2 Bacia 3 DN 150 | 28,70 ha 104,24 ha 42,90 ha 37.402,67 m |
| Estações de Bombeamento | EBE-1 EBE-2 EBE-3 | Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas | 30,32 L/s 59,32 m.c.a. 42,66 cv 1 + 1 (reserva) 14,22 L/s 48,93 m.c.a. 35,37 cv 1 + 1 (reserva) 6,11 L/s 32,38 m.c.a. 9,35 hp 1 + 1 (reserva) |
| Linhas de Recalque | EMI-1 EMI-2 EMI-3 | DN Material Extensão DN Material Extensão DN Material Extensão | 150 mm PVC DE F°F° 979,45 m 100 mm PVC DE F°F° 765,58 m 100 mm PVC DE F°F° 1.238 m |

| Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) | Sistema de tratamento Vazão média (L/s) Vazão média (m³/dia) Alcance Caixa de areia Lagoa anaeróbia Lagoas Facultativas Lagoas de Maturação Eficiência de tratamento | Lagoas de estabilização 2042 Tipo canal Número de lagoas Tempo detenção Dimensões (LxC) Altura útil Número de lagoas Tempo detenção Dimensões (LxC) Altura útil Número de lagoas Tempo detenção Dimensões (LxC) Altura útil Remoção da carga orgânica Decaimento bacteriano | 15,59 L/s 1346,73 m³/dia 1 unid. 3 dias 49,5 m x 31,0 m 4,50 m 2 unid. 12,2 dias 79,80 m x 54,80 m 2,25 m 2 unid. 3,03 dias 86,60 m x 44,10 m 1,20 m 95,10% 90,00% |
| --- | --- | --- | --- |
| Emissário Final | Corpo Receptor | DN Extensão Material Vazão Rio Paramirim | 200 mm 954 m PVC 25,21 L/s |

# INTRODUÇÃO

Este relatório refere-se ao estudo de Viabilidade Econômica e Financeira contido na Etapa 2 do Projeto Básico.

# ESTUDO DE VIABILIDADE COM INVESTIMENTOS INICIAIS

O estudo de viabilidade foi realizado considerando que a vida útil média de um sistema de esgoto sanitário é de 40 anos, conforme normalmente adotado em estudos dessa natureza.

## Critérios e Fundamentação

Os critérios adotados e a fundamentação da presente análise de viabilidade são recomendados pela Circular COSAN 01/81, cuja filosofia está embasada no estabelecimento do custo marginal das diversas proposições; foram adotados também os critérios indicados nos Termos de Referência do Edital de Concorrência RDC N° 09/2017. E para aplicação da Circular COSAN 02/81 foram observados os itens a seguir.

### Horizontes de Avaliação

- Ano Base: 2018.

- Início de Operação do Sistema: 2022.

- Alcance de Projeto: 2062.

### Taxa de Desconto Anual

Foi adotada uma taxa de desconto anual para o cálculo de valor presente de 12%.

## Custos das Obras

A seguir, são apresentados os custos referentes ao Projeto Básico do Sistema de Esgotos Sanitários da cidade de Rio do Pires, com base no mês julho de 2018.

### Investimento Inicial

As obras do SES para Rio do Pires resultaram em um investimento inicial de 
R$ 6.481.934,71, conforme demonstrado na Tabela 1.

Tabela 1 - Resumo do investimento inicial do projeto

| UNIDADES DO SISTEMA | Custo |
| --- | --- |
| I - Serviços Preliminares | R$ 105.101,42 |
| II - Rede Coletora | R$ 1.102.153,77 |
| III - Estações Elevatórias e Emissários | R$ 963.342,49 |
| IV - Estação de Tratamento de Esgoto | R$ 4.311.337,03 |
| Total | R$ 6.481.934,71 |

### Investimento Complementar

O investimento complementar ao sistema refere-se aos custos operacionais incrementais, compreendendo o custo pessoal de operação e manutenção, custo pessoal administrativo, energia elétrica e despesas de manutenção, além das receitas operacionais indiretas.

Na sequência são apresentados os referidos custos para o projeto do SES de Rio do Pires.

#### Custos Operacionais Incrementais

- Pessoal de Operação e Manutenção

As unidades dos sistemas consideradas nos custos referentes ao pessoal de operação e manutenção são a rede coletora, as elevatórias e a estação de tratamento de esgotos, que estão discretizadas a seguir.

Rede Coletora

| Rede Coletora |  |
| --- | --- |
| 01 Auxiliar instalador de rede (salário médio mensal) | R$ 1.745,61 |
| 1 Instalador de rede I - (salário médio mensal) | R$ 2.462,14 |
| Sub total | R$ 4.207,75 |
| Custo anual = 12 salários + 13o salário + Leis Sociais (100%) | R$ 109.401,50 |

Elevatórias

| Elevatórias |  |
| --- | --- |
| 01 Auxiliar instalador de rede (salário médio mensal) | R$ 1.745,61 |
| Sub total | R$ 1.745,61 |
| Custo anual = 12 salários + 13o salário + Leis Sociais (100%) | R$ 45.385,86 |

Tratamento

| Tratamento de Esgoto |  |
| --- | --- |
| 01 Técnico de Tratamento (salário médio mensal) | R$ 3.269,37 |
| 1 Auxiliar técnico de tratamento - (salário médio mensal) | R$ 1.745,61 |
| 1 Auxiliar de serviços gerais - (salário médio mensal) | R$ 1.745,61 |
| Sub total | R$ 6.760,59 |
| Custo anual = 12 salários + 13o salário + Leis Sociais (100%) | R$ 175.775,34 |

| Tratamento de Esgoto |  |
| --- | --- |
| 01 Técnico de Tratamento (salário médio mensal) | R$ 3.269,37 |
| 1 Auxiliar técnico de tratamento - (salário médio mensal) | R$ 1.745,61 |
| 1 Auxiliar de serviços gerais - (salário médio mensal) | R$ 1.745,61 |
| Sub total | R$ 6.760,59 |
| Custo anual = 12 salários + 13o salário + Leis Sociais (100%) | R$ 175.775,34 |

- Pessoal Administrativo

Para as despesas com funcionários do escritório administrativo do sistema foi estabelecido o percentual de 5% sobre os custos do pessoal de operação e manutenção.

| Pessoal Administrativo |  |
| --- | --- |
| Total (5% da equipe de operação) | R$ 16.528,14 |

Custo Total do Pessoal de Operação, Manutenção e Administração

| Custo total de operação e manutenção (anual) | R$ 347.090,84 |
| --- | --- |

| Custo total de operação e manutenção (anual) | R$ 347.090,84 |
| --- | --- |

Energia elétrica

| Custo anual de energia elétrica |  |
| --- | --- |
| Enegia Elétrica - Demanda = PI (CV) x 0,736 x Custo kw/mês (total anual) | R$ 24.047,77 |

OBS.: Custo do kw sem BDI.

- Despesas de manutenção

As despesas com materiais de manutenção do sistema de Rio do Pires, como energia elétrica, material de expediente, material de conservação, reforma e manutenção das partes que constituem o sistema, condução, combustível, fretes e outros, foram estimadas de acordo com a composição mostrada na Tabela 2 , que se baseia nos custos das unidades que compõem o referido sistema.

Tabela 2 - Composição dos custos de manutenção

| Unidade do Sistema | Parcela para Manutenção |
| --- | --- |
| Rede Coletora | 0,5% |
| Estações Elevatórias | 1,0% |
| Estação de Tratamento de Esgotos | 1,0% |

Fonte: Schreiber, 1977

O custo total para manutenção do sistema é o seguinte:

| Total custo de manutenção | R$ 14.260,26 |
| --- | --- |

- Custos operacionais incrementais

Na Tabela 3 estão compilados os resultados dos custos operacionais calculados nos itens anteriores.

#### Receitas Operacionais Indiretas

O número de ligações prediais a serem executadas a longo dos anos é igual ao número incremental anual de economias ligadas.

Assim, considerando o custo unitário de R$ 413,80 por ligação, fornecido pela Embasa, e tendo um número de 2.139 ligações no início de projeto, obtém-se no primeiro ano uma receita referente ao custo de todas as ligações a serem realizadas para a implantação do projeto, equivalente a R$ 6.481.934,71, sendo contabilizadas nos anos subseqüentes somente as ligações incrementais.

O valor presente das receitas operacionais indiretas estão apresentadas na Tabela 4.

#### Custo Total

O custo total é soma dos custos operacionais incrementais e dos investimentos, conforme a Tabela 5.

Tabela 3 - Valores presentes dos custos operacionais incrementais

| Ano | Valor Presente dos Custos Operacionais Incrementais |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Custo com Pessoal | Custo de Energia Elétrica | Custo de Manutenção | Custos Operacionais |
| 2022 | R$ 347.090,84 | R$ 24.047,77 | R$ 14.260,26 | R$ 385.398,86 |
| 2023 | R$ 309.605,02 | R$ 21.450,61 | R$ 12.720,15 | R$ 343.775,78 |
| 2024 | R$ 276.167,68 | R$ 19.133,94 | R$ 11.346,37 | R$ 306.648,00 |
| 2025 | R$ 246.341,57 | R$ 17.067,48 | R$ 10.120,96 | R$ 273.530,02 |
| 2026 | R$ 219.736,68 | R$ 15.224,19 | R$ 9.027,90 | R$ 243.988,77 |
| 2027 | R$ 196.005,12 | R$ 13.579,98 | R$ 8.052,89 | R$ 217.637,99 |
| 2028 | R$ 174.836,57 | R$ 12.113,34 | R$ 7.183,18 | R$ 194.133,08 |
| 2029 | R$ 155.954,22 | R$ 10.805,10 | R$ 6.407,39 | R$ 173.166,71 |
| 2030 | R$ 139.111,16 | R$ 9.638,15 | R$ 5.715,39 | R$ 154.464,71 |
| 2031 | R$ 124.087,16 | R$ 8.597,23 | R$ 5.098,13 | R$ 137.782,52 |
| 2032 | R$ 110.685,74 | R$ 7.668,73 | R$ 4.547,53 | R$ 122.902,01 |
| 2033 | R$ 98.731,68 | R$ 6.840,51 | R$ 4.056,40 | R$ 109.628,59 |
| 2034 | R$ 88.068,66 | R$ 6.101,73 | R$ 3.618,31 | R$ 97.788,70 |
| 2035 | R$ 78.557,25 | R$ 5.442,74 | R$ 3.227,53 | R$ 87.227,52 |
| 2036 | R$ 70.073,06 | R$ 4.854,93 | R$ 2.878,96 | R$ 77.806,95 |
| 2037 | R$ 62.505,17 | R$ 4.330,60 | R$ 2.568,03 | R$ 69.403,80 |
| 2038 | R$ 55.754,61 | R$ 3.862,89 | R$ 2.290,68 | R$ 61.908,19 |
| 2039 | R$ 49.733,12 | R$ 3.445,70 | R$ 2.043,29 | R$ 55.222,10 |
| 2040 | R$ 44.361,94 | R$ 3.073,56 | R$ 1.822,61 | R$ 49.258,12 |
| 2041 | R$ 39.570,85 | R$ 2.741,62 | R$ 1.625,77 | R$ 43.938,24 |
| 2042 | R$ 35.297,20 | R$ 2.445,52 | R$ 1.450,19 | R$ 39.192,91 |
| 2043 | R$ 31.485,10 | R$ 2.181,41 | R$ 1.293,57 | R$ 34.960,08 |
| 2044 | R$ 28.084,71 | R$ 1.945,82 | R$ 1.153,86 | R$ 31.184,39 |
| 2045 | R$ 25.051,56 | R$ 1.735,67 | R$ 1.029,25 | R$ 27.816,47 |
| 2046 | R$ 22.345,99 | R$ 1.548,22 | R$ 918,09 | R$ 24.812,29 |
| 2047 | R$ 19.932,63 | R$ 1.381,01 | R$ 818,93 | R$ 22.132,57 |
| 2048 | R$ 17.779,90 | R$ 1.231,86 | R$ 730,49 | R$ 19.742,25 |
| 2049 | R$ 15.859,67 | R$ 1.098,82 | R$ 651,60 | R$ 17.610,09 |
| 2050 | R$ 14.146,83 | R$ 980,15 | R$ 581,22 | R$ 15.708,20 |
| 2051 | R$ 12.618,97 | R$ 874,29 | R$ 518,45 | R$ 14.011,71 |
| 2052 | R$ 11.256,12 | R$ 779,87 | R$ 462,46 | R$ 12.498,45 |
| 2053 | R$ 10.040,46 | R$ 695,64 | R$ 412,51 | R$ 11.148,61 |
| 2054 | R$ 8.956,09 | R$ 620,51 | R$ 367,96 | R$ 9.944,56 |
| 2055 | R$ 7.988,83 | R$ 553,50 | R$ 328,22 | R$ 8.870,55 |
| 2056 | R$ 7.126,04 | R$ 493,72 | R$ 292,77 | R$ 7.912,53 |
| 2057 | R$ 6.356,43 | R$ 440,40 | R$ 261,15 | R$ 7.057,98 |
| 2058 | R$ 5.669,93 | R$ 392,83 | R$ 232,95 | R$ 6.295,72 |
| 2059 | R$ 5.057,58 | R$ 350,41 | R$ 207,79 | R$ 5.615,78 |
| 2060 | R$ 4.511,36 | R$ 312,56 | R$ 185,35 | R$ 5.009,28 |
| 2061 | R$ 4.024,13 | R$ 278,81 | R$ 165,33 | R$ 4.468,27 |
| 2062 | R$ 3.589,53 | R$ 248,70 | R$ 147,48 | R$ 3.985,70 |
| Total | R$ 3.184.157,19 | R$ 220.610,49 | R$ 130.821,37 | R$ 3.535.589,04 |

Tabela 4 - Valor presente das receitas operacionais indiretas

| Ano | Nº | Economias Ligadas | Incremento Anual de Economias Ligadas | Receitas Operacionais Indiretas | Valor Presente das Receitas Operacionais Indiretas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2023 | 1 | 2.139 | 2.139 | R$ 885.118,20 | R$ 752.350,47 |
| 2024 | 2 | 2.164 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2025 | 3 | 2.188 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2026 | 4 | 2.213 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2027 | 5 | 2.238 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2028 | 6 | 2.262 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2029 | 7 | 2.287 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2030 | 8 | 2.312 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2031 | 9 | 2.336 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2032 | 10 | 2.361 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2033 | 11 | 2.386 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2034 | 12 | 2.410 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2035 | 13 | 2.435 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2036 | 14 | 2.459 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2037 | 15 | 2.484 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2038 | 16 | 2.509 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2039 | 17 | 2.533 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2040 | 18 | 2.558 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2041 | 19 | 2.583 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2042 | 20 | 2.607 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2043 | 21 | 2.632 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2044 | 22 | 2.657 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2045 | 23 | 2.681 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2046 | 24 | 2.706 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2047 | 25 | 2.731 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2048 | 26 | 2.755 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2049 | 27 | 2.780 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2050 | 28 | 2.805 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2051 | 29 | 2.829 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2052 | 30 | 2.854 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2053 | 31 | 2.879 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2054 | 32 | 2.903 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2055 | 33 | 2.928 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2056 | 34 | 2.952 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2057 | 35 | 2.977 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2058 | 36 | 3.002 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2059 | 37 | 3.026 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2060 | 38 | 3.051 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2061 | 39 | 3.076 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| 2062 | 40 | 3.100 | 24,65 | R$ 8.607,04 | R$ 7.315,98 |
| Total | - |  |  |  | R$ 1.037.673,85 |

Tabela 5 - Valor presente do custo total

| Ano | Nº | Valor Presente do Custo Operacional Incremental | Investimentos | Valor Presente das Receitas Operacionais Indiretas | Valor Presente do custo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0 | - | R$ 6.481.934,71 | - | R$16.263.654,34 |
| 2023 | 1 | R$ 343.775,78 |  | R$ 1.882.580,00 | -R$ 1.538.804,22 |
| 2024 | 2 | R$ 309.605,02 |  | R$ 8.381,00 | R$ 301.224,02 |
| 2025 | 3 | R$ 276.167,68 |  | R$ 7.475,85 | R$ 268.691,83 |
| 2026 | 4 | R$ 246.341,57 |  | R$ 6.668,46 | R$ 239.673,11 |
| 2027 | 5 | R$ 219.736,68 |  | R$ 5.948,27 | R$ 213.788,42 |
| 2028 | 6 | R$ 196.005,12 |  | R$ 5.305,85 | R$ 190.699,27 |
| 2029 | 7 | R$ 174.836,57 |  | R$ 4.732,82 | R$ 170.103,75 |
| 2030 | 8 | R$ 155.954,22 |  | R$ 4.221,68 | R$ 151.732,54 |
| 2031 | 9 | R$ 139.111,16 |  | R$ 3.765,74 | R$ 135.345,43 |
| 2032 | 10 | R$ 124.087,16 |  | R$ 3.359,04 | R$ 120.728,12 |
| 2033 | 11 | R$ 110.685,74 |  | R$ 2.996,26 | R$ 107.689,48 |
| 2034 | 12 | R$ 98.731,68 |  | R$ 2.672,66 | R$ 96.059,02 |
| 2035 | 13 | R$ 88.068,66 |  | R$ 2.384,02 | R$ 85.684,65 |
| 2036 | 14 | R$ 78.557,25 |  | R$ 2.126,54 | R$ 76.430,70 |
| 2037 | 15 | R$ 70.073,06 |  | R$ 1.896,88 | R$ 68.176,19 |
| 2038 | 16 | R$ 62.505,17 |  | R$ 1.692,01 | R$ 60.813,16 |
| 2039 | 17 | R$ 55.754,61 |  | R$ 1.509,28 | R$ 54.245,34 |
| 2040 | 18 | R$ 49.733,12 |  | R$ 1.346,27 | R$ 48.386,84 |
| 2041 | 19 | R$ 44.361,94 |  | R$ 1.200,88 | R$ 43.161,06 |
| 2042 | 20 | R$ 39.570,85 |  | R$ 1.071,18 | R$ 38.499,67 |
| 2043 | 21 | R$ 35.297,20 |  | R$ 955,49 | R$ 34.341,70 |
| 2044 | 22 | R$ 31.485,10 |  | R$ 852,30 | R$ 30.632,80 |
| 2045 | 23 | R$ 28.084,71 |  | R$ 760,25 | R$ 27.324,46 |
| 2046 | 24 | R$ 25.051,56 |  | R$ 678,15 | R$ 24.373,42 |
| 2047 | 25 | R$ 22.345,99 |  | R$ 604,91 | R$ 21.741,09 |
| 2048 | 26 | R$ 19.932,63 |  | R$ 539,58 | R$ 19.393,05 |
| 2049 | 27 | R$ 17.779,90 |  | R$ 481,30 | R$ 17.298,60 |
| 2050 | 28 | R$ 15.859,67 |  | R$ 429,32 | R$ 15.430,35 |
| 2051 | 29 | R$ 14.146,83 |  | R$ 382,95 | R$ 13.763,87 |
| 2052 | 30 | R$ 12.618,97 |  | R$ 341,60 | R$ 12.277,38 |
| 2053 | 31 | R$ 11.256,12 |  | R$ 304,70 | R$ 10.951,42 |
| 2054 | 32 | R$ 10.040,46 |  | R$ 271,80 | R$ 9.768,67 |
| 2055 | 33 | R$ 8.956,09 |  | R$ 242,44 | R$ 8.713,65 |
| 2056 | 34 | R$ 7.988,83 |  | R$ 216,26 | R$ 7.772,58 |
| 2057 | 35 | R$ 7.126,04 |  | R$ 192,90 | R$ 6.933,14 |
| 2058 | 36 | R$ 6.356,43 |  | R$ 172,07 | R$ 6.184,36 |
| 2059 | 37 | R$ 5.669,93 |  | R$ 153,48 | R$ 5.516,45 |
| 2060 | 38 | R$ 5.057,58 |  | R$ 136,91 | R$ 4.920,67 |
| 2061 | 39 | R$ 4.511,36 |  | R$ 122,12 | R$ 4.389,24 |
| 2062 | 40 | R$ 4.024,13 |  | R$ 108,93 | R$ 3.915,20 |
| Total |  | R$ 3.177.252,61 | R$ 6.481.934,71 | R$ 1.959.282,14 | R$ 1.217.970,46 |

#### População Servida Incremental

A população servida incremental foi obtida da projeção do crescimento populacional e o valor presente da mesma, está apresentado na Tabela 7 na seqüência.

#### Tarifa Média Atual

Para o cálculo da tarifa média anual para o esgotamento sanitário foram consideradas as taxas cobradas pela Embasa que correspondem a 80% da conta de abastecimento de água para sistemas convencionais.

Dessa forma, foi calculado o consumo médio mensal previsto para o ano de 2018 (início de operação do sistema), onde se obteve o volume médio mensal de 12,64m³/ligação. A Tabela 6 mostra os valores cobrados pela Embasa de acordo com diferentes faixas de consumo.

Tabela 6 - Custo do abastecimento de água para diferentes faixas de consumo

| FAIXAS DE CONSUMO | RESIDENCIAL SOCIAL | RESIDENCIAL INTERMEDIÁRIA |
| --- | --- | --- |
| Até 6 m3 | R$ 12,80 p/ mês | R$ 25,20 p/ mês |
| 7 - 10 m3 | R$ 0,79 p/ m3 | R$ 1,02 p/ m3 |
| 11 - 15 m3 | R$ 5,64 p/ m3 | R$ 6,48 p/ m3 |
| 16 - 20 m3 | R$ 6,14 p/ m3 | R$ 7,01 p/ m3 |
| 21 - 25 m3 | R$ 9,16 p/ m3 | R$ 9,20 p/ m3 |
| 26 - 30 m3 | R$ 10,21 p/ m3 | R$ 10,25 p/ m3 |
| 31 - 40 m3 | R$ 11,29 p/ m3 | R$ 11,29 p/ m3 |
| 41 - 50 m3 | R$ 12,94 p/ m3 | R$ 12,94 p/ m3 |
| > 50 m3 | R$ 15,56 p/ m3 | R$ 15,56 p/ m3 |

Conforme dados fornecidos pela Embasa, a cidade de Rio do Pires possui um consumo médio mensal de 12,64 m³ por ligação, correspondendo a uma taxa de R$ 5,64 por metro cúbico de água tratada. Como o custo referente a taxa de esgoto corresponde a 80% do valor da água, tem-se que a tarifa de esgoto corresponde a R$ 4,51 por metro cúbico.

Na Tabela 7 são apresentados o resumo dos valores presentes obtidos nos itens anteriores.

Tabela 7 - Valor presente dos custos de implantação e investimentos complementares

| Ano | População na Área de Projeto (hab.) | População Servida Total (hab.) | Nível de Atendimento (%) | Valores Incrementais |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | População Antendida (hab.) | Nº de Economias Ligadas (un.) | Volume Faturado (m³) | Investimento (R$) | Custos Operacionais – Valor Presente |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pessoal | Energia Elétrica | Despesas de Manutenção | Total |
| 2022 | 0 | - | - | - | - | - | R$ 6.481.934,71 | - | - | - | - |
| 2023 | 5.532 | 5.532 | 100 | 5.532 | 2.139 | 829.796,81 |  | R$ 347.090,84 | R$ 24.047,77 | R$ 14.260,26 | R$ 385.398,86 |
| 2024 | 5.605 | 5.605 | 100 | 83,2 | 20,8 | 840.818,61 |  | R$ 309.917,41 | R$ 21.472,25 | R$ 12.732,98 | R$ 344.122,64 |
| 2025 | 5.679 | 5.679 | 100 | 83,2 | 20,8 | 851.840,42 |  | R$ 276.725,25 | R$ 19.172,58 | R$ 11.369,28 | R$ 307.267,11 |
| 2026 | 5.752 | 5.752 | 100 | 83,2 | 20,8 | 862.862,23 |  | R$ 247.087,98 | R$ 17.119,19 | R$ 10.151,63 | R$ 274.358,80 |
| 2027 | 5.826 | 5.826 | 100 | 83,2 | 20,8 | 873.884,03 |  | R$ 220.624,86 | R$ 15.285,73 | R$ 9.064,39 | R$ 244.974,97 |
| 2028 | 5.899 | 5.899 | 100 | 83,2 | 20,8 | 884.905,84 |  | R$ 196.995,93 | R$ 13.648,63 | R$ 8.093,59 | R$ 218.738,15 |
| 2029 | 5.973 | 5.973 | 100 | 83,2 | 20,8 | 895.927,65 |  | R$ 175.897,67 | R$ 12.186,86 | R$ 7.226,77 | R$ 195.311,30 |
| 2030 | 6.046 | 6.046 | 100 | 83,2 | 20,8 | 906.949,46 |  | R$ 157.059,03 | R$ 10.881,65 | R$ 6.452,78 | R$ 174.393,46 |
| 2031 | 6.120 | 6.120 | 100 | 83,2 | 20,8 | 917.971,26 |  | R$ 140.238,01 | R$ 9.716,22 | R$ 5.761,69 | R$ 155.715,92 |
| 2032 | 6.193 | 6.193 | 100 | 83,2 | 20,8 | 928.993,07 |  | R$ 125.218,52 | R$ 8.675,61 | R$ 5.144,61 | R$ 139.038,74 |
| 2033 | 6.267 | 6.267 | 100 | 83,2 | 20,8 | 940.014,88 |  | R$ 111.807,61 | R$ 7.746,46 | R$ 4.593,63 | R$ 124.147,69 |
| 2034 | 6.340 | 6.340 | 100 | 83,2 | 20,8 | 951.036,68 |  | R$ 99.833,02 | R$ 6.916,81 | R$ 4.101,65 | R$ 110.851,48 |
| 2035 | 6.414 | 6.414 | 100 | 83,2 | 20,8 | 962.058,49 |  | R$ 89.140,90 | R$ 6.176,02 | R$ 3.662,36 | R$ 98.979,28 |
| 2036 | 6.487 | 6.487 | 100 | 83,2 | 20,8 | 973.080,30 |  | R$ 79.593,91 | R$ 5.514,57 | R$ 3.270,12 | R$ 88.378,60 |
| 2037 | 6.561 | 6.561 | 100 | 83,2 | 20,8 | 984.102,10 |  | R$ 71.069,40 | R$ 4.923,96 | R$ 2.919,89 | R$ 78.913,25 |
| 2038 | 6.634 | 6.634 | 100 | 83,2 | 20,8 | 995.123,91 |  | R$ 63.457,87 | R$ 4.396,60 | R$ 2.607,17 | R$ 70.461,64 |
| 2039 | 6.708 | 6.708 | 100 | 83,2 | 20,8 | 1.006.145,72 |  | R$ 56.661,53 | R$ 3.925,73 | R$ 2.327,94 | R$ 62.915,20 |
| 2040 | 6.781 | 6.781 | 100 | 83,2 | 20,8 | 1.017.167,52 |  | R$ 50.593,08 | R$ 3.505,28 | R$ 2.078,62 | R$ 56.176,98 |
| 2041 | 6.855 | 6.855 | 100 | 83,2 | 20,8 | 1.028.189,33 |  | R$ 45.174,56 | R$ 3.129,87 | R$ 1.856,00 | R$ 50.160,43 |
| 2042 | 6.928 | 6.928 | 100 | 83,2 | 20,8 | 1.039.211,14 |  | R$ 40.336,37 | R$ 2.794,66 | R$ 1.657,22 | R$ 44.788,25 |
| 2043 | 7.002 | 7.002 | 100 | 83,2 | 20,8 | 1.050.232,94 |  | R$ 36.016,34 | R$ 2.495,35 | R$ 1.479,73 | R$ 39.991,43 |
| 2044 | 7.075 | 7.075 | 100 | 83,2 | 20,8 | 1.061.254,75 |  | R$ 32.158,99 | R$ 2.228,10 | R$ 1.321,25 | R$ 35.708,34 |
| 2045 | 7.149 | 7.149 | 100 | 83,2 | 20,8 | 1.072.276,56 |  | R$ 28.714,76 | R$ 1.989,47 | R$ 1.179,75 | R$ 31.883,98 |
| 2046 | 7.222 | 7.222 | 100 | 83,2 | 20,8 | 1.083.298,37 |  | R$ 25.639,41 | R$ 1.776,40 | R$ 1.053,40 | R$ 28.469,21 |
| 2047 | 7.295 | 7.295 | 100 | 83,2 | 20,8 | 1.094.320,17 |  | R$ 22.893,43 | R$ 1.586,14 | R$ 940,58 | R$ 25.420,15 |
| 2048 | 7.382 | 7.382 | 100 | 83,2 | 20,8 | 1.107.276,92 |  | R$ 20.441,55 | R$ 1.416,27 | R$ 839,84 | R$ 22.697,66 |
| 2049 | 7.469 | 7.469 | 100 | 83,2 | 20,8 | 1.120.387,08 |  | R$ 18.252,26 | R$ 1.264,59 | R$ 749,90 | R$ 20.266,74 |
| 2050 | 7.558 | 7.558 | 100 | 83,2 | 20,8 | 1.133.652,46 |  | R$ 16.297,44 | R$ 1.129,15 | R$ 669,58 | R$ 18.096,17 |
| 2051 | 7.647 | 7.647 | 100 | 83,2 | 20,8 | 1.147.074,91 |  | R$ 14.551,98 | R$ 1.008,22 | R$ 597,87 | R$ 16.158,07 |
| 2052 | 7.738 | 7.738 | 100 | 83,2 | 20,8 | 1.160.656,28 |  | R$ 12.993,47 | R$ 900,24 | R$ 533,84 | R$ 14.427,54 |
| 2053 | 7.829 | 7.829 | 100 | 83,2 | 20,8 | 1.174.398,45 |  | R$ 11.601,87 | R$ 803,82 | R$ 476,66 | R$ 12.882,35 |
| 2054 | 7.922 | 7.922 | 100 | 83,2 | 20,8 | 1.188.303,32 |  | R$ 10.359,31 | R$ 717,73 | R$ 425,61 | R$ 11.502,65 |
| 2055 | 8.016 | 8.016 | 100 | 83,2 | 20,8 | 1.202.372,84 |  | R$ 9.249,82 | R$ 640,86 | R$ 380,03 | R$ 10.270,72 |
| 2056 | 8.111 | 8.111 | 100 | 83,2 | 20,8 | 1.216.608,93 |  | R$ 8.259,17 | R$ 572,23 | R$ 339,33 | R$ 9.170,72 |
| 2057 | 8.207 | 8.207 | 100 | 83,2 | 20,8 | 1.231.013,58 |  | R$ 7.374,61 | R$ 510,94 | R$ 302,99 | R$ 8.188,54 |
| 2058 | 8.304 | 8.304 | 100 | 83,2 | 20,8 | 1.245.588,78 |  | R$ 6.584,79 | R$ 456,22 | R$ 270,54 | R$ 7.311,55 |
| 2059 | 8.402 | 8.402 | 100 | 83,2 | 20,8 | 1.260.336,55 |  | R$ 5.879,56 | R$ 407,36 | R$ 241,56 | R$ 6.528,48 |
| 2060 | 8.502 | 8.502 | 100 | 83,2 | 20,8 | 1.275.258,94 |  | R$ 5.249,86 | R$ 363,73 | R$ 215,69 | R$ 5.829,28 |
| 2061 | 8.602 | 8.602 | 100 | 83,2 | 20,8 | 1.290.358,00 |  | R$ 4.687,60 | R$ 324,77 | R$ 192,59 | R$ 5.204,96 |
| 2062 | 8.704 | 8.704 | 100 | 83,2 | 20,8 | 1.305.635,84 |  | R$ 4.185,56 | R$ 289,99 | R$ 171,96 | R$ 4.647,51 |
| Valor Presente | - | - | - | - | - | 42.110.385,13 | R$ 6.481.934,71 | R$ 3.205.915,51 | R$ 222.117,99 | R$ 131.715,31 | R$ 3.559.748,81 |

## Índices Econômicos

Na continuação são mostrados os índices econômicos utilizados neste trabalho de forma a obter os resultados da análise de viabilidade do sistema de esgotamento sanitário a ser implantado na cidade de Rio do Pires.

### População Anual Servida Equivalente

- PAE: valor presente da população servida incremental x Fa;

- Fa: fator de anualidade para período de vida útil do sistema;

- n: vida útil do sistema = 40 anos;

- i: taxa de juros para investimentos públicos = 12% a.a.

PAE = 8.704 x 0,12 = 1.044 habitantes

### Investimento Per Capita

### Custo Marginal

### Mínima Tarifa Média Aceitável

Tmin	= 2,46 x 0,75 = R$ 1,85/m³

## Resultado do Estudo de Viabilidade Econômica

De acordo com a COSAN 2/81 a condição de Viabilidade Econômica para a Implantação de sistemas de Esgotos Sanitários é que “A tarifa média de esgoto de cidades deve ser maior que 60% do Custo Marginal”.

Nesse trabalho em função do valor atual, conforme dados da Embasa para da tarifa média, obteve-se a seguinte relação entre a tarifa aplicada e o Custo Marginal:

Com base nas considerações apresentadas verificou-se o atendimento da condição supracitada, não sendo, portanto necessária a adequação da tarifa atual para a viabilidade econômica do empreendimento.

É importante salientar, os ganhos para saúde pública da população, com tratamento do seu esgoto sanitário. Além é claro do atendimento as exigências da legislação ambiental.

# ESTUDO DE VIABILIDADE SEM INVESTIMENTOS INICIAIS

Este item apresenta o estudo de viabilidade sem considerar os investimentos iniciais.

Esta alternativa foi estudada considerando que os recursos necessários para os investimentos iniciais seriam repassados do Governo Federal para o Governo Municipal sem posterior ressarcimento.

Desta maneira o órgão governamental que irá operar o sistema deverá se responsabilizar exclusivamente pelos custos de operação e manutenção das unidades.

A análise de viabilidade foi realizada considerando que a vida útil média de um sistema de esgoto sanitário é de 40 anos, conforme normalmente adotado em estudos dessa natureza. A seguir apresenta-se o estudo de viabilidade do sistema de esgotamento sanitário.

## Critérios e Fundamentação

Os critérios adotados e a fundamentação da presente análise de viabilidade são recomendados pela Circular COSAN 01/81, cuja filosofia está embasada no estabelecimento do custo marginal das diversas proposições; foram adotados também os critérios indicados nos Termos de Referência do Edital de Concorrência N° 037/2007. E para aplicação da Circular COSAN 02/81 foram observados os itens a seguir.

### Horizontes de Avaliação

- Ano Base: 2018.

- Início de Operação do Sistema: 2022.

- Alcance de Projeto: 2062.

### Taxa de Desconto Anual

Foi adotada uma taxa de desconto anual para o cálculo de valor presente de 12%.

### Investimento Complementar

O investimento complementar ao sistema refere-se aos custos operacionais incrementais, compreendendo o custo pessoal de operação e manutenção, custo pessoal administrativo, energia elétrica e despesas de manutenção, além das receitas operacionais indiretas.

Na sequência são apresentados os referidos custos para o projeto do SES de Rio do Pires.

#### Custos Operacionais Incrementais

Pessoal de Operação e Manutenção

As unidades dos sistemas consideradas nos custos referentes ao pessoal de operação e manutenção são a rede coletora, as elevatórias e a estação de tratamento de esgotos, que estão discretizadas a seguir.

### Investimento Inicial

As obras do SES para Rio do Pires resultaram em um investimento inicial de 
R$ 6.481.934,71, conforme demonstrado na Tabela 8.

Tabela 8 - Resumo do investimento inicial do projeto

| UNIDADES DO SISTEMA | Custo |
| --- | --- |
| I - Serviços Preliminares | R$ 105.101,42 |
| II - Rede Coletora | R$ 1.102.153,77 |
| III - Estações Elevatórias e Emissários | R$ 963.342,49 |
| IV - Estação de Tratamento de Esgoto | R$ 4.311.337,03 |
| Total | R$ 6.481.934,71 |

### Investimento Complementar

O investimento complementar ao sistema refere-se aos custos operacionais incrementais, compreendendo o custo pessoal de operação e manutenção, custo pessoal administrativo, energia elétrica e despesas de manutenção, além das receitas operacionais indiretas.

Na sequência são apresentados os referidos custos para o projeto do SES de Rio do Pires.

#### Custos Operacionais Incrementais

Pessoal de Operação e Manutenção

As unidades dos sistemas consideradas nos custos referentes ao pessoal de operação e manutenção são a rede coletora, as elevatórias e a estação de tratamento de esgotos, que estão discretizadas a seguir.

Rede Coletora

| Rede Coletora |  |
| --- | --- |
| 01 Auxiliar instalador de rede (salário médio mensal) | R$ 1.745,61 |
| 1 Instalador de rede I - (salário médio mensal) | R$ 2.462,14 |
| Sub total | R$ 4.207,75 |
| Custo anual = 12 salários + 13o salário + Leis Sociais (100%) | R$ 109.401,50 |

Elevatórias

| Elevatórias |  |
| --- | --- |
| 01 Auxiliar instalador de rede (salário médio mensal) | R$ 1.745,61 |
| Sub total | R$ 1.745,61 |
| Custo anual = 12 salários + 13o salário + Leis Sociais (100%) | R$ 45.385,86 |

| Elevatórias |  |
| --- | --- |
| 01 Auxiliar instalador de rede (salário médio mensal) | R$ 1.745,61 |
| Sub total | R$ 1.745,61 |
| Custo anual = 12 salários + 13o salário + Leis Sociais (100%) | R$ 45.385,86 |

Tratamento

| Tratamento de Esgoto |  |
| --- | --- |
| 01 Técnico de Tratamento (salário médio mensal) | R$ 3.269,37 |
| 1 Auxiliar técnico de tratamento - (salário médio mensal) | R$ 1.745,61 |
| 1 Auxiliar de serviços gerais - (salário médio mensal) | R$ 1.745,61 |
| Sub total | R$ 6.760,59 |
| Custo anual = 12 salários + 13o salário + Leis Sociais (100%) | R$ 175.775,34 |

| Tratamento de Esgoto |  |
| --- | --- |
| 01 Técnico de Tratamento (salário médio mensal) | R$ 3.269,37 |
| 1 Auxiliar técnico de tratamento - (salário médio mensal) | R$ 1.745,61 |
| 1 Auxiliar de serviços gerais - (salário médio mensal) | R$ 1.745,61 |
| Sub total | R$ 6.760,59 |
| Custo anual = 12 salários + 13o salário + Leis Sociais (100%) | R$ 175.775,34 |

Pessoal Administrativo

Para as despesas com funcionários do escritório administrativo do sistema foi estabelecido o percentual de 5% sobre os custos do pessoal de operação e manutenção.

| Pessoal Administrativo |  |
| --- | --- |
| Total (5% da equipe de operação) | R$ 16.528,14 |

Custo Total do Pessoal de Operação, Manutenção e Administração

| Custo total de operação e manutenção (anual) | R$ 347.090,84 |
| --- | --- |

Energia elétrica

| Custo anual de energia elétrica |  |
| --- | --- |
| Enegia Elétrica - Demanda = PI (CV) x 0,736 x Custo kw/mês (total anual) | R$ 24.047,77 |

OBS.: Custo do kw sem BDI.

- Despesas de manutenção

As despesas com materiais de manutenção do sistema de Rio do Pires, como energia elétrica, material de expediente, material de conservação, reforma e manutenção das partes que constituem o sistema, condução, combustível, fretes e outros, foram estimadas de acordo com a composição mostrada na Tabela 9, que se baseia nos custos das unidades que compõem o referido sistema.

Tabela 9 - Composição dos custos de manutenção

| Unidade do Sistema | Parcela para Manutenção |
| --- | --- |
| Rede Coletora | 0,5% |
| Estações Elevatórias | 1,0% |
| Estação de Tratamento de Esgotos | 1,0% |

Fonte: Schreiber, 1977

O custo total para manutenção do sistema é o seguinte:

| Total de Manutenção= | R$ 171.123,08 /ano |
| --- | --- |

- Custos operacionais incrementais

Na Tabela 10 estão compilados os resultados dos custos operacionais calculados nos itens anteriores.

#### Receitas Operacionais Indiretas

O número de ligações prediais a serem executadas a longo dos anos é igual ao número incremental anual de economias ligadas.

Assim, considerando o custo unitário de R$ 413,80 por ligação, fornecido pela Embasa, e tendo um número de 1.104 ligações no início de projeto, obtém-se no primeiro ano uma receita referente ao custo de todas as ligações a serem realizadas para a implantação do projeto, equivalente a R$ 456.835,20, sendo contabilizadas nos anos subseqüentes somente as ligações incrementais.

O valor presente das receitas operacionais indiretas estão apresentadas na Tabela 11.

#### Custo Total

O custo total é soma dos custos operacionais incrementais e dos investimentos, conforme a Tabela 12.

Tabela 10 - Valores presentes dos custos operacionais incrementais

| Ano | Nº | Economias Ligadas | Incremento Anual de Economias Ligadas | Receitas Operacionais Indiretas | Valor Presente das Receitas Operacionais Indiretas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2023 | 1 | 2.139 | 2.139 | R$440.111,63 | R$392.956,82 |
| 2024 | 2 | 2.160 | 21 | R$10.131,16 | R$8.076,50 |
| 2025 | 3 | 2.181 | 21 | R$10.131,16 | R$7.211,16 |
| 2026 | 4 | 2.201 | 21 | R$10.131,16 | R$6.438,54 |
| 2027 | 5 | 2.222 | 21 | R$10.131,16 | R$5.748,69 |
| 2028 | 6 | 2.243 | 21 | R$10.131,16 | R$5.132,76 |
| 2029 | 7 | 2.264 | 21 | R$10.131,16 | R$4.582,82 |
| 2030 | 8 | 2.285 | 21 | R$10.131,16 | R$4.091,81 |
| 2031 | 9 | 2.305 | 21 | R$10.131,16 | R$3.653,40 |
| 2032 | 10 | 2.326 | 21 | R$10.131,16 | R$3.261,96 |
| 2033 | 11 | 2.347 | 21 | R$10.131,16 | R$2.912,47 |
| 2034 | 12 | 2.368 | 21 | R$10.131,16 | R$2.600,42 |
| 2035 | 13 | 2.389 | 21 | R$10.131,16 | R$2.321,80 |
| 2036 | 14 | 2.409 | 21 | R$10.131,16 | R$2.073,04 |
| 2037 | 15 | 2.430 | 21 | R$10.131,16 | R$1.850,93 |
| 2038 | 16 | 2.451 | 21 | R$10.131,16 | R$1.652,61 |
| 2039 | 17 | 2.472 | 21 | R$10.131,16 | R$1.475,55 |
| 2040 | 18 | 2.493 | 21 | R$10.131,16 | R$1.317,45 |
| 2041 | 19 | 2.513 | 21 | R$10.131,16 | R$1.176,30 |
| 2042 | 20 | 2.534 | 21 | R$10.131,16 | R$1.050,26 |
| 2043 | 21 | 2.555 | 21 | R$10.086,34 | R$933,59 |
| 2044 | 22 | 2.576 | 21 | R$10.086,34 | R$833,56 |
| 2045 | 23 | 2.597 | 21 | R$10.086,34 | R$744,25 |
| 2046 | 24 | 2.617 | 21 | R$10.086,34 | R$664,51 |
| 2047 | 25 | 2.638 | 21 | R$10.086,34 | R$593,31 |
| 2048 | 26 | 2.659 | 21 | R$10.086,34 | R$529,74 |
| 2049 | 27 | 2.680 | 21 | R$10.086,34 | R$472,98 |
| 2050 | 28 | 2.701 | 21 | R$10.086,34 | R$422,31 |
| 2051 | 29 | 2.721 | 21 | R$10.086,34 | R$377,06 |
| 2052 | 30 | 2.742 | 21 | R$10.086,34 | R$336,66 |
| 2053 | 31 | 2.763 | 21 | R$10.086,34 | R$300,59 |
| 2054 | 32 | 2.784 | 21 | R$10.086,34 | R$268,38 |
| 2055 | 33 | 2.805 | 21 | R$10.086,34 | R$239,63 |
| 2056 | 34 | 2.825 | 21 | R$10.086,34 | R$213,95 |
| 2057 | 35 | 2.846 | 21 | R$10.086,34 | R$191,03 |
| 2058 | 36 | 2.867 | 21 | R$10.086,34 | R$170,56 |
| 2059 | 37 | 2.888 | 21 | R$10.086,34 | R$152,29 |
| 2060 | 38 | 2.909 | 21 | R$10.086,34 | R$135,97 |
| 2061 | 39 | 2.929 | 21 | R$10.086,34 | R$121,40 |
| 2062 | 40 | 2.950 | 21 | R$10.086,34 | R$108,40 |
| Total | - | - | - | - | R$467.395,47 |

Tabela 11 - Valor presente das receitas operacionais indiretas

| Ano | Nº | Valor Presente do Custo Operacional Incremental | Valor Presente das Receitas Operacionais Indiretas | Valor Presente do Custo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0 | - | - | - |
| 2023 | 1 | R$178.418,64 | R$392.518,84 | -R$214.100,20 |
| 2024 | 2 | R$159.295,94 | R$7.972,00 | R$151.323,94 |
| 2025 | 3 | R$142.231,37 | R$7.402,72 | R$134.828,65 |
| 2026 | 4 | R$126.985,16 | R$6.355,00 | R$120.630,16 |
| 2027 | 5 | R$113.377,47 | R$5.674,00 | R$107.703,47 |
| 2028 | 6 | R$101.228,45 | R$5.268,64 | R$95.959,81 |
| 2029 | 7 | R$90.378,26 | R$4.523,00 | R$85.855,26 |
| 2030 | 8 | R$80.707,01 | R$4.039,00 | R$76.668,01 |
| 2031 | 9 | R$72.054,84 | R$3.750,24 | R$68.304,60 |
| 2032 | 10 | R$64.341,81 | R$3.220,00 | R$61.121,81 |
| 2033 | 11 | R$57.448,05 | R$2.875,00 | R$54.573,05 |
| 2034 | 12 | R$51.293,61 | R$2.567,00 | R$48.726,61 |
| 2035 | 13 | R$45.798,58 | R$2.383,68 | R$43.414,90 |
| 2036 | 14 | R$40.883,03 | R$2.046,00 | R$38.837,03 |
| 2037 | 15 | R$36.506,98 | R$1.827,00 | R$34.679,98 |
| 2038 | 16 | R$32.590,53 | R$1.696,24 | R$30.894,29 |
| 2039 | 17 | R$29.093,69 | R$1.456,00 | R$27.637,69 |
| 2040 | 18 | R$25.976,51 | R$1.300,00 | R$24.676,51 |
| 2041 | 19 | R$23.199,02 | R$1.161,00 | R$22.038,02 |
| 2042 | 20 | R$20.721,26 | R$1.078,48 | R$19.642,78 |
| 2043 | 21 | R$18.503,27 | R$926,00 | R$17.577,27 |
| 2044 | 22 | R$16.505,07 | R$826,00 | R$15.679,07 |
| 2045 | 23 | R$14.746,66 | R$738,00 | R$14.008,66 |
| 2046 | 24 | R$13.168,09 | R$685,36 | R$12.482,73 |
| 2047 | 25 | R$11.749,37 | R$588,00 | R$11.161,37 |
| 2048 | 26 | R$10.490,51 | R$525,00 | R$9.965,51 |
| 2049 | 27 | R$9.371,52 | R$469,00 | R$8.902,52 |
| 2050 | 28 | R$8.372,43 | R$419,00 | R$7.953,43 |
| 2051 | 29 | R$7.473,24 | R$388,96 | R$7.084,28 |
| 2052 | 30 | R$6.673,96 | R$334,00 | R$6.339,96 |
| 2053 | 31 | R$5.954,61 | R$298,00 | R$5.656,61 |
| 2054 | 32 | R$5.315,19 | R$266,00 | R$5.049,19 |
| 2055 | 33 | R$4.755,70 | R$238,00 | R$4.517,70 |
| 2056 | 34 | R$4.236,17 | R$212,00 | R$4.024,17 |
| 2057 | 35 | R$3.776,58 | R$196,56 | R$3.580,02 |
| 2058 | 36 | R$3.376,95 | R$169,00 | R$3.207,95 |
| 2059 | 37 | R$3.017,27 | R$151,00 | R$2.866,27 |
| 2060 | 38 | R$2.697,56 | R$135,00 | R$2.562,56 |
| 2061 | 39 | R$2.397,83 | R$120,00 | R$2.277,83 |
| 2062 | 40 | R$2.138,07 | R$111,28 | R$2.026,79 |
|  |  | R$1.647.250,26 | R$466.910,00 | R$1.180.340,26 |

Tabela 12- Valor presente do custo total

| FAIXAS DE CONSUMO | RESIDENCIAL SOCIAL | RESIDENCIAL INTERMEDIÁRIA |
| --- | --- | --- |
| Até 6 m3 | R$ 12,80 p/ mês | R$ 25,20 p/ mês |
| 7 - 10 m3 | R$ 0,79 p/ m3 | R$ 1,02 p/ m3 |
| 11 - 15 m3 | R$ 5,64 p/ m3 | R$ 6,48 p/ m3 |
| 16 - 20 m3 | R$ 6,14 p/ m3 | R$ 7,01 p/ m3 |
| 21 - 25 m3 | R$ 9,16 p/ m3 | R$ 9,20 p/ m3 |
| 26 - 30 m3 | R$ 10,21 p/ m3 | R$ 10,25 p/ m3 |
| 31 - 40 m3 | R$ 11,29 p/ m3 | R$ 11,29 p/ m3 |
| 41 - 50 m3 | R$ 12,94 p/ m3 | R$ 12,94 p/ m3 |
| > 50 m3 | R$ 15,56 p/ m3 | R$ 15,56 p/ m3 |

#### População Servida Incremental

A população servida incremental foi obtida da projeção do crescimento populacional e o valor presente da mesma, está apresentado na Tabela 14 na sequência.

#### Tarifa Média Atual

Para o cálculo da tarifa média anual para o esgotamento sanitário foram consideradas as taxas cobradas pela Embasa que correspondem a 80% da conta de abastecimento de água para sistemas convencionais.

Dessa forma, foi calculado o consumo médio mensal previsto para o ano de 2018 (início de operação do sistema), onde se obteve o volume médio mensal de 12,64m³/ligação. A Tabela 13 mostra os valores cobrados pela Embasa de acordo com diferentes faixas de consumo.

Tabela 13 - Custo do abastecimento de água para diferentes faixas de consumo

| FAIXAS DE CONSUMO | RESIDENCIAL SOCIAL | RESIDENCIAL INTERMEDIÁRIA |
| --- | --- | --- |
| Até 6 m3 | R$ 12,80 p/ mês | R$ 25,20 p/ mês |
| 7 - 10 m3 | R$ 0,79 p/ m3 | R$ 1,02 p/ m3 |
| 11 - 15 m3 | R$ 5,64 p/ m3 | R$ 6,48 p/ m3 |
| 16 - 20 m3 | R$ 6,14 p/ m3 | R$ 7,01 p/ m3 |
| 21 - 25 m3 | R$ 9,16 p/ m3 | R$ 9,20 p/ m3 |
| 26 - 30 m3 | R$ 10,21 p/ m3 | R$ 10,25 p/ m3 |
| 31 - 40 m3 | R$ 11,29 p/ m3 | R$ 11,29 p/ m3 |
| 41 - 50 m3 | R$ 12,94 p/ m3 | R$ 12,94 p/ m3 |
| > 50 m3 | R$ 15,56 p/ m3 | R$ 15,56 p/ m3 |

Conforme dados fornecidos pela Embasa, a cidade de Rio do Pires possui um consumo médio mensal de 12,64 m³ por ligação, correspondendo a uma taxa de R$ 2,87 por metro cúbico de água tratada. Como o custo referente a taxa de esgoto corresponde a 80% do valor da água, tem-se que a tarifa de esgoto corresponde a R$ 2,30 por metro cúbico.

Na Tabela 14 são apresentados o resumo dos valores presentes obtidos nos itens anteriores.

Tabela 14 - Valor presente dos custos de implantação e investimentos complementares

| Ano | Valor Presente dos Custos Operacionais Incrementais |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Custo com Pessoal | Custo de Energia Elétrica | Custo de Manutenção | Custos Operacionais |
| 2022 | R$ 347.090,84 | R$ 24.047,77 | R$ 14.260,26 | R$ 385.398,86 |
| 2023 | R$ 309.605,02 | R$ 21.450,61 | R$ 12.720,15 | R$ 343.775,78 |
| 2024 | R$ 276.167,68 | R$ 19.133,94 | R$ 11.346,37 | R$ 306.648,00 |
| 2025 | R$ 246.341,57 | R$ 17.067,48 | R$ 10.120,96 | R$ 273.530,02 |
| 2026 | R$ 219.736,68 | R$ 15.224,19 | R$ 9.027,90 | R$ 243.988,77 |
| 2027 | R$ 196.005,12 | R$ 13.579,98 | R$ 8.052,89 | R$ 217.637,99 |
| 2028 | R$ 174.836,57 | R$ 12.113,34 | R$ 7.183,18 | R$ 194.133,08 |
| 2029 | R$ 155.954,22 | R$ 10.805,10 | R$ 6.407,39 | R$ 173.166,71 |
| 2030 | R$ 139.111,16 | R$ 9.638,15 | R$ 5.715,39 | R$ 154.464,71 |
| 2031 | R$ 124.087,16 | R$ 8.597,23 | R$ 5.098,13 | R$ 137.782,52 |
| 2032 | R$ 110.685,74 | R$ 7.668,73 | R$ 4.547,53 | R$ 122.902,01 |
| 2033 | R$ 98.731,68 | R$ 6.840,51 | R$ 4.056,40 | R$ 109.628,59 |
| 2034 | R$ 88.068,66 | R$ 6.101,73 | R$ 3.618,31 | R$ 97.788,70 |
| 2035 | R$ 78.557,25 | R$ 5.442,74 | R$ 3.227,53 | R$ 87.227,52 |
| 2036 | R$ 70.073,06 | R$ 4.854,93 | R$ 2.878,96 | R$ 77.806,95 |
| 2037 | R$ 62.505,17 | R$ 4.330,60 | R$ 2.568,03 | R$ 69.403,80 |
| 2038 | R$ 55.754,61 | R$ 3.862,89 | R$ 2.290,68 | R$ 61.908,19 |
| 2039 | R$ 49.733,12 | R$ 3.445,70 | R$ 2.043,29 | R$ 55.222,10 |
| 2040 | R$ 44.361,94 | R$ 3.073,56 | R$ 1.822,61 | R$ 49.258,12 |
| 2041 | R$ 39.570,85 | R$ 2.741,62 | R$ 1.625,77 | R$ 43.938,24 |
| 2042 | R$ 35.297,20 | R$ 2.445,52 | R$ 1.450,19 | R$ 39.192,91 |
| 2043 | R$ 31.485,10 | R$ 2.181,41 | R$ 1.293,57 | R$ 34.960,08 |
| 2044 | R$ 28.084,71 | R$ 1.945,82 | R$ 1.153,86 | R$ 31.184,39 |
| 2045 | R$ 25.051,56 | R$ 1.735,67 | R$ 1.029,25 | R$ 27.816,47 |
| 2046 | R$ 22.345,99 | R$ 1.548,22 | R$ 918,09 | R$ 24.812,29 |
| 2047 | R$ 19.932,63 | R$ 1.381,01 | R$ 818,93 | R$ 22.132,57 |
| 2048 | R$ 17.779,90 | R$ 1.231,86 | R$ 730,49 | R$ 19.742,25 |
| 2049 | R$ 15.859,67 | R$ 1.098,82 | R$ 651,60 | R$ 17.610,09 |
| 2050 | R$ 14.146,83 | R$ 980,15 | R$ 581,22 | R$ 15.708,20 |
| 2051 | R$ 12.618,97 | R$ 874,29 | R$ 518,45 | R$ 14.011,71 |
| 2052 | R$ 11.256,12 | R$ 779,87 | R$ 462,46 | R$ 12.498,45 |
| 2053 | R$ 10.040,46 | R$ 695,64 | R$ 412,51 | R$ 11.148,61 |
| 2054 | R$ 8.956,09 | R$ 620,51 | R$ 367,96 | R$ 9.944,56 |
| 2055 | R$ 7.988,83 | R$ 553,50 | R$ 328,22 | R$ 8.870,55 |
| 2056 | R$ 7.126,04 | R$ 493,72 | R$ 292,77 | R$ 7.912,53 |
| 2057 | R$ 6.356,43 | R$ 440,40 | R$ 261,15 | R$ 7.057,98 |
| 2058 | R$ 5.669,93 | R$ 392,83 | R$ 232,95 | R$ 6.295,72 |
| 2059 | R$ 5.057,58 | R$ 350,41 | R$ 207,79 | R$ 5.615,78 |
| 2060 | R$ 4.511,36 | R$ 312,56 | R$ 185,35 | R$ 5.009,28 |
| 2061 | R$ 4.024,13 | R$ 278,81 | R$ 165,33 | R$ 4.468,27 |
| 2062 | R$ 3.589,53 | R$ 248,70 | R$ 147,48 | R$ 3.985,70 |
| Total | R$ 3.184.157,19 | R$ 220.610,49 | R$ 130.821,37 | R$ 3.535.589,04 |

# Índices Econômicos

Na continuação são mostrados os índices econômicos utilizados neste trabalho de forma a obter os resultados da análise de viabilidade do sistema de esgotamento sanitário a ser implantada na cidade de Rio do Pires.

### População Anual Servida Equivalente

- PAE: valor presente da população servida incremental x Fa;

- Fa: fator de anualidade para período de vida útil do sistema;

- n: vida útil do sistema = 40 anos;

- i: taxa de juros para investimentos públicos = 12% a.a.

PAE = 8.704 x 0,12 = 1.044 habitantes

### Investimento Per Capita

### Custo Marginal

### Mínima Tarifa Média Aceitável

Tmin	= 0,64 x 0,75 = R$ 0,48/m³

## Resultado do Estudo de Viabilidade Econômica

De acordo com a COSAN 2/81 a condição de Viabilidade Econômica para a Implantação de sistemas de Esgotos Sanitários é que “A tarifa média de esgoto de cidades deve ser maior que 60% do Custo Marginal”.

Nesse trabalho em função do valor atual, conforme dados da Embasa para da tarifa média, obteve-se a seguinte relação entre a tarifa aplicada e o Custo Marginal:

Com base nas considerações apresentadas verificou-se o atendimento da condição supracitada, não sendo, portanto necessária a adequação da tarifa atual para a viabilidade econômica do empreendimento.

É importante salientar, os ganhos para saúde pública da população, com tratamento do seu esgoto sanitário. Além é claro do atendimento as exigências da legislação ambiental.

| UNIDADES DO SISTEMA | Custo |
| --- | --- |
| I - Serviços Preliminares | R$ 105.101,42 |
| II - Rede Coletora | R$ 1.102.153,77 |
| III - Estações Elevatórias e Emissários | R$ 963.342,49 |
| IV - Estação de Tratamento de Esgoto | R$ 4.311.337,03 |
| Total | R$ 6.481.934,71 |

SCHEREIBER, G.P., 1977. Usinas Hidrelétricas. Ed. Edgard Blücher, Engevix, Rio de Janeiro. 232p.

SCHEREIBER, G.P., 1977. Usinas Hidrelétricas. Ed. Edgard Blücher, Engevix, Rio de Janeiro. 232p.