NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2015
Respondendo à consulta formulada referente ao edital de Pregão Eletrônico nº 17/2015, que tem por objeto o fornecimento de tubos de PVC e reservatórios de água para implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades rurais, no âmbito da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia.

QUESTIONAMENTO 01:

1- De acordo com o Anexo I – Termo de Referência consta as seguintes descrições conforme relacionamos abaixo:
	Item 
	Descrição 
	Und
	Quantidade

	
	Reservatórios
	
	

	8
	Reservatório de fibra de vidro com tampa com capacidade para 5.000 litros, revestidos internamente com protetor solar
	un
	200

	9
	Reservatório de fibra de vidro com tampa com capacidade para 10.000 litros, revestidos internamente com protetor solar
	un
	200

	10
	Reservatório de fibra de vidro com tampa com capacidade para 15.000 litros, revestidos internamente com protetor solar
	un
	5,00

	11
	Reservatório de fibra de vidro com tampa com capacidade para 20.000 litros, revestidos internamente com protetor solar
	un
	5,00


PERGUNTAMOS:

Podemos participar do certame em epígrafe ofertando os produtos abaixo relacionados?
[image: image1.png]ITEM MATERIAL FIGURA UND Q1D
8 TQ. DE POLIET. FORTLEV 5.000 LT BX C/ TAMPA UND 200
9 TQ. DE POLIET. FORTLEV 10.000 LT BX C/ TAMPA UND 200





[image: image2.png]10

TQ. DE POLIET. FORTLEV 15.000L BX C/ TAMPA

UND

11

TQ. DE POLIET. FORTLEV 20.000L BX C/ TAMPA

UND





RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Em relação ao questionamento, o Analista Cláudio Márcio M. F. Silva esclarece que:

Em atendimento ao questionamento da Empresa Fortlev quanto a participação do certame com a descrição dos produtos em tela, temos a informar que a participação está garantida com os reservatórios de polietileno desde que suas características técnicas como resistência, durabilidade, proteção solar, etc.. Sejam mantidas de acordo as Normas vigentes.
Atenciosamente,
Via original assinada e anexa aos autos do processo nº 59520.000792/2015-81.

LIA MARQUES GANEM

Chefe da Secretaria Regional de Licitações – 2ª SR/SR

