## Planilha Orçamentária
Ministério da Integração Nacional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 2ª Superintendência Regional
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de instrumentos, ferramentas e equipamentos para equipe técnica da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | Descrição do Fornecimento | Und | Quant. | Vlr. Unitário (R$) | Vlr. Total (R$) | Número BR
01.00 | Analisador/coletor de vibração e balanceador composto de no mínimo dos seguintes itens: • Unidade programada para medições em dois canais não rotas e rotas e um ou dois aplicativos de planos estáticos ou balanceamento binário plano; • Dois (2) acelerômetros, uso geral, industrial; • Dois (2) cabos espirais de acelerômetro; • Duas (2) bases magnéticas para serviço médio; • CD-ROM, manuais do usuário, utilitários, página de informações sobre ativos e literatura; • Cabo USB/divisor de alimentação • Pacote de baterias • Fonte de alimentação universal • Luva de borracha anti-impacto • Estojo de transporte rígido • Alça de mão; • Alça de ombro; • Dois (2) protetores de tela; • Jogo de protetores de conectores com correias; • Cartão SD de 4 GB. | und | 1 | 123873.59 | 123873.59 | BR0150472/0002
02.00 | Testador de vibração com no mínimo as seguintes características: • Medidor de Vibrações com tecnologia de diagnóstico; • Acelerômetro triaxial, suporte magnético, kit de suporte de montagem com fita adesiva, cabo de desconexão rápida de acelerómetro; • Tacômetro a laser e bolsa de arrumação; • Bateria inteligente com cabo e adaptadores; • Alça para o ombro e pega manual ajustável; • Software Viewer para PC; • Adaptador de Mini USB para USB; • Guia de iniciação, guia de consulta rápida ilustrado, manual do utilizador em CD-ROM; • Mala de transporte. Funções do equipamento: • Identificar e solucionar problemas de equipamentos e entender a causa principal da falha. • Inspecionar o equipamento antes e depois da manutenção planejada e confirmar o reparo. • Colocar novos equipamentos em funcionamento e garantir a instalação adequada. • Fornecer uma prova quantificável da condição do equipamento e guiar o investimento no reparo ou na reposição. • Priorizar e planejar atividades de reparo e operar com mais eficiência. • Antecipar falhas de equipamentos antes que elas aconteçam e assumir controle de estoques de peças de reposição. | und | 1 | 60036.58 | 60036.58 | BR0150472/0002
03.00 | Medidor de vibração com as seguintes características: • Um medidor de vibração geral, bem como variáveis específicas como condições do rolamento e temperatura, para oferecer uma visão mais completa; • Uma combinação de vibração e ponta de sensor de força compensa a variância do usuário (força ou ângulo), produzindo leituras precisas e repetíveis; • Uma escala com quatro níveis de gravidade e um processador integrado calculam as condições do rolamento e a vibração geral usando alertas textuais de fácil compreensão (Bom, Satisfatório, Insatisfatório, Inaceitável); • O sensor de sensibilidade pode ler uma ampla variedade de frequências (10 a 1.000 Hz a 4,000 a 20.000 Hz) cobrindo a maioria das máquinas e tipos de componentes; • Interface do usuário direta que reduz as entradas do usuário para a faixa de RPM e o tipo de equipamento. | und | 2 | 8689.61 | 17379.22 | BR0150472/0002
04.00 | Fasímetro CAT IV 600V sem contato metálico com no mínimo as seguintes características: • Verifica a sequência de fases e indica a fase aberta; • Pequeno, leve e portátil; não expõe partes metálicas, com características de segurança completamente incorporadas, incluindo um botão “push-button” para minimizar os danos devido às negligências • Pode verificar a extensa faixa de 75V ~ 1000V que alimentam as três fases; • Lacrado contra a poeira; • Indicadores: LEDs (fase aberta e sequência de fase). • Garras Jacaré sem contato metálico; • Indicação de Bateria Fraca; • Desligamento Automático; • Ambiente de Operação: -10°C a 50°C, RH <80% • Ambiente de Armazenamento: -20ºC a 60ºC, RH < 80% • Altitude: 2000m • Grau de Poluição: II; Este instrumento está de acordo com a norma EN61010-1/EN61326-1, Categoria IV 600V de Sobretensão. • Faixa de Tensão: 75V ~ 1000V AC • Faixa de Frequência: 45Hz / 65Hz • Comprimento mínimo dos cabos: 800mm; ACESSÓRIOS INCLUSOS: 1. Manual de Instruções 2. Pontas de Prova: Vermelha (R), Branca (S) e Azul (T) 3. Bolsa para Transporte 4. Bateria | und | 2 | 871.99 | 1743.98 | BR0150472/0002
05.00 | Identificador de Cabos com no mínimo as seguintes características: - Utilizado em cabos de par trançado, condutores simples, cabos coaxiais, cabeamento de rede elétrica desenergizados ou em qualquer outro tipo de cabo metálico; - Entrada para fone de ouvido (mono) e controle de volume; - Além de identificar e rastrear cabos, efetua testes de continuidade, teste de linha telefônica (estado, polaridade da linha) e alimenta circuitos telefônicos. - Temperatura de Operação: 0°C a 40°C. - Temperatura de Armazenamento: -10°C a 50°C. - Alimentação: 2 x baterias 9V (1 para o Transmissor e 1 para o Receptor). - Duração da Bateria: Aproximadamente 100 horas Transmissor e Receptor. - Cabos de 600mm com Garras Jacaré - Tom: Lento ou rápido duplamente alternado selecionado internamente - Frequência de transmissão: 900Hz / 1100Hz alternado ou 900Hz constante - Conector de teste RJ-11 - Amplitude: 9Vp-p - Potencia de Transmissão: 15,02 dBm ± 10% em 600 Ohms - Proteção em Tensão: 100V DC em 600 Ohms no modo de continuidade - Tensão de teste de saída do circuito: Tensão de saída AC 4,37V ±10% Receptor (Amplificador Indutivo) - Indicador sonoro - Ganho: 99dB ±10% em uma distância máxima de 20cm - Impedância de Entrada: 17M Ohms ±10% - Resistência da Ponta de Teste: 300 Ohms, mínimo - Distância máxima de detecção: 50 ~60mm Acessórios - Transmissor - Receptor - Bolsa para Transporte - Baterias 9V (2 peças) - Manual de Instruções | und | 2 | 471.83 | 943.66 | BR0150472/0002
06.00 | Estetoscópio Eletrônico com no mínimo as seguintes características: • Capaz de detectar facilmente, com grande precisão, ruídos de rolamentos e de máquinas; • Incluso um headset (fone de ouvido), dois sensores com diferentes comprimentos (70 e 220mm) e um CD de áudio pré-gravado que demonstra os ruídos de máquinas problemáticos mais frequentemente encontrados, fornecidos numa resistente maleta para transporte; • CD de demonstração pré-gravado e saída para gravação análoga ajudam a facilitar a comparação e análise; • Fornecido com dois sensores, 70 e 220mm (2,8 e 8,7pol.) permitindo o alcance em quase todos os locais. • Controle digital de volume ajustável para alcançar o volume desejado. | und | 2 | 3225.78 | 6451.56 | BR0150472/0002
07.00 | Maleta de ferramentas completa com 186 peças com as seguintes características: • Maleta em alumínio com alça e rodas, tipo mala de viagem; • Contendo 186 ferramentas profissionais de alta qualidade, na maioria de cromo-vanádio, ferramentas isoladas, etc - quatro divisórias para alocação da ferramentas, com os seguintes itens inclusos: 01 Estilete 6, 01 Martelo de Unha, 01 Trena 5m, 01 Nível 10, 60 Terminais, 02 Grampos para Marceneiro 3, 01 Pegador de Peças 3 lb, 01 Fita Isolanete 10 y, 01 Pistola de Cola com duas Colas, 01 Alicate Bico meia-cana 8, 01 Alicate Corta Diagonal 7, 01 Alicate Ford 6, 01 Alicate Bomba Dágua 10, 01 Alicate de Pressão 7, 01 Alicate para Terminais 8, 05 Chaves de Fenda (-): 3x75, 3x100, 5x75, 6,38 e 6x100, 06 Chaves Phillips (): 2x38, 0x75, 0x100, 1x75, 2x100 e 3x150, 02 Chaves de Fenda Isolada(-): 4x100, 5x125, 01 Chace Phillips Isolada (): 1x100- 6 Chaves de Fenda Precisão, 01 Bit Y, 01 Porta Bits- 24 bits diversos, fendas, phillips, torx, etc., 01 Cabo Emborrachado Haste Quadrado de ¼, 01 chave de Fenda com Catraca, 01 Chave Teste Voltagem, 01 Chave Ajustável 8, 10 Chaves Combinada C.V.: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 19 mm, 01 Cabo T ¼, 12 Soquetes encaixe 1/4: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 mm, 17 Soquetes Encaixe 1/2: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 e 30 mm, 04 Extensões, 01 Extensão Flexível 6, 02 Soquetes para Vela 1/2: 16 e 21 mm, 02 Juntas Universal: 1/4 e ½, 01 Adaptador para Soquetes- 9 Chaves Allen: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm, 02 Catracas: 1/4 e ½. | und | 2 | 740.63 | 1481.26 | BR0008664/0001
08.00 | Conjunto Rádio de Comunicação com no mínimo as seguintes características: - Uhf/Fm; - Visor luminoso em Lcd para rápida visualização do status do aparelho inclusive à noite; - 22 canais: 7 canais Frs/Gmrs, 7 canais Frs e 8 canais Gmrs; - 142 códigos de privacidade (38 Ctcss/104 Dcs), que previnem interferência de outros rádios; - 3.124 combinações de canais; - Recurso Vox: converse com as mãos livres; - 5 níveis de sensibilidade Vox; - Chamada alerta: para alertar outra pessoa que você está chamando; - Entrada para fone de ouvido Cobra Ga-EBM2B; - Vibra alerta: o rádio vibra indicando chamada sendo recebida; - 10 canais de memória: para armazenamento de canais mais utilizados; - Tom de teclado: confirmação sonora de ativação de comando; - 10 toques de chamada: personalize o som para saber quem está lhe chamando; - Carregador de mesa para carga simultânea dos rádios; - Identificador de sinal de carga de bateria; - Indicador de força de sinal de transmissão; - Botão trava: evita acionamento acidental de comando; - Clip para portar na cintura; - Alimentação: baterias de Ions de Lítio (fornecidas) e bivolt automático; - Acompanham: 2 rádios de comunicação e 2 baterias de Ions de Lítio; - Compatível com rádios de comunicação Twin da marca Intelbras sintonizados no mesmo canal, sem código específico; - Produto Homologado pela Anatel. | und | 2 | 511.06 | 1022.12 | BR0031860/0001
09.00 | Jogo de Calibre de Folga - Com 17 Lâminas fabricado em aço capacidade 0,02 a 1mm, comprimento 300mm, em aço de alta resistência ao desgaste | und | 2 | 91.32 | 182.64 | BR0150437/0005
10.00 | Plotter Scanner com as seguintes características: Impressão Desenhos de linha: 21 s/página em A1/D, 120 impressões em A1/D por hora Resolução de impressão: Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados Tipos de tinta Tinta com corantes (C, G, M, pK, Y) e pigmentos (mK) Gotas de tinta 6 pl (C, M, Y, G, pK) 9 pl (mK) Cabeças de impressão 1 (C, G, M, mK, pK, Y) Precisão das linhas +/- 0,1%5 Largura mínima da linha 0,02 mm (0,0008 pol.) Largura mínima garantida da linha 0,07 mm (0,0028 pol.) (ISO/IEC 13660:2001(E)) Mídia Entrada: alimentação frontal de dois rolos automática, troca inteligente de rolos, alimentação por folha Saída: bandeja integrada de empilhamento de saída (de A4/A a AO/E, com capacidade de até 50 folhas de tamanho A1/D), recipiente para mídia, cortador automático Scanner: trajeto de papel reto para originais em folha e em cartão Tamanho: Rolos: 279 a 914 mm (11 a 36 pol.) Folhas: 210 x 279 to 914 x 1.219 mm (8,3 x 11 a36 x 48 pol.) Folhas padrão: A4, A3, A2, A1, A0 (A, B, C, D, E), Espessura: Até 0,5 mm (19,7 milésimos de polegada) DIgitalização Velocidade de digitalização Em cores: até 3,81 cm/s (1,5 pol./s) Tons de cinza: até 11,43 cm/s (4,5 pol./s) Resolução de digitalização/cópia Até 600 dpi Máxima digitalização Tamanho: 914 x 8.000 mm (36 x 315 pol.)(JPEG) 914 x 5.000 mm (36 x 197 pol.)(PDF) 610 x 15.000 mm (24 x 590,5 pol.)(TIFF) Espessura: 0,8 mm (0,03 pol.) Cópia Redução/ampliação 25 a 400%, Máximo de cópias Até 99 cópias, Ajustes da copiadora Qualidade da cópia, cor da cópia, rolo, tipo de conteúdo, tipo de papel do original, remoção de plano de fundo, contraste, desenviesamento, suporte a plantas Memória: 128 GB (virtual), 320 GB em disco rígido Linguagens de impressão: PostScript eMultifunction Printer: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extensão Nível 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF. Itens inclusos: software, cabeça de impressão, cartuchos iniciais, bandeja de empilhamento, suporte da impressora e recipiente para mídia, eixos, guia de referência rápida, pôster de instalação, software de inicialização, cabo de alimentação. | und | 1 | 37807.21 | 37807.21 | BR0150513/0081
11.00 | Osciloscópio Digital 30MHz/2 Canais com as seguintes características: Display: LCD de 7 polegadas colorido. • Resolução do Display: 800 pixels horizontal por 480 pixels vertical, 64k. • Contraste: Ajustável. • Intensidade da Iluminação do Display: 300 nit. • Largura de Banda de 30MHz/2 Canais. • Taxa máxima de amostragem real de 1GS/s para um canal e taxa de amostragem equivalente de 25GS/s por canal. • Sofisticada função de janela de expansão para analisar detalhes da forma de onda e ter uma visão geral precisa. • Função de ajuda. • Medição automática do traço do cursor. • FFT Integrado. • Medição automática de 19 parâmetros de formas de onda. • Medida de 8 parâmetros matemáticos. • Menus de funções e ajuda em vários idiomas, inclusive em português. • Menu e sistema de ajuda Multilíngue. • Gravação de forma de onda, configurações e restauração. • Gravação e reprodução de até 1000 telas s quenciais. • Interface USB. • Proteção IP: IP2X • Ambiente de Operação: 0ºC~40ºC (≤95 ±5% RH @ +10~30°C / ≤ 75±5% RH @ +30~+40°C). • Ambiente de armazenamento: -20°C~+60°C. • Uso Interno. • Altitude de Operação: < 3000m. • Altitude de Armazenamento: < 15000m. • Alimentação: Selecionável de 100V AC ~ 240VAC, com frequência de 45Hz ~ 440Hz CAT II. • Consumo: Menor que 30VA. | und | 2 | 1382 | 2764 | BR0150472/0002
12.00 | Detector de alta tensão sem contato com as seguintes características: Indicação Visual (3 LEDs de Alta Intensidade)/Sonora (Buzina) Tensão AC 240/3,3k/11k/22k/33k/66k/110k/220k/330k/500kV Autoteste Sim Compatibilidade com Vara de Manobra Sim Alimentação 3x1,5V Tipo C • Condições:Operação: 10°C ~ 50°C, RH 85%. Armazenamento: -20°C a 50°C, RH 85%. • Altitude de Operação: 2000m. • Bateria: 3 Baterias Alcalinas tipo “C” de 1,5V. • Segurança / Conformidade: EN 61326-1 CISPR 11, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-8. Acessórios: 1 x Manual de Instruções 1 x Gancho de Desconexão 1 x Ponta para Extração de Fusíveis 1 x Maleta 3 x Baterias. | und | 2 | 1196 | 2392 | BR0150472/0002
13.00 | Bastão extensivel 8,00M em aluminio, rosca W5/8", com bolsa de transporte. | und | 2 | 1070 | 2140 | BR0150472/0002
14.00 | Nível eletrônico com mira com as seguintes características: Nível - Com leitura por código de barras; - Precisão mínima de 1mm por quilômetro duplo de nivelamento com mira de codigo de barra; - Aumento da luneta mínimo de 24 vezes; - Memória interna mínima para 1.000 pontos; - Com programas internos para nivelamento; - Itens inclusos: 01 Caixa para transporte, 01 Cabo de transferencia e Manual de operação. Mira de alumínio Telescópica de até 5M com leitura de código de barras. | und | 2 | 10556.34 | 21112.68 | BR0093068/0001
15.00 | Capuz arco elétrico modelo carrasco risco 3 e 4 com as seguintes características: - Cor azul royal; - Capuz de Proteção para Eletricista contra Arco Elétric risco 3(III) e 4(IV) NR10, Área de visão de 10”x20”, com alongamento para peito e costas; - Capacete interno acoplado e Visor de Policarbonato de Alto Impacto de 3mm de espessura com ampla visibilidade e maior segurança; - Transmitância de Luminosidade de 55%; - Lente confeccionada em dupla Camada, Capuz em duas ou três camadas de tecido retardante a chama, proteção contra Infra-Vermelho, Ultra-Violeta e Partículas; - Resiste minima ao ATPV de 40 cal/cm²; Certificações conforme as seguintes normas: NFPA 70E / ASTM F2178 / ASTM F2621. | und | 2 | 2541 | 5082 | BR0037958/0001
16.00 | Macacão para eletricista risco 3 e 4, tamanho G, manga longa, conforme caracterísitcas abaixo: • Sem bolsos; • Cor azul royal; • Composto de fibras, sendo 65% de modacrílico, 33% de aramidas e 2% de fibras antiestáticas; • Gola social simples com costura dupla; • Mangas compridas com carcela fechada e punho com fechamento em fita de arco e gancho retardante de chamas; • Cintura com elástico embutido na parte traseira para melhor ajuste ao corpo; • Costuras dupla com linha de meta-aramida em toda a peça; • Fechamento frontal primário em botões de melamina e fechamento secundário em fita de arco e gancho retardante de chamas, cobertos por pala do mesmo tecido. • Categoria 4 da NFPA 70E, ATPV (ISO / IEC) – 53,3 cal/cm². Riscos térmicos e arco elétrico. Manobras em sub estação onde se tem o risco de alta tensão (NR10). Trabalho com equipamentos energizados Normas ou legislação: ISO 11612 e IEC 61482 e NR 06 e NR 10. | und | 2 | 1785 | 3570 | BR0003891/0001
17.00 | Luva isolante de borracha alta tensão, tamanho 9,5, com as seguintes características: • Classe da luva: 0; • Cor da marcação: vermelha; • Resistente a ozônio (O³); • Tensão máxima de uso: 1000 V; • Tensão de ensaio: 5 KV; • Tensão de ruptura: 6 kV. | par | 2 | 235.84 | 471.68 | BR0338212/0002
18.00 | Luva isolante de borracha alta tensão, tamanho 9,5, com as seguintes características: • Classe da luva: 2; • Cor da marcação: amarela; • Cor da luva: preta; • Resistente a ozônio (O³); • Tensão máxima de uso: 17.000 V; • Tensão de ensaio: 20 KV; • Tensão de ruptura: 30 kV. | par | 2 | 317.26 | 634.52 | BR0384876/0005
19.00 | Vara de manobra seccionável (05 segmentos) em fibra de vidro, comprimento mínimo de 6,45m, diâmetro 38mm para uso em alta tensão, reforçadas com resina epóxi, acopladas entre si através de encaixes com travamento de pino de engate e anel de proteção Carga de até 50 kV, de acordo com as normas NBR 14540, ASTM F711, IEC60832 e NR10 . | und | 2 | 655.25 | 1310.5 | BR0064580/0001
20.00 | Alicate hidráulico prensa terminais com as seguintes característiscas: - Pressão máxima: 6 Toneladas; - Secção de cabo: 10 a 300mm²; - Molde da prensagem: Hexagonal; - Curso Hidráulico: 22mm; - Comprimento: 460mm; • Itens inclusos: - Maleta vermelha - Matrizes: 10 - 16 - 25 - 35 - 50 - 70 - 95 - 120 - 150 - 185 - 240 - 300 mm². | und | 2 | 685.47 | 1370.94 | BR0064599/0001
21.00 | Medidor de camada base ferrosa e base metálica não ferrosa, com as seguintes características: Display LCD/Contagem : 3 1/2 Dígitos/1999 Sistema de Medição: Sensor Magnético Medição em Bases Ferrosas Medição em Bases Não Ferrosas Espessura: 0~40mils/0~1000μm Precisão Básica: ±0,4mils/10μm Indicador de Bateria Fraca Autodesligamento Função de Calibração Data Logger 255 Leituras com Média Alimentação 1x9V | und | 2 | 743.36 | 1486.72 | BR0150472/0002
22.00 | Medidor de espessura por ultrassom com as seguintes características: - Faixa de medição: 1.2 a 225 mm (aço) - Resolução: 0.1 mm - Exatidão: ± 0.1% do valor medido ± 0.1 mm - Temperatura de operação: -10 a 50°C - Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) - Alimentação: 4.5V (3 pilhas AAA). | und | 2 | 1546.92 | 3093.84 | BR0150472/0002
23.00 | Alicate Amperímetro True RMS 1500ACA/ 2000A CC CAT IV com as seguintes características: * Alimentação: Uma bateria de 9V. * Duração da Bateria: Aprox. 150h (alcalina). * Instrumento True RMS que se destaca pela segurança oferecida pela CAT IV e que é voltado para aplicações industriais. * Dotado das funções Peak Hold positivo e negativo, Data Hold, Máximo e Mínimo, Modo Relativo e Barra Gráfica. * O Alicate Amperímetro deve possuir característica de medição de Corrente e Tensão AC. * Exibindo a frequência do sinal no display secundário, Corrente e Tensão DC, Frequência, * Exibindo o ciclo duty no display secundário, Resistência, Capacitância e Testes de Continuidade e Diodo. | und | 2 | 1071.8 | 2143.6 | BR0150472/0002
TOTAL GERAL = |  |  |  |  | 298494.3