## Mater. elétricos e manut. pred.
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE SUPORTE LOGÍSTICO
Unidade Regional de Patrimônio, Materiais e Serviços Auxiliares - USA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (Valores Estimados)
Materiais elétricos e de manutenção predial diversos
Unidade: 2ª/GRA/USA
Item | Código CATMAT | Descrição | Marca de referência | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Valor total
GRUPO 1 | [6 empty] | 21289.63
1 | 7013/0001 | Assento universal para vaso sanitário, material em polipropileno, cor branco polar. | Marca Astra, equivalente ou superior | UN | 20 | 30.2 | 604
2 | 10090/0001 | Cadeado, 30mm, corpo de latão maciço, haste cementada e cromada, revestido por uma capa plástica amarela, com 02 chaves de latão niqueladas, atendendo a ABNT 15271. | Marca Papaiz, equivalente ou superior | UN | 15 | 19.95 | 299.25
3 | 10090/0001 | Cadeado, 40mm, corpo de latão maciço, haste cementada e cromada, revestido por uma capa plástica amarela, com 02 chaves de latão niqueladas, atendendo a ABNT 15271. | Marca Papaiz, equivalente ou superior | UN | 15 | 15.54 | 233.1
4 | 0395461/0006 | Caixa plástica de 5l para descarga. | Marca Tigre, equivalente ou superior | UN | 8 | 26.75 | 214
5 | 241330/0005 | Cola adesivo plástico para cano PVC, bisnaga com 75g. | Marca Tigre, equivalente ou superior | UN | 30 | 4.25 | 127.5
6 | 212599/0036 | Disjuntor bipolar, 50 amperes, termomagnético, cor branco polar. | - | UN | 8 | 54.5 | 436
7 | 22098/0001 | Extensão elétrica, 10 metros, 03 pinos redondo, 05 tomadas, bipolar | - | UN | 20 | 111.6 | 2232
8 | 0354740/0093 | Fechadura aço cromado, 2 chaves em latão niquelado, maçaneta tipo alavanca, interna/externa, porta . | Stam, Pado, equivalente ou superior | UN | 30 | 64.61 | 1938.3
9 | 245111/0012 | Lâmpada fluorescente, 4U, potência 30 watts, cor branca, reator eletrônico embutido, 110v ou bivolt, dimensão 180 x 50mm, peso 200g. | Osram, equivalente ou superior | UN | 60 | 25.32 | 1519.2
10 | 403405/0226 | Lâmpada fluorescente tubular, potência 18W, cor branca, soquete G13, uso interno, dimensão (comp. X larg) 59 cm X 2,6 cm, 110 v ou bivolt (caixa com 25 unidades). | Osram, equivalente ou superior | CX | 2 | 87.56 | 175.12
11 | 256287/0049 | Lâmpada fluorescente tubular, potência 20W, cor branca, soquete G13, uso interno, dimensão 60,4 cm X 2,6 cm, 110v ou bivolt (caixa com 25 unidades). | Osram, equivalente ou superior | CX | 10 | 99 | 990
12 | 231263/0012 | Lâmpada fluorescente tubular, potência 40W, cor branca, soquete G13, uso interno, dimensão (comp. X larg) 121 cm X 2,6 cm, 110 v ou bivolt ) (caixa com 25 unidades). | Osram, equivalente ou superior | CX | 10 | 172.45 | 1724.5
13 | 371120/0013 | Mola hidráulica de piso aplicação universal para portas de batente ou vai-e-vem de ação única ou dupla (direita ou esquerda), capacidade de 120kg, duas válvulas de ajustes velocidade de deslocamento (closing 1) - fechamento final (latching 2), limitada a porta em ângula de abertura de 90º, com ajustes na caixa de piso de 6mm de largura na extensão e 4mm na altura, acabamento em aço inox. | Dorma, Soprano, equivalente ou superior | UN | 8 | 432.92 | 3463.36
14 | 226352/0003 | Registro de gaveta manual 3/4 polegada, volante, metal cromado. | Marca Deca, equivalente ou superior | UN | 15 | 28.6 | 429
15 | 239381/0002 | Reparo universal para caixa de descarga acoplada composta de botão acionamento na parte superior da caixa acoplada cor branca, com comporta/obturador, fixação e vedação, mecanismo caixa descarga, e cabeçote válvula. | Marca Deca, equivalente ou superior | UN | 15 | 86.78 | 1301.7
16 | 0289291/0047 | Sifão para pia de cozinha, regulável, metal Cromado, 50mm. | Marca Astra, equivalente ou superior | UN | 15 | 43.5 | 652.5
17 | 0261022/0042 | Sifão para lavatório, metal cromado, regulável, 50mm, 1 x 1/2 pol, com sistema de vedação por anéis de plástico ou borracha. | Marca Astra, equivalente ou superior | UN | 15 | 40 | 600
18 | 213346/0012 | Tomada elétrica padrão 03 pino redondo (02 pólos + terra) de acordo a ABNT, 10 amperes, 100v ou bivolt, cor branco polar. | Marca Fame equivalente ou superior | UN | 50 | 15.02 | 751
19 | 294494/0105 | Tomada para telefone padrão/Telebrás que permiter ligar telefone com tomada padrão Telebrás ou americano com conector RJ 11-02 vias, altura 11 cm X largura 8cm, cor branco polar. | Marca Tramontina equivalente ou superior | UN | 15 | 15.36 | 230.4
20 | 0347431/0085 | Torneira aço inoxidável cromado, 1,2 pol, arejador, bica móvel, para cozinha. | Marca Hidropal equivalente ou superior | UN | 10 | 35.93 | 359.3
21 | 0233166/0003 | Vaso sanitário, cerâmica branca com caixa acoplada de 6l, garantia de 10 anos. | Marca Deca equivalente ou superior | UN | 8 | 358.6 | 2868.8
22 | 282588/0002 | Veda rosca líquido 30g, com propriedade vedante de uso geral, aplicado sobre conexões hidráulicas e pneumáticas, resistente a líquidos quentes, cor branca. | Marca Tigre, equivalente ou superior | UN | 20 | 7.03 | 140.6

## Materiais de consumo geral
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE SUPORTE LOGÍSTICO
Unidade Regional de Patrimônio, Materiais e Serviços Auxiliares - USA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (Valores Estimados)
Materiais de consumo de uso geral
Unidade: 2ª/GRA/USA
Item | Código CATMAT | Características mínimas | Marca de referência | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Valor total
GRUPO 2 | [6 empty] | 2122.69
23 | 0150178/0015 | Purificador de água, água natural e gelada, 110v ou bivolt, garantia selo Procel "A" , sistema de refrigeração eletrônica, cor branco. | IBBL equivalente ou superior | UN | 3 | 473.23 | 1419.69
24 | 350799/0007 | Refil (filtro para purificador/bebedouro C+3 IBBL) para água potável de acordo portaria 518/2004 MS, para retenção de partículas (µm) > 5 a > 15, redução de cloro livre > 75%, com vida útil para retenção de cloro = 3.000 litros. | IBBL equivalente ou superior | UN | 10 | 70.3 | 703
GRUPO 3 | [6 empty] | 6615.68
25 | 203279/0005 | Almofada para Carimbo confeccionado tipo Printy 4913, estojo auto-entintado para texto, dimensão de impressão 58mm X 22mm, cor preta, com até 6 linhas de texto. | - | UN | 15 | 11.63 | 174.45
26 | 203285/0011 | Almofada para carimbo tipo Printer 30 automático, estojo auto-entintado para texto, dimensão de impressão 18mm X 47mm, cor preta, com até 05 linhas de texto. | - | UN | 30 | 11.86 | 355.8
27 | 0094897/0001 | Blocos de recado auto-adesivos removíveis, mínimo de 100 folhas cada pacote, medidas 38X50mm, pacote com 04 blocos. | - | PCT | 30 | 7.85 | 235.5
28 | 0229395/0006 | Blocos de recado auto-adesivos removíveis, mínimo de 100 folhas cada pacote, medidas 76X76mm, pacote com 01 unidade. | - | PCT | 20 | 5.2 | 104
29 | 0220986/0003 | Bobina plástico bolha nº 10 reforçada, 130cmx100m. | - | ROLO | 6 | 54.14 | 324.84
30 | 0396418/0021 | Caneta marcador permanente, para CD, Madeira, ponta dupla, cor preta. | Marca Acrilex, equivalente ou superior | UN | 20 | 5.32 | 106.4
31 | 0271776/149 | Clipe, tamanho 2/0, material metal, formato paralelo, caixa com 100 unidades. | - | CX | 150 | 2 | 300
32 | 0247690/0028 | Envelopes plásticos, tamanho A4, grosso, para proteção de documentos, furo universal, pacote com 50 unidades. | - | PCT | 10 | 11.76 | 117.6
33 | 0279204/0188 | Fita Adesiva, filme de acetato de celulose e adesivo acrílico, 12mm, 10m c/ suporte. | Marca 3M, equivalente ou superior | ROLO | 15 | 9.58 | 143.7
34 | 0289017/0228 | Fita Adesiva, polipropileno transparente, monoface, 12 mm, 10 m, incolor, multiuso. | Marca 3M, equivalente ou superior | ROLO | 40 | 0.54 | 21.6
35 | 298055/0062 | Grampeador metálico, tipo alicate para grampo 26/6, 25 fls, fabricado em chapa de aço, cor preta. | - | UN | 20 | 34.22 | 684.4
36 | 234581 | Grampeador metálico, profissional de grande porte, 15 a 210 fls. papel, 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/17, 23/20 E 23/23. | - | UN | 8 | 128.04 | 1024.32
37 | 371956/0022 | Grampo trilho, em polipropileno alta resistência, na cor branca, para papel, para fixar processos e dossiês, garra macho e fêmea, para o arquivamento de até 500 folhas, caixa com 50 unidades. Grampo: Largura (10mm); Comprimento (90mm); [Hastes diâmetro (4mm) comprimento (120mm); Distância Padrão entre hastes (80mm)]. Base: Largura: (12mm); Comprimento (120mm), Altura: (7mm), Distância entre os furos padrão: 80mm Validade superior a 18 meses no ato da entrega | Marca Dello, equivalente ou superior | CX | 20 | 15.2 | 304
38 | 0201847/0003 | Molha-Dedos, Plástico, Plástico, Creme Atóxico, Único, 2 anos. (CAIXA COM 12 UNIDADES). | - | CX | 5 | 32.64 | 163.2
39 | 0278462/0038 | Papel Contact, incolor, 45cm, rolo com 25mts. | - | UN | 5 | 66.68 | 333.4
40 | 0315857/0055 | Papel Kraft - embrulho, gramatura 80, 120cm x 165m, rolo. | - | UN | 8 | 92.46 | 739.68
41 | 0256591/0010 | Papel Plotter bobinado, medindo 914mm x 50m , com 75 g/m2, 50m. | - | UN | 8 | 38.07 | 304.56
42 | 0413723/0113 | Perfurador papel, profissional, dois furos, ferro fundido, com margeador de página, 100fls. | - | UN | 8 | 118.42 | 947.36
43 | 0202041/0007 | Pincel atômico, material plástico, tipo ponta feltro, tipo carga descartável, cor preta, caixa com 12 unidades | Marca Pilot, equivalente ou superior | CX | 4 | 28.13 | 112.52
44 | 0278631/0016 | Pincel/caneta quadro branco, magnético, plástico, conjunto nas cores verde, vermelho, azul e preta, caixa com 4 unidades. | Marca Pilot, equivalente ou superior | CX | 5 | 18.22 | 91.1
45 | 0263409/0016 | Porta fita adesiva, plástico, com cortador de papel, para uso com fita de largura de 12mm até 20m de comprimento, base antiderrapante, cor preta. | - | UN | 5 | 5.45 | 27.25
GRUPO 4 | [6 empty] | 1435.75
46 | 69191/0001 | Claviculário tipo armário, capacidade 100 chaves, em chapa de aço fosfotizada, com pintura epóxi na cor branco polar; as chaves são ordenadas através de suporte e chaveiros em poliestireno alto impacto branco polar; porta com fechadura do tipo yale; identificação sequencial por números; acompanha chaveiro e índice para controle de chaves; tamanho aproximado: 46cm (larg) x 40cm (alt) x 6cm (prof). | - | UN | 5 | 183 | 915
47 | 69191/0001 | Claviculário tipo armário, capacidade 23 chaves, em chapa de aço fosfotizada, com pintura epóxi na cor branco polar; as chaves são ordenadas através de suporte e chaveiros em poliestireno alto impacto branco polar; porta com fechadura do tipo yale; identificação sequencial por números; acompanha chaveiro e índice para controle de chaves; tamanho aproximado: 20cm (larg) x 22cm (alt) x 6cm (prof). | - | UN | 5 | 104.15 | 520.75

## Equipamentos eletroeletrônicos
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE SUPORTE LOGÍSTICO
Unidade Regional de Patrimônio, Materiais e Serviços Auxiliares - USA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (Valores Estimados)
Equipamentos Eletroeletrônicos
Unidade: 2ª/GRA/USA
Item | Código CATMAT | Características mínimas | Marca de referência | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Valor total
GRUPO 5 | [6 empty] | 42186.34
48 | 244046/0064 | Aparelho de Ar condicionado Split system, quente e frio, com controle remoto, cor branca, compressor rotativo, tipo de ciclo frio, capacidade 12000 BTU's, eficiência energética classe A, filtro antibactéria, anti-ácaros, anti-odor, anti-pó lavável, funções especiais: (Jet Cool-resfriamento rápido, soft dry-suavemente seco, operação modo sleep/timer, Função auto-limpante, direcionadores de ar automático parcial/horizontal manual/vertical automático). | Electrolux, equivalente ou superior | UN | 2 | 1466 | 2932
49 | 244002/0063 | Aparelho de Ar condicionado Split system, quente e frio, com controle remoto, cor branca, compressor rotativo, tipo de ciclo frio, capacidade 18000 BTU's, eficiência energética classe A, filtro antibactéria, anti-ácaros, anti-odor, anti-pó lavável, funções especiais: (Jet Cool-resfriamento rápido, soft dry-suavemente seco, operação modo sleep/timer, Função auto-limpante, direcionadores de ar automático parcial/ horizontal manual/vertical automático). | Electrolux, equivalente ou superior | UN | 3 | 2656.08 | 7968.24
50 | 268726/0124 | Aparelho de Ar condicionado Split system, quente e frio, com controle remoto, cor branca, compressor rotativo, tipo de ciclo frio, capacidade 24000 BTU's, eficiência energética classe A, filtro antibactéria, anti-ácaros, anti-odor, anti-pó lavável, funções especiais: (Jet Cool-resfriamento rápido, soft dry-suavemente seco, operação modo sleep/timer, Função auto-limpante, direcionadores de ar automático parcial/horizontal manual/vertical automático). | Electrolux, equivalente ou superior | UN | 2 | 2478 | 4956
51 | 245623/0065 | Aparelho de Ar condicionado Split system, quente e frio, com controle remoto, cor branca, compressor rotativo, tipo de ciclo frio, capacidade 30000 BTU's, eficiência energética classe A, filtro antibactéria, anti-ácaros, anti-odor, anti-pó lavável, funções especiais: (Jet Cool-resfriamento rápido, soft dry-suavemente seco, operação modo sleep/timer, Função auto-limpante, direcionadores de ar automático parcial/ horizontal manual/vertical automático). | Electrolux, equivalente ou superior | UN | 1 | 4980 | 4980
52 | 232517/0027 | Aparelho de Ar condicionado Split system, quente e frio, com controle remoto, cor branca, compressor rotativo, tipo de ciclo frio, capacidade 60000 BTU's, eficiência energética classe A, filtro antibactéria, anti-ácaros, anti-odor, anti-pó lavável, funções especiais: (Jet Cool-resfriamento rápido, soft dry-suavemente seco, operação modo sleep/timer, Função auto-limpante, direcionadores de ar automático parcial/horizontal manual/vertical automático). | Electrolux, equivalente ou superior | UN | 1 | 6156 | 6156
53 | 0218348/0013 | Fogão, 4 bocas, forno autolimpante com capacidade de 53 litros, prateleira com 3 regulagens, acendimento automático, eficiência energética classe A, cor branca. | Esmaltec, equivalente ou superior | UN | 3 | 425 | 1275
54 | 0130176/0001 | Máquina de lavar automática, capacidade 11kg, 110v, selo de consumo de energia elétrica PROCEL/INMETRO Classe A, Smart Touch Fast Cycle, dimensões:(L x A x P): 70,3 x 103 (min.) / 104,5 (máx.) x 62 cm, garantia de 1 ano, cor branca. | Brastemp, equivalente ou superior | UN | 2 | 1854 | 3708
55 | 0254515/0041 | Microondas, 30 litros, com grill, eficiência energética classe A, garantia de 1 ano, cor branca. | Brastemp, equivalente ou superior | UN | 3 | 498 | 1494
56 | 150304/0005 | Rádio comunicador, alcance 20Km em áreas livres, linha reta e sem obstáculos, 26 canais de operação (7 canais UHF na banda FRS com ½ watt, 7 canais UHF nas bandas FRS/GMRS com 2 watt e 08 canais UHF na banda GMRS com 2 watt), display com iluminação de fundo, visor de indicação da carga da bateria, bloqueio de teclado, tecla de chamada com tom de alerta, bipe de câmbio, tom de confirmação (avisa ao finalizar cada transmissão), filtro QT para eliminação de ruídos, scan: procura todos os canais para encontrar transmissões, nuisance: remove um canal não desejado da lista de scan, clipe para portar o aparelho na cintura, alimentação de bateria NiMH ou 03 pilhas AA, cor preta, inclusos: par de baterias recarregáveis NiMH, par de clipes de cinto, cabo de carregamento com adaptador em Y com dois conectores e manual em português. (caixa com um par de rádios). | Motorolla, equivalente ou superior | UN | 10 | 293.31 | 2933.1 | 20
57 | 150745/0025 | Refrigerador 02 portas Frost Free 382 litros ou superior, cor branca, eficiência energética classe A, descongelamento automático sistema Multiflow para garrafas, trava-garrafas aproveitável, segurança para garrafas, 02 prateleiras na porta do freezer, turbo congelamento/congela rápido, cesta porta-ovos removível 12 unidades, prateleira móvel com porta-frios, retrátil, controle de temperatura externo Blue Touch temperatura do refrigerador com controle digital externo frequência 60Hz, dimensões mínimas (AxLxP) 1785 x 600 x 760mm, embalagem (AxLxP) 1815 x 640 x 781mm, peso líquido máximo aproximado 66 Kg. | Electrolux, equivalente ou superior | UN | 2 | 2093 | 4186
58 | 290167/0031 | Refrigerador frigobar, selo de consumo de energia elétrica PROCEL/INMETRO Classe A, dimensões mínimas: (86,2 cm de altura, profundidade 51,9 cm, largura 48,2 cm), bandeja de gelo aproveitável, gaveta transparente de plástico, com tampa aproveitável, porta reversível, prateleira e porta-latas modulares, prateleiras na porta, peso líquido máximo 28kg, capacidade total bruta mínima 120 litros, capacidade mínima do refrigerador 108 litros, capacidade mínima do congelador 8 litros, com pés, sistema de degelo compacto, porta latas 08 unidades, cor branca. | Consul, equivalente ou superior | UN | 2 | 799 | 1598

## Equipamentos de segurança
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE SUPORTE LOGÍSTICO
Unidade Regional de Patrimônio, Materiais e Serviços Auxiliares -GRA/USA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (Valores Estimados)
Equipamentos de Segurança
Unidade: 2ª/GRA/USA
Item | Código CATMAT | Características mínimas | Marca de Referência | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Valor total
GRUPO 06 | [6 empty] | 33028.55
59 | 362796 | Abafador de ruído auricular, material plástico rígido, cor cinza claro, formato concha, características adicionais nível de redução de ruído NRRSF 17 DB, com C.A. | - | UN | 40 | 43 | 1720
60 | 37907 | Avental de raspa, com CA. | - | UN | 10 | 56.6 | 566
61 | 0358102/0051 | Avental de segurança confeccionado em tecido sintético (trevira) forrado de pvc na face externa, com tiras do mesmo material soldadas eletronicamente utilizadas para ajuste, com C.A., dimensões de 1,20 x 0,70 m.. | - | UN | 8 | 17 | 136
62 | 0112216/0001 | Blusão para motosserrista - BOP 008, confeccionado em raspa, mangas longas, gola, fechamento total em botão de pressão, proteção do tronco do usuário contra riscos. | - | UN | 8 | 59.8 | 478.4
63 | 364705 | Botina de segurança, vaqueta relax, poliuretano (pu) bi-densidade, elástico nas laterais/recoberto, alcochoado, palmilha couro, biqueira , preta com C.A. | - | PAR | 100 | 29 | 2900
64 | 343184/0172 | Calça macacão com bota pantaneiro. | - | UN | 10 | 237 | 2370
65 | 0328704/0015 | Calça motosserrista, elástico, proteção 360º, cintura/tornozelo, com C.A., confeccionada em tecido externo em poliéster, proteção interna anti-corte de tela industrial em poliéster, com 08 camadas protegendo a parte frontal e traseira da perna (360º), da cintura ao tornozelo, com reforço na virilha; forro interno em poliéster, passante para utilização de cinto, modelo mandarim (elástico), com cordão na cintura, contém um bolso traseiro, calça costurada com linha poliéster. | - | UN | 8 | 117 | 936
66 | 289219 | Capa de chuva, cor amarela, com mangas longas e capuz. | - | UN | 80 | 19.9 | 1592
67 | 0003883/0001 | Capacete segurança LJA - Tela 8", com protetor facial em tela 8" e slot completo com selo do Inmetro, capacete com C.A. | - | UN | 8 | 90 | 720
68 | 322195 | Capacete segurança, material polietileno alta densidade, tipo aba frontal, cor branca, aplicação construção civil/cia eletricidade e indústrias, características adicionais classe b, logotipo empresa C.A. impresso, local. | - | UN | 50 | 8.9 | 445
69 | 252530 | Cinto segurança, material nylon, uso paraquedista, revestimento interno almofada, características adicionais com suspensório regulagem pernas e cabo de espia, com C.A. | - | UN | 5 | 67.35 | 336.75
70 | 0349634/0033 | Cone de sinalização em borracha, não refletivo, altura 75cm, flexível nas cores preto e amarelo. | - | UN | 70 | 49 | 3430
71 | 0320215/0030 | Cone de sinalização em borracha, refletivo, altura 75cm, flexível nas cores branco e laranja. | - | UN | 70 | 60.57 | 4239.9
72 | 63258 | Extintor de incêndio portátil a base de Pó de pressurização direta para classe de fogo ABC com capacidade de extintora 2A:20-B:C e carga de 4kg sendo o agente extintor Fosfato Monoamônico, equipado com indicador de pressão, cilindro, válvulas e mangueira de descarga, alça de transporte e dispositivo de sustentação de acordo com a NBR 10721. Casco com validade de 5 anos a contar da data de entrega. Conteúdo do casco com validade de 1 ano a contar da data de entrega. | Expresso, equivalente ou superior | UN | 8 | 142 | 1136
73 | 63258 | Extintor de incêndio portátil de CO2 para classe de fogo BC com capacidade de extintores 5-B:C e carga de 6kg sendo o agente extintor Gás Carbônico com tempo de descarga mínima de 8 segundos e pressão de trabalho mínima de 12,6 Mpa, equipado com indicador de pressão, cilindro, válvulas de descarga, tubo-sifão, mangueira de descarga, esguincho difusor, punho, suporte do esguincho difusor e dispositivo de sustentação de acordo com a NBR 11716. Casco com validade de 5 anos a contar da data de entrega. Conteúdo do casco com validade de 1 ano a contar da data de entrega. | Expresso, equivalente ou superior | UN | 8 | 408 | 3264
74 | 359536 | Fita demarcação de solo 5x10 m - vermelha. | - | UN | 12 | 90 | 1080
75 | 392495 | Fita demarcação de solo 5x30 m - preta. | - | UN | 12 | 36 | 432
76 | 318426 | Luva de segurança, algodão e poliester, segurança e proteção individual, tricotada, sem costura, 04 fios, C.A. | - | PAR | 200 | 2 | 400
77 | 0328707/0064 | Luva motosserrista com fibra de proteção - LOP 610, com C.A, confeccionada em vaqueta na palma e dedo polegar, náilon no dorso, punho em material sintético e velcro; mão esquerda com fibra de proteção em poliéster no dorso, modelo mitene dois dedos; mão direita modelo mitene três dedos. | - | PAR | 8 | 45 | 360
78 | 286253 | Luva segurança, material neoprene, tamanho 9¹/², aplicação p/proteção térmica (altas temperaturas), características adicionais forro isolante com dupla camada de algodão, comprimento 35,5, modelo palma antiderrapante. | - | PAR | 5 | 8.1 | 40.5
79 | 262935 | Luvas de raspa de couro, cano longo, com CA. | - | PAR | 40 | 12.6 | 504
80 | 302073 | Luvas nitrilicas para manuseio de óleo diesel, com CA. | - | PAR | 70 | 31 | 2170
81 | 298560 | Máscara, tipo respirador, tipo uso descartável/único, tipo fixação tiras elásticas com clipe nasal e hipoalérgico, características adicionais filtro 3 micra, com C.A. | - | UN | 400 | 3.5 | 1400
82 | 0417399/0095 | Óculos de segurança, ampla visão, em lentes de policarbonato com tratamento anti-risco e anti-embaçante, visor curvo para proteção lateral, confeccionado em uma única peça de policarbonato, com C.A. | - | UN | 50 | 6.6 | 330
83 | 0038016/0001 | Perneira de segurança com chapa de aço, joelheira e fechamento em velcro - SRO 292, com C.A.; confeccionada em duas camadas de laminado de PVC, chapa de aço na parte frontal, com proteção em polipropileno no joelho presa através de solda eletrônica e fecho plástico para ajustes, fechamento nas bordas por meio de viés em material sintético, fechamento em velcro. | - | PAR | 8 | 39 | 312
84 | 0357810/0197 | Placa de indicação de localização e tipos de extintores de incêndio, de forma quadrada ou retangular, com fundo vermelho e símbolo fotoluminense em PVC e dimensões de acordo com a NBR 13434/2004. | - | UN | 20 | 15 | 300
85 | 296867 | Protetor auricular de silicione tipo plug, com C.A. | - | PAR | 100 | 1.9 | 190
86 | 335895 | Respirador, material fibras sintéticas, particuladas, aplicação classe PFF2, características adicionais válvula exalação ar quente, camada extra carbono, tipo semifacial, tipo uso descartável. | - | UN | 200 | 1.65 | 330
87 | 290960 | Sinalizador segurança, material base metal, material visor plástico, quantidade lâmpadas 02, tensão nominal 220v, cor lâmpadas vermelha e amarela, características adicionais com pisca pisca alternados, aplicação para entrada e saída de veículos. | - | UN | 7 | 130 | 910

## Mobiliário
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE SUPORTE LOGÍSTICO
Unidade Regional de Patrimônio, Materiais e Serviços Auxiliares -GRA/USA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (Valores Estimados)
Mobiliário
Unidade: 2ª/GRA/USA
Item | Código CATMAT | Características mínimas | Marca de Referência | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Valor total
GRUPO 07 | [6 empty] | 96672.56
88 | 0150481/0187 | Armário alto porta de abrir, chaves, 04 prateleiras, em MDP melaminico de 25mm, com acabamento em BP, dimensões mínimas: 1,60 cm Altura; 0,90cm largura; 0,45cm profundidade, cor branca polar. | - | UN | 10 | 414.06 | 4140.6
89 | 0150481/0187 | Armário baixo, com portas de abrir, chave, 01 prateleira fixa em MDP melamínico de 25mm, acabamento em BP, dimensões mínimas: 0,80cm altura; 0,90cm largura e 0,40 cm profundidade, cor branca polar. | - | UN | 10 | 327.36 | 3273.6
90 | 0065030/0001 | Armário em aço montável, 02 porta de abrir com 03 reforços interno tipo omega no sentido horizontal, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, com acabamento em PVC, Sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50mm, com 01 prateleira fixa para travamento das portas e 03 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale, estrutura confeccionada em chapa de aço nº 26, capacidade 30Kg por prateleira, dimensões 1,98cm de altura, 90cm largura, 40cm de profundidade, com pintura epóxi na cor branca polar. | Pandin, equivalente ou superior | UN | 10 | 755.9 | 7559
91 | 0065030/0001 | Arquivo em aço, 4 gavetas com capacidade de 40 pastas ou 25kg, para pasta suspensa com dimensões mínimas: 1,33 x 0,47 x 0,57, em pintura epóxi na cor branca polar. | Soline, equivalente ou superior | UN | 10 | 387.67 | 3876.7
92 | 0264670/1853 | Cadeira fixa interlocutor, couro sintético preto, estrutura e braços em aço cromado, capacidade até 150kg, dimensões mínimas: largura do encosto: 52cm, altura do encosto: 50cm, profundidade do assento: 44cm, altura total: 96cm. | Flexform, Designflex, Conexlife, equivalente ou superior | UN | 25 | 392.33 | 9808.25
93 | 0070173/0001 | Gaveteiro volante, chave, com 02 gavetas e 01 gavetão para pasta suspensa, em MDP melamínico 25mm, dimensões mínimas: 0,65cm altura; 0,45cm largura; 0,45cm profundidade, cor branco neve. | - | UN | 15 | 357.35 | 5360.25
94 | 315698/0085 | Longarina diretor com 03 lugares - Assento e encosto estofados em couro sintético preto, braços em aço cromado, estrutura em aço reforçado, dimensões mínimas de: altura do assento: mínimo 460 mm, altura total: mínimo 880 mm, dimensões do assento e encosto, assento: largura 465 mm x comprimento 490 mm, encosto: largura 475 mm x comprimento 465 mm. | Flexform, Designflex, Conexlife, equivalente ou superior | UN | 6 | 980.06 | 5880.36
95 | 0150164/0068 | Mesa de reunião oval, tampo em vidro cristal temperado, com bordas lapidadas, com dimensões: 1x 217x 117, capacidade para 8 lugares com base em tubo de aço inoxidável. | - | UN | 10 | 2680 | 26800
96 | 0262820/0012 | Mesa de reunião retangular, tampo em vidro cristal temperado, com bordas lapidadas, com dimensões: 1x160x 75, capacidade para 8 lugares, com base em tubo de aço inoxidável. | - | UN | 10 | 1575 | 15750
97 | 0150056/0149 | Mesa executiva em “L” com chave, 3 gavetas. Com dimensões mínimas de: 1,25 x 0,70cm + 1 mesa de 0,90 x 0,70 cm + 1 conexão triangular de 0,70cm. Altura das mesas 0,75cm, cor branco neve. | - | UN | 15 | 363.5 | 5452.5
98 | 0014320/0001 | Poltrona diretor giratória, base com relex a gás, estrutura preta, braços pretos, estofada em couro sintético preto, espaldar alto, regulagem da altura do assento e do encosto, capacidade mínima de até 130kg. | Flexform, Designflex, Conexlife, equivalente ou superior | UN | 10 | 416.93 | 4169.3
99 | 0275491/0071 | Sofá, conjunto de 2 e 3 lugares, em corino, cor preta, densidade da espuma 26, pés cromados. Dimensões aproximadas: 2 lugares: 80x134x76 e 3 lugares - 75x1,86x82. | American Comfort, equivalente ou superior | UN | 6 | 767 | 4602

## Equipamentos e Ferramentas
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE SUPORTE LOGÍSTICO
Unidade Regional de Patrimônio, Materiais e Serviços Auxiliares -GRA/USA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (Valores Estimados)
Equipamentos para serviços gerais e Ferramentas
Unidade: 2ª/GRA/USA
Item | Código CATMAT | Características mínimas | Marca de Referência | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Valor total
GRUPO 08 | [6 empty] | 79016
100 | 0250773/0002 | Aspirador de pó e líquido, tipo industrial, com potência de 1.200 a 1.600 W), capacidade mínima do coletor de 30 (trinta) litros, extensão mínima do fio de 7 (sete) metros. | Ultralux 50 ou similar | UN | 8 | 1100 | 8800
101 | 0030163/0001 | Enceradeira, rotação mínima da escova de 190 rpm, peso máximo de 35 kg, cabo elétrico mínimo de 5 m, posição hands-free: firmeza mesmo com uma das mãos, tubo telescópico: adaptável à altura do usuário, base: emborrachada anti-choque, alça multiuso: duas posições diferentes, sistema liga/desliga: automaticamente na posição vertical, alça ergonômica que cansa menos as mãos, acessórios: escova para limpar, escova para polir, escova para esfregar. | Arno, Deep Clean ou similar | UN | 8 | 1298 | 10384
102 | 0247684/0007 | Lavadora de alta pressão profissional, 1600 libras ou mais. Ref.Karcher modelo HD 585 ou similar. | Karcher ou similar | UN | 8 | 1523 | 12184
103 | 0052698/0001 | Carro de mão, pneu com câmara com bucha plástica de 20mm, braços e caçamba metálicas, capacidade mínima 70 litros. | Tramontina ou similar | UN | 10 | 252 | 2520
104 | 0223033/0002 | Cortador de grama/roçadeira lateral elétrica, potência mínima de 1.200 W, lâmina de 3 (três) ou 4 (quatro) pontas em aço, peso líquido máximo até 8,5 kg, Motor CC: 2 Tempos - 43 cilindradas, Motor Gasolina / 2T: 25 / 1, Capacidade do Tanque: 800 ml. Acessórios Inclusos: 01 carretel de nylon, 01 Cinto de sustentação, 01 Jogo de chaves. | Trapp ou similar | UN | 8 | 1175 | 9400
105 | 0265485/0007 | Escada de alumínio multiuso articulada 4x4, com plataforma e bandeja, número total de degraus 16 (4x4), extensão comprimento 472 cm, altura 230 cm, altura do andaiame 129 cm, altura da escada dobrada 124,5 cm, largura da escada dobrada 37,5 cm, altura do degrau 28 cm, peso líquido máximo 13,0 kg, espessura do alumínio - 1,2 mm, carga mínima 150 kg, com sapatas de borracha antiderrapantes. | - | UN | 8 | 655 | 5240
106 | 0250154/0001 | Esmerilhadeira angular com discos Mga452, com martelete rotatitvo Mhr200, empunhadura emborrachada com design ergonômico, velocidade reversível e variável, botão trava do gatilho para trabalhos contínuos; potência mínima de 570w, rotação por minuto (RPM) 11.000, diâmetro do disco: 115mm (4.1/2"); capacidades de perfuração: concreto: 22mm, broca de coroa: 54mm, broca de coroa diamantada (tipo a seco): 65mm, aço: 13mm, madeira: 32mm; impactos por minuto: 0 - 4.350IPM; velocidade em vazio: 0 - 1.100RPM; mandril: SDS Plus; maleta e kit de acessórios inclusos: 05 Brocas wídea para concreto com encaixe SDS plus: 5 – 6 (2) – 8(2)mm, empunhadura auxiliar, limitador de profundidade. Ref.MAKITA SSP-SSK0002 ou similar. | Makita, Bosch ou similar | UN | 8 | 200 | 1600
107 | 0047252/0001 | Motosserra a gasolina, 32cc, corrente 3/8”, carburador membrana, tanque do óleo 200ml, sistema de ignição eletrônico, potência 1,35kW (1,8Hp), sabre de 14” (35cm), acessórios: Sabre, corrente, protetor do sabre e gancho completo. Ref. Makita EA3203SBAG ou similar. | Makita, Bosch ou similar | UN | 8 | 793 | 6344
108 | 0047252/0001 | Motosserra elétrica, 1800w, corrente 3/8”, tanque do óleo 200ml, sabre com estrela rolante de 30cm, peso máximo 5kg, punho emborrachado, freio de corrente automático, ajuste do tencionador da corrente sem uso de ferramentas, acessórios: Sabre, corrente, protetor do sabre e gancho completo. Ref.Makita UC3041A ou similar. | Makita, Bosch ou similar | UN | 8 | 734 | 5872
109 | 0344680/0025 | Parafusadeira/Furadeira de impacto, potência mínima: 430W, mandril: 13mm, rotações por minuto: 0 - 2.800, impactos por minuto: 0 - 30.800, capacidades - concreto: 13mm - aço: 13mm - madeira: 18mm, dimensões (C x L x A): 255 x 72 x 193mm, peso máximo: 2,0kg, dupla isolação, rotação reversível, velocidade variável. Acessórios mínimos: chave do mandril, punho latetal, maleta e kit de acessórios contendo: 5 brocas para concreto, 8 brocas para metal, 5 brocas para madeira, 2 brocas chatas, 4 soquetes, conjunto de bits, adaptador e escareador. Ref.Makita MHP131SPK ou similar. | Makita, Bosch ou similar | UN | 8 | 814 | 6512
110 | 0008257/0001 | Plaina elétrica 620 w, largura de corte: 82 mm (3-1/4"), profundidade de corte: 2,5 mm (3/32"), desbaste: 9 mm, velocidade em vazio: 17.000 min-1, dimensões (C x L x A) 285 x 158 x 158 mm, acessórios inclusos: conjunto do calibrador da faca, guia reta, faca da plaina, chave soquete. Ref.Makita KP0800 ou similar. | Makita, Bosch ou similar | UN | 8 | 530 | 4240
111 | 0137880/0001 | Serra circular de 7.1/4 Pol. 1.800W, Capacidades de corte: 90 graus: 63,5 mm, 45 graus: 45 mm, 56 graus: 35 mm, diâmetro do disco: 185 mm (7.1/4”), diâmetro do furo: 20 mm, velocidade em vazio: 5.800 min-1; acessórios inclusos: Guia reta, Chave hexagonal, Disco de wídea; dimensões (C x L x A): 317 x 240 x 265 mm. Ref.Makita 5007MG ou similar. | Makita, Bosch ou similar | UN | 8 | 740 | 5920

## Diversos
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE SUPORTE LOGÍSTICO
Unidade Regional de Patrimônio, Materiais e Serviços Auxiliares -GRA/USA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (Valores Estimados)
Materiais diversos
Unidade: 2ª/GRA/USA
Item | Código CATMAT | Características mínimas | Marca de Referência | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Valor total
112 | 150429/0002 | Bicicletário modelo AL-43 ou similar, capacidade 05 vagas, a bicicleta é presa no chão pela roda horizontal, material metálico galvanizado a fogo, com pintura epóxi na cor branco polar, de medidas: 600mm de largura e 1500mm de comprimento, acompanha parafusos e buchas. | Altmayer, equivalente ou superior | UN | 6 | 374.33 | 2245.98
113 | 0150209/0015 | Carrinho tipo copa/copeira em aço inoxidável com 2 bandejas/planos, 2 alças para movimentação tipo guidom, guarnições tipo gradil em todos os planos, com freios, ajuste de altura, tamanho mínimo 80cm x 40cm x 90cm. | - | UN | 6 | 887 | 5322
114 | 0346531/0014 | Conteiner Lixeira com tampa, capacidade de 1.000 l, com dreno, 4 rodízios giratórios sendo 2 com freio de estacionamento com garfos em aço com tratamento anti-corrosão e Rodas de 200 mm em borracha maciça com núcleo de polipropileno, em polietileno de alta densidade, com dimensões de aproximadamente: 1330 x 1360 x 1095 mm (altura x largura x profundidade), cor verde. | - | UN | 6 | 1560 | 9360