NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2017
Respondendo à consulta formulada referente ao edital de Pregão Eletrônico nº 10/2017, que tem por objeto fornecimento de material para reestruturação hídrica do Perímetro Irrigado de Ceraíma, município de Guanambi - Bahia, no âmbito da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF no estado da Bahia.
QUESTIONAMENTO 01:

Poderiam esclarecer estas dúvidas quanto ao pregão acima citado? 
GRUPO 01 – ITENS 4, 5 & 6

REGISTROS GAVETA SÃO COM CUNHA EMBORRACHADA OU METALICA, SÃO COM VOLANTE OU CABEÇOTE.
 GRUPO 01 - ITEM 24

MEDIDOR DE VAZÃO SERÁ INSTALADO EM QUAL BITOLA DE TUBULAÇÃO

 GRUPO 05 & 6 – TODOS OS ITENS EM PEAD

QUAL O TIPO DE SOLDAGEM

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Em relação ao questionamento, o Analista Hudson Caldeira de Faria responde:
Grupo 01 (4, 5 e 6): Cunha emborrachada, com cabeçote;

Grupo 01 (24): 900mm.
Grupos 05 e 06: solda de Topo por termofusão.

Atenciosamente,
Via original assinada e anexa aos autos do processo nº 59523.000080/2017-01.

RICARDO PEREIRA DE LIMA
Chefe da Secretaria Regional de Licitações – 2ª SR/SL
