NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 04 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2017
Respondendo à consulta formulada referente ao edital de Pregão Eletrônico nº 10/2017, que tem por objeto fornecimento de material para reestruturação hídrica do Perímetro Irrigado de Ceraíma, município de Guanambi - Bahia, no âmbito da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF no estado da Bahia.
QUESTIONAMENTO 01:

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS
Bom dia!

 Venho através da carta em anexo, solicitar o desmembramento do lote 005 e 006.

 Qualquer  dúvida estou a disposição.

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Em relação ao questionamento, o Analista Hudson Caldeira de Faria responde:

No que tange ao questionamento da GF Sistemas de Tubulações Ltda., esclarecemos que as conexões de Polietileno podem ser divididas em três grupos.

1. Injetadas

2. Segmentadas 

3. Usinadas

As injetadas são na maioria para pequenos diâmetros, já as Segmentadas e Usinadas para médio e grandes diâmetros. As conexões injetadas hoje são muito utilizadas em conexões de eletrofusão, já as segmentadas e usinadas como são feitas a partir do próprio tubo são de uso mais corriqueiro. Assim, os principais fabricantes de tubos PEAD, por consequência, produzem suas próprias conexões ou pelo menos uma boa parte delas. Não cabe, portanto, no nosso entendimento, a argumentação da licitante de que "a grande maioria dos fabricantes" não produz tubos concomitantemente a fabricação de conexões. Uma simples busca na internet demonstra esse fato e, como exemplo, pode se citar alguns dos fabricantes:

· Transpol

· Fgs

· Polierg

· Majestic

· Aflon

Portanto, não há conflito com o regido pela Lei 8666/93.

Atenciosamente,
Via original assinada e anexa aos autos do processo nº 59523.000080/2017-01.

RICARDO PEREIRA DE LIMA
Chefe da Secretaria Regional de Licitações – 2ª SR/SL
