NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2017
Respondendo à consulta formulada referente ao edital de Pregão Eletrônico nº 22/2017, que tem por objeto aquisição de motores elétricos de indução trifásicos, soft-starters e medidores de vazão para estações de bombeamento de Perímetros Irrigados da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia.
QUESTIONAMENTO 01:

Prezado Pregoeiro,

Com referencia ao PE 22/2017 favor informar (com referencia aos  medidores de vazão ) para item 01 quantos medidores são para tubulações de 350 mm até 500 mm e quantos de 700 mm até 1200 mm .

O mesmo questionamento é para o item 02.

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Em relação ao questionamento, o Analista Anderson Machado Santos responde que:
Item 01 --- Total: 30
350 até 500 mm --- 25 unidades
700 até 1.200 mm --- 05 unidades
Item 02 --- Total: 09
350 até 500 mm --- 08 unidades
700 até 1.200 mm --- 01 unidade.
Atenciosamente,
Via original assinada e anexa aos autos do processo nº 59520.000990/2017-14.

JOÃO CARLOS DE SOUZA MACHADO
Chefe da Secretaria Regional de Licitações – 2ª SR/SL – Substituto
