TERMO DE REFERÊNCIA

MENOR PREÇO

FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS DEFOFO PARA ATENDER DEMANDAS DA 2ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA, NO ESTADO DA BAHIA.

Novembro/2018

ÍNDICE

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO............................................................................................................3

2.TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES......................................................................................................3

3. FORMA DE REALIZAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO.............................................................5

4. LOCAL DE ENTREGA.........................................................................................................................5

5. DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS..............................................................................................5

6.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO....................................................................................................6

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA......................................................................................................6

8. PROPOSTA FINANCEIRA.................................................................................................................7

9.  DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇAO ............................................................................................. 8

10.ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ................................................. 9

11.PRAZO DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS .......................................................................... 9

12.FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.................................................................................... 9

13.REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS................................................................................................. 10

14.RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS ................................................................ 10

15.FISCALIZAÇÃO................................................................................................................................ 11

16.CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL...................................................................... 11

17.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA ................................................................................................. 12

18.OBRIGAÇÕES DA CODEVASF ...................................................................................................... 12

19.GARANTIA DOS MATERIAIS .......................................................................................................... 13

20.CONDIÇÕES GERAIS ..................................................................................................................... 13

21.ANEXOS........................................................................................................................................... 13

TERMO DE REFERÊNCIA

1.  OBJETO DA CONTRATAÇÃO

  - Fornecimento, carga, transporte e descarga de tubos de PVC DEFOFO, para atender demanda da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizada no Município de Bom Jesus da Lapa no Estado da Bahia, conforme planilha do Anexo II.

TUBOS DE PVC

| ITEM | CODIGO CATMAT | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | UN | QT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | BR 38814 | TUBO PVC DEFOFO, JE, 1 MPA, DIÂMETRO NOMINAL 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | m | 7.430 |
| 02 | BR 38814 | (COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP): TUBO PVC DEFOFO, JE, 1 MPA, DIÂMETRO NOMINAL 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | m | 2.476 |

2.   TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

TERMO DE REFERÊNCIA – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os  bens a  serem  fornecidos, capazes de  propiciar avaliação do custo  pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF.

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA – Unidade da administração superior da CODEVASF, a qual estão afetas as demais unidades técnicas que têm por competência a fiscalização e a coordenação dos serviços de engenharia, objetos deste Termo de Referência.

2ª SUPERINTENDÊNCIA   REGIONAL   –   Unidade   executiva   descentralizada   subordinada   diretamente   à presidência da CODEVASF, situada em Bom Jesus da Lapa-BA, em cuja jurisdição territorial localiza-se os serviços objeto deste Termo de Referência.

LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT – É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de materiais, onde é realizada a inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos Manuais disponíveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CATSERV - É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de serviços, onde é realizada a inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos Manuais disponíveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CONTRATO – Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços.

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO  –  representação  gráfica  da  programação  parcial  ou  total  de  um trabalho ou serviço, no qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusão, aliados aos custos ou preços.

ESPECIFICAÇÃO  TÉCNICA  –  Tipo  de  norma  destinada  a  fixar  as  características  dos  serviços  e fornecimentos, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semifabricados. Conterá a definição do serviço e fornecimentos, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento.

ORDEM DE FORNECIMENTO – Documento que compõem/comporá o contrato assinado pelo diretor da área de competência que oficializa o início da contagem de prazo para a execução do contrato.

FISCAL/GESTOR  –  Técnico(os)  responsável(is)  da  Codevasf  atuando  sob  a  autoridade  do  Diretor  da respectiva área e presidente para exercer a gestão e fiscalização do contrato no âmbito administrativo e técnico, bem como manter o contato direto com a contratada para dirimir dúvidas.

FISCALIZAÇÃO – Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador/fiscal/gestor, indicada para exercer e auxiliar em sua representação a fiscalização do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a execução dos serviços, compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se façam necessários à execução dos serviços.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por força de condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação dos documentos emitidos nos Termo de Referência.

PROPOSTA FINANCEIRA – Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitário e global dos serviços e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e preços unitários propostos.

SIASG  - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento sistêmico das atividades de gestão de materiais, edificações públicas, veículos oficiais, comunicações administrativas, licitações e contratos. É utilizado por várias entidades da Administração Pública Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

3.   FORMA DE REALIZAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

3.1.      Forma de Realização: Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preço

3.2.      Critério  de Julgamento: Menor Preço Por Item.

4.   LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

4.1. Os materiais e equipamentos objeto deste Edital deverão ser entregues na sede da 2ª Superintendência Regional, localizada na Avenida Manoel Novaes, s/n – Centro, no Município de Bom Jesus da Lapa no Estado da Bahia.

4.2. A 2ª Superintendência Regional está localizada no município de Bom Jesus da Lapa, a cerca de 780 km de Salvador, no Estado da Bahia, e o  acesso dá-se, principalmente, por meio da Rodovia BR-242 e BA-160.

4.3. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregão devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos dentro do permitido pelas normas e aprovado  pela  fiscalização/fiscal/gestor da  Codevasf.  Todas  as  partes  sujeitas  à  vibrações,  avarias  ou pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

4.4. A contratada deverá comunicar à fiscalização via e-mail, com antecedência devida (até 3 dias) a previsão da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento/recebimento dos materiais a serem entregues.

5.   DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS

## 5.1. O objeto do presente pregão compreende o fornecimento de tubos de PVC DEFOFO, a carga, o transporte e a descarga dos  materiais  para a Sede da 2ª Superintendência Regional, localizada no município de Bom Jesus da Lapa, Estado da  Bahia, conforme distribuídos no item 1 deste Termo de Referência.

## 5.2. A descrição dos fornecimentos consta das Planilhas de Quantidades e Preços Orçados e Escopo de Fornecimento – Anexo II deste Termo de Referência, respectivamente, que deverão ser observados criteriosamente pelos licitantes.

.

5.2.1. Todas as peças a serem fornecidas, constante do item 1.1 devem vir acompanhadas de todos os acessórios necessários para a perfeita montagem (parafusos, porcas, arruelas, vedações, etc...) conforme norma NBR 7675 devendo ser orçado junto ao preço de cada peça, de forma a garantir a intercambialidade das peças.

5.3. A montagem os equipamentos e supervisão de montagem não fazem parte do Escopo de Fornecimento.

## 5.4. A CODEVASF não dispõe no local da entrega nem de equipamentos nem de pessoal para as atividades de descarga dos equipamentos/materiais a serem adquiridos, devendo ser avisada via fax/e-mail, com antecedência devida (até 3 dias) a previsão da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

5.5. A descarga dos materiais e equipamentos é de responsabilidade da licitante e a CODEVASF não fornecerá os equipamentos de manuseio..

## 5.6. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

## 5.7. Todo carregamento deverá ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas fiscais.

6.   CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1.      Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, pertinente e compatível com o objeto desta licitação, nacionais ou estrangeiras, fabricantes ou fornecedoras, nacionais ou estrangeiras, individuais, que atendam às exigências do TR e seus anexos.

6.1.1. As empresas estrangeiras poderão participar nas mesmas condições das empresas nacionais.

6.1.2. Os licitantes poderão apresentar propostas para um ou mais itens, devendo apresentar proposta para a integralidade de cada item a que concorrer, discriminados no Escopo de Fornecimento e Planilhas de Quantidades e Preços Orçados – Anexo II e III deste Termo de Referência. Não serão aceitas propostas para parte do item, implicando na desclassificação da proposta.

6.1.4. No caso de fornecedor que não fabrique as peças que estejam sendo oferecidas, deverá apresentar documentação demonstrando que foi autorizado pelo fabricante a fornecer seus produtos no processo licitatório responsabilizando-se esse, pela qualidade, fornecimento e atendimento às especificações técnicas de fabricação das peças ora licitadas.

6.2. CONSÓRCIO

6.2.1.  Não será permitida a participação de consórcio

6.3.      SUBCONTRATAÇÃO

6.3.1.    Não será permitida a  subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação.

6.4. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de

6/10/2015,  reservando-se ainda, a cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento), quando for o caso (art. 48, inc. III – LC 147/2014): para o item 6 onde concorrerão de forma exclusiva. Sendo o item 2 a cota exclusiva do item 1.

7.   VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1.      O atestado de visita aos locais do fornecimento/serviços não será obrigatório, porém, é de inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificação das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensáveis à apresentação da proposta e execução do contrato. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos  termos  contratuais que  venham  a  ser  estabelecidos. Entende-se que  os  custos  propostos  cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto.

7.1.1.   Os custos de visita ao local onde serão instalados os equipamentos correrão por exclusiva conta da licitante.

7.1.2.   Em caso de dúvidas sobre onde serão entregues e estocados os materiais objetos desse termo de referência ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderão optar por entrar em contato com a Gerência Regional de Revitalização das Bacias Hidrográficas – 2ª/GRR,  situada na sede da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, na Avenida Manoel Novaes, S/N. CEP 47600-000, Centro, em Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia, no telefone: (77) 3481-8051/8054, no horário de 8:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00, de 2ª à 6ª Feira. As visitas deverão ser avisadas ou marcadas com antecedência de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas.

8.   PROPOSTA

8.1.      As propostas de preços deverão conter no mínimo o seguinte:

a)    Nome, endereço, cidade, estado e país do fabricante de cada bem ofertado;

b)	As especificações técnicas claras, completas e minuciosas dos serviços/fornecimentos ofertados, em conformidade com este Termo de Referência, podendo ser apresentada sob a forma de literatura, catálogo, desenhos e dados;

c)	Planilha  de  preços  unitários  e  totais  ofertados  para  os   equipamentos/materiais/serviços, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo VI, que é parte integrante deste termo de Referência.

d)	Serão de responsabilidade da licitante vencedora os fornecimentos abaixo, cujos custos correrão por sua exclusiva conta:

d1) Fornecimento de manuais detalhados, em língua portuguesa, de operação e manutenção para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio eletrônico e impresso;

d2) Relação de ferramentas especiais, caso se aplique, para  montagem e/ou manutenção dos equipamentos fornecidos.

d3)  Uma  lista  de  todas  as  peças  de  reposição  necessárias ao  bom  funcionamento dos equipamentos por um período de 02 (dois) anos após a entrada em operação.

8.1.1.   O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período.

8.1.2.   Nos preços unitários propostos, deverão estar incluídos todos os custos, seguro, transporte, carga e descarga do material, testes de fábrica e do campo, mão-de-obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste termo de Referência. No caso de omissão, considerar-se-ão como inclusas nos preços.

8.1.3.   Para efeito do disposto no subitem acima a licitante deverá considerar a tributação plena até o local de entrega dos materiais/equipamentos, na sede da 2ª Superintendência Regional, considerando que a CODEVASF não possui inscrição estadual, sendo considerada consumidora final. É de responsabilidade do licitando arcar com todos os tributos incidentes. A proposta deverá indicar em reais os preços dos materiais e serviços ofertados, com menção discriminada da referida tributação. A concorrente será responsável por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela não observância desta particularidade.

### .1.4. Será considerada a melhor proposta, a que apresentar o menor preço global avaliado, para o

9. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

9.1.      QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.1.1.   Serão aceitas propostas que atendam aos termos e condições das especificações técnicas sem desvio ou exceções aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de Referência.

9.1.1.1.    Será considerado desvio aceitável aquele que não afeta de maneira substancial a qualidade ou o desempenho (performance) dos equipamentos, que não restrinja os direitos da CODEVASF e as obrigações da licitante e que também não prejudique ou afete a posição competitiva de outras licitantes que ofertarem equipamentos dentro das condições estabelecidas. A CODEVASF poderá desprezar qualquer discrepância ou irregularidade de menor importância de uma proposta desde que não se verifiquem transgressões na forma construtiva e de materiais, conforme especificados, Anexo II deste Termo de Referência.

9.1.2.   O Licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

- Atestado(s) em nome da concorrente, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, descrevendo os serviços/fornecimentos de forma a permitir a constatação da experiência da licitante na execução de serviços de fornecimento similares ao objeto da licitação:

a1) Consideram-se como similares: o fornecimento, transporte, carga e descarga de tubos.

b) A licitante deverá apresentar catálogos, desenhos e dados, ou descrição detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais características construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitação, e compreenderá no mínimo o seguinte:

b1) Uma descrição detalhada das principais características técnicas e do desempenho dos bens, inclusive lista básica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b2) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensões, peso e demais características;

b3) No caso da apresentação de catálogos de toda a linha de produtos da licitante, deve ser indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta;

- Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar declaração do Fabricante específica para o edital, autorizando a empresa Licitante a comercializar e prestar os serviços de garantia exigidos.

- No caso de revendedor ou distribuidor, o licitante deverá apresentar  Carta de Solidariedade, conforme modelo Anexo VII) de que está devidamente autorizado pelo fabricante dos bens a fornecê-los nesta licitação, e declara também ser responsável solidário com o fornecimento de peças para manutenção, além do suporte técnico, durante todo o período contratual, de acordo com as condições exigidas pelo edital de licitação e seus respectivos anexos, das quais tem perfeito conhecimento, sem qualquer ônus adicional para a Codevasf ,  de forma que assegure a execução do contrato.

#### 9.1.3. Caso o licitante venha a fazer observações quanto aos requisitos técnicos exigidos nas especificações, o mesmo deverá explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relação ao exigido, informando razões que a levaram a apresentar tais observações, fato este sujeito a aprovação pela CODEVASF.

10. ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1.    A CODEVASF se propõe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitação, o valor máximo global por item, conforme abaixo de R$ 749.983,26 (setecentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos) a preços de setembro de 2018, conforme indicados na planilha orçamentária:

- Item 1 no valor global de R$ 562.525,30 (quinhentos e sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e trinta centavos);

- Item 2 no valor global de R$ 187.457,96 (cento oitenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete centavos e noventa e seis centavos);

11. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS

## 11.1. O prazo máximo para execução do objeto deste TR é de 60 (sessenta) dias, contados em dias consecutivos, a partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento.

## O prazo para vigência do contrato, contado em dias, a partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento, será o prazo de execução do objeto informado acima, acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para expedição do Termo de Encerramento Físico dos fornecimentos.

12. FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1.	Os pagamentos, objeto desta licitação, serão efetuados em reais, com base  nos preços unitários do material, efetivamente entregue, contra a apresentação das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalização da CODEVASF ou fiscal do contrato, conforme legislação vigente.

12.2. As   Faturas/Notas  Fiscais   deverão   vir   acompanhadas  da   documentação  justificativa   a   cada fornecimento faturado,  devidamente atestada  pela  fiscalização  e  com  destaque  das  alíquotas  tributárias incidentes.

12.3. As Faturas/Notas Fiscais só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que serão, de forma imediata, devolvidas à contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

12.4 Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de

Empenho, emitida pela CODEVASF, e que cubram a execução dos fornecimentos.

12.5. É de inteira responsabilidade da contratada a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

12.6. O pagamento será efetuado após a conferência dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente nacional, após o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento. A CONTRATADA deverá estar em situação regular no SICAF

12.7. Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

13. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

13.1.    Os  preços para estes  fornecimentos serão fixos e irreajustáveis .

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

14.1.    Após o término dos serviços objeto deste TR, a licitante vencedora requererá à CODEVASF, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação dos mesmos.

14.2.    O recebimento definitivo do objeto, após a sua conclusão, obedecerá ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação, receberá definitivamente o objeto, mediante a emissão e assinatura, pelas partes, do Termo de Encerramento Físico do Contrato.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

14.2.1. Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este item não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.

14.2.2. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.

14.2.3. A Codevasf rejeitará, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

14.3. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os equipamentos rejeitados.

14.4. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante para:

- Emissão, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;

- Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF).

14.5. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitirá o Termo de Encerramento Físico (TEF), que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberação da prestação de garantia.

14.6. O Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF) está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela Codevasf sobre a execução do objeto contratado.

15. FISCALIZAÇÃO

15.1.	A gestão do contrato, bem como a fiscalização da execução dos fornecimentos/serviços será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram

15.2.	A  coordenação/Fiscal  do  contrato  deverá  verificar,  periodicamente,  no  decorrer  da  entrega  dos equipamentos, se a Licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

15.3.	A coordenação/Fiscal e Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando equipamentos/serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas Vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referência e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

15.4.	A coordenação/Fiscal e Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Gerência Regional de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF, responsável pela execução do contrato.

15.5.	Cabe à coordenação/Fiscal e Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A coordenação/Fiscal e Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

15.6.	Das  decisões  do  coordenação/Fiscal  e  da  Fiscalização  poderá  a  Contratada  recorrer  à Gerência Regional de Revitalização das Bacias Hidrográficas, localizada na sede da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

15.7.    A  ação  e/ou  omissão,  total  ou  parcial,  do  coordenação/Fiscal e  da  Fiscalização  não  eximirá  a

Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

15.8.	Fica assegurado ao coordenação/Fiscal e Fiscalização, bem como aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços/fornecimentos prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos fornecimentos.

16. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1.    A licitante vencedora deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que couber, conforme a instrução normativa SLTI/MP nº 01/2010:

a)	Que  os  bens  sejam  constituídos,  no  todo  ou  em  parte,  por  material  reciclado,  atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

b)	Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

c)	Que  os  bens  devam  ser,  preferencialmente,  acondicionados  em   embalagem  adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

d)	Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb),  cromo  hexavalente  (Cr(VI)),  cádmio  (Cd),  bifenil-polibromados (PBBs),  éteres  difenil- polibromados (PBDEs).

16.2.    A licitante vencedora deverá apresentar, antes da assinatura do contrato, certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências supracitadas.

16.3.    Em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, a CODEVASF, poderá realizar diligências para verificar a adequação do produto às exigências deste TR, antes da assinatura do contrato, correndo as despesas por conta da licitante vencedora. Caso não se confirme a adequação do produto, a proposta vencedora será desclassificada.

16.4.    Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderá apresentar certificação que substitue as exigências do  item  16.2  e  deve  apresentar  a  adoção  das  práticas  previstas nas  normas, bem  como o desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização.

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1.    A licitante fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e componentes fornecidos.

17.2.    Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar a

CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução dos fornecimentos objeto desta licitação.

17.3     A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto  a  seus  fornecedores  e  parceiros  privados  a  também  conhecer  e  cumprir  as  previsões  da  Lei  nº

12.846/2013 e do Decreto nº 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denúncias disponíveis.

17.7.    Cumprir os critério de sustentabilidade ambiental apresentados/adotados na cláusula 16 desse TR que forem apresentados.

18. OBRIGAÇÕES DA CODEVASF

18.1.    Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

18.2.    Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondências protocoladas.

18.3.    Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato.

18.4.    Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.

18.5.    Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado, incompleto ou não especificado e estipular prazo para sua retificação.

18.6.    Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os fornecimentos/serviços contratados.

18.7.    Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

18.8.    Acompanhar o cumprimento dos critério de sustentabilidade ambiental apresentados/adotados pela empresa como exigência da cláusula 16 desse TR.

19  GARANTIA DOS MATERIAIS

19.1 A garantia consta das Especificações Técnicas – Anexo II, parte integrante deste Termo de Referência.

20  CONDIÇÕES GERAIS

20.1.   Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a

CONTRATADA, independente de transições.

21  ANEXOS

São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência, CD-ROM contendo:

- Anexo I – Justificativa

- Anexo II – Escopo de Fornecimento e Planilhas de Quantidades e Preços

- Anexo III – Modelo de Declarações;

- Anexo IV – Modelo de Planilha de Preços (Proposta Financeira)

-     Anexo V – Carta de solidariedade do Fabricante

ANEXO I

JUSTIFICATIVAS

Finalidade:  este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da especificidade do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referência e que aqui após relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da     necessidade  da    contratação

Justifica as razões de interesse público, pois é extremamente necessária a contratação dos fornecimentos/serviços objeto da presente licitação. As políticas públicas voltadas para a solução das carências do semi-árido nordestino, apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda não conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais da região, que se situam entre os mais baixos do país. Contudo, é possível dizer que hoje há um consenso entre políticos e administradores, partilhado por grande parte da população brasileira, quanto a urgência da adoção de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da população da região e de reduzir a escassez de água principalmente das comunidades rurais difusas do semiárido. As constantes secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuária, impede a fixação do homem no campo e provoca a migração da população para as cidades.

Com o objetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de acesso à água, em qualidade e quantidade para consumo humano e inclusão produtiva, numa perspectiva de segurança alimentar e de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre no campo, é que foi elaborado este Termo de Referência visando o fornecimento dos bens, objeto desta licitação.

Motivação da contratação:

- Os benefícios que resultarão da contratação, resumidamente são fornecimento de material para atender as demandas da 2ªSuperintendência Regional.

- O objeto desse contrato está em pleno acordo com o planejamento existente para atendimento da demanda da 2ª Superintendência Regional.

- Natureza do serviço é não continuada.

.

Da adoção pelo uso do PREGÃO ELETRÔNICO

A modalidade de licitação é Pregão Eletrônico considerando que se trata de bens (ou serviços) comuns de engenharia e visa ampliar a competição, permitindo a obtenção de um melhor preço pela administração, com a possibilidade de lances verbais e negociação direta pelo pregoeiro, conforme art. 1º da Lei Federal nº 10,520, de 17 de julho de 2002. A técnica envolvida na execução do fornecimento (ou serviços) objeto desta licitação é conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descrição de forma objetiva de execução, conforme consta das especificações técnicas que integrarão o Edital e planilhas de quantidades e preços máximos.

O essencial para a eficácia da licitação, é que o escopo de fornecimento (ou serviços) sejam bem definidos e especificados de forma precisa e suficiente para identificar os produtos final a ser obtido. O termo de Referência e as planilhas com as especificações técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do fornecimento (ou serviços) que serão contratados

A  adoção  do  Pregão  Eletrônico visa  ampliar  a  eficiência  nesta  contratação, a  competitividade entre  os licitantes, assegurar o tratamento isonômico, buscar maior simplificação, celeridade, transparência e eficiência nos procedimentos para dispêndio de recursos públicos e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Permite Participação de Consórcios: Não. A logística necessária para os materiais/equipamentos a serem adquiridos cumprindo o objeto já foram divididos em grupos e itens específicos para melhorar e ampliar a competitividade, o que não exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, sendo consequentemente pertinente a não formação de consórcios. Isso proporciona maior disponibilidade de empresas e competitividade entre as empresas, fato benéfico para a administração pública.

Justificativa da  vantajosidade  da divisão do objeto da licitação em lotes e agrupamentos de itens:  para aproveitar as peculiaridades do mercado e ampliar a competitividade, desde que a medida seja viável técnica e economicamente e não haja perda de economia de escala.

Diante do expostos, pretende-se com o grupamento em lotes, levando em consideração aspectos técnicos e o efeito da economia de escala manter a ampla competividade e obter melhores preços.

Critério de Julgamento: Menor Preço. Se justifica tendo em vista  buscar o melhor preço para a administração pública (princípio da economicidade), destacando que foi previsto/especificado as condições mínimas para garantir a qualidade dos equipamentos a serem garantidas.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto deverá obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Código Civil, Lei nº

10.406 de 10 de janeiro de 2002, bem como ao previsto nesse Termo de Referência e seus anexos. O empreiteiro responderá durante cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho.

Justificativa de reserva de cota de 25% (vinte e cinco) por cento – Considerando que o objeto da presente licitação é dividido em (itens ou lotes), e não haverá prejuízo para o conjunto do fornecimento, será permitido a    cota de 25% (vinte e cinco) por cento, conforme planilhas de quantidades, anexas. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

Apresentação Carta de Solidariedade – Considerando que será permitido o fornecimento de bens por revendedores ou distribuidores, faz-se necessário a apresentação de Carta de Solidariedade, conforme modelo que segue anexo, em que o fabricante autoriza o licitante (revendedor ou distribuidor)  para comercializá-lo e para prestar os respectivos serviços de instalação montagem, manutenção e suporte técnico e que  responde solidariamente com  o  fornecimento, manutenção, instalação e configuração do equipamento e do software , quando for o caso, e que  também será responsável solidária com o fornecimento de peças para manutenção, além do suporte técnico, durante todo o período contratual, de acordo com as condições exigidas pelo neste Termo de Referência.

Composição de Preços:Informamos que para a composição dos preços estimados no Termo de Referência, os valores foram extraídos do SINAPI, mês de referência setembro/2018,  para cada item. Declaramos que os preços estimados estão de acordo com os praticados no mercado regional.

Da não divulgação da intenção de registro de preços: Informa-se que não será divulgada a intenção de registro de preços, tendo em vista que a área técnica não dispõe de pessoal para acompanhamento e gerenciamento da Ata junto a outras empresas.

ANEXO II

ESCOPO DE FORNECIMENTO

E

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS ORÇADOS

(Gravado em CD)

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO

A        Licitante         	                      seu  representante  legal  abaixo  assinado,  declara,  sob  as penalidades da lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC ou SICAF, ora apresentado para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32  - § 2º Lei 8.666/93).

Cidade, data

assinatura do representante legal

Nome:

Função:

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO

A Licitante                                                   , CNPJ/MF Nº                        ,por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF,  (Art.87 Inciso IV Lei 8.666/93).

Cidade, data

assinatura do representante legal

Nome:

Função:

ANEXO IV

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS

CONCORRENTE:

EDITAL:      ITEM Nº.

ASSINATURA DO CONCORRENTE:

| DATA : / / ITEM (01) | DESCRIÇÃO (02) | UN (03) | QT (04) | PREÇO UNITÁRIO DO EQUIPAMENTO +ICMS (05) | VALOR DE IPI UNITÁRIO (06) | VALOR DE TRANSPORTE UNITÁRIO (07) | PREÇO UNI- TÁRIO CIF DO EQUIPAMENTO (05 + 06 + 07) (08) | PREÇO TOTAL (04 x 08) (09) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T O T A L G E R A L R$ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Obs.:  08 - PREÇO UNITÁRIO CIF = COL. 05 + COL. 06 + COL. 07

09 – PREÇO TOTAL = COL. 08 x COL. 04

Observar  os preços máximos   unitários e global  do orçamento da CODEVASF

QUADRO PP-PLANILHA DE PREÇOS FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO

*CAMPO  NOME DA CONCORRENTE========> Colocar o nome da Empresa licitante

*CAMPO   EDITAL ===========> Citar o número do Edital correspondente ao que está sendo licitado seguido do ano.   Exemplo : 52/98.

*CAMPO ASSINATURA DO  CONCORRENTE ====> O  representante da Concorrente deverá apor a  sua assinatura

*CAMPO  DATA=========> Colocar a data da apresentação da proposta

*CAMPO  MOEDA====> Citar a moeda em que a proposta está  sendo feita.

*CAMPO ITEM ============> Citar o item e a que se refere o presente Quadro.  Ex: Item 2 ou Item Um.

* CAMPO ITEM (Coluna 01) ==============>Citar o item a que se refere  o fornecimento.    (Transcrever do  escopo)

*CAMPO   DESCRIÇÃO (Coluna 02) ============> Descrever o equipamento que está sendo fornecido.       (Transcrever do  escopo)

*CAMPO   UNIDADE(Coluna 03) =====> Citar a unidade relativa ao equipamento que está sendo fornecido. Ex.  Tubo de FoFo ,  m. (metro)     (Transcrever do  escopo)

*CAMPO  QUANTIDADE (Coluna 04) ======>Citar a quantidade do equipamento citado na coluna 02.           (Transcrever do  escopo)

*CAMPO PREÇO UNITÁRIO DO EQUIPAMENTO POSTO FÁBRICA (Coluna 05) ===> Colocar o preço do equipamento descrito na coluna 02, com ICMS e sem IPI e transporte. Porém, neste preço estão contidos: Custo Direto, lucro, taxas, impostos e encargos que, porventura, não estejam contemplados em outro campo do presente formulário.

*CAMPO, IPI (Coluna 06)===> Esta coluna deve indicar o valor unitário decorrente do cálculo do IPI incidente sobre a Coluna 05.

*CAMPO TRANSPORTE E SEGUROS (Coluna 07)===> Esta coluna deve representar o valor unitário do frete relativo ao material descrito na coluna 02 e o respectivo seguro, inclusive carga e descarga. Se, porventura, o licitante queira incluir outro componente do frete diferente destes especificados (impostos, taxas, etc) o mesmo deverá estar incluso nos valores expressos da própria coluna transporte (coluna 07).

CAMPO PREÇO UNITÁRIO CIF (Coluna 08)  Esta coluna deve representar a soma das colunas 05, 06 e

07.*CAMPO PREÇO TOTAL (Coluna 09)  Esta coluna deve representar o produto das colunas 04 x 08.

ANEXO V

CARTA DE SOLIDARIEDADE

FABRICANTE .........

(modelo a ser preenchido em papel timbrado do fabricante)

A empresa _______________ [Razão Social do fabricante], situada em ______________

[endereço do fabricante], inscrita no CNPJ sob o nº _______________ [CNPJ do fabricante], declara que é fabricante do equipamento ou software ______________ (nome e especificação do

equipamento), que a empresa _______________ [Razão Social da Empresa Licitante], com sede

_______________ [endereço da Empresa Licitante], inscrita no CNPJ sob o nº ________________[CNPJ da Empresa Licitante], está ofertando para atender ao Edital nº  ../2018  , que tem por finalidade o fornecimento de  (descrever o equipamento ou material que está sendo fornecido), e que esta mesma empresa possui autorização para comercializá-lo e para prestar os respectivos serviços de manutenção e suporte técnico.

Declara, ainda, que responde solidariamente com a empresa [Razão Social da Empresa Licitante], pelo fornecimento e configuração do equipamento _______________ ________________.

Por fim, declara também ser responsável solidária com o fornecimento de peças para manutenção, além do suporte técnico, durante todo o período contratual, de acordo com as condições exigidas pelo edital de licitação e seus respectivos anexos, das quais tem perfeito conhecimento, sem qualquer ônus adicional para a Codevasf.

Local e Data.  ________________

___________________________

[Nome do Representante Legal]

cargo/função e telefone para contato