TERMO DE REFERÊNCIA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP – MENOR PREÇO POR ITEM

FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIVERSOS MUNICÍPIOS, NA ÁREA DE ABRANGENCIA DA 2ª SUPERINTEDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

DEZEMBRO/2018

ÍNDICE

1.	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	3

2.	TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES	4

3.	FORMA DE REALIZAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO	5

4.	LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE EMBARQUE E TRANSPORTE(se for o caso)	5

5.	DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS	5

6.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	6

7.	VISITA AO LOCAL DA ENTREGA	6

8.	PROPOSTA	7

9.	DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇAO	7

10.	ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8

11.	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS	9

12.	FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	9

13.	REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS	9

14.	FISCALIZAÇÃO	10

15.	CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	11

16.	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	11

17.	OBRIGAÇÕES DA CODEVASF	12

18.	GARANTIA DOS MATERIAIS	12

19.	CONDIÇÕES GERAIS	12

20.	ANEXOS	12

TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Fornecimento de veículos, visando atender às necessidades de diversos municípios, na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia.

## Fornecimento, carga, transporte e descarga de veículos, para o atendimento à diversos município da área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, localizado no estado da Bahia, distribuídos em 03 (três) itens, conforme descrito abaixo:

| ITEM | CÓDIGO CATMAT | DESCRIÇÃO | UN | QT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BR0301733 | Veículo de passeio: câmbio manual, combustível flex, potência bruta mínima 110 CV, 4 portas, ar condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, som (rádio) e demais acessórios conforme padrão do fabricante. Veiculo emplacado em nome da CODEVASF no DETRAN/BA, com taxas e impostos quitados, zero km/novo, ano de fabricação mínimo 2018, cor branca, com garantia mínima de 12 meses sem limite de hora. Com logotipo da CODEVASF na parte externa, conforme padrão a ser fornecido pela Assessoria de Comunicação e Promoção Institucional da 2ª Superintendência Regional. | UND | 03 |
| 2 | BR0301733 | (COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP): Veículo de passeio: câmbio manual, combustível flex, potência bruta mínima 110 CV, 4 portas, ar condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, som (rádio) e demais acessórios conforme padrão do fabricante. Veículo emplacado em nome da CODEVASF no DETRAN/BA, com taxas e impostos quitados, zero km/novo, ano de fabricação mínimo 2018, cor branca, com garantia mínima de 12 meses sem limite de hora. Com logotipo da CODEVASF na parte externa, conforme padrão a ser fornecido pela Assessoria de Comunicação e Promoção Institucional da 2ª Superintendência Regional. | UND | 01 |
| 3 | BR150068 | Veículo novo tipo van: capacidade mínima 15 (14+1) lugares, com sistema de ar-condicionado na gabine e no compartimento de passageiros, combustível diesel, direção hidráulica, potência mínima 120 CV, cinto de segurança sistema de três pontos para todos os lugares, com porta lateral corrediça lateral lado direito, rodas mínimo aro 15. Veiculo emplacado em nome da CODEVASF no DETRAN/BA, com taxas e impostos quitados, zero km/novo, ano de fabricação mínimo 2018, cor branca, com garantia mínima de 12 meses sem limite de hora. Com logotipo da CODEVASF na parte externa, conforme padrão a ser fornecido pela Assessoria de Comunicação e Promoção Institucional da 2ª Superintendência Regional. | UND | 01 |
| 4 | BR75531 | Veículo tipo “Caminhão com baú”, com as seguintes características: Ano fabricação. '0”(zero) quilômetro, ano de fabricação/modelo no mínimo 2018/2018, potência mínima 160 cv, câmbio de 05 velocidades à frente e uma a ré, direção hidráulica, Ar-condicionado, carga útil mínima de 4.000 kg. Carroceria nova tipo baú, estrutura em duralumínio ou alumínio, modelo carga seca fechada, com duas portas com abertura total no quadro traseiro e uma lateral (lado direito), assoalho em madeira naval,espaços internos para amarração de carga com travas “tipo” perfil logístico horizontal, trava pallet com no mínimo 02 fileiras de travas nos lados direito e esquerdo e com tubos trava pallet, 04 apara barro em aço com borrachas lameiras traseiras, iluminação interna e externa nos padrões do Código Nacional de Trânsito; chassis e quadro das portas de aço 1020, lateral, frente e teto em duraluminio ou aluminio corrugado espessura mínima de 0,8 mm rebitado sob quadro extracorrugado em alumínio com vedações/forração em isopo tipo “1” e chapas galvanizadas brancas no baú completo e canto reforçado; para choque, traseiros protetores laterais, faixas refletivas e demais acessórios; Dimensões mínimas: 5,40 x 2,30 x 2,40 obedecendo as exigências legais com caixa e ferramentas.Veiculo emplacado em nome da CODEVASF no DETRAN/BA, com taxas e impostos quitados, zero km/novo, ano de fabricação mínimo 2018, cor branca, com garantia mínima de 12 meses sem limite de hora. Com logotipo da CODEVASF na parte externa, conforme padrão a ser fornecido pela Assessoria de Comunicação e Promoção Institucional da 2ª Superintendência Regional. | UND | 01 |

# TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

TERMO DE REFERÊNCIA – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF.

ÁREA DA 2ª SR – Unidade da administração superior da CODEVASF, a qual estão afetas as demais unidades técnicas que têm por competência a fiscalização e a coordenação dos fornecimentos/serviços de engenharia, objetos deste Termo de Referência.

2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente à presidência da CODEVASF, situada em Bom Jesus da Lapa / Bahia, em cuja jurisdição territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de Referência.

LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT – É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de materiais, onde é realizada a inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos Manuais disponíveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CATSERV - É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de serviços, onde é realizada a inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos Manuais disponíveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CONTRATO – Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos fornecimentos.

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos fornecimentos.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – representação gráfica da programação parcial ou total de um fornecimento, no qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusão, aliados aos custos ou preços.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Tipo de norma destinada a fixar as características dos serviços, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semifabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento.

FISCALIZAÇÃO – Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a execução dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações técnicas, desenhos e proposta de preços da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se façam necessários à execução dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por força de condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação dos documentos emitidos nos Termo de Referência.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento sistêmico das atividades de gestão de materiais, edificações públicas, veículos oficiais, comunicações administrativas, licitações e contratos. É utilizado por várias entidades da Administração Pública Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

# FORMA DE REALIZAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

## Forma de Realização: Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços

## Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

# LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE EMBARQUE E TRANSPORTE

## Os veículos objeto deste Termo de Referência deverão ser entregues na Sede da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, localizado no Município de Bom jesus da Lapa no Estado da Bahia.

## A Sede da 2ª Superintendência Regional da Codevasf está localizado a cerca de 800 km de Salvador / Bahia,  na Região do Médio São Francisco, no Estado da Bahia. Sua área abrange 89 municípios da Bahia, alguns poucos de forma parcial. O acesso ao município de Bom Jesus da Lapa é feito pela BR 242.

## O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregão devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas à vibrações ou pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

# DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS

## O objeto do presente pregão compreende o fornecimento, a carga, o transporte e a descarga dos  veículos   para atender às necessidades de diversos municípios, na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia, conforme distribuídos nos quatro itens deste Termo de Referência.

## A descrição dos fornecimentos consta das Planilhas de Quantidades e Preços Orçados deste Termo de Referência, que deverão ser observados criteriosamente pelos licitantes.

## A Codevasf não dispõe no local da entrega nem de equipamentos nem de pessoal para as atividades de descarga dos equipamentos e veículos a serem adquiridos, devendo ser avisada via e-mail, com antecedência devida (até 3 dias) a previsão da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

## A descarga dos veículos no local de entrega é de responsabilidade do licitante e a CODEVASF não fornecerá os equipamentos de manuseio.

## O meio de transporte e o acondicionamento dos itens objeto deste TR devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

## Todo carregamento deverá ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas fiscais.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, fabricantes ou fornecedoras, pertinente e compatível com o objeto desta licitação, nacionais, individuais que atendam as exigências do TR e seus anexos.

## 6.1.1. Os licitantes poderão apresentar propostas para um ou mais itens, devendo apresentar proposta para a integralidade de cada item a que concorrer, discriminados na Planilhas de Quantidades e Preços Orçados – Anexo II deste Termo de Referência. Não serão aceitas propostas para parte do item, implicando na desclassificação da proposta.

## CONSÓRCIO

6.2.1. Não será permitida a participação de consórcio.

## SUBCONTRATAÇÃO

### Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto deste TR.

## PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

### As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte  poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015,  reservando-se ainda, a cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento), quando for o caso (art. 48, inc. III – LC 147/2014): para o item 2, onde concorrerão de forma exclusiva. Sendo o item 2 a cota exclusiva do item 1.

# VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

## O atestado de visita aos locais do fornecimento, carga, transporte e descarga de veículos não será obrigatório, porém, é de inteira responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do fornecimento, avaliando os problemas futuros, bem como a verificação das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensáveis à apresentação da proposta e execução do fornecimento. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do fornecimento.

### Os custos de visita ao local onde serão fornecidos os veículos correrão por exclusiva conta do licitante.

### Em caso de dúvidas sobre onde serão entregues os veículos, objetos desse termo de referência ou para marcar/agendar a visita, as empresas interessadas poderão optar por entrar em contato com a 2ª GRD da CODEVASF, em Bom Jesus da Lapa, no estado de Bahia, nos telefones: (77)3481-8021.

# PROPOSTA

## As propostas de preços deverão conter no mínimo o seguinte:

- Nome, endereço, cidade, estado e país do fabricante de cada bem ofertado;

- As especificações técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em conformidade com este Termo de Referência, podendo ser apresentada sob a forma de literatura, catálogo, desenhos e dados;

- Planilha de preços unitários e totais ofertados para os veículos, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo VII que é parte integrante deste termo de Referência.

- Serão de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrão por sua exclusiva conta:

d1) Fornecimento de manuais detalhados, em língua portuguesa, de operação e manutenção para cada unidade apropriada dos veículos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio eletrônico;

d2) Relação de ferramentas especiais para  Instalação/montagem e/ou manutenção dos veículos fornecidos.

d3) Uma lista de todas as peças de reposição necessárias ao bom funcionamento dos veículos por um período de 02 (dois) anos após a entrada em operação.

- O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período.

Nos preços unitários propostos, deverão estar incluídos todos os custos, seguro, transporte, carga e descarga dos veículos, testes de fábrica e do campo, mão-de-obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste termo de Referência. No caso de omissão, considerar-se-ão como inclusas nos preços.

### Para efeito do disposto no subitem acima o licitante deverá considerar a tributação plena até o local de entrega dos veículos, considerando que a CODEVASF não possui inscrição estadual, sendo considerada consumidora final. É de responsabilidade do licitando arcar com todos os tributos incidentes. A proposta deverá indicar em reais os preços dos materiais e serviços ofertados, com menção discriminada da referida tributação. A concorrente será responsável por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela não observância desta particularidade.

### Será considerada a melhor proposta, a que apresentar o menor preço por item, conforme critérios acima estabelecidos.

# DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇAO

## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

### Serão aceitas propostas que atendam aos termos e condições das especificações técnicas sem desvio ou exceções aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de Referência.

### Será considerado desvio aceitável aquele que não afeta de maneira substancial a qualidade ou o desempenho (performance) dos veículos, que não restrinja os direitos da CODEVASF e as obrigações do licitante e que também não prejudique ou afete a posição competitiva de outros licitantes que ofertarem equipamentos e veículos dentro das condições estabelecidas. A CODEVASF poderá desprezar qualquer discrepância ou irregularidade de menor importância de uma proposta desde que não se verifiquem transgressões na forma especifica, constantes das Especificações Técnicas, constante na planilha orçamentária, Anexo II deste Termo de Referência.

### O Licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

- Atestado(s) em nome da concorrente, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, descrevendo os fornecimentos/serviços de forma a permitir a comprovação da experiência do licitante na execução de fornecimentos similares ao objeto da licitação:

- O licitante deverá apresentar catálogos, desenhos e dados, ou descrição detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais características operacionais dos veículos objeto desta licitação, e compreenderá no mínimo o seguinte:

b1) Uma descrição detalhada das principais características técnicas e do desempenho dos bens, inclusive lista básica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b3) No caso da apresentação de catálogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta;

- No caso de revendedor ou distribuidor, o licitante deverá apresentar  Carta de Solidariedade, conforme modelo Anexo V, de que está devidamente autorizado pelo fabricante dos bens a fornecê-los nesta licitação, e declara também ser responsável solidário com o fornecimento de peças para manutenção, além do suporte técnico, durante todo o período contratual, de acordo com as condições exigidas pelo edital de licitação e seus respectivos anexos, das quais tem perfeito conhecimento, sem qualquer ônus adicional para a Codevasf,  de forma que assegure a execução do contrato.

#### Caso o licitante venha a fazer observações quanto aos requisitos técnicos exigidos nas especificações, o mesmo deverá explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relação ao exigido, informando razões que a levaram a apresentar tais observações, fato este sujeito à aprovação pela Codevasf.

# ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## A Codevasf se propõe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitação, valor máximo global por item, conforme abaixo, de R$ 547.462,33 (quinhentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos), a preços de cotação no mês de dezembro/2018, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Preços Orçados, constantes do Anexo II deste termo de Referência.

- Item 1 no valor global de R$ 173.770,00 (cento e setenta e sete mil, setecentos e setenta reais);

- Item 2 no valor global de R$ 57.923,33 (cinquenta e sete mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos);

- Item 3 no valor global de R$ 170.802,33 (cento e setenta mil, oitocentos e dois reais e trinta e três centavos);

- Item 4 no valor global de R$ 144.966,67 (cento e quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

## Os recursos orçamentários da CODEVASF correrão à conta do Programa de Trabalho - nº 15. 244. 2029. 7K66.0029 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - No Estado da Bahia, Categoria Econômica 4, sob a gestão da Área da 2ª Superintendência Regional da Codevasf.

# PRAZO DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS

## O prazo para vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, contado a partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento, sendo 90 (dias) dias consecutivos o prazo de execução do objeto deste TR, acrescido de mais 60 dias consecutivos para expedição do Termo de Encerramento Físico dos fornecimentos.

# FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## Os pagamentos, objeto desta licitação, serão efetuados em reais, com base no preços unitário do material, efetivamente entregue, contra a apresentação das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalização da CODEVASF, conforme legislação vigente, observado ainda:

## Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela.

# REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

13.1. Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base):

Onde:

"R" é o valor do reajustamento procurado;

"V" é o valor contratual a ser reajustado;

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"I0" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

13.2. Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Col. 38 = custo nacional construção civil e obras públicas – por tipo de obra – terraplanagem – código A0157956 – FGV.

13.3. Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

Sendo:

= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

# FISCALIZAÇÃO

## A gestão do contrato, bem como a fiscalização da execução dos fornecimentos será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

## A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se o Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

## A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referência e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos materiais, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

## A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato à Área da 2ª GRD, responsável pela execução do contrato.

## Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

## Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à 2ª GRD da Codevasf, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

## A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

## Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços/fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos fornecimentos.

# CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

## O licitante vencedor deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que couber, conforme a instrução normativa SLTI/MP nº 01/2010:

## Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

## Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

## Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

## Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

## O licitante vencedor deverá apresentar certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências supracitadas.

## Em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, a Codevasf poderá realizar diligências para verificar a adequação do produto às exigências deste TR, antes da assinatura do contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso não se confirme a adequação do produto, a proposta vencedora será desclassificada.

## Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderá apresentar certificação que substitua as exigências do item 15.2 e deve apresentar a adoção das práticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

## O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os veículos fornecidos.

### O licitante, para demostrar confiabilidade dos veículos a serem fornecidos, deverá apresentar uma ou mais declarações de fornecimento com as características técnicas mínimas solicitadas na comprovação de experiência especifica exigida acima, apresentando o seguinte:

## Características do veiculo

## Local de entrega

## Nome e endereço do cliente

### A confiabilidade dos veículos será avaliada com base nas declarações sobre experiências de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos e veículos com as características técnicas mínimas as solicitadas nos itens.

## A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas relações com o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei 12.846/2013,do Decreto nº 8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denúncias disponíveis.

# OBRIGAÇÕES DA CODEVASF

## Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

## Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondências protocoladas.

## Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato.

## Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.

## Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou não especificado e estipular prazo para sua retificação.

## Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os fornecimentos/serviços contratados.

## Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

# GARANTIA DOS MATERIAIS

## A garantia consta das Especificações Técnicas, constante na planilha orçamentária – Anexo II, parte integrante deste Termo de Referência.

# CONDIÇÕES GERAIS

## Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a CONTRATADA, independente de transições.

# ANEXOS

## São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência, CD-ROM contendo:

- Anexo I – Justificativa

- Anexo II – Escopo de Fornecimento e Planilhas de Quantidades e Preços

- Anexo III – Modelo de Declarações e/ou Quadros;

- Anexo IV – Modelo de Planilha de Preços (Proposta)

- Anexo V – Modelo de Carta de Solidariedade do Fabricante;

ANEXO I

JUSTIFICATIVAS

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da especificidade dos equipamentos e veículos a serem adquiridos, previstas no Termo de Referência e que aqui após relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratação

A produção familiar desenvolvida no semiárido possui uma grande dificuldade de escoamento tanto pela falta de veículos, quanto pelas condições de tráfego das estradas de acesso. Incrementar com equipamentos e veículos adequadas a sua utilização irá contribuir de forma significativa com a diminuição dos custos de transporte da produção agrícola na região. Ciente desta situação de premência, a CODEVASF vem desenvolvendo ações no sentido de, se não resolver, pelo menos amenizar os problemas decorrentes de falta de infraestrutura local, de modo que, as populações rurais possam melhor produzir e melhorar suas condições de vida na região.

Diante da impossibilidade de se recorrer a investimento das prefeituras locais devido a outras prioridades, o Governo Federal busca, através de programas de ações sociais, a aquisição de veículos que irão contribuir de forma direta com a diminuição dos custos da produção agrícola local, justificando, desta forma, plenamente a compra dos mesmos.

Motivação da contratação, informar para fins de instrução do processo:

- Diminuição dos custos da produção agrícola local;

- Ajudará no escoamento da produção agrícola da região;

Da adoção pelo uso do PREGÃO ELETRÔNICO – A modalidade de licitação é Pregão Eletrônico considerando que se trata de bens comuns e visa ampliar a competição, permitindo a obtenção de um melhor preço pela administração, com a possibilidade de lances e negociação direta pelo pregoeiro, conforme art. 1º da Lei Federal nº 10,520, de 17 de julho de 2002. A técnica envolvida na execução do fornecimento do objeto desta licitação é conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descrição de forma objetiva de execução, conforme consta na especificação descrita na planilha orçamentária que integrarão o Edital e planilhas de quantidades e preços máximos.

Permite Participação de Consórcios: Não.

Declaração de compatibilidade com o Plano Plurianual os fornecimentos a serem contratados não serão executados no prazo superior a um ano, conforme consta do Termo de Referência e a previsão de recursos orçamentários é compatível, conforme previsto no Plano Plurianual.

Justificativa da vantajosidade da divisão do objeto da licitação em itens para aproveitar as peculiaridades do mercado e ampliar a competitividade, desde que a medida seja viável técnica e economicamente e não haja perda de economia de escala.

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Sustentabilidade Ambiental: Serão atendidos os requisitos previstos na legislação aplicável.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto deverá será de um ano.

Justificativa de reserva de cota de 25% (vinte e cinco) por cento – Considerando que o objeto da presente licitação é dividido em itens, e não haverá prejuízo para o conjunto do fornecimento, será permitido a    cota de 25% (vinte e cinco) por cento, para o Item 2, conforme planilhas de quantidades, anexas. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

Apresentação de amostras – Não se aplica.

Apresentação Carta de Solidariedade – Considerando que será permitido o fornecimento de bens por revendedores ou distribuidores, faz-se necessário a apresentação de Carta de Solidariedade, conforme modelo que segue anexo, em que o fabricante autoriza o licitante (revendedor ou distribuidor)  para comercializá-lo e para prestar os respectivos serviços de instalação montagem, manutenção e suporte técnico e que  responde solidariamente com  o  fornecimento, manutenção, instalação e configuração do equipamento e do software , quando for o caso, e que  também será responsável solidária com o fornecimento de peças para manutenção, além do suporte técnico, durante todo o período contratual, de acordo com as condições exigidas pelo neste Termo de Referência.

Indicação de Gestor da Ata – Arnaldo Dantas de Araújo Filho, cadastro nº 100.880-3.

Não divulgação da Intenção de Registro de Preços (IRP) – Não será divulgada a intenção de IPR tendo em vista que a área não disponibiliza de pessoal para acompanhamento e gerenciamento  junto as outras empresas.

ANEXO II

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS ORÇADOS

(Gravado em CD)

ANEXO III

MODELOS DE DECLARAÇÕES

(PROPOSTA DE PREÇOS)

ANEXO IV

MODELOS DE PLANILHAS DE PREÇOS

(PROPOSTA DE PREÇOS)

(GRAVADOS EM ARQUIVOS SEPARADOS – EXCEL)

ANEXO V

MODELO DE CARTA DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE

CARTA DE SOLIDARIEDADE

FABRICANTE .........

(modelo a ser preenchido em papel timbrado do fabricante)

A empresa _______________ [Razão Social do fabricante], situada em ______________

[endereço do fabricante], inscrita no CNPJ sob o nº _______________ [CNPJ do fabricante], declara

que é fabricante do equipamento ou software ______________ (nome e especificação do

equipamento), que a empresa _______________ [Razão Social da Empresa Licitante], com sede

_______________ [endereço da Empresa Licitante], inscrita no CNPJ sob o nº ________________

[CNPJ da Empresa Licitante], está ofertando para atender ao Edital nº  ../201..  , que tem por finalidade o fornecimento de  (descrever o equipamento ou software que está sendo fornecido),

e que esta mesma empresa possui autorização para comercializá-lo e para prestar os respectivos serviços de instalação montagem, manutenção e suporte técnico.

Declara, ainda, que responde solidariamente com a empresa [Razão Social da Empresa

Licitante], pelo fornecimento, manutenção, instalação e configuração do equipamento _______________ e do software ________________.

Por fim, declara também ser responsável solidária com o fornecimento de peças para manutenção,

além do suporte técnico, durante todo o período contratual, de acordo com as condições exigidas pelo

edital de licitação e seus respectivos anexos, das quais tem perfeito conhecimento, sem qualquer ônus

adicional para a Codevasf.

Local e Data.

________________

___________________________

[Nome do Representante Legal]

cargo/função e telefone para contato