	[image: image2.emf]Ministério do Desenvolvimento Regional  

	Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Secretaria Regional de Licitações – 2ª/SL 



NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 03 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020
Resposta à consulta formulada pela empresa DELBRAS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE NO BREAKS E ESTABILIZADORES EIRELI via email no dia 07/08/2020 às 06:03h. 
A consulta refere-se ao edital do Pregão Eletrônico nº 06/2020, que tem por objeto o Fornecimento por Sistema de Registro de Preços de material de consumo (copos), material de consumo de uso geral para escritório (diversos), material gráfico, gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material de segurança do trabalho, equipamentos e ferramentas, papel para impressora plotter, telefone (Voip), No break, e automóvel utilitário (carroceria tipo baú), visando atender as necessidades no âmbito da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, com sede no município de Bom Jesus da Lapa, estado da Bahia.
QUESTIONAMENTO:

“Bom dia! 

À

CODEVASF

Pregoeiro e Comissão de Licitação 

Referente: Esclarecimento Técnico

A empresa DELBRAS COMERCIO E IMPORTACAO DE NO BREAKS E ESTABILIZADORES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 07.607.171/0001-22, sociedade comercial com sede na RUA SANTO ANTONIO, 177 – PORTÃO – ARUJÁ – SP – CEP 07411-170, interessada em participar do PREGÃO ELETRÔNICO nº 6/2020 – UASG 195004, item 68 do Termo de Referência.

 
	68
	BR0233467
	44.90.52-30
	No break - Estabilizador tensão, capacidade: 20 kva, tensão alimentação entrada: 220 v, tensão alimentação saída: 127,220 v, características adicionais: trifásico, freqüência: 60 hz. Complemento: Potencia 20 KVA/18 KW;  trifasico online (dupla conversão) entrada (fase-fase 220 V) e saida (fase-neutro 127 V)
	 
	UN
	2
	R$ 35.036,18
	R$ 70.072,36


A perguta é: Qual é o tempo de autonomia do equipamento?

Atte.”

	[image: image1]
	| ANDRÉ LIMA
| telefone: +55 (11) 3777-9130

	
	| celular: +55 (11) 94279-1866

	
	| e-mail: a

 HYPERLINK "mailto:ndre@limalicitacoes.com.br" \t "_blank" ndre@limalicitacoes.com.br

	
	| site: www.limalicitacoes.com.br
| endereço.: Flórida, 1758 9º andar| Cidade Monções|São Paulo/SP
| CEP: 04565-001


   
RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO:

Prezado Licitante,

DELBRAS COMERCIO E IMPORTACAO DE NO BREAKS E ESTABILIZADORES EIRELI 

Em atenção ao seu Pedido de Esclarecimento e em cumprimento ao item 4 e em especial ao subitem 4.1.1. do Edital nº 06/2020 que estabelece o prazo de 02 (dois) dias úteis para as respostas aos Pedidos de Esclarecimento, o empregado HÉLIO DE SOUSA CARVALHO, Chefe da Unidade Regional de Patrimônio, Materiais e Serviços Auxiliares da 2ª Superintendência Regional da Codevasf responde o seguinte:

“Após consultar a 2ª/GRG/UTI*, entendemos que a autonomia vai variar conforme demanda sob a qual o nobreak será exposto.

 

Portanto, recomendamos atenção às especificações do Termo de Referência.”

Bom Jesus da Lapa – BA, 11/08/2020.
Via original assinada e anexa aos autos do processo nº 59520.000588/2020-27.
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Chefe da Secretaria Regional de Licitações 
CODEVASF – 2ª SR
Decisão nº 897/2017.
*2ª/GRG/UTI – Unidade Regional de Tecnologia da Informação



[image: image3.png]CODEVASFIB



_1655712788.bin

