	[image: image1.emf]Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

	Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Secretaria Regional de Licitações – 2ª/SL 



NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 02 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2020
Resposta à consulta formulada pelo senhor, Bruno S, enviada via e-mail no dia 13/10/2020 às 09h07min. 

A consulta refere-se ao edital do Pregão Eletrônico nº 14/2020, que tem por objeto o Fornecimento, instalação/montagem (com documentação e homologação junto a COELBA) e comissionamento de sistema de minigeração de energia elétrica (solar fotovoltaica on-grid de 129 KWp) na sede da 2ª SR da CODEVASF em Bom Jesus da Lapa/BA cuja conta contrato pertence ao Grupo A4 Horo-Sazonal Verde (tensão secundária de 220/127 V) com demanda contratada de 115 KW em transformador de 150 KVA.
QUESTIONAMENTO 01:

MEI pode participar da Licitação?
RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO:

Prezado Licitante,

Bruno S
Em atenção ao seu Pedido de Esclarecimento e em cumprimento ao item 4 e em especial ao subitem 4.1.1. do Edital nº 14/2020 que estabelece o prazo de 02 (dois) dias úteis para as respostas aos Pedidos de Esclarecimento, o empregado ANDERSON MACHADO SANTOS, Analista em Desenvolvimento Regional responde o seguinte:

Sim, desde que tenha capital social maior que 10% do valor estimado do edital.
QUESTIONAMENTO 02:
A usina é de solo?
RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO:

Prezado Licitante,

Bruno S
Em atenção ao seu Pedido de Esclarecimento e em cumprimento ao item 4 e em especial ao subitem 4.1.1. do Edital nº 14/2020 que estabelece o prazo de 02 (dois) dias úteis para as respostas aos Pedidos de Esclarecimento, o empregado ANDERSON MACHADO SANTOS, Analista em Desenvolvimento Regional responde o seguinte:

A usina é metade (65 KW de placas e 50 KW de inversor) no solo formando um estacionamento (carport) e a outra metade (65 KW de placas e 50 KW de inversor) montada em um telhado de fibro-cimento. 

QUESTIONAMENTO 03:
A garantia de execução corresponde a 5% do valor do contrato só pode ser em espécie ou carta de fiança bancária/seguro garantia?

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO:

Prezado Licitante,

Bruno S
Em atenção ao seu Pedido de Esclarecimento e em cumprimento ao item 4 e em especial ao subitem 4.1.1. do Edital nº 14/2020 que estabelece o prazo de 02 (dois) dias úteis para as respostas aos Pedidos de Esclarecimento, o empregado ANDERSON MACHADO SANTOS, Analista em Desenvolvimento Regional responde o seguinte:

Sim, dinheiro em espécie ou títulos da dívida pública, carta de fiança bancária e seguro garantia emitido por seguradora autorizada pela SUSEP.
Bom Jesus da Lapa – BA, 15/10/2020.
Via original assinada e anexa aos autos do processo nº 59520.000876/2020-81.

RICARDO PEREIRA DE LIMA

Chefe da Secretaria Regional de Licitações 
CODEVASF – 2ª SR
Decisão nº 897/2017.
[image: image2.png]CODEVASFIB



_1655712788.bin

