NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 02 – RDC - ELETRÔNICO Nº 06/2018
Respondendo à consulta formulada referente ao edital de RDC-Eletrônico nº 06/2018, que tem por objeto Conclusão da montagem hidráulica e eletromecânica do setor A5 (fase 3) da Etapa 1A do Projeto Baixio de Irecê localizado nos municípios de Xique-Xique e Itaguaçu no Estado da Bahia.
QUESTIONAMENTO 01:

Os nossos fornecedores estão solicitando as informações abaixo para cotar todos os itens, segue um exemplo abaixo:

Precisávamos de informações como: Unidade da classe de pressão interna da tubulação, temperatura, fluido que irá passar nas tubulações.

 

[image: image1.png]Nas Notas n° 4 informa que temos que atender as especificacis, porém no veio mais arquivo

THOTAGEW FIDRAULICA E ALTERAGAO DO 0% DA
[ADUTORA (Fomecimento CODEVASF, excots ondo indicado.
20]fomecimento da convotada)

WO’ » serem aerados conform Desenha 1552 0 ADUHID

) 240 REV.08 Und_|ouantidads} Valor Tot (55
0215 | Reslzar = steragao do NG.17, ncusiv 3 feragio na
Ventozs V117
2155 | T8 PRV bolsaspontaxboiss, DN200<150 o, Casse
125 forneciments conrsada) o 1 108 s

Projeto 1552-D-ADUHID-24-04 - N6 17

NOTAS:

1= SERIO UTAIZADAS TUBLLAGOES DE PG ATE N 300m € DE PRVF PARA ON > 300mm:

2 = AS CONDXOES SERIO B P OU PRV

3 = ANIES DE COUPRAR AS PECAS NOWS, VERIICAR QUAS AS PECAS BAISTENTES B ESTOQUE PARA
CA0A 200U A BSTAAAS.

"~ PODERAO SER ADOURIDOS TUBOS € CONEXOES D WATERAS DFERENTES DAGUELES INDICADOS,
DESOE OUE ATENDAM AS ESPECIFICACOES TECNICAS E SEM APROVADOS PELA ISCAIZAGAD:

PR PEGAS DA TRAVESSAS, VER DESENO ADU-HO~ 2602,

TORA FS—01.02
N7 pEAS
g g goven
ES
1 TaPe PRV (2000150)
i TUBO PVC $150 (L=2,00m)





RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Em relação ao questionamento, o Analista Arnaldo Dantas de Araujo Filho responde que:
Prezado, bom dia!

Referente ao pedido de esclarecimento segue a resposta:

- Fluido: Água Bruta (captada do Rio São Francisco);

- Temperatura: 25 a 30  ºC;

- Pressão interna da tubulação: 10 kgf/cm².

Atenciosamente,
Via original assinada e anexa aos autos do processo nº 59520.000466/2018-16.

RICARDO PEREIRA DE LIMA
Chefe da Secretaria Regional de Licitações – 2ª SR/SL
