## Serviços
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
Objeto: | Recuperação de 10 (dez) transformadores de potência à óleo (300, 500 e 750 kVA) no Perímetro de Irrigação de Mirorós na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional CODEVASF, no Estado da Bahia.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I
ITEM | Descrição dos serviços
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Und | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$)
01.01 | Mobilização de pessoal e equipamentos | und | 1 | 5844.44 | 5844.44
01.02 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | und | 1 | 5844.44 | 5844.44
01.03 | Fornecimento e instalação de placa de obra | m² | 6 | 259.256 | 1555.54
Total = |  |  |  |  | 13244.42
02.00 | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO ÓLEO | Und | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$)
02.01 | Tensão Interfacial (NBR-6234) Acidez (NBR-14248) Fator de Perdas Dielétricas (NBR-12133) Cor (NBR-14483) Rigidez Dielétrica (NBR-6869 e NBR IEC-60156) Teor de Água (NBR-10710) Densidade (NBR-7148) Índice de Refração (NBR-5778) Análise Cromatográfica (NBR-7070) | und | 10 | 385.04 | 3850.4
Total = |  |  |  |  | 3850.4
03.00 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA | Und | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$)
03.01 | Troca de todas as guarnições por guarnições de borracha nitrílica | conj. | 10 | 821.3 | 8213
03.02 | Lavagem do enrolamento principal com óleo quente | und | 10 | 549.17 | 5491.7
03.03 | Substituição da sílica gel | und | 10 | 97.27 | 972.7
03.04 | Substituição do óleo isolante | und | 10 | 7758.95 | 77589.5
03.05 | Fazer secagem e enchimento a vácuo circular 3 vezes o montante do óleo; | und | 10 | 2133.84 | 21338.4
03.06 | Pintura com tinta Sherwin Willians ou equivalente; | und | 10 | 792.34 | 7923.4
03.07 | Analises cromatográficos, físico químico no óleo PCB e enxofre corrosivo; | und | 10 | 885.21 | 8852.1
Total = |  |  |  |  | 130380.8
04.00 | ENSAIOS ELÉTRICOS | Und | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$)
4.01 | Ensaios de resistência do isolamento; | und | 10 | 319.66 | 3196.6
4.02 | Ensaios de resistência ôhmica do enrolamento; | und | 10 | 319.66 | 3196.6
4.03 | Medição de relação de transformação em todos os taps de cada trafo; | und | 10 | 286.33 | 2863.3
Total = |  |  |  |  | 9256.5
05.00 | TESTES NAS PROTEÇÕES | Und | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$)
05.01 | Teste nos Termômetros | und | 10 | 169.66 | 1696.6
05.02 | Simulação de trip nos disjuntores | und | 10 | 186.33 | 1863.3
Total = |  |  |  |  | 3559.9
TOTAL GERAL = |  |  |  |  | 160292.02

## Placa
Para uso exclusivo da CODEVASF - Comp. De Desenv. do Vales do São Francisco e Parnaíba
| Mês / Ano de coleta dos preços SINAPI: | 2016-10-01
| BDI (Serviços): | 25.61%
| BDI (Material): | 11.95%
| Encargos Sociais (Já inclusos): | 74.46%
Código: | 01.00 |  |  | Unidade: | m²
Descrição: | Placa de obra em chapa zincada, instalada
Fonte: | SINAPI |  |  | Mês/Ano de Coleta SINAPI: | 2016-10-01
Cód. Insumo | Desc. do Insumo | Unid | Quant. | P. Unit (R$) | P. Total (R$)
MÃO DE OBRA
00001214 | Carpinteiro com encargos complementares | h | 0.4 | 15.16 | 6.06
00006111 | Servente com encargos complementares | h | 0.4 | 9.08 | 3.63
|  |  |  | BDI ( 25,61 ) %: | 2.4816
|  |  |  | Sub total MO ( com os Encargos Sociais ): | 12.1716
MATERIAIS
00004491 | Madeira mista serrada 7,5 x 7,5cm - 0,005800 m3/m (angelim, louro) | m | 3.52 | 5.49 | 19.32
00004813 | Placa de obra (identificação) para construção civil em chapa galvanizada num. 26 | m² | 1 | 200 | 200
00005067 | Pregos 16x24 | kg | 0.15 | 9.21 | 1.38
|  |  |  | BDI ( 11,95 ) %: | 26.3844
|  |  |  | Sub total MATERIAIS: | 247.0844
EQUIPAMENTOS
|  |  |  | Sub total EQUIPAMENTOS: | 0
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | 259.256

## Composição Unitária
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - USO EXCLUSIVO DA CODEVASF
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| Recuperação de 10 (dez) transformadores de potência à óleo (300, 500 e 750 kVA) no Perímetro de Irrigação de Mirorós na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional CODEVASF, no Estado da Bahia. |  |  | unidade : UN/CJ.
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Cotação | Mobilização de pessoal e equipamentos | UN | 1 | 4652.85 | 5844.44
Cotação | Desmobilização de pessoal e equipamentos | UN | 1 | 4652.85 | 5844.44
Cotação | Análise físico-química do óleo | UN | 1 | 306.54 | 385.04
Cotação | Troca de todas as guarnições por guarnições de borracha nitrílica | CONJ. | 1 | 653.85 | 821.3
Cotação | Lavagem do enrolamento principal com óleo quente | UN | 1 | 437.2 | 549.17
Cotação | Substituição da sílica gel | UN | 1 | 77.44 | 97.27
Cotação | Substituição do óleo isolante | UN | 1 | 6177.02 | 7758.95
Cotação | Fazer secagem e enchimento a vácuo circular 3 vezes o montante do óleo; | UN | 1 | 1698.78 | 2133.84
Cotação | Pintura com tinta Sherwin Willians ou equivalente; | UN | 1 | 630.79 | 792.34
Cotação | Analises cromatográficos, físico químico no óleo PCB e enxofre corrosivo; | UN | 1 | 704.73 | 885.21
Cotação | Ensaios de resistência do isolamento; | UN | 1 | 254.49 | 319.66
Cotação | Ensaios de resistência ôhmica do enrolamento; | UN | 1 | 254.49 | 319.66
Cotação | Medição de relação de transformação em todos os taps de cada trafo; | UN | 1 | 227.95 | 286.33
Cotação | Teste nos Termômetros | UN | 1 | 135.07 | 169.66
Cotação | Simulação de trip nos disjuntores | UN | 1 | 148.34 | 186.33
| SUB-TOTAL |  |  |  | 26393.64
| A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 26393.64
| B) BDI (Serviço) |  |  | 25.61% | 6759.41
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  | 33153.05

## BDI Serviços
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DETALHAMENTO DO BDI
SERVIÇOS
Item | Descrição dos serviços | Custo Direto (%) | Preço de Venda (%)
1 | Administração Central (A) |  | 2.38%
2 | Impostos e Taxas (I) | 8.65% | 10.78% | 24.6
2.1 | ISS | 5% | 6.23%
2.2 | PIS | 0.65% | 0.8099%
2.3 | Cofins | 3% | 3.738%
3 | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS ( R) |  | 1.74%
4 | Despesas Financeiras (F) |  | 1.2%
5 | Lucro (L) | 7.5% | 9.345%
| BDI* (%) |  | 25.61%
(*) BDI = ((1+A+R+F)/(1-(I+L))-1)*100

## BDI materiais
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DETALHAMENTO DO BDI
Materiais
| Item | Descrição dos serviços | Custo Direto (%) | Preço de Venda (%)
| 1 | Administração Central (A) |  | 2.38% |  | A | 2.38%
| 2 | Impostos e Taxas (I) | 3.65% | 4.219% | 15.6 | I | 4.219%
| 2.1 | ISS | 0% | 0%
| 2.2 | PIS | 0.65% | 0.7514%
| 2.3 | Cofins | 3% | 3.468%
| 3 | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS ( R) |  | 0.65% |  | R | 0.65%
| 4 | Despesas Financeiras (F) |  | 1.2% |  | F | 1.2%
| 5 | Lucro (L) | 3.25% | 3.757% |  | L | 3.757%
|  | BDI* (%) |  | 11.95% |  |  | 13.26%
(*) BDI = ((1+A+R+F)/(1-(I+L))-1)*100

## PFS_VIII Det_ Enc_ Soc_ (2)
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
DISCRIMINAÇÃO
%
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 20%
A2 | SESI | 1.5%
A3 | SENAI | 1%
A4 | INCRA | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6%
A6 | Salário-Educação | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3%
A8 | FGTS | 8%
A9 | SECONCI | 0%
SUBTOTAL DE "A" |  | 36.8%
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 0%
B2 | Feriados | 0%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.69%
B4 | 13º Salário | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 0%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 8.34%
B10 | Salário Maternidade | 0.02%
SUBTOTAL DE "B" |  | 18.09%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.44%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13%
C3 | Férias Indenizadas | 2.44%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.96%
C5 | Indenização Adicional | 0.46%
SUBTOTAL DE "C" |  | 12.43%
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 6.66%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48%
SUBTOTAL DE "D" |  | 7.14%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 74.46%