# TERMOS DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE SOLO MOLE (SATURADO) E MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DO INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS 28 E 31 DO PROJETO SENADOR NILO COELHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE.

ÍNDICE

- OBJETIVO

- DESCRIÇÃO GERAL DAS OBRAS E LOCALIZAÇÃO

- ESTIMATIVA DE CUSTO E QUANTITATIVOS A SEREM EXECUTADOS

- SUBCONTRATAÇÃO

- VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

- PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

- FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS DO CONTRATO

- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

- PROPOSTA FINANCEIRA

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

- FISCALIZAÇÃO

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- MULTA

- DEMAIS DOCUMENTOS – ANEXOS

TERMOS DE REFERÊNCIA

1. OBJETIVO

1.1. O objetivo destes Termos de Referência é o estabelecimento de normas, critérios, condições contratuais principais para recuperação da capacidade de acumulação dos reservatórios 28 e 31 do Perímetro Irrigado Sen. Nilo Coelho, sob a jurisdição da 3ª Superintendência Regional da Codevasf.

1.2. A presente licitação é do tipo “Concorrência Nacional”, em regime de contratação “Empreitada a Preços Unitários”.

2. DESCRIÇÃO GERAL DAS OBRAS E LOCALIZAÇÃO

2.1. As obras e serviços, objeto desta Concorrência Nacional, estão descritos e caracterizados nas Especificações Técnicas (ANEXO V), e quantificados na Planilha Orçamentária (ANEXO IV), sendo estes documentos, integrantes do presente TR.

2.2. As obras e serviços, objeto do presente TR, serão executadas no Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho, localizado na zona rural do município de Petrolina, no Estado de Pernambuco.

3. ESTIMATIVA DE CUSTO E QUANTITATIVOS A SEREM EXECUTADOS

3.1.  A CODEVASF se propõe a pagar pelas obras, objeto desta licitação, o valor máximo global de R$ 1.856.569,14 (um milhão, oitocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos) a preços de Julho de 2016, já inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, e correrão à conta dos recursos oriundos do Plano de Trabalho 20607207753540000, TRANSFERENCIA DA GESTAO DE PROJETOS PUBLICOS DE IRRIGACAO - NACIONAL [COGESTAO DO PROJETO PUB. DE IRRIGACAO NILO COELHO-PE].

3.1.1.  A presente licitação é composta de um único Lote.

3.3. Os quantitativos a serem executados pela licitante contratada, para cumprimento do objeto do contrato a ser celebrado, estão descritos no quadro adiante:

4. SUBCONTRATAÇÃO

4.1.  Será permitida a subcontratação de obras até o limite máximo previsto em lei, desde que previamente autorizada pela fiscalização da Codevasf e não sejam obras de movimento de terra.

Será admitida a subcontratação de desmatamento, limpeza e bota-fora de material, desde que previamente autorizada pela fiscalização da Codevasf.

4.2.  Não será permitida, na presente licitação, a participação de empresas em consórcio.

4.3. A subcontratação não liberará o contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

4.4. É vedada a subcontratação total do objeto.

4.5. A licitante vencedora e contratada deverá apresentar junto à Codevasf, antes do início dos trabalhos, que as empresas por ela contratada, ou seja, as empresas subcontratadas para prestação de serviços no âmbito do instrumento principal, estão em situação regular jurídico/fiscal, previdenciária e trabalhista, e que entre os seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários da Codevasf.

5. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

5.1. Às licitantes exige-se a visita aos locais onde serão executadas as obras e suas circunvizinhanças, com a presença de pelo menos um engenheiro com experiência em obras similares, em que houveram movimentação de terra, indicado formalmente pela licitante em modelo próprio, ou de seu Representante Legal ou Responsável Técnico, para ter pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza das obras a serem executadas, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias à elaboração ou ao pleno entendimento das dificuldades executivas e os custos necessários à elaboração da proposta financeira capaz de executar o contrato.

5.2. É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta financeira. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

5.3. A licitante deverá apresentar uma declaração de visita por escrito, conforme modelo apresentado no Anexo I destes Termos de Referência, sendo que esta declaração integrará a documentação de habilitação exigido no certame licitatório, sob pena de inabilitação, em caso de ausência da mesma.

5.4. Os custos de visita aos locais das obras correrão exclusivamente às expensas da licitante.

5.5. Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executadas as obras, as licitantes deverão entrar em contato com a 3ªSR da Codevasf, por no mínimo uma das seguintes maneiras:

i. e - mail: 3a.sl@codevasf.gov.br;

ii. Telefones. (87) 3866 7722 (Secretaria de licitações) ou (87) 3866 7750 / 3866 7769 (Unidade de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação).

5.6. O transporte ao local da obra ocorrerá às custas do(a) licitante.

5.7. O período de visita se encerrará no 2º dia corrido anterior à data programada à realização do certame.

6. PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS.

6.1. O prazo máximo para execução das obras objeto do presente TR será de 240 (duzentos e quarenta) dias às obras, contado a partir da data registrada na Ordem de Serviço emitida pela CODEVASF.

7. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

7.1. Os pagamentos das obras serão efetuados em reais, mensalmente, de acordo com as medições mensais, com base nos preços unitários propostos pela licitante vencedora, e com apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização da CODEVASF formalmente designada, acompanhada do Relatório Fotográfico do local onde os trabalhos foram desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição assinado pela fiscalização, referente ao mês de competência, além de quadro/mapa topográfico de cubação dos quantitativos realizados em cada item do contrato.

7.2. Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

7.3. O pagamento da Administração Local e manutenção do canteiro de obras, mobilização e desmobilização será no valor apresentado na proposta, respeitado o valor máximo constante da planilha de preços unitários que integram o Edital, nos correspondentes percentuais:

- Instalação e manutenção do canteiro: de acordo com o cronograma financeiro proposto pela contratada;

- Mobilização: será realizado medição e pagamento de 50% do valor proposto para o item na primeira medição. Os 50% (cinquenta por cento) restantes serão medidos e pagos após efetiva mobilização de suas máquinas e equipamentos, conforme programado no Plano de Trabalho, exigido na alínea “b” do subitem 14.1 deste TR;

- Desmobilização: após a total desmobilização, comprovada pela Fiscalização.

7.3.1. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) – será pago conforme o percentual da obra executada no período, de acordo com a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medição Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL)

7.3.2 Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) terão como unidade na planilha orçamentária “global” e será pago o quantitativo do percentual em número inteiro em valor absoluto com no máximo duas casas decimais.

7.3.3. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, será pago o valor total da Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) prevista no período da medição.

7.4. Os cronogramas físico e financeiro apresentados separadamente pela licitante devem atender as exigências deste Edital e ser entendido como primeira estimativa de evento das obras objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da emissão da Ordem de Serviço, assinatura do contrato ou de outro documento hábil.

7.5. O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela contratada do recolhimento:

- Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatório SEFIP/GEFIP contendo a relação dos funcionários identificados no Cadastro Específico do INSS – CEI, da obra objeto da presente licitação.

- No primeiro faturamento deverá ser apresentada a inscrição no CEI, conforme art. 19, Inciso II c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

- FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante GRF – Guia de Recolhimento do FGTS com autenticação eletrônica, via bancária.

- ISSQN. Caso o município onde serão executadas as serviços, não disponha de convênio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retenção do ISSQN, a Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulário DAM – Documento de Arrecadação Municipal, correspondente ao valor do ISSQN da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a identificação do número da respectiva Nota Fiscal e alíquota incidente, com a devida autenticação Bancária, conforme Lei Complementar nº. 116/2003.

7.6. As comprovações relativas ao INSS, FGTS e ISSQN a serem apresentadas deverão corresponder à competência anteriormente ao do mês da emissão da NFS apresentada. Quando a obra for realizada em município conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerá por parte da CODEVASF, a retenção do ISSQN, por intermédio do SIAFI.

7.7. A CODEVASF fará a compensação dos valores pagos a maior, se for o caso, referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), quando a alíquota de ISSQN apresentada pela CONTRATADA no cálculo do BDI na proposta for maior que a alíquota efetivamente paga pela empresa CONTRATADA ao município que recebe o imposto.

7.8. O Processo de Pagamento será formalizado pela fiscalização no âmbito da 3ªSR, quando juntará toda a documentação, relatórios fotográficos, comprovantes de recolhimentos de encargos, impostos e mapa de cubação dos volumes, com usos de softwares apropriados;

A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar:

- Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 – SRF;

- Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISSQN, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei Complementar 116/2003;

- O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da INRFB n.º 1.504/2015, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

7.9. A fatura deverá vir acompanhada da documentação relativa à aprovação por parte da Fiscalização do serviço faturado, indicando a data da aprovação do evento, que será considerada como data final de adimplemento da obrigação, conforme estabelece o Art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

7.10. A CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à de entrega do documento de cobrança no local de pagamento das obras, a partir da qual será observado o prazo citado no subitem 7.1.1, para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

7.11. Somente serão pagos os materiais e/ou serviços utilizados e/ou realizados.

7.12. As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à licitante vencedora para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

7.13. Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e que cubram a execução das obras e fornecimentos.

7.14. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

7.15. É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos, bem como deverá a contratada apresentar à fiscalização da Codevasf a memória de cubação de cada unidade constitutiva do empreendimento, com volumes topograficamente calculados, incluindo-se o primitivo do terreno natural do local do maciço do reservatório, anteriormente à escavação.

7.16. Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF quantitativos realizados em excesso, desnecessários à execução das obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá faturamento obra alguma que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Termo de Referência.

7.17. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

7.18. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

7.19. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

7.20. Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 7.2, caso em que a CODEVASF efetuará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

AM = P x I, onde:

AM = Atualização Monetária;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualização monetária, assim apurado:

I = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 x ... x (1+imn/100)dxn/30 - 1, onde:

i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”;

d = Número de dias em atraso no mês “m”;

m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária

7.20.1. Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

7.20.2. Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

8. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS DO CONTRATO

8.1. Os valores do contrato serão fixos e irreajustáveis por um período de um ano.

8.2. Mediante eventual aditamento de prazo, o valor do contrato será reajustado a partir da seguinte fórmula:

R=VI1−I0I0

Sendo:

R = valor do reajustamento

V = valor a ser reajustado

I1 = Índice referente ao mês de aniversário da proposta

Io = Índice referente ao mês de apresentação da proposta

8.2.1. Os relacionados na fórmula supra serão encontrados na Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas a partir da referência (código) a seguir enunciado:

Código AO 157956 – COLUNA 38 – FGV – TERRAPLENAGEM

8.3. Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

IDB1Mês2=IDB2Mês2×IDB1Mês1100

Sendo:

IDB1Mês2= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

IDB2Mês2= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

IDB1Mês1= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

9. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

9.1. Qualificação Econômico-Financeira

9.1.1.	As licitantes deverão comprovar, até a data de apresentação das propostas, o capital social mínimo de 10% do valor equivalente ao orçamento básico da CODEVASF para estes serviços.

9.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.2.1. A licitante deverá apresentar, para fins de qualificação técnica no certame licitatório, os seguintes documentos:

- Inscrição ou registro da licitante junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia competente da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto;

- Declaração de visita do local onde serão executados as obras e fornecimentos, emitida pela própria licitante, nos termos do item 5 destes Termos de Referências, assinada pelo(s) o(s) Responsável(is) Técnico(s) ou Representante Legal e por empregado da Contratante.

- Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprovem que a licitante tenha executado obras similares ao objeto desta licitação.

c1) Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins, especialmente no campo da engenharia hidráulica, incluindo barragens, diques, canais, reservatórios, drenagem;

c2) Definem-se como obras de porte e complexidade similares àquelas que apresentam grandezas e características técnicas semelhantes às descritas nas Especificações Técnicas – Anexo V, parte integrante deste Edital;

c3) Deverá(ão) estar comprovado(s) no(s) acervo(s) (CAT´s) apresentado(s) que a licitante executou o serviço de “escavação mecanizada de material de 1ª ou 2ª categoria”, conforme quantitativo descrito no quadro em seguida:

| #### SERVIÇO | #### QUANTIDADE |
| --- | --- |
| Escavação Material 1ª ou 2ª Cat. | 82.000,00 m³ |

c5) O quantitativo estipulado no quadro acima poderá ser obtido a partir do somatório de quantitativos comprovados em mais de um atestado, até o limite de 2 CAT’s;

c6) Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnica sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução;

- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, engenheiro detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado obras similares, conforme alínea c1supra.

d1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

- o empregado;

-o sócio;

-o detentor de contrato de prestação de serviço.

- Juntada de cópia de: ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional, ou do contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação civil comum.

e1) Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma;

9.2.2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

10. PROPOSTA FINANCEIRA

10.1. A Proposta Financeira deverá ser firme, precisa e limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, e não poderá conter condições ou alternativas não previstas neste Edital e seus Anexos constitutivos.

10.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

- O Termo de Proposta – integrante deste Edital deverá constituir-se no primeiro documento da Proposta Financeira e conter o valor global para a execução do objeto desta licitação, conforme a Planilha de Orçamentação de Serviços – Anexo II;

- Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, C.N.P.J e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

- Planilha de Orçamentação de Serviços com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo IV, que é parte integrante deste Edital, observando-se os preços máximos unitários e globais orçados pela CODEVASF;

c1) Junto com a proposta, a Planilha de Orçamentação de Serviços deverá ser apresentada em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma;

c2) Não poderão ser apresentados preços unitários diferenciados para um mesmo serviço.

- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) – ANEXO  III;

d1) Encargos sociais distintos para mensalistas e outro para horista;

- Detalhamento do BDI (Quadro PO-XV) – ANEXO III , sendo este desdobrado em dois:

e1) Para o fornecimento de materiais e equipamentos e outro para os serviços, sob pena de desclassificação da proposta;

e2) No preenchimento do Quadro – Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos os impostos, taxas e tributos conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda da obra. Deverá ser considerado no BDI o ISS do município onde será executada a obra.

- Planilha de composição de preços unitários, impressa em formulário próprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras;

f1) A planilha de composição de preços unitários deverá ser apresentada também em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma;

f2) A licitante deverá apresentar planilhas de composição de preços unitários em conformidade com as planilhas orçamentárias;

f3) A licitante deverá na composição de preços unitários de mão-de-obra observar os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissídio coletivo, acordos ou convenções coletivas de trabalho do(s) município(s) onde ocorrerá(ão) o(s) serviço(s), ou, quando esta abranger mais de um município;

f4) No caso de existirem itens de serviços repetidos na Planilha de Orçamentação de Serviços será necessário apresentar apenas uma composição de preços unitários, referenciando os itens aos quais a composição pertence, sendo necessário entregar as referidas composições na mesma ordem e com os mesmos nomes dos serviços constantes das Planilhas de Orçamentação de Obra (Planilha de Preços), devendo estar devidamente assinadas pelas respectivas empresas.

- Cronograma Físico-Financeiro dos itens principais da planilha orçamentária constantes na descrição geral dos serviços, obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos quinzenalmente, observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços, estabelecido no subitem 6.1 deste TR;

10.2. Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Preços da licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL.

10.3. No detalhamento do BDI – Quadro PO-XV – ANEXO III - não deverá constar do item “Despesas Financeiras” a previsão de despesas relativas a dissídios.

10.3.1. As licitantes não poderão ultrapassar o BDI de 27,50% (serviços)

10.4. Os custos de administração local, que anteriormente faziam parte do Detalhamento do BDI - Quadro PO-XV – doravante deverão fazer parte da Planilha de Orçamentação de Obras (Planilha de Preços) e Planilha de Preços Unitários (composição de preços unitários).

10.5. A Proposta Financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos serviços e fornecimentos descritos na Planilha de Orçamentação de Obras da CODEVASF, nela incluídos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciários, lucro, despesas indiretas, custos relativos à mão-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua execução, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global ofertado.

10.6. Os custos máximos da mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos e da instalação do canteiro de apoio das obras, bem como da construção de instalações permanentes e/ou provisórias serão aqueles constantes da planilha de preços orçados pela CODEVASF, e que integram o presente edital.

10.7. O prazo de validade das propostas será de 90 (noventa) dias contado a partir da data estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito à revalidação por idêntico período.

10.8. A licitante deverá prever todos os acessos necessários para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de execução das obras, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer obra para melhoria destes acessos correrão por conta da licitante vencedora.

11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1. A licitante será considerada habilitada, desde que os quantitativos de serviços comprovados mediante atestados sejam iguais ou superiores ao somatório dos quantitativos estipulados no item 9.2.1. – “c3”.

11.2. A Comissão Técnica de Julgamento julgará as Propostas Financeiras das licitantes habilitadas e consideradas qualificadas tecnicamente, sendo desclassificadas, com base no artigo 48 incisos I e II da Lei 8.666/93, aquelas que:

- Apresentarem preços unitários e/ou global superior ao valor orçado pela CODEVASF ou manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto;

- Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas nestes termos de referência;

- Que não atenda às exigências contidas no ato convocatório, conforme art. 40, VII c/c art. 48 I da Lei 8.666/93;

- Com preços baseados em cotações de outra licitante, conforme art.40,VII,c/c art.44,§ 2º da Lei 8.666/93;

11.3.1.	Consideram-se manifestamente inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou

- Valor orçado pela CODEVASF.

11.3.1.1.  Das licitantes classificadas na forma das alíneas “a” e “b” do subitem 10.3.1 acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, 10.3.1 acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante da alínea “b” acima e o valor da correspondente proposta.

11.4.  Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que estes termos de referência não tenham estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações próprias do licitante, para os quais se renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

11.5 Será considerada vencedora a licitante que, habilitada e qualificada tecnicamente, apresentar o menor preço global, respeitados os valores máximos, unitários e global, orçados pela Codevasf, para execução das obras, objeto deste Termo de Referências.

12. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1.	Será obrigatória adoção das medidas de sustentabilidade ambiental aqui determinada para o objeto desta licitação, consoante à Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação:

12.2.	Consoante ao Art. 4º e seus respectivos incisos, será obrigatória adoção das medidas de sustentabilidade ambiental aqui determinada para o objeto desta licitação, como segue:

VIII - utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção;

IX - comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra ou serviço, e

§ 1º Deve ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação dos serviços públicos.

§ 2º O Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, através da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, deverá ser estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos órgãos competentes.

Consoante ao Art. 5º e seus respectivos incisos, será obrigatória adoção das medidas de sustentabilidade ambiental aqui determinada para o objeto desta licitação, como segue:

II - que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

Consoante ao Art. 6º e seus respectivos incisos, será obrigatória adoção das medidas de sustentabilidade ambiental aqui determinada para o objeto desta licitação, como segue:

II - adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;

IV - forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

VII - respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

12.3. As empresas contratadas adotarão outras as práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber.

13. FISCALIZAÇÃO.

13.1. A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução da obra será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a Licitante vencedora está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

13.2. A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a Licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

13.3. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando obras que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, as obras, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

13.4. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer obra que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Gerência Regional de Irrigação ou à que for responsável pela execução do contrato.

13.5. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

13.6. Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à Gerência responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

13.7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

13.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução das obras executadas pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS.

14.1. Concluídos as obras, a Contratada solicitará à CODEVASF, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.

14.2 A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através de Comissão, verificar a adequação das obras recebidas com as condições contratadas, emitirem parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade competente.

14.3 Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a Contratada, às suas expensas, complemente ou refaça as obras rejeitadas. Aceito e aprovada a obra, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo das obras, que deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberação da caução contratual.

14.4 O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

14.5 A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

14.6. A licitante vencedora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no subitem 13.1 acima é condicionante para:

- Emissão, pela CODEVASF, do Atestado de Execução das Obras;

- Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); e

- Liberação da Caução Contratual.

14.6.1. Os resultados das obras, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto das obras, serão de propriedade da CODEVASF, e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização desta.

14.7. A última fatura somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1 A licitante vencedora deverá apresentar à CODEVASF, antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

- “Lay-out” do Canteiro de Serviços e identificação da área para construção do mesmo. Um canteiro poderá atender às diversas obras.

- Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalização da CODEVASF.

- Cronograma físico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alínea acima.

- Relação dos serviços especializados que serão subcontratados, considerando as condições estabelecidas no item 4.

d1) A CONTRATADA, ao requerer autorização para subcontratação de parte das obras, deverá comprovar, perante a  CODEVASF, a regularidade jurídico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento desta quando relacionada com o objeto do contrato,  e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo ou função gratificada na CODEVASF;

15.2. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e Coordenador dos trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE em Brasília – DF ou na 3ª Superintendência Regional em Petrolina/PE.

15.3. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496/77.

15.4. Disponibilizar para a equipe de Fiscalização da CODEVASF 01 (um) veículo utilitário, em estado novo, de no máximo 01 (um) ano de fabricação, para essa finalidade, de cor preferencialmente branca, devidamente identificado com os dizeres definidos conforme especificação da CODEVASF, sendo que, ao final das obras, o veículo será devolvido à contratada;

15.4.1. Ficará a licitante responsável pela cobertura das despesas com combustível e serviços gerais de manutenção do veículo previsto no item 14.4 acima, durante todo o período de execução das obras, sendo que os custos das despesas estão previstos na Planilha Orçamentária.

15.5. A CONTRATADA deverá, sempre que necessário, comunicar-se formalmente com a CODEVASF. No caso de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, a comunicação poderá ser feita, preferencialmente pelo correio eletrônico através do e-mail a ser fornecido pela fiscalização ou pelos telefones (87) 3866-7712 (3ªGRI) e (87) 3866-7750; e (87) 3866-7769 (3ªGRI/UGE).

15.6. A CONTRATADA é integralmente responsável pelo transporte interno e externo do pessoal e dos equipamentos e insumos até o local das obras.

15.7. Utilização de pessoal experiente, munidos dos devidos equipamentos de proteção individual – EPI´s, fardamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução das obras.

15.8. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar à CODEVASF e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execução das obras objeto desta licitação.

15.9. Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local dos serviços/serviços e fornecimentos.

15.10. Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias (mediante anuência prévia da Fiscalização), para possibilitar a perfeita execução dos serviços/serviços e fornecimentos no prazo contratual.

15.11. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a CODEVASF, bem como todo o material necessário à execução dos serviços objeto do contrato.

15.12. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive os registros dos serviços contratados junto ao CREA do local de execução dos serviços e serviços.

15.12.1. Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorização da CODEVASF.

15.13. Todos os acessos necessários para permitir à chegada de materiais no local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da Contratada.

15.14. A contratada deverá manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93).

15.15. A contratada responsabilizar-se, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes à água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

15.15.1. No momento da desmobilização, para liberação da ultima fatura, faz-se necessária a apresentação da certidão de quitação de débitos, referente às despesas com água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

15.16. Durante a execução das obras e serviços, caberá à empresa contratada as seguintes medidas:

- Instalar e manter no canteiro de serviços 1 (uma) placa de identificação da obra, com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, nº do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei nº 5.194/1966 e Resolução CONFEA nº 198/1971;

a1) A placa de identificação das obras e serviços deve ser no padrão definido pela CODEVASF e em local por ela indicado, a partir de modelo do Governo Federal por meio do documento denominado Instruções para a Preparação de Placas de Serviços Públicas, a ser disponibilizado pela Fiscalização.

- mobilizar todos os equipamentos necessários para execução do contrato no local do empreendimento, em prazo máximo de 72 horas, após a emissão da Ordem de Serviço, devido à urgência e necessidade de execução das obras no prazo contratual estipulado;

- Manter no canteiro de serviços um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão das obras;

- Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a segurança no canteiro de serviços;

- Manter, na praça de terraplanagem e jazidas, banheiros químicos em quantidade suficiente e corretamente dimensionada ao atendimento das necessidades do efetivo de operários alocados ao empreendimento;

- Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das obras; e

- Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente.

15.17. Na execução das obras e serviços objeto da presente licitação a contratada deverá atender às seguintes normas e práticas complementares:

- Projetos, Normas Complementares e demais Especificações Técnicas;

- Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da Codevasf;

- Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA; e

- Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CODEVASF, o atraso injustificado na execução do contrato, a inexecução total ou parcial do contrato, bem como venha executá-lo fora das especificações e condições acordadas, e, ainda, impeça ou embarace, de alguma forma a fiscalização, caracterizam o descumprimento total das obrigações assumidas, nos termos do art. 81 c/c arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, podendo a CODEVASF, garantida a prévia defesa, aplicar ao responsável as seguintes sanções:

- Advertência;

- Multa;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CODEVASF, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a CODEVASF pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

16.1.1. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 15.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

16.1.2. A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 15.1 é de competência do Ministro da Integração Nacional, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

17. MULTA

17.1. Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação de penalidades de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em Lei.

17.1.1. Nos casos de inexecução parcial da obra, será cobrada multa de 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais;

17.1.2. Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa 2% (dois por cento) incidentes sobre valor da etapa, fase ou valor financeiro montante em atraso.

17.2. O atraso na execução das obras, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme o subitem 16.1 acima.

17.3. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, após regular processo administrativo, observando-se o seguinte:

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente sem prejuízo de outras apenações previstas em lei.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela empresa vencedora, esta será convocada a recolher à CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da comunicação.

18. DEMAIS DOCUMENTOS - ANEXOS

São ainda, documentos integrantes destes Termos de Referência o CD-ROM contendo:

- Modelo Declaração visita técnica ao local das obras – Anexo I;

- Modelo Termo da Proposta – Anexo II

- Quadros complementares – Detalhamento do BDI e Detalhamento dos Encargos Sociais  - ANEXO III

- Planilhas orçamentárias; ANEXO IV;

Revisão do Termo de Referência

Douglas Oliveira Nunes

ADR – Chefe da 3ªGRI/UGE

Petrolina – PE, 07 de outubro de 2016.

ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DAS OBRAS

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº _________________________________, por seu representante legal ou responsável técnico abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei e com comprovação atestada por escrito por empregado da Contratante devidamente identificado por número de matrícula, de que visitou o local onde serão executadas as obras, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza das obras a serem executadas, tendo avaliado os problemas futuros e que os custos da proposta cobrem quaisquer das dificuldades decorrentes de sua execução, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras para a CODEVASF.

##### ___________________, ____-____-_____

_______________________________

assinatura do representante legal

###### Nome:    _____________________________

Função: ____________________________

ANEXO II

TERMO DA PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

À

CODEVASF

R. Presidente Dutra, n.º 160-Centro

CEP 56.340.000 – Petrolina-PE.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.º _____/2016 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para Execução das obras e serviços objeto do referido Temos de Referência/Edital, a saber: (Descrever o objeto da licitação, em descrição sucinta e clara, indicando o município e estado onde serão executadas as obras.), pelo valor global de R$ __________,___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de preços em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar as obras no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar a obras no prazo de ____ (____) ______, a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja, __/___/__, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. __________________, carteira de Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato e de que os preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre as obras.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

### ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

_______________-____ , _____ de ________________ de 2016

ANEXO III

- QUADROS COMPLEMENTARES – PROPOSTA FINANCEIRA -

- Detalhamento do BDI - Quadro PO-XV –

- Detalhamento dos Encargos Sociais – Quadro PO-XIV – Horista e Mensalista

QUADRO PO - XV

QUADRO PO – XIV

ANEXO IV

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

________________________________________

Eng.º Civil Leonardo Luiz Cruz da Silva

3ª Superintendência Regional da Codevasf

Petrolina – PE, 21 de setembro de 2016.