ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Abril de 2014

ÍNDICE

ITEM		Pág.

1.0	OBJETIVO	3

2.0	NORMAS TÉCNICAS	3

3.0	CONDIÇÕES TÉCNICAS  	3

4.0	PRAZO DE GARANTIA	4

5.0	TRANSPORTE	4

6.0	DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS	4

1.0	OBJETIVO

A presente Especificação tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos necessários para a  fabricação e o fornecimento de flanges em aço carbono galvanizado e de tubos em aço carbono galvanizado para montagem de cavaletes hidráulicos destinados ao Perímetro de Irrigação Nilo Coelho, município de Petrolina, Estado de Pernambuco.

2.0	NORMAS TÉCNICAS

Para a execução dos fornecimentos, serão consideradas as seguintes normas técnicas, quando estas se fizerem aplicáveis:

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

AISI -    American Iron And Steel Institute

ANSI 	- American National Standard Institute

API  -    American Petroleum Institute

ASME	- American Society of Mechanical Engineers

ASTM	- American Society for Testing of Materials

AWWA - American Water Works Association

DIN   -   Deutsche Industrie Normen

FEM  -  Fédération Europeène de la Manutention

ISO -     International Standart Organization

SAE -    Society Of Automotive Engineers

SSPC	- Steel Structures Painting Council.

3.0	CONDIÇÕES TÉCNICAS

A empresa terá que apresentar certificado do INMETRO, comprovando a qualidade dos equipamentos e materiais fornecidos.

4.0	PRAZO DE GARANTIA

Os flanges e os tubos objetos destas especificações técnicas deverão ser garantidos contra defeitos, oriundos de serviços, ou aplicação de materiais diferentes dos especificados por um período de 12 (doze) meses a partir do inicio da operação.

Esta garantia deve abranger todo e qualquer defeito oculto, projeto, fabricação, componentes e desenhos de equipamentos, quando submetidos a uso e conservações normais.

5.0	TRANSPORTE

Os custos com embalagem, seguro, carga, transporte e descarga dos materiais aqui especificados, serão de inteira responsabilidade da empresa contratada.

6.0	DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS

● Flanges

| ITEM | QUANTIDADE (Unidade) | PRODUTO | ESPESSURA (pol.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.840 | Flange roscado em aço carbono com 08(oito) furos, usinado, galvanizado a fogo, face acabamento com ranhuras espirais, conforme MSS-SP-6/ ASTM-36, Classe 150#/ NBR-7576 Rosca conforme ABNT NBR 6414, DIN 2999 e ISO7-1 (dimensões em desenho anexo) | 1/2 |
|  | 4.600 | Flange roscado em aço carbono com 04(quatro) furos, usinado, galvanizado a fogo, face acabamento com ranhuras espirais, conforme MSS-SP-6/ ASTM-36, Classe 150#/ NBR-7576 Rosca conforme ABNT NBR 6414, DIN 2999 e ISO7-1 (dimensões em desenho anexo) | 1/2 |

● Tubos

| ITEM | QUANTIDADE (Unidade) | PRODUTO | DIÂMETRO NOMINAL (pol.) | ESPESSURA (mm) | COMPRIMENTO (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 215 | Tubo em aço carbono galvanizado conforme ABNT NBR 5580/ DIN 2440 | 3 | 4,05 | 6000 |