TERMOS DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE BOMBEAMENTO PARA REPOSIÇÃO DE OBJETOS DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO 4, 5 E 9, DO SAA DAS ÁREAS DE SEQUEIRO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO PONTAL, EM PETROLINA, PERNAMBUCO.

SUMÁRIO

- OBJETIVO

- LOCALIZAÇÃO E ACESSO AOS SERVIÇOS

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

- VALOR GLOBAL

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- LOCAL DE ENTREGA

- PRAZO DO FORNECIMENTO

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

- HABILITAÇÃO / DOCUMENTAÇÃO

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- TIPO DE CONCORRÊNCIA E REGIME DE CONTRATAÇÃO

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

- ANEXOS

- OBJETIVO/ JUSTIFICATIVA

1.1 OBJETIVO

O objetivo deste Termo de Referencia é o estabelecimento de normas, critérios, condições contratuais e o fornecimento de todas as informações que permitam a aquisição de sistemas de bombeamento para reposição de objetos das estações de bombeamento 4, 5 e 9, do SAA das áreas de sequeiro do Perímetro de Irrigação Pontal, em Petrolina, Pernambuco.

1.2 JUSTIFICATIVA

A aquisição desses equipamentos é imprescindível para o funcionamento do projeto visto que alguns objetos das estações de bombeamento 4, 5 e 9, do SAA das áreas de sequeiro do Perímetro de Irrigação Pontal foram furtados. Essa reposição deve ser feita o mais breve possível.

2. LOCALIZAÇÃO

A compra será para as 3 estações de bombeamento dos sistemas de abastecimentos de água para capineiras comunitárias e para lotes de sequeiro ao longo dos canais de irrigação da área sul do Perímetro de Irrigação Pontal, Zona Rural do município de Petrolina – PE. O acesso ao Perímetro está a cerca de 30 km do centro de Petrolina, na margem esquerda da BR-428 no sentido de Petrolina para o município de Lagoa Grande. Os objetos de compra devem ser entregues no escritório da Codevasf no Perímetro, que fica a 30 km da sua entrada as margens do Canal Principal de Irrigação.

3. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS.

3.1	 Fornecimento de conjuntos motobombas, transformador e peças de acoplamento e proteção elétrica, conforme planilha anexa.

4. VALOR GLOBAL

A Codevasf se propõe a pagar pela aquisição dos sistemas de bombeamento, objeto desta licitação, o valor máximo de R$ 17.322,22 (dezessete mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), – Mês base: fevereiro/2014, Petrolina – PE, inclusos taxas, encargos e frete.

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 Poderão participar desta licitação empresas do ramo que satisfaçam às condições deste Edital e que possuam capital social mínimo de 10% do valor global orçado pela CODEVASF, na data de apresentação da proposta;

5.2.  Não será permitida a participação de empresas sob a forma consórcio e nem a  subcontratação de serviços.

5.3. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

5.4 O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se disponíveis nos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br. Caso as licitantes não consigam fazer o download pelos sites, o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 30 – Bloco II, na sede da 3ª da Superintendência	Regional, localizada no endereço informado no inicio do edital, telefone (87) 3866-7742, no horário de 08 (oito) às 12 (doze) e de 13:30 (treze e trinta) às 17:00 (dezessete) horas, de segunda a sexta-feira.

  - As empresas que retirarem o edital através da Internet nos sítios citados deverão preencher a Guia de Retirada de Edital que se encontra na última página deste documento, remetendo-a através do fax: (87) 3866-7742 ou email: 3sl@codevasf.gov.br, dados estes necessários para que possamos comunicar eventuais esclarecimentos às consultas formuladas sobre o Edital.

  - Não será permitida a participação de empresas:

- Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificadas na CODEVASF;

- Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

- Empresa suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF;

- Empresa em processo de recuperação judicial ou extrajudicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.

- Empresas estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País.

6. LOCAL DE ENTREGA

  - O objeto destes Termos de Referência deverá ser entregue no Projeto Pontal. O acesso ao Perímetro de Irrigação Pontal está a cerca de 30 km do centro de Petrolina, na margem esquerda da BR-428 no sentido de Petrolina para o município de Lagoa Grande. Os objetos de compra devem ser entregues no escritório da Codevasf no Perímetro, que fica a 30 km da sua entrada as margens do Canal Principal de Irrigação.

  - Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão entregue os objetos as licitantes deverão contatar a Supervisão de Fiscalização de Obras do Projeto Pontal, em Petrolina, no Estado de Pernambuco, Telefone (87) 3866-7741 ou Telefax (87) 3986-4591.

7. PRAZO DO FORNECIMENTO

O prazo para entrega do objeto é de 01 (um) mês, a partir da data de emissão da ordem de fornecimento.

8. PRAZO DE GARANTIAS

8.1 O Prazo de Garantia dos serviços prestados é o previsto na legislação vigente e definidos no Código Civil Brasileiro;

8.2 Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1	Os pagamentos serão efetuados em reais, contra entrega dos equipamentos, mediante apresentação de faturas/notas fiscais, devidamente atestadas pela fiscalização.

9.2. Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

10. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

10.1 Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base):

R = V.[N1.(Ei-Eo)/Eo]

Onde :

R - valor do reajustamento

V - valor a ser reajustado

N1 – 100%.

Ei – Refere-se ao índice Material Elétrico da FGV – cód. A1006827, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

Eo – Refere-se ao índice Material Elétrico da FGV – cód. A1006827, correspondente a data de apresentação da proposta.

Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

IDB1Mês2=IDB2Mês2×IDB1Mês1100

Sendo:

IDB1Mês2= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

IDB2Mês2= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

IDB1Mês1= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

11. HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO E ELEMENTOS TÉCNICOS – Invólucro N°. 01

Em invólucro fechado, que receberá a denominação de invólucro Nº 01 (um), será apresentada a "Documentação e Elementos Técnicos" da licitante, em duas vias distintas de igual teor, em volumes separados, devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume, as inscrições: “ORIGINAL” e “2ª VIA”, que conterá os documentos abaixo relacionados, cuja apresentação é obrigatória.

11.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA.

11.1.1 Conforme legislação em vigor;

11.2- REGULARIDADE FISCAL.

11.2.1- Conforme legislação em vigor;

11.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

11.3.1 – Conforme legislação em vigor;

11.3.2 – Comprovante de que os licitantes possuem capital social mínimo de 10 % do valor global, item orçado pela CODEVASF, conforme o item 4.

11.3.3 A licitante deverá comprovar a Disponibilidade Financeira Líquida (DFL).

a) A disponibilidade financeira líquida mede o valor até o qual a licitante possui capacidade de contratar e deverá ser igual ou superior ao orçamento oficial elaborado pela CODEVASF para os serviços objeto do Lote em que estiver concorrendo, caso contrário, a licitante será inabilitada. Será calculada pela seguinte fórmula:

DFL = ( n x CFA ) – Va

12

Onde:

DFL = Disponibilidade Financeira Líquida

n = prazo em meses estipulado para a execução dos serviços objeto deste Edital

CFA = Capacidade Financeira Anual

Va = somatório dos valores residuais dos contratos ora a cargo da licitante, calculado a partir dos saldos contratuais atualizados monetariamente para o mês da data base da proposta de preços, pelos índices setoriais de reajustamento, utilizando-se para I1 o índice do mês da data base da licitação e para I0 o índice correspondente ao mês da data da proposta de cada contrato. Os valores residuais serão apropriados “pro-rata” aos “n” meses de execução contratual nos casos em que os prazos residuais dos contratos em andamento ultrapassarem o prazo de execução estipulado para os serviços em Licitação. Os dados contratuais relevantes serão obtidos do Quadro 01 – “RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR”.

a.1) Deverão ser preenchidos e apresentados os quadros “RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR” ( QUADRO 01) e “DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA” (QUADRO 02)  constantes do Anexo I, conforme o § 4º do Art. 31 da Lei de Licitações.

Além da documentação exigida pela lei 8.666/93, as licitantes deverão apresentar:

11.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.4.1 	Comprovação que a empresa é do ramo de comércio ou fabricante de peças e equipamentos de sistemas de bombeamento ou de irrigação ou de equipamentos elétricos ou mecânicos.

11.5 PROPOSTA FINANCEIRA – Invólucro nº. 02

11.5.1	Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro Nº 2" (dois), será apresentada a "Proposta Financeira", em duas vias distintas, de igual teor e forma, em volumes separados, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, evidenciando-se na respectiva capa de cada volume as inscrições: "ORIGINAL" e "2ª via", e será firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas, e deverá conter a documentação a seguir relacionada:

a) TERMOS DA PROPOSTA, constante do Anexo, parte integrante destes Termos de Referência, contendo o valor global dos serviços, incluindo taxas e encargos, que, por sua vez, deverá constituir o primeiro documento da “Proposta Financeira”. O valor global dos serviços proposto pela licitante não deverá ultrapassar o valor global orçado pela Codevasf apresentado no item 4;

b) Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, sendo, este último, mediante instrumento de procuração que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

- PLANILHA DE PREÇOS devidamente preenchida, com clareza, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições, conforme modelo anexo.

11.5.2	O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contado da data estabelecida para entrega das mesmas, podendo ser revalidadas por igual período.

12. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

12.1. JULGAMENTO DOS ELEMENTOS TÉCNICOS

12.1.1	Será considerada desqualificada tecnicamente a licitante que não comprovar as exigências documentais, conforme se apresenta no subitem 11.4

12.1.2	Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente à fase de habilitação ou sendo este(s) denegado(s), a Secretaria de Licitações – PR/SL 3ª SL providenciará a devolução dos invólucros Nº 02 às respectivas licitantes inabilitadas.

12.1.3	No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invólucros das Propostas, ou se os representantes destas estiverem ausentes, estes ficarão a disposição para retirada, mediante recibo na Secretaria de Licitações – PR/SL, durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo a CODEVASF fica autorizada a incinerá-los.

12.2. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS

12.2.1	A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas das licitantes habilitadas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, e se todos os documentos foram devidamente assinados, e se todas as propostas estão de acordo com as exigências deste Edital.

12.2.2	Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, em obediência ao subitem 11.5. que exige a apresentação de propostas firmes e precisas:

a) se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

b) se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

12.2.3	A Comissão Técnica de Julgamento julgará as Propostas Financeiras das licitantes classificadas e consideradas adequadas aos termos deste Edital, sendo desclassificada aquela que:

- Apresentar na planilha preços unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser realizado/entregue pela licitante vencedora, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de propriedade da própria licitante, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou totalidade da remuneração;

- Apresentarem preço unitário ou global superior ao valor orçado pela CODEVASF ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto;

b) Apresentar quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;

c) Apresentar preços inexeqüíveis;

c1) Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I) Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou;

II) Valor orçado pela CODEVASF.

- Dos licitantes classificados na forma da alínea “c1” do subitem 13.2.3 acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se refere aos Incisos ‘I” e ‘II” acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante da alínea “I” acima e o valor da correspondente proposta.

12.2.4	Será declarada vencedora a licitante habilitada, e classificada tecnicamente, que apresentar o menor valor global para a execução dos serviços objeto do Edital, sendo o valor máximo admitido o valor global orçado pela Codevasf, apresentado no item 4.0.

13. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Programa de Trabalho n° 20.607.2013.5260.0026 – Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862 ha no Estado de Pernambuco, sob gestão da 3ª SR, PTRES Nº 063758.

14. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

14.1	A fiscalização dos serviços caberá diretamente à 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF, por intermédio de técnico designado na forma do Art. 67 da Lei n.º 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os serviços obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram.

14.2	A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada inclusive rejeitando ou sustando quaisquer serviços e materiais que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

14.3  Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

15. RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO

15.1.	Os fornecimentos objeto do presente Edital, somente serão recebidos pela Codevasf ou por preposto por ele designado após o atendimento de todas as condições estabelecidas neste Edital e demais documentos dele integrantes, desde que atingido o fim a que se destinam, com eficácia e qualidade requeridas.

15.2.	Concluídos os fornecimentos previstos no objeto destes Termos de Referência eles serão recebidos provisoriamente.

15.3.	A Fiscalização fará a vistoria e se os fornecimentos estiverem de acordo com as Especificações Técnicas e Termo do Contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Definitivo do Contrato com a liberação da caução.

15.4.	Na hipótese da necessidade de correção, será lavrado Termo de Recusa onde serão apontadas as falhas e irregularidades constatadas e estabelecido um prazo para que a Contratada, às suas expensas, complemente ou refaça os fornecimentos/serviços. Aceitos os fornecimentos, a Codevasf emitirá o Termo de Recebimento Definitivo do Contrato, que permitirá a liberação da caução contratual.

15.5.	A ocorrência da hipótese prevista no item 15.4, determinará a retomada da contagem do prazo contratual a partir da lavratura do termo mencionado.

15.6.	A última fatura dos fornecimentos somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos Fornecimentos/Serviços, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

15.7.	Após o término dos fornecimentos, a contratada requererá o recebimento definitivo.

15.8.	A licitante vencedora entende e aceita que o  pleno  cumprimento  do  estipulado  no subitem 15.1 acima é condicionante para:

a)	Emissão, pela CODEVASF, do Atestado de Execução dos fornecimentos;

b)	Emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos Fornecimentos/Serviços;

16. TIPO DE LICITAÇÃO E REGIME DE CONTRATAÇÃO

16.1	A presente licitação é na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO e do tipo MENOR PREÇO, reger-se-á pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, dos Decretos n.º 3.722, de 09/01/2001, n.º 5.450 de 31/05/2005 e n.º 2.271/97, da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006, e, subsidiariamente, dos dispositivos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e IN n.º 02/2008 – SLTI-MPOG, e demais cominações legais aplicáveis.

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a)	Fornecer o objeto conforme condições, especificações e preços registrados;

b)	Respeitar e seguir as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

c)	Manter as condições exigidas para habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços;

d)   Pagar todos os tributos devidos em decorrência do fornecimento, bem como apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido neste Edital.

e)       Fornecer manual e termos de garantia dos equipamentos instalados.

- CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

18.1	Durante a execução da obra será exigido da Contratada o atendimento do Art. 5º da Instrução Normativa SLTI/MO nº 01/2010 no que concerne aos seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

a.	Os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado;

b.	Atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

c.	Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

d.	Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

e.	Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restrictionof Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

18.2	Na execução do presente instrumento será exigido da Contratada o pleno atendimento do Art. 6º da Instrução Normativa SLTI/MP Nº 01/2010, no que se refere a adoção das seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços ora contratado:

a.	O use de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

b.	A adoção de medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;

c.	A Observância da Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

d.	O fornecimento aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

e.	A realização de programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

f.	A realização da separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006;

g.	O respeito às Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

h.	A previsão da destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999.

19. ANEXOS

ANEXO I - Planilha de Orçamento;

ANEXO II – Termo de Proposta.

ANEXO I

Planilha de Orçamento

ANEXO II

Termo de Proposta

TERMO DE PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

Á

CODEVASF

SGAN/Norte, Quadra 601, Conjunto I

CEP 70.830.901 – Brasília-DF.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.º ___/2014 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para execução das obras e serviços relativos a....................................., no Município de ......................, no Estado de ______, englobando: ________________________________________________ pelo valor global de R$ __________,___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de preços que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o serviço no prazo de ____ (____) ______, a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja__/___/__, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. __________________, carteira de Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre as obras/serviços e fornecimentos.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL