TERMOS DE REFERÊNCIA

fornecimento de tubos de PVC para APLICAÇÃO EM SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO para agricultura familiar, em diversas localidades, no âmbito da 3ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado de PERNAMBUCO.

Novembro/2017

TERMOS DE REFERÊNCIA

- OBJETO

  - O Objeto deste certame é o Registro de Preços, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, para a aquisição de tubos de PVC para aplicação em sistemas de irrigação para a agricultura familiar, discriminados em planilha constante no item 13 destes Termos de Referência, com vistas a atender diversos municípios na área de atuação da CODEVASF/3ªSR.

- DESCRIÇÕES GERAIS

  - As descrições dos tubos de PVC, objeto destes Termos de Referência, bem como suas quantidades e preços estimados, constam na planilha de Especificações Técnicas, Quantitativos e Preços, no item 13;

  - Os bens ofertados deverão ser originais de fábrica, não se admitindo, em hipótese alguma, produtos recondicionados, remanufaturados ou reciclados, sob pena de afastamento do certame e/ou de não recebimento dos mesmos quando de sua entrega;

  - Os bens ora licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n.º 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente, no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança;

  - A licitante que não atender às especificações técnicas estabelecidas terá sua proposta desclassificada mesmo tendo sido habilitada no que diz respeito à documentação;

  - Por não ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a alíquota do imposto a ser destacada na nota fiscal será aquela praticada na operação interna, conforme art. 155, § 2º, inciso VII, letra “b”, da Constituição Federal/88;

  - O ano de fabricação dos bens ofertados devem ser o da emissão da Ordem de Fornecimento ou da abertura das propostas.

  - Havendo divergência entre os valores publicados dos materiais no sistema do pregão no sítio do Comprasnet e os valores contidos nas planilhas do edital, valerão sempre os valores contidos nas planilhas constantes no edital.

- FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

  - As propostas deverão ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, obedecidos aos prazos estipulados no instrumento de convocação, indicando as especificações técnicas, a marca e o fabricante, a garantia contra defeitos de fabricação e quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou convenientes; bem como consignar o preço unitário do item expresso em reais, estando incluídos todos os impostos, taxas e despesas tais como transporte, carga, descarga, seguro e quaisquer outros incidentes sobre o objeto a ser licitado;

  - A validade da proposta não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos a contar da data da abertura do certame licitatório.

- PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE EMBARQUE E TRANSPORTE

  - O prazo máximo para a entrega dos materiais será de 90 (noventa) dias corridos, a contar da contratação ou Ordem de Fornecimento;

  - Os bens objeto desta licitação deverão ser entregues no Almoxarifado da Codevasf 3ª/SR, localizado no Centro de Serviços CS-03, do Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho, distante aproximadamente 20 km da Sede da Codevasf 3ª/SR, direção Petrolina-Recife;

  - O fornecedor deverá contatar a Superintendência Regional da CODEVASF – 3ª/SR, através da Gerência Regional de Infraestrutura – 3ª/GRD, fone 87-3266.7737, em dias úteis, no horário das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, para informar ao Gerente, com antecedência mínima de 72 horas (três dias úteis) a respeito do dia e da hora previstas para entrega;

  - O meio de transporte e o acondicionamento dos bens devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade e qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibrações ou pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

  - O transporte, carga e descarga dos bens serão de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora.

- VALOR ORÇADO

  - O valor para aquisição é de R$ 747.200,00 (setecentos e quarenta e sete mil e duzentos reais), detalhado e especificado no Anexo I - Planilha de Especificações, Quantitativos e Preços, construída a partir das medianas obtidas nas consultas ao painel de preços do ministério do planejamento (http://paineldeprecos.planejamento.gov.br), conforme orientação da instrução normativa 05 de 27/06/2014, bem como de cotações de mercado.

- DO REGISTRO DE PREÇOS E VALIDADE DA ATA

  - Após a homologação da licitação, pela Diretoria Executiva da CODEVASF, será incluído, na respectiva Ata de Registro de Preços, o registro das licitantes que aceitarem cotar o(s) material(is) com preços iguais ao da licitante vencedora na sequência da classificação do certame, e tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.

  - O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

  - A ordem de classificação das licitantes registradas na Ata de Registro de Preços, nos termos previstos no § 2º, incisos I e II, e § 3º do Decreto nº 7.892/2013, deverá ser respeitada nas contratações.

  - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, em conformidade com o disposto no art. 12 do Decreto nº 7.892/2013.

  - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

  - A Ordem de Fornecimento decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinada no prazo de validade da ata de registro de preços.

- DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

  - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993 ou de redução dos preços praticados no mercado.

- FORMA DE PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado com base no preço unitário do bem efetivamente entregue no endereço citado no item 4 (local de entrega), sem qualquer custo adicional para a CODEVASF, mediante a apresentação da Nota Fiscal e demais documentações de cobrança, de acordo com a legislação vigente.

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

  - A fiscalização dos recebimentos será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se o fornecedor está executando o objeto destes termos em conformidade com as condições estabelecidas;

  - Os bens objeto da presente licitação serão recebidos das seguintes formas:

a)	Provisória: mediante recibo, imediatamente após a entrega, para efeito e posterior verificação da conformidade do bem com as especificações;

b)	Definitiva: mediante recibo, em até dez dias úteis após o recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do bem, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal;

  - O bem entregue em desconformidade com o especificado no instrumento convocatório ou o indicado na proposta será rejeitado parcial ou totalmente, conforme o caso; e o fornecedor será obrigado a substituí-lo no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da data do recebimento de notificação escrita, necessariamente acompanhada do Termo de Recusa de bem, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução;

  - Essa notificação interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que a irregularidade seja sanada;

  - O fornecedor ficará obrigado a substituir, às suas expensas, o material que vier a ser recusado;

  - Serão recusados apenas os itens da Ordem de Fornecimento que estiverem em desacordo;

  - Quando a recusa for parcial, serão estabelecidos prazos de um a três dias úteis para a substituição da nota fiscal por outra contendo apenas os itens aprovados pela CODEVASF;

  - O fornecedor deverá retirar o material recusado no momento da entrega do material correto. A CODEVASF não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo que venha a ocorrer após esse prazo;

  - A CODEVASF poderá dar a destinação que julgar conveniente ao material abandonado em suas dependências;

  - Independentemente da aceitação, o fornecedor garantirá a qualidade do bem pelo prazo estabelecido no item 10.1, e estará obrigado a substituir aquele que não estiver de acordo com o especificado;

  - As aquisições obedecerão à conveniência e às necessidades da CODEVASF, a qual não está obrigada a firmar as contratações advindas do registro de preços, e fica facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida e assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições;

  - Caso seja necessário, um representante do fornecedor poderá ser convocado para acompanhar o recebimento dos materiais, sendo a conferência efetuada na presença de testemunhas em caso de não comparecimento;

  - A fiscalização do fornecimento objeto desta licitação será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante está executando o fornecimento conforme o especificado, observando estes termos e os documentos que o integram;

  - Fica assegurado à CODEVASF e aos seus técnicos o direito de acompanhar e fiscalizar os fornecimentos executados pela licitante, com livre acesso aos locais, para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários;

  - À CODEVASF fica assegurado o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar e participar total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos fornecimentos aqui propostos;

  - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante o fornecedor, inclusive rejeitando produtos que estiverem em desacordo com o especificado, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já o fornecedor a assegurar e a facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão;

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos de referência, dando conhecimento do fato à autoridade competente;

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor;

  - Das decisões da Fiscalização, poderá o fornecedor recorrer à autoridade competente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da respectiva comunicação;

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pela execução do objeto destes termos.

- GARANTIA

  - A(s) licitante(s) vencedora(s) responsabiliza-se (m), por si e por seus sucessores, pela garantia de que todos os bens fornecidos são novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricação ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas condições estabelecidas nas especificações técnicas respectivas, no prazo mínimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual deverá estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega à CODEVASF, no local de que trata o subitem 4.2 destes Termos de Referência;

  - Caso a garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido no subitem 10.1, a licitante deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo restante;

  - O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis (dois dias úteis), contadas da solicitação efetuada;

  - O término do atendimento, considerando a colocação dos bens em perfeito estado de uso, não poderá ultrapassar 05 (cinco) dias úteis do início do atendimento;

  - Decorridos os prazos estabelecidos nas alíneas acima, sem o atendimento devido, fica a CODEVASF autorizado a contratar esses serviços de outra empresa e a cobrar da(s) licitante(s) vencedora(s) os custos respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda quanto à garantia dos bens ofertados.

- MULTA

  - Nos casos de inadimplemento ou inexecução total da Ordem de Fornecimento, por culpa exclusiva do fornecedor, será cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte não executada do fornecimento/serviço;

  - Nos casos de inexecução parcial dos fornecimentos/serviços, será cobrada multa de 5% (cinco por cento) do valor da parte não executada do fornecimento/serviço;

  - Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa 2% (dois por cento) incidentes sobre valor do fornecimento/serviço em atraso;

  - Ocorrida a inadimplência, aplicada após regular processo administrativo, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da convocação, a ser recolhido à 3ª Unidade Regional de Finanças – 3ª/UFN da CODEVASF, localizada no endereço contido no subitem 4.2.

  - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação nova ação nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

- CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

  - Durante o processo de fornecimento será exigido da Contratada o atendimento do Art. 5º da Instrução Normativa SLTI/MO nº 01/2010 no que concerne aos seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

a)	Os produtos utilizados nos operações sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado;

b)	Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

c)	Que os produtos a fornecidos sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

d) Não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

- PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS.

| Item | Código CATMAT | Descrição | Und | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BR0326164 | Tubo PVC Irriga, cor azul, com junta soldáveis, PN 80, DN 100 mm, Classe 12 (NBR-5647), com 6 m. | un | 2.000,00 | 90,70 | 181.400,00 |
| 2 | BR0326159 | Tubo PVC Irriga, cor azul, com junta soldáveis, PN 80, DN 75 mm, Classe 12 (NBR-5647), com 6 m. | un | 2.000,00 | 55,86 | 111.720,00 |
| 3 | BR0326161 | Tubo PVC Irriga, cor azul, com junta soldáveis, PN 80, DN 50 mm, Classe 12 (NBR-5647), com 6 m. | un | 12.000,00 | 29,17 | 350.040,00 |
| 4 | BR0326637 | Tubo PVC Irriga, cor azul, com junta soldáveis, PN 60, DN 32 mm, Classe 12 (NBR-5647), com 6 m. | un | 4.500,00 | 17,00 | 76.500,00 |
| 5 | BR0347921 | Tubo PVC Irriga, cor azul, com junta soldáveis, PN 60, DN 25 mm, Classe 12 (NBR-5647), com 6 m.. | un | 2.000,00 | 13,77 | 27.540,00 |

12.1	Os tubos, conexões e acessórios de PVC deverão ser fabricados de acordo com a Norma Brasileira aprovada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR ABNT 14.312.

12.2	Os tubos deverão ser do tipo PVC soldável, classe 12 – suporta pressão de serviço de até 800 kPa (8 kgf/cm² ou 80 m.c.a.) – para os itens de 1 a 3 e do tipo PVC soldável, com capacidade de suportar pressão máxima de serviço de 600 kPa (6 kgf/cm² ou 60 m.c.a.) – para os itens 4 e 5. Todos os itens deverão possuir 6 metros de comprimento por unidade.

| Petrolina-PE, Novembro de 2017. |  |
| --- | --- |