TERMOS DE REFERÊNCIA

fornecimento de tubos em PVC defofo e tubos em aço carbono, tendo em vista a revitalização da adutora do garça LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA, ESTADO DE PERNAMBUCO, INSERIDO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.

Dezembro/2017

TERMOS DE REFERÊNCIA

- OBJETO

  - O Objeto deste certame, na modalidade de PREGÃO eletrônico, para a aquisição de tubos de em PVC Defofo e tubos em Aço Carbono, tendo em vista a revitalização da adutora do Garça localizada no município de Santa Maria da Boa Vista, Estado de Pernambuco, inserido na área de atuação da 3ª superintendência regional da Codevasf.

- DESCRIÇÕES GERAIS

  - As descrições dos tubos de PVC e de Aço Carbono, objeto destes Termos de Referência, bem como suas quantidades e preços estimados, constam na planilha de Especificações Técnicas, Quantitativos e Preços, no anexo I deste termo de referência;

  - Os bens ofertados deverão ser originais de fábrica, não se admitindo, em hipótese alguma, produtos recondicionados, remanufaturados ou reciclados, sob pena de afastamento do certame e/ou de não recebimento dos mesmos quando de sua entrega;

  - Os bens ora licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n.º 4.150 de 21/11/62), no que couber e, principalmente, no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança;

  - A licitante que não atender às especificações técnicas estabelecidas terá sua proposta desclassificada mesmo tendo sido habilitada no que diz respeito à documentação;

  - Por não ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a alíquota do imposto a ser destacada na nota fiscal será aquela praticada na operação interna, conforme art. 155, § 2º, inciso VII, letra “b”, da Constituição Federal/88;

  - O (s) FABRICANTE (s) dos bens fornecidos, na data da abertura das propostas (início da sessão pública) do pregão, deverá(ão) ter empresa autorizada para prestar assistência técnica no estado de Pernambuco - Brasil, sob pena de desclassificação da proposta. Para tal comprovação, deverá ser exigida, no momento da aceitação da proposta, documentação comprobatória;

  - O ano de fabricação dos bens ofertados devem ser o da emissão da Ordem de Fornecimento ou da abertura das propostas.

  - Havendo divergência entre os valores publicados dos materiais no sistema do pregão no sítio do Comprasnet e os valores contidos nas planilhas do edital, valerão sempre os valores contidos nas planilhas constantes no edital.

- FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

  - As propostas deverão ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, obedecidos aos prazos estipulados no instrumento de convocação, indicando as especificações técnicas, a marca e o fabricante, a garantia contra defeitos de fabricação e quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou convenientes; bem como consignar o preço unitário do item expresso em reais, estando incluídos todos os impostos, taxas e despesas tais como transporte, carga, descarga, seguro e quaisquer outros incidentes sobre o objeto a ser licitado;

  - A validade da proposta não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos a contar da data da abertura do certame licitatório.

- PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE EMBARQUE E TRANSPORTE

  - O prazo máximo para a entrega dos materiais será de 90 (noventa) dias corridos, a contar da contratação ou Ordem de Fornecimento;

  - Os bens objeto desta licitação deverão ser entregues na área de atuação da Codevasf - 3ª/SR; sendo a sede da 3ª/SR localizada à Rua Presidente Dutra nº 160, Centro, CEP 56304-914, Petrolina-PE;

  - O fornecedor deverá contatar a Superintendência Regional da CODEVASF – 3ª/SR, através da Gerência Regional de Infraestrutura – 3ª/GRD, fone 87-3266.7737, em dias úteis, no horário das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, para informar ao Gerente, com antecedência mínima de 72 horas (três dias úteis) a respeito do dia e da hora previstas para entrega;

  - O meio de transporte e o acondicionamento dos bens devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade e qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibrações ou pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

  - O transporte, carga e descarga dos bens serão de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora.

- VALOR ORÇADO

  - O valor para aquisição é de R$ 161.099,75 (cento e sessenta e um mil, novecentos reais e setenta e cinco centavos), detalhado e especificado no Anexo I - Planilha de Especificações, Quantitativos e Preços, construída a partir de cotações de mercado.

  - Emenda nº 38130002 PTRES: 131059 PT:1524420297K660026

- FORMA DE PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado com base no preço unitário do bem efetivamente entregue no endereço citado no item 4.2 (local de entrega), sem qualquer custo adicional para a CODEVASF, mediante a apresentação da Nota Fiscal e demais documentações de cobrança, de acordo com a legislação vigente.

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

  - A fiscalização dos recebimentos será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se o fornecedor está executando os objetos destes termos em conformidade com as condições estabelecidas;

  - Os bens objeto da presente licitação serão recebidos das seguintes formas:

a)	Provisória: mediante recibo, imediatamente após a entrega, para efeito e posterior verificação da conformidade do bem com as especificações;

b)	Definitiva: mediante recibo, em até dez dias úteis após o recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do bem, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal;

  - O bem entregue em desconformidade com o especificado no instrumento convocatório ou o indicado na proposta será rejeitado parcial ou totalmente, conforme o caso; e o fornecedor será obrigada a substituí-lo no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da data do recebimento de notificação escrita, necessariamente acompanhada do Termo de Recusa de bem, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução;

  - Essa notificação interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que a irregularidade seja sanada;

  - O fornecedor ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o material que vier a ser recusado;

  - Serão recusados apenas os itens da Ordem de Fornecimento que estiverem em desacordo;

  - Quando a recusa for parcial, serão estabelecidos prazos de um a três dias úteis para a substituição da nota fiscal por outra contendo apenas os itens aprovados pela CODEVASF;

  - O fornecedor deverá retirar o material recusado no momento da entrega do material correto. A CODEVASF não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo que venha a ocorrer após esse prazo;

  - A CODEVASF poderá dar a destinação que julgar conveniente ao material abandonado em suas dependências;

  - Independentemente da aceitação, o fornecedor garantirá a qualidade do bem pelo prazo estabelecido no item 10.1, e estará obrigada a substituir aquele que não estiver de acordo com o especificado;

  - As aquisições obedecerão à conveniência e às necessidades da CODEVASF, a qual não está obrigada a firmar as contratações advindas do registro de preços, e fica facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida e assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições;

  - Caso seja necessário, um representante do fornecedor poderá ser convocado para acompanhar o recebimento dos materiais, sendo a conferência efetuada na presença de testemunhas em caso de não comparecimento;

  - A fiscalização do fornecimento objeto desta licitação será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante está executando o fornecimento conforme o especificado, observando estes termos e os documentos que o integram;

  - Fica assegurado à CODEVASF e aos seus técnicos o direito de acompanhar e fiscalizar os fornecimentos executados pela licitante, com livre acesso aos locais, para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários;

  - À CODEVASF fica assegurado o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar e participar total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos fornecimentos aqui propostos;

  - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante o fornecedor, inclusive rejeitando produtos que estiverem em desacordo com o especificado, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já o fornecedor a assegurar e a facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão;

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos de referência, dando conhecimento do fato à autoridade competente;

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor;

  - Das decisões da Fiscalização, poderá o fornecedor recorrer à autoridade competente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da respectiva comunicação;

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pela execução do objeto destes termos.

- GARANTIA

  - A(s) licitante(s) vencedora(s) responsabiliza-se (m), por si e por seus sucessores, pela garantia de que todos os bens fornecidos são novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricação ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas condições estabelecidas nas especificações técnicas respectivas, no prazo mínimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual deverá estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega à CODEVASF, no local de que trata o subitem 4.2 deste Termo de Referência;

  - Caso a garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido no subitem 8.1, a licitante deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo restante;

  - O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis (dois dias úteis), contadas da solicitação efetuada;

  - O término do atendimento, considerando a colocação dos bens em perfeito estado de uso, não poderá ultrapassar 05 (cinco) dias úteis do início do atendimento;

  - Decorridos os prazos estabelecidos nas alíneas acima, sem o atendimento devido, fica a CODEVASF autorizado a contratar esses serviços de outra empresa e a cobrar da(s) licitante(s) vencedora(s) os custos respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda quanto à garantia dos bens ofertados.

- MULTA

  - Nos casos de inadimplemento ou inexecução total da Ordem de Fornecimento, por culpa exclusiva do fornecedor, será cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte não executada do fornecimento/serviço;

  - Nos casos de inexecução parcial dos fornecimentos/serviços, será cobrada multa de 5% (cinco por cento) do valor da parte não executada do fornecimento/serviço;

  - Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa 2% (dois por cento) incidentes sobre valor do fornecimento/serviço em atraso;

  - Ocorrida a inadimplência, aplicada após regular processo administrativo, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da convocação, a ser recolhido à 3ª Unidade Regional de Finanças – 3ª/UFN da CODEVASF, localizada no endereço contido no subitem 4.2.

  - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação nova ação nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

- CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

  - Durante o processo de fornecimento será exigido da Contratada o atendimento do Art. 5º da Instrução Normativa SLTI/MO nº 01/2010 no que concerne aos seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

- Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

- Que os produtos a fornecidos sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

- Não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

  - FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS.

| GRUPO |  | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 | TUBULAÇÃO DE PVC DEFOFO DN 300 MM |  |  |  |
|  | 1.1 | TUBO DE PVC DEFOFO, PARA ADUTORAS E REDES DE AGUA, COM PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA INTEGRADA (JEI) CONFORME NBR 7665/2007 - DN 300 MM | Mt | 6,00 |
|  | 1.2 | EXTREMIDADE EM PVC DEFOFO PONTA/FLANGE DN 300 | UN | 6,00 |
|  | 1.3 | EXTREMIDADE EM PVC DEFOFO BOLSA/FLANGE DN 300 | UN | 6,00 |
|  | 1.4 | CURVA PVC DEFOFO 90 GRAUS DN 300 | UN | 6,00 |
|  | 1.5 | TUBO PVC DEFOFO PN 60, DN 300MM (SISTEMA DE ADUÇÃO TRECHO RIGIDO ) | Mt | 120,00 |
| GRUPO 2 | TUBOS E CONEXOES EM AÇO CARBONO |  |  |  |
|  | 2.1 | TUBULAÇÃO AÇO CARBONO 1000 MM E=5/16" 6 M - - PEÇA DE 6M – FLANGEADO NAS DUAS PONTAS | Barra | 7,00 |
|  | 2.2 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO DN 600MM X 300MM FLANGEADAS NAS DUAS PONTAS | UN | 3,00 |
|  | 2.3 | VÁLVULAS BORBOLETA DE 400 MM COM JUNTA DRESSER | UN | 3,00 |
|  | 2.4 | VÁLVULAS DE PÉ DE 300 MM COM JUNTAS DRESSER | UN | 3,00 |
|  | 2.5 | VÁLVULAS DE RETENÇÃO DE 300 MM COM JUNTAS DRESSER | UN | 3,00 |

    - Condições Gerais de Fornecimento

Estas Especificações estabelecem os requisitos técnicos mínimos para a apresentação de propostas destinadas ao projeto, fabricação, testes, embalagem, fornecimento e comissionamento Tubos de Aço Carbono e tubos de PVC Defofo destinados às Obras de a revitalização da adutora do Garça localizada no município de Santa Maria da Boa Vista, Estado de Pernambuco.

(a) Todos os fornecimentos devem atender às documentações emitidas pela Contratante, só podendo dela divergir no caso de se obter uma concordância prévia e por escrito da mesma.

(b) Cada unidade a ser fornecida deve atender rigorosamente aos termos destas Especificações, às Normas Técnicas citadas, assim como a própria proposta do Licitante.

(c) Todos os tubos deverão possuir 6 metros de comprimento por unidade.

    - Normas Técnicas Aplicáveis

Exceto quando indicado nestas Especificações, todos os materiais devem ser projetados, fabricados e ensaiados segundo a última revisão das Normas Técnicas da ABNT e, nos casos não definidos por esta entidade, pelas Normas a seguir indicadas:

- HIS - Hydraulic Standards For Centrifugal, Rotary And Reciprocating Pumps;

- DIN - Deutsche Industrie Normen;

- BSI - British Standards Institution;

- ISSO - International Organization for Standardization;

- IEC: International Eletrotechnical Comission

- IBP - Instituto Brasileiro de Petróleo;

- API - American Petroleum Institute;

- ASTM - American Society for Testing Materials;

- BPMA - British Pump Manufactures Association;

- NEMA - National Electrical Manufactures Association;

- IEE -Institute of Electrical and Electronics Engineers;

- ANSI - American National Standards Institute;

- ASME - American Society of Mechanical Engineers;

- AWWA - American Water Works Association;

- AISI - American Iron and Steel Institute.

    - Identificação

Todos os materiais devem ser identificados individualmente e com as seguintes informações:

- Número de controle do material;

- Número da Ordem de Fornecimento;

- Identificação do Fabricante;

- Schedule (PARA TUBOS EM AÇO CARBONO);

- Espessura da chapa (PARA TUBOS EM AÇO CARBONO);

- Diâmetro nominal;

    - Documentos Técnicos

(a) O Licitante deverá fornecer à Contratante, material ilustrativo sobre os bens ofertados, tais como, catálogos, folhetos, especificações técnicas e desenhos detalhados de modo que permitam uma perfeita caracterização dos mesmos, comprovando a sua adequação às exigências do edital.

(b) O Licitante deverá fornecer também quaisquer outros documentos que julgue necessários e convenientes relativos a:

1- Acompanhamento e controle da qualidade da fabricação do produto;

2- Dados e características técnicas do produto e acessórios;

3- Valores de ensaios e valores indicativos;

4- Métodos de trabalho e instrução para colocação em serviço, operação e manutenção;

5- Manuseio, içamento da unidade e acessórios, e sistemática de armazenamento e conservação;

- Métodos para remoção de partes para inspeção;

- Listas de materiais com marcas, codificação, relação de subfornecedores para a unidade, acessórios, peças de reposição e ferramentas especiais;

- Instruções completas de equipamentos auxiliares.

    - Termo de Garantia

(a) A Licitante deverá apresentar, juntamente com a sua proposta, a garantia do material ou equipamento objeto da licitação, devendo a Contratada apresentar o Termo de Garantia respectivo juntamente com o material ou equipamento quando da sua entrega no Almoxarifado da Contratante.

(b) A garantia deverá se estender por um período mínimo de 18 (dezoito) meses após a emissão do Termo de Aceitação Definitiva ou de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Provisório, devendo prevalecer o que ocorrer primeiro.

(c) A emissão do Termo de Recebimento Provisório será feita pela Contratante, atestando que o material ou equipamento foi recebido em seu Almoxarifado em situação considerada de acordo com o contrato.

(d) A emissão do Termo de Aceitação Definitiva também será feita pela Contratante, após a conclusão dos testes de pré-operação, declarando a aceitação definitiva da totalidade do fornecimento.

(e) A garantia oferecida pela Contratada deverá cobrir defeitos de projeto, de fabricação, do material, de mão-de-obra, e de performance dos materiais ou equipamentos quando operados e mantidos em conformidade com as prescrições e recomendações da Contratada.

(f) No Termo de Garantia, onde for cabível, deverão constar as seguintes observações:

(f.1) “A aprovação dos desenhos pela Contratante não exime a Contratada da sua completa e total responsabilidade pela qualidade e pela performance do material ou equipamento”;

(f.2) “A aceitação pela Contratante de qualquer material ou equipamento não exime a Contratada da sua total responsabilidade sobre as garantias oferecidas”;

(f.3) “A garantia será independente de qualquer resultado obtido nos testes”;

(f.4) “A Contratada garantirá o fornecimento de componentes de reposição pelo prazo de 10 (dez) anos para todo e qualquer reparo ou manutenção do equipamento e acessórios, que se fizerem necessários”.

Petrolina-PE, Dezembro de 2017.

.