MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF

TERMO DE REFERÊNCIA

diagnóstico e elaboração de projeto básico de reabilitação dA ADUTORA SUBTERRÂNEA de SUCÇÃO, RECALQUE E GALERIA DE ABRIGO DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL (eBP) Do Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho e maria tereza, localizado no município de Petrolina, estado de Pernambuco.

ÍNDICE

- OBJETO

- LEGISLAÇÃO

- LOCALIZAÇÃO/DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

- PROPOSTA TÉCNICA

- RESULTADO FINAL

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- REAJUSTAMENTO

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- FISCALIZAÇÃO

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- CONDIÇÕES GERAIS

ANEXO I – PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇO

ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- OBJETO

Diagnóstico e elaboração de projeto básico de reabilitação da adutora de sucção, recalque e galeria de abrigo da estação de bombeamento principal (EBP) da tomada d'água do Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho e Maria Tereza, localizado no município de Petrolina, estado de Pernambuco.

- LEGISLAÇÃO

- A presente licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo TÉCNICA E PREÇO, sob o regime de empreitada por preço global e reger-se-á pela Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, e suas alterações posteriores, e Lei Complementar nº 123/2006.

- LOCALIZAÇÃO/DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

  - LOCALIZAÇÃO

    - Os serviços serão executados e aplicados nos Perímetros Irrigados Senador Nilo Coelho e Maria Tereza, localizado no município de Petrolina, Estado de Pernambuco, a 760 km da cidade de Recife e a 500 km da cidade de Salvador, com acesso pelas BRs 428 ou 407, respectivamente.

  - DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

Diagnóstico, elaboração de pré-projeto e projeto básico de reabilitação da adutora de sucção, recalque e galeria de abrigo da EBP da tomada d'água do Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho e Maria Tereza, localizado no município de Petrolina, estado de Pernambuco.

  - ESTIMATIVA DE CUSTOS DOS  SERVIÇOS

- Os custos dos serviços para a contraprestação do objeto desta licitação estão estimados em no máximo R$ 167.063,18 (cento e sessenta e sete mil, sessenta e três reais e dezoito centavos), a preços de  novembro de 2013.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação empresas do ramo e que atendam às condições deste Termo de Referência e seus Anexos.

  - As atividades fins, objeto deste Edital não poderão ser transformadas, subcontratadas a terceiros ou sob a forma de consórcio com outas empresas para execução total dos serviços. Apenas os trabalhos destinados à obtenção de dados complementares, tais como levantamentos, estudos e ensaios de campo, de laboratório e serviços gráficos poderão ser subcontratados total ou parcialmente, com firmas especializadas, sob responsabilidade total da contratada, perante à Codevasf, pela qualidade dos serviços, quanto à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

  - As licitantes deverão se inteirar dos serviços a serem executados e avaliar os problemas futuros, de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução.

    - As licitantes deverão visitar o local dos serviços. Será de inteira responsabilidade da licitante a verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamentos dos dados não fornecidos pela CODEVASF. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser evocada, no desenrolar dos trabalhos, como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. A licitante, ao participar desta licitação, está declarando que conhece o local onde serão executados os serviços e que possui uma avaliação dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização dos serviços.

    - Os eventuais custos de visitas ao local dos serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

    - Na apresentação das propostas será exigida DECLARAÇÃO DE VISITA das licitantes ou de seus prepostos. Considerando que os serviços consistem no diagnóstico, elaboração de pré-projeto e projeto básico de reabilitação das adutoras de sucção, recalque e galeria de abrigo da EBP da tomada d'água do Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho e Maria Tereza, a LICITANTE deverá visitar as instalações e se informar plenamente sobre as condições e características gerais e específicas das instalações existentes, de forma a certificarem-se das especificações técnicas adequadas e sobre as dificuldades inerentes ao cumprimento do objeto deste Termo de Referência. Os levantamentos de campo deverão ser executados considerando que o Perímetro estará em operação, com o fornecimento de água para irrigação e, portanto, eventuais  intervenções que se fizerem necessárias deverão ocorrer de forma programada, que não provoquem maiores transtornos ao fornecimento de água às parcelas agrícolas, que poderiam repercutir em prejuízos à produção e aos agricultores.

      - A inobservância dessas condições não poderá ser avocada na execução dos serviços, com o objetivo de alterar os Termos do Contrato.

  - Não será permitida a participação de empresas:

- Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

- Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

- Empresa suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF; e

- Empresa em processo de recuperação judicial, extra judicial ou de falência que não se adequem aos termos constantes do Art. 48 da Lei 11.101/2005.

  - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, apresentando a carteira de identidade ou qualquer outro documento que bem o identifique.

    - Habilitação do representante mediante procuração específica para a presente licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente, ter poderes para a devida outorga.

    - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita a empresa licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

    - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará na desclassificação automática das respectivas propostas.

  - A participação na licitação implica na aceitação integral do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis.

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO.

Com o objetivo de julgar as propostas das licitantes, a Comissão de Julgamento de Licitações da CODEVASF, cumprirá a análise de todos os documentos exigidos para habilitação das licitantes, que estão classificados em 2 (duas) modalidades: Documental e Proposta Financeira:

  - Documental:

A documentação será apresentada em invólucro fechado, que receberá a denominação de Invólucro nº 1, em 2 (duas) vias, distintas, de igual teor e em volumes separados, devendo ser evidenciadas, nas respectivas capas, de cada volume, as indicações: "ORIGINAL" e "2.ª VIA" e deverá conter os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:

- Cópia do CRC – Certificado de Registro Cadastral, expedido por Órgão da Administração Pública ou SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

- Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do CRC ou SICAF que impeça a sua habilitação, prevista no § 2.º do Art. 32 da Lei n.º 8.666/93;

- Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, mediante certidões negativas, com prazo de validade em vigor. A prova de Regularidade com a Fazenda Federal quanto a Dívida Ativa da União será comprovada mediante Certidão Negativa, com prazo de validade em vigor, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos do Art. 62 do Decreto-Lei nº 147/97;

- Prova de regularidade com a Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais e trabalhistas, instituídos por Lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social – CND, com validade em vigor;

- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor;

- Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial, expedida pelo domicílio da pessoa física;

- Balanço patrimonial com demonstrativos contábeis do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;

- Declaração da licitante de que não está impedida de participar, de licitar ou contratar com qualquer órgão da administração pública;

- Prova de registro e regularidade da licitante no CREA;

- Documentação que ateste a capacidade técnica da licitante, comprovando ter a licitante elaborado projeto executivo ou básico de instalação, dimensionamento de sistemas de proteção catódica em condutos, e/ou de sistemas de proteção contra corrosão e integridade de dutos; ou pintura anticorrosiva;

- Comprovação de que a licitante possui profissional de nível superior em seu quadro permanente, na data de entrega da proposta, devidamente registrado no CREA, com acervo técnico em projetos de proteção catódica em condutos, e/ou de projetos de proteção contra corrosão e integridade de dutos; e pintura industrial anticorrosiva;

- A licitante deverá apresentar declaração informando que visitou o Perímetro e os locais onde serão executados os Serviços deste Termo de Referência e se inteirou das dificuldades e dos dados indispensáveis para a elaboração e apresentação das suas propostas;

  - Proposta Financeira:

A Proposta Financeira será elaborada em coerência com as Especificações Técnicas deste Termo de Referência e deverá ser datada e assinada na última página e rubricada nas demais, pela licitante e apresentada em invólucro fechado, que receberá a denominação de Invólucro n.º 2, em 2 (duas) vias distintas, de igual teor, em volumes separados, devendo ser evidenciadas, nas respectivas capas de cada volume, as indicações: "ORIGINAL" e "2.ª VIA" e deverá conter os documentos seguintes:

  - Carta de apresentação constando nome, endereço, e-mail, número de telefone, fax e C.G.C. da licitante e dado do dirigente ou representante legal (este mediante instrumento de Procuração Pública ou Particular com firma reconhecida), como: nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço, que assinará todos os documentos necessários do processo licitatório;

  - Declaração expressa de que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias contados a partir da data determinada para entrega da mesma, sujeita a revalidação por idêntico período.:

  - Detalhamento da proposta com apresentação dos Formulários FPRO, FPRO-I, FPRO-II, FPRO-III, FPRO-IV, FPRO-XII, FPRO-XII, FPRO-XIV, cujos modelos figuram em Anexo, nestes Termos de Referência. Qualquer dos itens constantes das planilhas de custos que deixar de ser apresentado, desclassificará automaticamente a proponente.

  - Detalhamento dos custos de administração (FPRO-XII), cujo modelo figura em Anexo, nestes Termos de Referência;

  - Detalhamento dos Encargos Sociais e Trabalhistas (FPRO-XIV), cujo modelo figura em anexo, nestes Termos de Referência;

  - Detalhamento de Despesas Fiscais (FPRO-XIII), cujo modelo figura em anexo, nestes Termos de Referência;

  - Resumo da Proposta Financeira, cujo modelo figura em Anexo, nestes Termos de Referência. O valor global será apresentado em Reais, em algarismos e por extenso, sem emendas ou repetições. O prazo de validade da Proposta Financeira será de 60 (sessenta) dias, contado da data da sua apresentação. Se, por motivo de força maior, os Serviços não puderem ser contratados dentro do período de validade da proposta e, caso persista o interesse da CODEVASF, esta consultará a Licitante Vencedora, a qual poderá prorrogar o prazo por igual período, anteriormente referido, se estiver de acordo.,

  - Será desabilitada da licitação a empresa que apresentar a proposta com PREÇO GLOBAL ACIMA DO VALOR ESTIMADO PELA CODEVASF.

  - Não serão aceitas propostas com valores unitários acima dos valores estimados pela CODEVASF.

- PROPOSTA TÉCNICA

  - A Proposta Técnica é o documento elaborado pelo licitante onde estabelece as metodologias, as equipes de trabalho, os materiais e outros procedimentos para a execução dos serviços e fornecimentos, documento no qual a licitante deverá apresentar e comprovar em grau de detalhe os aspectos solicitados a seguir: Experiência da empresa, conhecimento do trabalho a ser realizado e apresentação do curriculum do Coordenador Geral.

  - As licitantes serão pontuadas e obterão classificação aquelas que alcançarem o mínimo de 80 (oitenta) pontos, de acordo com os critérios a seguir:

| Itens Avaliados | Nota Máxima |
| --- | --- |
| a) Experiência da empresa. | 50 pontos |
| b) Conhecimento do trabalho a ser realizado | 20 pontos |
| c) Currículo do Coordenador Geral | 20 pontos |
| d) Práticas de sustentabilidade ambiental | 10 pontos |
| TOTAL: | 100 pontos |

  - Experiência da Empresa: (50 pontos)

O LICITANTE deverá apresentar a Experiência da Empresa, constando sua experiência em projetos de proteção anticorrosiva e integridade de dutos, projetos de proteção catódica em condutos, e/ou de projetos de proteção contra corrosão; inspeções de dutos e pintura industrial anticorrosiva;

Este item será avaliado mediante análise, por parte da equipe técnica da Codevasf, dos atestados de execução de serviços em nome do Licitante, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, comprovando a realização de serviços, estudos e/ou Projetos conforme descrição e critérios a seguir:

- 10,0 (dez) pontos para cada atestado de estudo e/ou elaboração de projetos básicos e executivos de proteção catódica e/ou pintura industrial anticorrosiva, limitado a 20,0 (vinte) pontos.

- 10,0 (dez) pontos por cada execução de projetos de proteção anticorrosiva, inspeção em dutos ou estrutura similar exposto a corrosão, reabilitação de adutoras, proteção catódica, limitado a 20,0 (vinte) pontos.

- 5,0 (cinco) pontos para cada atestado de coordenação e/ou montagem de projeto de proteção catódica ou inspeção de corrosão, limitado a 10,0 (dez) pontos.

  - Conhecimento do trabalho a ser realizado: (20 pontos)

O conhecimento do trabalho a ser realizado deverá ser apresentado na forma de redação, com análise geral de cada tema descritos nas alíneas de “a” e “b” abaixo, abrangendo os temas a seguir:

a) Elaboração de projetos básicos e executivos de proteção catódica e alternativas de combate e inspeção de corrosão. Valor: 10 pontos;

b)	Plano de Trabalho contemplando todas as etapas dos serviços, distribuindo, mensalmente, as metas propostas por meio de cronograma físico, de acordo com o prazo e quantitativos previstos neste Edital, informando quantitativo de mão de obra qualificada que será mobilizada para atender ao objeto desta licitação. Valor: 10 pontos

O texto deverá ser redigido com espaçamento simples, fonte Arial 12, margem esquerda e superior de 3 cm e margem direita e inferior de 2 cm. E não poderá exceder a 20(vinte) páginas.

  - Currículo do Coordenador Geral: (20 pontos)

O Currículo do Coordenador Geral, que deverá ser do quadro permanente da empresa, será avaliado e receberá pontuação máxima de 20,0 pontos, conforme critérios, a seguir:

- 1,0 (um) ponto para curso de mestrado ou especialização em engenharia elétrica ou mecânica e/ou áreas afins ao do objeto desta licitação, devidamente comprovado.

- 2,0 (dois) pontos para cada atestado referente a coordenação e/ou estudos e/ou projeto de proteção catódica ou inspeção de corrosão, limitado a 4,0 (quatro) pontos, devidamente comprovado através de Certidão de Acervo Técnico, fornecida pelo CREA.

- 5 (cinco) pontos para cada serviço de elaboração de projetos de proteção anticorrosiva, inspeção de corrosão, instalação e pré-operação de sistemas de proteção catódica, limitado a 15,0 (quinze) pontos, devidamente comprovado através de Certidão de Acervo Técnico fornecida pelo CREA.

  - Práticas de sustentabilidade ambiental: (10 pontos)

O conhecimento do trabalho a ser realizado deverá ser apresentado na forma de redação, com análise geral de cada tema descritos nas alíneas de “a” e “b” abaixo, abrangendo os temas a seguir:

a) 5,0 (cinco) pontos pela apresentação de adoção de medidas para uso energia solar, ou outra energia limpa;

b) 5,0 (cinco) ponto pela apresentação do uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminárias eficientes.

O texto deverá ser redigido com espaçamento simples, fonte Arial 12, margem esquerda e superior de 3 cm e margem direita e inferior de 2 cm. E não poderá exceder a 5(cinco) páginas.

  - Nota financeira: Com base nas propostas financeiras dos licitantes, será apurada uma Nota Financeira, de conformidade com a metodologia a seguir:

- a) Nota Financeira

- Onde:

- Nf = Nota de Preços obtida pela Licitante (variando entre 80 e 100 pontos);

- Po = Preço ofertado pela Licitante;

- Ve = Valor máximo orçado pela CODEVASF; e

- Pm = Preço mínimo ofertado pelas Licitantes.

- RESULTADO FINAL

- Será declarada vencedora a empresa classificada tecnicamente que obtiver a maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, de acordo com a fórmula paramétrica seguinte:

- a) Classificação Final

- NF = 0,7 x Nt + 0,3 x Nf

- Onde:

- NF = Nota final da proposta (variando entre 80 e 100 pontos);

- Nt = Nota técnica obtida pela licitante (variando entre 80 e 100 pontos);

- Nf = Nota financeira obtida pela licitante;

- Não será levada em consideração a proposta que contiver rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, que comprometam a compreensão da mesma.

- As propostas que contiverem erros meramente aritméticos deverão ser corrigidas pela comissão da seguinte forma:

    - Discrepância entre grafados em algarismo e por extenso: prevalecerá o valor por extenso;

    - Erros de multiplicação do preço pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto;

    - Erros de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e corrigindo-se a soma.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- O prazo de execução do contrato é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de assinatura do CONTRATO, após eficácia legal da publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado mediante manifestação expressa das partes, na forma do art. 57 da Lei nº 8666/93.

  - Serão impugnados pela fiscalização todos e quaisquer serviços que não atendam às condições contratuais.

  - Ficará a Empresa CONTRATADA, obrigada a refazer todo e qualquer serviço impugnado pela fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

  - A Empresa CONTRATADA será responsável pelos danos causados à CODEVASF e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e ou omissão.

- REAJUSTAMENTO

  - Os preços serão fixos e irreajustáveis.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos serão efetuados em real, após atestados os recebimentos dos serviços por preposto da CODEVASF, e se realizarão no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento técnico dos serviços contratados.

  - O pagamento deste serviço será efetuado em 02(duas) parcelas, com base no preço na Planilha de Preços de Serviços ofertados, sendo a primeira no valor de 50%(cinquenta por cento) do valor contratado com a apresentação dos pré-projetos a CODEVASF e 50 % (cinquenta por cento) do valor contratado com a aprovação do projeto básico pela CODEVASF.

  - As Notas Fiscais/Faturas deverão destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

  - As faturas deverão ser apresentadas corretamente preenchidas, sem rasuras e com as discriminações exigidas pela CODEVASF, além de estarem dentro do prazo de validade das mesmas.

  - Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeira do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

  - A empresa vencedora no certame se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

  - Juntamente com a apresentação da Fatura terá a Contratada de apresentar a comprovação de recolhimentos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e à Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticado, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no § 4º do Art. 31, da Lei nº 8.212 de 24/07/91, alterada pela Lei nº 9.032, de 28/04/95.

  - Quando se tratar da quitação do pagamento a CODEVASF se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada a GPS relativa ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma, deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena da retenção do pagamento.

  - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF da lide das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados da Contratada, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações, inclusive perante possíveis subcontratados ou quaisquer terceiros interessados.

  - Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, subsidiariamente nas ações reclamatórias trabalhistas e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido da medição, desde que não haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a título de condenação trabalhista subsidiária, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a Contratada, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância.

  - As exigências da CODEVASF, quanto ao preenchimento das faturas deverão ser obtidas junto à fiscalização do contrato e quaisquer dúvidas existentes deverão ser sanadas pela Unidade de Contabilidade da CODEVASF 3ª SR, em Petrolina (PE).

  - As faturas deverão ser protocoladas na CODEVASF 3ª SR, com todos os documentos contábeis e técnicos exigidos, preferencialmente, até o dia 15 do mês subsequente a medição.

  - Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

  - As faturas deverão vir acompanhadas da documentação relativa a cada serviço faturado, devidamente atestado pela Fiscalização.

  - As faturas somente serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora e devem estar isentas de erros ou omissões, sem o que serão, de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

  - Os documentos de cobranças indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF para cobertura da execução dos serviços.

  - Nos documentos de cobranças deverão constar obrigatoriamente o número do contrato, o período de medição, o número da medição, o objeto do contrato e as demais exigências contábeis – discriminar os percentuais de materiais, mão de obra, CSLL, IRRF, ISS e COFINS.

  - Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 dias corridos para pagamento, conforme estabelecido no Art. 9º do Decreto 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

  - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, entregar os documentos de cobrança, acompanhados da memória de medição correspondente, de forma clara, objetiva e ordenada. Condição esta que, se não atendida, implicará em desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos.

  - A CODEVASF não pagará serviço algum que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas neste Termo de Referência e/ou que não seja executado em plena conformidade com os mesmos.

  - A CODEVASF não pagará, a qualquer título, valor de compensação pelo período de processamento do pagamento.

  - A CODEVASF não efetuará pagamento via cobrança bancária.

  - Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 10.13 deste Edital, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira aplicando-se a seguinte fórmula:

- AM = P x I, onde:

- AM = Atualização Monetária;

- P = Valor da Parcela a ser paga; e

- I = Percentual de atualização monetária, assim apurado:

- onde:

- i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”;

- d = Número de dias em atraso no mês “m”;

- m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária.

  - Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

  - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

  - Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma “Caução de Execução” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado, em até 05 (cinco) dias antes a assinatura do contrato, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da Contratada.

  - Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).

  - Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços contratados.

  - A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

  - A não integralização da caução no prazo estabelecido no “caput” desta cláusula impedirá a liberação dos pagamentos previsto no subitem 8.1.

  - Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

- FISCALIZAÇÃO

  - A FISCALIZAÇÃO dos serviços será feita diretamente pela CODEVASF através de servidor ou de representante, formalmente designado, a quem compete verificar se a Contratada está executando os serviços, com a observância do Contrato e dos documentos que o integram.

  - A FISCALIZAÇÃO terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da FISCALIZAÇÃO a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A FISCALIZAÇÃO terá plenos poderes para sustar quaisquer serviços que não estejam sendo executados dentro dos termos de Contrato, dando conhecimento do fato à contratada.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à 3ª GRI/UGE, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

  - A CODEVASF se reserva o direito de exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da contratada, que não mereça confiança, embarace a fiscalização ou se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o desempenho das tarefas que lhes forem atribuídas.

  - Toda comunicação da CONTRATADA para a CODEVASF deverá ser por escrito direcionado à Fiscalização através do Setor de Protocolo da Empresa Pública Federal.

  - Cabe ao Fiscal do CONTRATO a constatação de falhas, omissões ou negligência da CONTRATADA, na execução dos serviços contratados. Isso vindo a ocorrer será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA reparar os prejuízos, diretos e indiretos, ocasionados às estruturas do Perímetro ou a terceiros.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - O transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos serviços será de inteira responsabilidade da Contratada.

  - A Contratada deverá utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução dos serviços.

  - Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local quando da execução dos serviços.

  - Será de responsabilidade da Contratada a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local dos serviços.

  - A Contratada deverá colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias, para possibilitar a perfeita execução dos serviços no prazo contratual.

  - Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da Contratada.

  - A execução dos serviços objeto deste Edital deve obedecer RIGOROSAMENTE a Instrução Normativa nº 01 de 19/01/2010 do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.

  - A contratada deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços:

- 13.8.1. Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003.

- 13.8.2. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços.

- 13.8.3. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.

- 13.8.4. Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

- CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

  - A execução dos serviços objeto deste Edital deve obedecer RIGOROSAMENTE a Instrução Normativa nº 01 de 19/01/2010 do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.

  - A contratada deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços:

- 14.2.1. Uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensável.

- 14.2.3. Automação da iluminação do prédio, projeto de iluminação, interruptores, iluminação ambiental, iluminação tarefa, uso de sensores de presença

- 14.2.3. Uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminárias eficientes.

- 14.2.4. Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de água.

- 14.2.5. Sistema de medição individualizado de consumo de água e energia.

- 14.2.6. Sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes gerados.

- 14.2.7 Aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

Além das obrigações acima devem ser também observadas, do mesmo Diploma Legal, o Art. 5º, incisos I e III, e incisos III, IV, V e VII do Art. 6º. Considerar outras normas de sustentação ambiental que se adéquem à atividade a desenvolver e que sejam regulamentadas, naquilo que couber, para o bom desempenho dos serviços.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

  - Após o término dos serviços, a contratada requererá à CODEVASF o recebimento definitivo.

  - A Fiscalização fará as vistorias e se os serviços estiverem de acordo com as Especificações Técnicas e Termos do Contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do contrato.

  - Serão impugnados pela fiscalização todos e quaisquer serviços que não atendam as condições contratuais.

  - Ficará a empresa CONTRATADA, obrigada a refazer todo e qualquer serviço impugnado pela fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

  - A empresa CONTRATADA será responsável pelos danos causados à CODEVASF e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e ou omissão.

  - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a contratada providencie as correções ou acertos apontados, após o que, estando a fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico de contrato, sendo que este deverá ser assinado por representante autorizado pela contratada.

  - A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

  - O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

  - DO ENCERRAMENTO: o TERMO DE ENCERRAMENTO FÍSICO só será emitido após a conclusão total dos serviços, acompanhado da MEDIÇÃO FINAL, devidamente assinado pela Empresa CONTRATADA, FISCAL do CONTRATO e SUPERINTENDENTE REGIONAL da CODEVASF 3ª SR.

  - O recebimento definitivo dos serviços, após a sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

  - Os recursos orçamentários para a contraprestação dos serviços deste Termo de Referência, sob a gestão da 3ª Superintendência Regional, estão estimados em R$ 167.063,18 (cento e sessenta e sete mil, sessenta e três reais e dezoito centavos), a preços de novembro de 2013 e correrão à conta do Programa de Trabalho 20.607.2013.5354.0026 – Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação NILO COELHO com 18.857 ha no   estado de Pernambuco, PTRES 063763, Fonte 100.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - Será obrigatória, no ato da licitação, a apresentação das planilhas com os formulários FPRO, FPRO-I, FPRO-II, FPRO-III, FPRO-IV, FPRO-XII, FPRO-XII, FPRO-XIV cujo os modelos figuram em Anexo nestes Termos de Referência.

  - A Minuta de Contrato regulamenta as condições de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multas, e encerramento físico e financeiro do Contrato.

  - O presente contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com a consequente perda da caução e da idoneidade da contratada, nos termos do art. 78, inciso I a XII e XVII, da Lei 8.666/93, observadas as disposições do art. 77, 79 e 80 da citada lei.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a serviços extras.

  - Serviços extras não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - Fica assegurado a CODEVASF e aos seus técnicos o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela licitante, com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos.

  - Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar a CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução das obras/serviços objeto desta licitação.

  - A licitante vencedora será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária e previdenciária, os quais correrão por sua conta exclusiva.

  - À CODEVASF fica assegurado o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar e participar total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos trabalhos aqui propostos.

  - A licitante vencedora será responsável pelo pagamento de todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência do contrato.

  - Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independente de transcrições.

  - O Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, em qualquer das varas federais instaladas na cidade de Petrolina será competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Petrolina-PE,  ----- novembro de 2013.

ANEXO I – PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇO

ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS