DDO - 830

TERMOS DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA CODEVASF EM MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Setembro/2016

SUMÁRIO

1.	OBJETIVO:	3

2.	TERMINOLOGIA E CONCEITUAÇÕES	3

3.	SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS	6

4.	LOCAL DOS SERVIÇOS:	6

5.	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	7

7.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.	16

8.	ESTIMATIVA DE CUSTOS.	17

9.	VALOR GLOBAL.	17

10.	FONTE DE RECURSOS.	17

11.	PRAZO DE EXECUÇÃO	17

12.	GARANTIA DE EXECUÇÃO	19

13.	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	19

14.	REAJUSTAMENTO DE PREÇOS	22

15.	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	23

16.	RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS	24

17.	MULTA.	24

18.	TIPO DE LICITAÇÃO E REGIME DE CONTRATAÇÃO	25

19.	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	25

20.	CDISPOSIÇÕES GERAIS.	27

21.	CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE.	27

ANEXOS:

- Normas/Especificações Técnicas;

- Quadros complementares (PO - I; PO - VI; PO - VII; PO – XIV; PO - XV e PO - XVI);

- Planilha Básica (orçamento) e Quadros;

- Composição do Preço Unitário;

- Detalhamento do BDI

- Detalhamento dos Encargos Sociais

TERMOS DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA CODEVASF EM MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

- OBJETIVO:

O objetivo deste Termo de Referência é o estabelecer normas, critérios, condições contratuais principais e fornecimento de informações que permitam à elaboração de propostas para a contratação de Serviços Topográficos como: levantamento planimétrico, altimétrico, planialtimétrico, locação e cadastro de obras das obras em Geral (As Built) de áreas e serviços de engenharia realizados pela Codevasf nos municípios inseridos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional, no estado de Pernambuco.

- TERMINOLOGIA E CONCEITUAÇÕES

Nestes Termos de Referência ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - Órgão da Administração Superior da CODEVASF, ao qual estão afetadas as demais unidades técnicas encarregadas da fiscalização e coordenação dos serviços de engenharia objeto destes Termos de Referência;

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 - Lote 1 - Brasília-DF;

- CRONOGRAMA - Representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço no qual são indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

CONCORRENTE OU LICITANTE - empresa de consultoria em engenharia, interessada na execução dos serviços objeto deste TR;

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a CONTRATADA, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços;

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos serviços;

COMO CONSTRUÍDO - "AS BUILT" - É a definição qualitativa e quantitativa de todos os serviços executados, resultantes do Projeto Executivo com as alterações e modificações havidas durante a execução da obra (desenhos, listas, planilhas, etc.);

CRITÉRIO DE PROJETO - Conjunto de normas, conceitos, padrões, parâmetros etc. que nortearão o desenvolvimento dos trabalhos;

CANTEIROS DE OBRAS - Local onde serão implantadas as obras permanentes dos Projetos;

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por força de condições técnicas imprevisíveis, se fizeram necessários para a complementação ou suplementação dos documentos emitidos nestes Termos de Referência;

EMPREITERO (A) – Empresa Contratada para a execução das obras civis e/ou serviços de montagem de equipamentos;

ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE – É o estudo preliminar da exequibilidade de um serviço, isolado ou parte integrante de um empreendimento, para a instrução de conclusão clara e precisa quando há conveniência da realização do Estudo de Viabilidade;

ESTUDO DE VIABILIDADE – Documento destinado a demonstrar, perante uma Entidade Financeira, a viabilidade técnica, econômica e social de um projeto específico e seus impactos sobre o meio ambiente físico e social;

- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - Documentação destinada a fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para matérias-primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais. Conterá, também, a definição do serviço, a descrição do método construtivo, bem como o controle tecnológico e geométrico;

FORNECEDOR (A) – Empresa contratada para o fornecimento ou execução de serviços de montagem dos equipamentos;

- FISCALIZAÇÃO - Equipe da CODEVASF indicada para exercer, em sua representação, a fiscalização do contrato de execução de obras.

LOCAL DOS SERVIÇOS – Os serviços serão desenvolvidos em diversas localidades da Zona Rural de municípios do Estado de Pernambuco, inseridos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da Codevasf. Local onde serão desenvolvidas as atividades contratadas;

NOTA DE EMPENHO – Nota orçamentaria emitida pela CODEVASF para a execução dos serviços;

OBRAS – São todas as atividades relativas à execução das obras civis, de fornecimento e montagem de equipamento;

- PROJETO BÁSICO – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborados com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e de adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e prazo de execução;

- PROJETO EXECUTIVO – Conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes e as da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

- PROGRAMA DE TRABALHO - Documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

RELÁTORIO ESPECÍFICO – Documento a ser produzido pela Contratada, por solicitação da CODEVASF, sobre qualquer assunto relativo à justificativa técnica e/ou andamento dos serviços, além dos que forem estabelecidos com caráter sistemático para efeito de fiscalização;

RELATÓRIO PARCIAL – Documento a ser apresentado pela Contratada, que traduz um resultado parcial dos serviços executados. Documento de emissão mensal, no qual a Contratada serviços ou de componente dos serviços;

RELATÓRIO FINAL – Documento de produção previsto ao término dos trabalhos no qual a Contratada apresenta o relato de todos os serviços executados;

RELATÓRIO MENSAL DE ANDAMENTO comunica à CODEVASF os trabalhos executados no período e a forma como vem sendo cumprido o Programa de Trabalho. Conterá um resumo padronizado da situação física de cada contrato em andamento e dos serviços como um todo, bem como outras informações básicas:

- Histórico do Projeto, situação geográfica, área, dados da região, infraestrutura de apoio, e outros de interesse;

- Coordenadas geográficas e UTM em Datum oficial (SIRGAS 2000) para cada levantamento;

- Cópias das Medições Mensais;

- Cronograma Físico dos Serviços de Obra;

- Fotos e Desenhos;

- Planilhas com volume de movimentação de terra;

SERVIÇOS ou TRABALHOS – O conjunto de serviços ou trabalhos objeto da Licitação a que se referem os presentes Termos de Referência;

SERVIÇOS SIMILARES – Aquelas no campo da engenharia, incluindo dimensionamento, quantificação e determinação de volume de terra movimentada;

SUPERVISÃO – Equipe de firma especializada, contratada pela CODEVASF para exercer a supervisão das obras de implantação do Projeto;

TERMOS DE REFERÊNCIA-TR – conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela CODEVASF, com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

3ª SR - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada, subordinada diretamente da presidência da CODEVASF, com sede em Petrolina, Estado de Pernambuco, em cuja jurisdição territorial se localiza os municípios local onde serão realizados os serviços objeto destes Termos de Referência;

3ª GRD – GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA – Gerência da 3ª Superintendência Regional encarregada diretamente de coordenar e fiscalizar todos os trabalhos relativos a estes Termos de Referência;

- SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS

No âmbito da presente contratação, está prevista a prestação de serviços de levantamentos topográficos em campo e de serviços técnicos em escritório medidos e remunerados por dia efetivamente trabalhado.

- LOCAL DOS SERVIÇOS:

  - Os serviços serão prestados em qualquer um dos 69 (sessenta e nove) municípios inseridos na área de abrangência da 3ª Superintendência Regional da Codevasf, para levantamentos in loco e, em escritório de apoio instalado na área comercial da cidade de Petrolina, no Estado de Pernambuco, onde se fará o processamento dos dados recebidos para elaboração de relatórios, desenhos e análises utilizando softwares de Topografia como: (Software Topograph, Datageosis ou TopoEVN  para processamento de cálculos e desenhos - via original e Software AutoCAD para elaboração e acabamento de desenhos .

  - A Sede da 3ª Superintendência Regional da Codevasf esta localizada na Avenida Presidente Dutra, nº 160, bairro Centro, no município de Petrolina, Estado de Pernambuco.

  - Petrolina esta localizada a 761 km da capital do Estado de Pernambuco e 500 km da cidade de Salvador a capital do Estado da Bahia. Possui a 6ª maior economia do Estado de Pernambuco, representando 3,37% da riqueza pernambucana. Em 2008 seu PIB ultrapassou o de Caruaru, saindo da 7ª para a 6ª posição no ranking estadual. Considerando-se apenas o interior de Pernambuco, Petrolina tem o maior PIB, já que Olinda, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes e Recife, as cinco maiores economias do Estado, estão compreendidas na Região Metropolitana de Recife.

  - As principais rodovias que permitem o acesso ao município de Petrolina são as BR 128/428 que liga o município ao interior do Estado de Pernambuco, a BR 235 que dar acesso a barragem de Sobradinho no Estado da Bahia, a BR 407 que permite o acesso a cidade de Salvador e ao Estado do Piaui. Além das vias acima descritas, o acesso ao município de Petrolina pode ser realizado através da PE – 655, mediante o povoado da Tapera, e da PE – 626 mediante a comunidade de Pedrinhas/Nova Descoberta.

  - MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.

    - A Codevasf possui sete Superintendências Regionais, a 3ª Superintendência Regional esta localizada na Avenida Presidente Dutra, nº 160, bairro Centro, no município de Petrolina, estado de Pernambuco. A área de atuação da 3ª SR é composta por 69 municípios do estado de Pernambuco, o que equivale a uma extensão territorial de 69.518,4 km², onde residem aproximadamente 1.640,604 habitantes.

    - No Território compreendido pelos municípios inseridos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, a Bacia do Rio São Francisco recebe contribuições oriundas das sub-bacias hidrográficas do Rio Pontal, do Rio Garças, do Rio Brígida, do Rio Terra Nova, do Rio Pajeú e do Rio Moxotó.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1.  Realização dos Serviços de Campo

    - Para a execução dos serviços objeto desta contratação, a Contratada deverá ter disponibilidade mínima de 02 (duas) equipe de campo com profissionais e equipamentos suficientes para atuação nas frentes de serviços concomitantes e (01) uma equipe para os serviços a serem realizados no escritório.

    - Os serviços topográficos a contratar visam executar levantamentos planialtimétricos, georreferenciamento, planimétricos, ou altimétricos, na atualização do cadastro das obras em Geral (As Built), de áreas, eixos de adutoras, emissários, interceptores, redes coletoras, cadastro, aguadas, estradas, barragens etc., bem como quaisquer outros serviços topográficos solicitados e com os equipamentos previstos, devendo ser entregues em meio digital e impresso (cadernetas - quando do uso de nível automático, desenhos etc.), com desenhos em escala adequada ao seu objetivo ou conforme a NBR 15777/09 quando couber. Os formatos das pranchas dos desenhos, bem como os carimbos padrões serão fornecidos pela fiscalização da CODEVASF .

    - A partir das medidas lineares e angulares, deveram ser calculadas as áreas, coordenadas e volumes, dentre outros elementos, que podem ser representados graficamente em mapas ou plantas.

    - Os levantamentos topográficos tem o objetivo de fornecer uma representação planialtimétrica dos pontos notáveis, acidentes geográficos, volume de movimentações de terra e outros pormenores do relevo nas áreas de execução das obras a ser fiscalizada.

    - Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente:

- Às disposições legais da União, dos Estados, do DF e dos Municípios;

- Às especificações constantes deste documento;

- Às especificações do Caderno de Encargos da CODEVASF,

- Ás Norma de Segurança e Medicina do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Às normas da ABNT;

- Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

- Às Normas Regulamentadoras relativas à segurança do trabalho.

    - Os serviços deverão ser realizados com todos os equipamentos necessários ao atendimento das normas para a execução de levantamentos topográficos (em especial a NBR 13.133/1994).

    - As equipes de topografia a serem empregadas na prestação dos serviços objeto destes Termos de Referencias, deverão ter disponibilidade, no mínimo, dos seguintes equipamentos básicos fornecidos pela Contratada:

- Estação total com precisão equivalente ou superior à classe 2 conforme  NBR 13.133/1994; conforme NBR 13.133/94, leitura direta de 1" (um segundo arco) e precisão de ± 02” (dois segundos de arco) e leituras de distancias com  precisão de ± (5mm + 5ppm).

- Nível automático ou eletrônico - classe 4 com todos os acessórios necessários tais como tripé, duas miras, níveis de cantoneira, software e cabo de comunicação com o computador (quando couber) etc.

- Miras de encaixe;

- Prismas;

- Balizas;

- Umbrelas;

- Pranchetas, trenas (curtas e/ou longas), piquetes, linhas, tinta, pincéis, marcações, material de escritório (lápis, canetas, borrachas, blocos, cadernetas de campo, etc.) e de desenho, de acordo com as especificações e quantidades adequadas ao pleno atendimento das necessidades de cada serviço a ser executado;

- Radiocomunicadores portáteis;

- Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual de acordo com as Normas Regulamentadoras sobre segurança do Trabalho, em especial a NR-06.

- GPS de navegação com cabo para descarga de dados via porta USB;

- Software topográfico para processamento de cálculos e desenhos - via original;

- Software CAD para conclusão e acabamento de desenhos – via original;

    - A contratada deve providenciar veículo, em perfeito estado de conservação, no período do contrato com, no mínimo, ar-condicionado e direção hidráulica, motor 1.0 ou superior, tipo pick-up, 100 CV, capacidade para 04 pessoas, em estado de novo, com no máximo dois anos de fabricação e com no máximo 30.000km rodados, para essa finalidade, de cor branca, identificado com os dizeres conforme normativo da CODEVASF;

    - Os custos com alimentação e a pernoite da equipe, bem como custos de transporte da equipe de campo, até o deslocamento médio diário de 100 km estão incluídos na Composição do Custo Unitário, sendo que eventuais discrepâncias nessa estimativa deverão ser absorvidos financeiramente pela contratada.

  - Produtividade Mínima das Equipes de Campo

    - O período de trabalho obrigatório da equipe de campo deverá ser de 8 (oito) horas diárias, salvo nos casos de circunstância excepcional, que deverá ser devidamente justificada pela Contratada e atestada pela Fiscalização.

    - Não serão remuneradas horas eventualmente trabalhadas além das 8 (oito) horas diárias.

    - A Contratada deverá, salvo justificativa devidamente motivada, aprovada pela Fiscalização, apresentar, em cada levantamento de campo realizado, produtividade média diária igual ou maior que as referências a seguir estabelecidas para os seguintes serviços:

- Levantamento topográfico planialtimétrico de terreno – 1,50 ha/dia;

- Levantamento planialtimétrico de seções transversais – 900 m/dia.

    - As produtividades apresentadas fundamentam-se nas composições de preços da AETESP, a qual adota as seguintes premissas básicas:

- Obediência à norma NBR 13.133/94 da ABNT para levantamentos topográficos;

- Topografia da área com declividade média de até 15%;

- Cobertura vegetal abaixo de 1 metro de altura;

- Acessibilidade à área de trabalho sem dificuldades;

- Deslocamento médio diário de até 150 km;

- Jornada de trabalho de 8:00 h, respeitando o limite de 40 horas semanais.

    - Para levantamentos não listados acima, deverão ser observadas as produtividades mais recentes divulgadas pela AETESP.

      - Na ausência de referência de produtividade média para algum serviço, ela será acertada durante o planejamento dos trabalhos.

    - Caso as produtividades médias diárias alcançadas em determinado serviço (levantamento planialtimétrico de terreno, levantamento de seções, etc.) sejam menores que os valores mínimos, a Codevasf poderá glosar os pagamentos devidos proporcionalmente à perda de produtividade em cada serviço, salvo em casos excepcionais mediante aceite pela Fiscalização das justificativas apresentadas pela Contratada para o não atingimento dos valores mínimos mencionados.

    - A glosa por não atingir a produtividade mínima, conforme especificado no parágrafo acima, será calculada pela seguinte fórmula:

n

Glosa = (Ntotal – Preço de equipe) - ∑ Ni x Preço de equipe x Pi efetiva  / Pi mínima

1

Onde:

n = Quantidade de serviços distintos compreendidos numa mesma Ordem de Serviço;

Ntotal = Quantidade total de dias de fornecimento da equipe de topografia;

Ni = Quantidade de dias da equipe de topografia na execução do Serviço “i”;

Preço de equipe = Preço contratado de diária de fornecimento de equipe de topografia;

Pi efetiva = produtividade média diária calculada por serviço “i” dada por:

Pi efetiva = (Quantidade executada do serviço “I”) / Ni

Pi mínima = produtividade mínima de referência estabelecida para o serviço “i”

- Levantamento topográfico planialtimétrico de terreno – 1,50 ha/dia;

- Levantamento planialtimétrico de seções transversais – 900 m/dia;

- Levantamentos não listados acima deverão observar as produtividades mais recentes divulgadas pela Aetesp.

    - Portanto, o valor total a ser pago por serviço deverá corresponder ao somatório dos serviços indenizatórios tais como diárias para fazer frente a hospedagens, bem como do valor correspondente aos dias de fornecimento de equipe de topografia, computada a glosa referente ao não atingimento de produtividades mínimas para cada serviço prestado.

    - De forma exemplificativa, são condições que justificam produtividades menores que as referências ora estipuladas:

- Topografia da área com declividade média superior a 15%;

- Cobertura vegetal com mais de 1 metro de altura;

- Dificuldades de acesso à área de trabalho;

- Deslocamento diário acima de 100 km (considerando ida e volta) entre o local de hospedagem e o de realização dos serviços;

- Chuvas em volume acima de 15 mm diários;

- Nos casos em que a Contratada houver comparecido ao local previsto para levantamentos topográficos, porém, por razões atribuíveis a Codevasf e alheias à sua vontade, não for possível a execução dos serviços.

    - Em qualquer caso de ocorrência de fatores de redução de produtividade, deverá ser apresentado à fiscalização demonstrativo do respectivo impacto na execução dos serviços, bem como o reflexo no valor da produtividade mínima.

    - Medição e pagamento:

      - Todos os custos com ferramentas, equipamentos, aparelhos, instrumentos de medição e testes e seus acessórios, equipamentos de proteção individual, uniformes e insumos estão incluídos nos valores orçados para os serviços de levantamento topográfico de campo.

      - O pagamento dos levantamentos topográficos em campo se dará em função do número de dias úteis efetivamente trabalhados, descontando-se proporcionalmente os serviços executados com produtividades abaixo das mínimas especificadas conforme as equações apresentadas nestes Termos de Referencia, salvo casos excepcionais devidamente justificados pela Contratada e aprovado pela fiscalização.

      - Somente serão pagos os levantamentos topográficos em campo cujos relatórios técnicos tenham sido aprovados pela fiscalização.

  - Serviços de Escritório

    - Os serviços de escritório objetivam processamento e análise dos dados obtidos dos levantamentos topográficos realizados em campo e a elaboração dos relatórios e desenhos com a utilização de softwares específicos (incluindo-se as várias versões do AutoCad, Topograph, Datageosis ou TopoEVN).

    - Poderão ser objeto dos serviços de escritório, de forma exemplificativa:

            - Cálculo e detalhamento das movimentações de terra promovidas na execução das obras;

            - Cálculos de verificação de volumes;

            - Elaboração de plantas com indicação da localização e das estacas;

            - Todos as plantas tem que ser  georreferenciadas no Datum virgente.

            - Elaboração de relatórios fotográficos,

            - Elaboração de desenhos de seções transversais,

            - Elaboração de quadros de cubagem;

            - Elaboração de modelos digitais de terreno;

            - Tratamento de bases de dados de topografia;

      - Além das atividades acima descritas poderá ser objeto de serviços, demais informações técnicas pertinentes, conforme o caso, dependendo do item de serviço contemplado em cada programação.

      - As designações de cada item de serviço observam a classificação prevista na NBR 13.133/1994.

    - Os serviços de escritório deverão ser entregues em relatórios próprios, digitalizados, acompanhados dos desenhos feitos com a utilização dos aplicativos específicos, e do memorial de cálculo das análises efetuadas, a serem definidos, conforme o caso, em cada programação.

    - Os relatórios dos serviços de escritório deverão ser entregues em arquivo eletrônico (Microsoft Word ou PDF) devidamente assinados.

    - Todos os arquivos com os cálculos e desenhos que subsidiarão a elaboração dos Relatórios deverão ser entregues á Codevasf, incluindo-se planilhas e gráficos em formato Microsoft Excel e desenhos elaborados no AutoCAD e no Topograph, Datageosis ou TopoEVN juntamente a todos os dados-fonte utilizados.

    - Todo trabalho técnico realizado em escritório para materialização dos levantamentos de campo referente ao objeto do contrato e realizado durante a sua vigência, pertencem a CODEVASF, inclusive seu direito autoral.

    - Medição e pagamento:

      - Os equipamentos de informática, softwares e instalações físicas mínimas necessárias à realização dos serviços de escritório serão de fornecimento pela Contratada e ficaram sobre a sua inteira responsabilidade.

      - Todos os custos com ferramentas, equipamentos, aparelhos, instrumentos de medição e testes e seus acessórios, equipamentos de proteção individual, uniformes e insumos estão incluídos nos valores orçados para os serviços de levantamento topográfico de campo.

      - O pagamento dos serviços de escritório se dará em função do número de dias efetivamente trabalhados, sendo exigido um mínimo de 8 (oito) horas diárias de trabalho, salvo circunstâncias excepcionais devidamente justificadas pela fiscalização.

      - O pagamento de cada serviço de escritório solicitado está condicionado à aprovação, pela fiscalização, do respectivo relatório técnico.

  - Diárias.

    - A contratada fará jus ao recebimento de diárias para cada membro de sua equipe de campo ou equipe responsável pelos serviços de escritório, até o limite da equipe padrão considerada nas composições de custo unitárias anexo a estas Especificações Técnicas.

    - As diárias serão pagas de acordo com o número de dias utilizados pelas equipes na prestação dos serviços.

    - Admite-se, em caso de deslocamento terrestres superiores a 600 km de ida e 600 km de volta, o pagamento de duas diárias excedentes (uma para a ida e outra para a volta) por funcionário para fazer frente às despesas durante o trajeto.

    - Desde que aprovado pela Fiscalização, e desde que não acarrete ônus para adicional ao contrato, os serviços de levantamento de campo e de escritório poderão ser prestados nos finais de semana e feriados, devendo, para tanto, ser exigido um mínimo de 8 (oito) horas diárias de trabalho.

    - Considera-se para a definição de início de jornada diária de trabalho da equipe de campo:

- A presença da equipe de topografia contratada, com todos os equipamentos, acessórios, veículo e pessoais especificados nesse termo de referência, com dez minutos de antecedência antes do horário de início do expediente em cada local de tarefas previamente programadas pela fiscalização.

    - Considera-se para a definição de final de jornada diária de trabalho da equipe de campo:

- A presença da equipe de topografia contratada até o último minuto da jornada de trabalho no local da tarefa solicitada.

    - Jornada de trabalho da equipe de campo:

| De segunda a Sexta: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Manhã: |  |  |
| Início da jornada: | 07 h 30 min | h |
| Fim da jornada | 11 h 30 min | h |
| Tarde: |  |  |
| Início da jornada: | 13 h 00 min | h |
| Fim da jornada | 17 h 00 min | h |

    - Jornada de trabalho da equipe de escritório:

| De segunda a Sexta: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Manhã: |  |  |
| Início da jornada: | 08 h 00 min | h |
| Fim da jornada | 12 h 00 min | h |
| Tarde: |  |  |
| Início da jornada: | 13 h 30 min | h |
| Fim da jornada | 17 h 30 min | h |

    - Não será computado para efeito de medição o tempo de deslocamento e de retorno das equipes entre o seu local de hospedagem e o local da tarefa programada pela fiscalização.

  - Composição das Equipes

    - Cada equipe responsável pelos levantamentos de campo deverá ser composta por 01 (um) coordenador, 01 (um) topógrafo e 02 (dois) auxiliares de topografia.

      - O coordenador deverá comparecer, no mínimo, um dia por semana no local do levantamento de campo, devendo ser o mesmo profissional indicado para fins de habilitação técnica no processo de licitação, admitindo-se outro profissional de qualificação equivalente, desde que seja previamente aprovado pela Codevasf.

    - A equipe que realizará os serviços técnicos de escritório deverá ser composta por 01 (um) Coordenador Técnico, que deverá ser profissional habilitado à realização do processamento e elaboração dos relatórios técnicos e por 01 (um) Desenhista Cadista para elaboração dos desenhos, ambos com experiência profissional mínima de 2 (dois) anos.

  - Relatório Técnico de Campo.

    - O relatório técnico de campo deve conter a completa caracterização planialtimétrica do local, a partir do tratamento dos dados obtidos em campo.

    - O prazo máximo para envio do relatório é de 15 (quinze) dias corridos a contar da data de conclusão da realização dos trabalhos de campo.

    - O relatório deverá ser encaminhado em meio impresso (duas Vias), devidamente assinado, acompanhado de meio digital (cópia em CD), em planilhas em formato Microsoft Excel, juntamente a todos os dados-fontes e os arquivos dos modelos digitais de terreno/seções dos levantamentos realizados nos formatos do Sistema Topograph, Datageosis ou TopoEVN e do Autocad, quando aplicável. Deverá constar do CD arquivos com os dados brutos levantados.

    - Aprovação da Fiscalização.

    - Todos os relatórios técnicos de serviços serão submetidos à aprovação da Fiscalização, para verificação da aderência às obrigações contratuais, inclusive quanto às estabelecidas neste Anexo.

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS.

  - A Concorrente deverá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem uma qualidade igual ou superior à indicada nestes Termos de Referência.

  - As Concorrentes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a execução dos serviços, seus custos e prazos de execução.

  - Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal, na interpretação deste Edital e seus anexos, serão dirimidas pela Secretaria de Licitações, Bloco IV da CODEVASF – 3ª SR, localizado à Rua Presidente Dutra, 160 – Centro–Petrolina-PE, através do FAX 87 3866-7742, e-mail: 3a.sl@codevasf.gov.br ouvida a 3ª GRD/UEP, respeitado o prazo disposto no subitem 11.4 a seguir descrito.

  - Os pedidos de esclarecimentos como também apresentação de impugnação do Edital sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisão, por meio do sitio www.codevasf.gov.br.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação destes Termos de Referência e seus anexos. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados.

  - Fica entendido que a licitante tem pleno conhecimento das condições locais onde serão executados os serviços e teve solucionadas todas as dúvidas, antes da data da apresentação das propostas.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.

  - Poderão participar desta licitação empresas do ramo da engenharia que satisfaçam às condições destes Termos de Referência e sejam devidamente inscritas e habilitadas pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) para realização de serviços de construção civil e que possuam capital social mínimo no valor equivalente a 10% do orçamento básico da CODEVASF para estes serviços.

  - A Empresa licitante terá que possuir em seu quadro premente de profissional engenheiro cartográfico ou engenheiro agrimensor.

  - A empresa deve apresentar Certidão de Acevo Técnico (CAT) devidamente registrado no CREA com os seguintes itens:

    - Levantamento Planialtimétrico Cadastral.

    - Mapa de Cubação ou levantamento de quantitativos de terraplanagem.

    - Georreferenciamento, rastreável por receptor GNSS.

  - A empresa deverá conter em seu quadro profissional com a Certidão de Acevo Técnico (CAT) com os seguintes itens:

    - Levantamento Planialtimétrico Cadastral.

    - Mapa de Cubação ou levantamento de quantitativos de terraplanagem.

    - Georreferenciamento,  rastreável por receptor GNSS.

  - Os interessados que atendam a todas as exigências do Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação, constantes destes Termos de referencia, do Edital e seus anexos.

  - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade.

  - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará na desclassificação automática das respectivas propostas.

  - Não será permitida a participação sob a forma de consórcio, e nem a subcontratação do fornecimento objeto destes Termos de Referencia.

  - As licitantes deverão se inteirar dos serviços a serem executados, incluindo local de realização e de entrega dos resultados, e avaliar os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução.

    - A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

  - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à CODEVASF, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/2005).

- ESTIMATIVA DE CUSTOS.

O valor máximo global orçado pela Codevasf para a realização dos serviços de topografia para apoio à fiscalização de obras realizadas pela Codevasf em municípios inseridos na área de atuação da 3ª superintendência regional, no estado de Pernambuco, foi adotado como referencia a Tabela SINAPI-PE de JULHO de 2016 e TABELA CONSULTIVA CODEVASF FEV/2016.

- VALOR GLOBAL.

  - Os serviços estão orçados em R$299.879,56 (duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) a preços de Julho de 2016, já inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, conforme Tabela de Preços de Engenharia Consultiva  Codevasf e Sinapi-PE., cujo detalhamento encontra-se discriminado na Planilha Orçamentária e Composição de Preço anexos a estes Termos de Referência.

- FONTE DE RECURSOS.

  - As despesas orçamentárias para a contraprestação dos serviços de topografia para apoio à fiscalização de obras realizadas pela Codevasf em municípios inseridos na área de atuação da 3ª superintendência regional, no estado de Pernambuco, correrão à conta da Funcional Programática e das Emendas Parlamentares Impositivas do Orçamento Geral da União de 2016 abaixo listadas, junto aos respectivos Lotes:

| PTRES | PT |
| --- | --- |
| 123466 | 1524420297K660026 |
| 123471 | 1524420297K661576 |
| 123464 | 18544208418511627 |
| 123503 | 1524420297K660026 |
| 123429 | 1524420297K660026 |
| 123506 | 18544208410ZW0026 |
| 123462 | 22333202920NK0026 |
| 123486 | 1524420297K660026 |
| 123447 | 1524420297K660026 |
| 123499 | 1524420297K660026 |
| 123500 | 18544208418510026 |

- PRAZO DE EXECUÇÃO

  - O prazo para a execução dos serviços objeto desta licitação será de 08 (Oito) meses corridos, contados a partir da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, de acordo com a necessidade da Administração e interesse das partes.

  - Considera-se para a definição de início de jornada diária de trabalho da equipe de campo:

  - “Presença da equipe de topografia contratada, com todos os equipamentos, acessórios, veículo e pessoal especificados nesse termo de referência, com dez minutos de antecedência antes do horário de início do expediente em cada local de tarefas previamente programadas pela fiscalização”.

  - Considera-se para a definição de final de jornada diária de trabalho da equipe de campo:

  - “Presença da equipe de topografia contratada até o último minuto da jornada de trabalho no local da tarefa solicitada”.

  - Jornada de trabalho da equipe de campo:

| De segunda a Sexta: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Manhã: |  |  |
| Início da jornada: | 07 h 30 min | h |
| Fim da jornada | 11 h 30 min | h |
| Tarde: |  |  |
| Início da jornada: | 13 h 00 min | h |
| Fim da jornada | 17 h 00 min | h |

  - Jornada de trabalho da equipe de escritório:

| De segunda a Sexta: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Manhã: |  |  |
| Início da jornada: | 08 h 00 min | h |
| Fim da jornada | 12 h 00 min | h |
| Tarde: |  |  |
| Início da jornada: | 13 h 30 min | h |
| Fim da jornada | 17 h 30 min | h |

  - Não será computado para efeito de medição o tempo de deslocamento e de retorno das equipes entre o seu local de hospedagem e o local da tarefa programada pela fiscalização.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até 05 (cinco) dias após a assinatura do mesmo, em espécie, ou em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, esta a critério da contratada; com validade de até 90 (noventa) dias após o vencimento do contrato.

  - Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93. Nesta modalidade, a contratada deverá, ainda, transferir a posse dos títulos à Administração até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato.

  - A caução em fiança bancária ou seguro garantia deverão estar em vigor e cobertura até 90 (noventa) dias após o vencimento do contrato.

  - Após assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, será devolvida a “Garantia de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução das obras/serviços e fornecimentos contratados.

  - A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

  - A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de aplicação de multas e de rescisão, na forma prevista nas cláusulas contratuais.

  - A contratada se obriga a prestar a referida garantia, na mesma proporção e condição, nos casos de celebração de termos aditivos que impliquem em acréscimos de quantitativos ao contrato.

  - Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - A CODEVASF pagará à Contratada mediante faturas mensais que virão acompanhadas de Relatório Mensal de Execução dos Serviços e Nota Técnica do Gestor de Contrato atestando a qualidade dos serviços executados pela Contratada, comprovantes de recolhimento de encargos sociais.

  - Serão medidos os dias trabalhados por jornada de 8 (oito) horas diárias das equipes fornecidas, não sendo previstas, nem autorizadas horas adicionais a título de hora extra, nem a execução de trabalhos em feriados ou finais de semana, só será pago a hora efetivamente trabalhada com a presença de todos os itens que compõem a equipe, dentro do especificado neste Termo de Referência.

  - Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final do período de adimplemento.

  - As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, devendo estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão de forma imediata devolvidas à Contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação, e após comprovação de regularidade da contratada junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou mediante a apresentação da documentação obrigatória (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS e INSS).

  - Os documentos de cobranças indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Ordem de Fornecimento emitida pela CODEVASF, e que cubram a execução dos fornecimentos;

  - Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

  - A empresa vencedora no certame se obriga a manter, durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação hora exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

  - Quando aplicável, o pagamento efetuado pela CODEVASF estará sujeito às retenções de que tratam o art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998, o art. 64 da Lei nº 9.430, de 1996, e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos.

  - Estando a contratada isenta das retenções referidas no subitem anterior, a comprovação deverá ser anexada à respectiva fatura.

  - Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a dia útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento do fornecimento, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

  - Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo de 30 (trinta) dias, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

AM = P x I, onde:

AM = Atualização Monetária;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualização monetária, assim apurado:

I = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 x ... x (1+imn/100)dxn/30 -

1,

onde:

i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”;

d = Número de dias em atraso no mês “m”;

m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária

  - Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido. Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

  - Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

  - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela.

- Se atestada a conformidade dos serviços prestados e satisfeitas as exigências contratuais, a Contratada apresentará os respectivos documentos de cobrança.

- O atestado a que se refere a alínea anterior será expedido dentro de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da apresentação dos relatórios de serviços.

  - Atendido o disposto nos itens anteriores a CODEVASF considerará como data de adimplemento a data útil seguinte do protocolo do documento de cobrança, a partir da qual será iniciada a contagem de prazo, observando-se que:

- Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluído o dia do vencimento;

- É de inteira responsabilidade da Contratada a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada. O não atendimento implicará em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

  - Para efeito de apuração do valor de cada parcela devida serão aplicados os preços ofertados na Proposta Financeira da Contratada, observando-se o que se segue:

  - Os custos referentes aos serviços prestados serão medidos e pagos mensalmente através da qualidade do atendimento, com base na medição dos dias trabalhados.

  - Considera-se que a aplicação da forma de pagamento definida nestes Termos de Referência remunera inteiramente a Contratada pela execução dos Serviços, incluindo:

    - Custo de mão-de-obra, salários, acordos e dissídios coletivos;

    - Custos devido a títulos de encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, securitárias, rescisão de contrato de pessoal, conforme a legislação brasileira;

    - Despesas diretas e indiretas;

    - Fornecimento dos equipamentos e acessórios necessários a execução dos serviços descritos;

    - Deslocamento dentro da área de abrangência da 3ª Superintendência Regional para entrega de trabalhos, com o uso do veículo especificado incluindo manutenção e combustíveis por conta da Contratada;

    - Fornecimento de EPI’s;

    - Programas e aplicativos específicos para a execução dos serviços e treinamento de pessoal;

    - Taxa de administração e Despesas fiscais.

  - Não será faturável serviço algum que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas nestes Termos de Referência, ou que não seja executado em plena conformidade com os mesmos.

- REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base):

- R = V.N1.(Ei-Eo)/Eo + N2.(Bi-Bo)/Bo 

- Onde :

- R - valor do reajustamento

- V - valor a ser reajustado

- N1 - percentual de ponderação de serviços de Edificações frente à totalidade dos serviços a executar.

N2 – percentual de ponderação de serviços de Mão-de-obra especializada frente à totalidade dos serviços a executar.

- Ei – Refere-se à coluna 35 da FGV – Edificações Total, cód.AO159428, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

- Eo – Refere-se à coluna 35 da FGV – Edificações Total, cód. AO 15948, correspondente a data de apresentação da proposta.

- Bi – Refere-se a coluna 13 da FGV Mão-de-obra Especializada, cód. AO159886, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

- Bo – Refere-se a coluna 13 da FGV Mão-de-obra Especializada, cód. AO149886, correspondente à data de apresentação da proposta.

Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

IDB1Mês2=IDB2Mês2×IDB1Mês1100

Sendo:

IDB1Mês2= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

IDB2Mês2= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

IDB1Mês1= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

- Os valores referentes aos fatores N1 e N2, serão os da proposta apresentada:

| FATORES | FATOR N1 - 35 | FATOR N2 - 13 |
| --- | --- | --- |
| (%) | 40 | 60 |

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização dos serviços caberá diretamente à 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF, por intermédio de técnico designado na forma do Art. 67 da Lei n.º 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os serviços obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram.

  - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada inclusive rejeitando ou sustando quaisquer serviços e materiais que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

  - Após o término dos serviços, a CONTRATADA requererá à CODEVASF, através da Fiscalização, o Termo de Encerramento Físico do Contrato.

  - A Fiscalização da CODEVASF emitirá o Termo de Encerramento Físico do Contrato após a confirmação de que todos os serviços foram executados de acordo com as Especificações Técnicas e Contrato, nos termos do Art. 73, inciso I, da Lei Nº 8.666/93.

  - A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, e emitir parecer conclusivo.

  - A Fiscalização fará a vistoria e se os serviços estiverem de acordo com os Termos do Contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, com a liberação da caução.

  - Na hipótese da necessidade de correção, verificada pela Fiscalização, será estabelecido um prazo para que a licitante CONTRATADA providencie as correções ou acertos apontados, após o que, estando a Fiscalização da CODEVASF de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, sendo que este deverá ser assinado por representante autorizado da licitante CONTRATADA e pela CODEVASF.

  - O Termo de Encerramento Definitivo do Contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

- MULTA.

  - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas, ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe à aplicação de penalidades de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor global do objeto do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em Lei, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório.

  - Nos casos de inexecução parcial da obra ou serviço ou atraso na execução dos mesmos, será aplicada a multa de 2% (dois por centos) do valor da parte não executada do contrato ou fase em atraso, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

  - O atraso, na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico-financeiro constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme subitem 17.1 destes Termos de Referencia.

  - Ocorrida à inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, após regular processo administrativo, consoante o art. 86, § 2º da Lei de Licitações.

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF o valor total da multa no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

  - A CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da notificação da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e o técnico responsável pelo acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica que procederá ao seu exame.

    - Após o procedimento estabelecido no subitem anterior, o recurso será apreciado pelo Comitê de Gestão Executiva da 3ª Superintendência Regional, que poderá relevar ou não a multa.

  - Em caso de revogação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo, a relevação, em novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

  - Caso o Comitê de Gestão Executiva da 3ª Superintendência Regional mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- TIPO DE LICITAÇÃO E REGIME DE CONTRATAÇÃO

  - A presente licitação é do tipo “menor preço” a ser contratada pelo regime de “empreitada por preço unitário” (Art. 45, Parágrafo 1º, inciso I), reger-se-á pela Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, com as alterações da Lei N.º 8.883, de 08/06/94, e Lei  n.º 9.648, de 27 de maio de 1998.

  - A licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessária. Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem uma qualidade igual ou superior à indicada nas Especificações Técnicas, que faz parte integrante destes Termos de Referência.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Acatar as orientações da CODEVASF, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, de Segurança e Medicina do Trabalho.

  - Responder por quaisquer acidentes de que sejam vítimas seus empregados, bem como pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato.

  - Pagar pontualmente os encargos decorrentes das legislações Trabalhistas, Previdenciária, Fiscal, Sociais, Comerciais e Ambiental vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

  - Pagar quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejarão a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

  - Ficam excluídos da hipótese, referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais), não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

  - Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

  - Fornecer toda mão-de-obra, bem como todo material e equipamentos necessários à execução dos serviços previstos.

  - Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante a CODEVASF e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isento de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringência da legislação em vigor, por parte da CONTRATADA.

  - Estará a cargo da CONTRATADA obter, às próprias expensas, todas as licenças, certidões e autorizações que lhe serão exigidas para a sua atividade, devendo submeter-se a todas as leis, regulamentos ou determinações Federal, Estadual e Municipal relativas à execução dos serviços.

  - A CONTRATADA deverá tomar todas as precauções necessárias para evitar prejuízos a terceiros, ficando a mesma responsável pelos danos que ocorrerem em função dos serviços contratados.

  - A CONTRATADA deverá observar, no que couber, o contido na Instrução Normativa INSS-100/2003, de 18/12/2003, especialmente o registro e baixa da obra.

  - Deverá, também, efetuar a ART da execução dos serviços e do profissional responsável pelos mesmos junto ao CREA, apresentando à Fiscalização o referido documento.

  - Deverão apresentar relatórios parciais, correspondentes aos serviços executados, e no término do contrato deverá apresentar relatório final, conforme estabelecido nas Especificações Técnicas. O Relatório Final deve ser apresentado em 3 (três) vias, devidamente sintetizadas, com ênfase para os resultados obtidos, evitando-se descrições e justificativa de metodologias.

- DISPOSIÇÕES GERAIS.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - As normas que disciplinarão o Pregão para compra das retroescavadeiras, serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

  - Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar à CODEVASF e a terceiros, em decorrência do contrato.

  - O licitante que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CODEVASF.

  - Para efeito da contagem dos prazos, o expediente na CODEVASF é das 8 às 12h e das 13h30min às 17 horas, sendo considerado intempestivo o recurso ou representação quando não recebido pelo Pregoeiro ou pelo Protocolo da CODEVASF até às 17 horas do último dia do prazo recursal.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei 10.520, de 17/07/2002, Decreto 3.722, de 09/01/2001, Decreto 3.555, de 08/08/2000 e Decreto 5.450, de 31/05/2005, e demais cominações legais.

  - Estes Termos de Referencias e seus anexos farão parte integrante do Edital que regera o processo licitatório.

  - Em caso de divergência entre as normas destes Termos de referencia e as contidas no Edital, prevalecerão as últimas.

- CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

  - Será obrigatória adoção das medidas de sustentabilidade ambiental durante a execução dos serviços o objeto desta licitação, consoante à Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação.

  - A licitante deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços contratados:

•	Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

•	Forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

•	Respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e,

•	Preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999.

  - Utilizar sempre que possível os 3 Rs da Sustentabilidade - Reduzir, Reutilizar e Reciclar .

  - Considerar outras normas de sustentação ambiental que se adéquam à atividade a desenvolver e que sejam regulamentadas, naquilo que couber, para o bom desempenho dos serviços.

DEMAIS DOCUMENTOS (ANEXO).

São ainda, documentos integrantes destes Termos de Referência o CD-ROM contendo:

- Normas/Especificações Técnicas;

- Quadros complementares (PO - I; PO - VI; PO - VII; PO – XIV; PO - XV e PO - XVI);

- Planilha Básica (orçamento) e Quadros;

- Composição do Preço Unitário;

- Detalhamento do BDI

- Detalhamento dos Encargos Sociais.

Petrolina, setembro de 2016.