ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ESPAÇO MULTIUSO

OBRA: Construção de Espaço Multiuso

LOCAL: Povoado Tapera, Itaporanga d’Ajuda/SE

ELABORAÇÃO: 4ªGRD/UEP

ARACAJU/SE

Outubro de 2019

ÍNDICE

1	OBJETIVO	3

2	CONSIDERAÇÕES GERAIS	3

3	ADMINISTRAÇÃO	4

3.1	EQUIPE DIRIGENTE, MANUTENÇÃO DO CANTEIRO E EQUIPAMENTOS DE APOIO A PRODUÇÃO	4

4	OBRA CIVIL (PISO CIMENTADO E FUNDAÇÕES	4

4.1	PISO CIMENTADO	4

4.2	FUNDAÇÃO	5

5	PALCO DE MADEIRA	5

5.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	5

6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	5

6.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	5

# OBJETIVO

O objetivo desta especificação técnica é estabelecer normas e critérios para a execução da obra de construção do Espaço multiuso, localizado no povoado Tapera, município de Itaporanga d’Ajuda, estado de Sergipe.

# CONSIDERAÇÕES GERAIS

A obra teve seus serviços classificados nos seguintes grupos:

- ADMINISTRAÇÃO

- OBRA CIVIL (PISO CIMENTADO E FUNDAÇÕES)

- PALCO COBERTO

- INSTALAÇÕES ELÉTRICA

Antes do início dos serviços, a Fiscalização deverá ser informada pela Contratada para prévia liberação dos trabalhos.

Os operários deverão estar equipados com EPI´s (Equipamentos de Proteção Individual) adequados ao serviço que estiverem executando e, quando necessário, EPC`s (Equipamento de Proteção Coletiva), de acordo com as Normas Regulamentadoras.

O local deverá ser isolado e sinalizado em seu perímetro a fim de evitar possíveis acidentes.

Caberá a Contratada refazer os serviços que não estiverem de acordo com as Especificações Técnicas, ora estabelecidas, ou não forem aprovados pela Fiscalização, ficando as respectivas despesas sob sua inteira responsabilidade.

Deverão ser adotadas as medidas necessárias, por parte da Contratada, visando à proteção do meio ambiente, obedecendo a legislação específica vigente, sem ônus para a CODEVASF.

# ADMINISTRAÇÃO

## EQUIPE DIRIGENTE, MANUTENÇÃO DO CANTEIRO E EQUIPAMENTOS DE APOIO A PRODUÇÃO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Este serviço será composto pela equipe técnica e administrativa, manutenção do canteiro no que se refere a limpeza e ao consumo de água e energia, vigilância e equipamentos necessários a administração da obra.

Também está inserido equipamentos relevantes para apoio a fundação.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição e pagamento da Administração -ADM (Administração Local, Manutenção do Canteiro de Obras e Equipamentos de Apoio a Produção) será feita conforme o percentual de serviços executados no período, conforme fórmula abaixo:

% ADM = (Valor da Medição (sem ADM) / Valor do total do Contrato (sem ADM)

A Administração estará como unidade na planilha orçamentária, ou seja, terá um valor “global” e será pago o quantitativo percentual em número inteiro, em valor absoluto, com no máximo duas casas decimais.

# OBRA CIVIL (PISO CIMENTADO E FUNDAÇÕES

## PISO CIMENTADO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Preliminarmente deve-se instalar a placa da obra. Os dizeres da placa deve atender o manual de uso da Placa de Obra, anexo do Termo de referência.

Para execução do piso cimentado descoberto, deve-se preliminarmente proceder a locação da área com gabarito de tábuas corridas, limpeza do terreno para retirada de toda a vegetação da área e compactação do solo com equipamento mecânico apropriado.

O Piso Cimentado será de concreto com Fck de 15Mpa, espessura de 7 cm e acabamento liso.

A fundação do piso será em lastro de 5cm de brita nº 2. Compactada com placa vibratória.

Antes da Concretagem deve-se cobrir a área com lona plástica preta para impermeabilização.

## FUNDAÇÃO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

execução de sapatas de concreto e estacas brocas para a fundação do palco de madeira. Estes serviços devem ser executados conforme projeto DE FUNDAÇÕES.

# PALCO DE MADEIRA

## CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A estrutura de madeira deve ser executada por profissional experiente e seguindo fielmente todas as definições do projeto executivo. Para qualquer alteração, deve-se previamente consultar a fiscalização. Todas as especificações dos elementos estruturais constam nas plantas.

A toda a estrutura (pilares, vigas, assoalho e trama do telhado) deve ser pintada com STAIN, duas demãos.

# INSTALAÇÕES ELETRICAS

## CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Consiste na execução do padrão de entrada de energia, instalação de cabeamentos e eletrodutos, tomadas e pontos de iluminação, quadros de distribuição, postes e refletores.