## RESUMO
[5 empty] | DATA BASE: | JULHO/2019
OBRA: CENTRO DE ARTESANATO (RESTAURO DO CASARÃO) |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL: | 628335.94
LOCAL: NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO CATETE/SE |  |  |  |  | BDI: | 23.54%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA - RESUMO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
1 |  | Administração | m² | 200 | 447.7426 | 89548.53
2 |  | Serviços preliminares | m² | 200 | 200.3962 | 40079.23
3 |  | Restauração | m² | 200 | 2229.0547 | 445810.94
4 |  | Área externa | m² | 200 | 255.1456 | 51029.11
5 |  | Serviços finais | m² | 200 | 9.3407 | 1868.13
[5 empty] | PREÇO GLOBAL | 628335.94

## ORÇAMENTO
[6 empty] | DATA BASE: | JULHO/2019
OBRA: CENTRO DE ARTESANATO (RESTAURO DO CASARÃO) | [5 empty] | PREÇO GLOBAL: | 628335.94
LOCAL: NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO CATETE/SE | [5 empty] | BDI: | 23.54%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | CUST. UNIT | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO
01.01 |  | ADMINISTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
01.01.001 | CPU_1 | Equipe Dirigente | un | 1 | 55259.07 | 68267.06 | 68267.06
01.01.002 | CPU_2 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 6526.38 | 8062.69 | 8062.69
01.01.003 | CPU_3 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 10700 | 13218.78 | 13218.78
02.01 |  | PROJETOS EXECUTIVO
02.01.001 | CPU_4 | Projeto executivo de restauro até 200 m2 | un | 1 | 8781.33 | 10848.46 | 10848.46
02.01.002 | CPU_5 | Projeto executivo de recuperação estrutural até 200 m2 ( restauro) | un | 1 | 11366.66 | 14042.37 | 14042.37
02.01.003 | CPU_6 | Projeto executivo de instalações elétricas até 200m2 | un | 1 | 2084.12 | 2574.72 | 2574.72
02.01.004 | CPU_7 | Projeto executivo água fria até 200m2 | un | 1 | 1890.9 | 2336.02 | 2336.02
02.01.005 | CPU_8 | Projeto executivo esgoto residencial até 200m² | un | 1 | 1890.9 | 2336.02 | 2336.02
02.01.006 | CPU_9 | Projeto executivo incêndio até 200m2 | un | 1 | 1805 | 2229.9 | 2229.9
02.02 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES DO EMPREENDIMENTO
02.02.001 | CPU_10 | Mobilização de equipamentos e pessoal para reforma | un | 1 | 1184.03 | 1462.75 | 1462.75
02.02.002 | CPU_11 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) | m2 | 22.16 | 70.03 | 86.52 | 1917.28
02.02.003 | CPU_12 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 6.4 | 294.91 | 364.33 | 2331.71
3 |  | RESTAURAÇÃO
03.01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
03.01.001 |  | CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO
03.01.001.001 | CPU_13 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qual idade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. | m3 | 305.09 | 10.05 | 12.42 | 3789.22
03.01.001.002 | CPU_14 | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem | m²xmês | 1016.96 | 6.78 | 8.38 | 8522.12
03.01.002 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
03.01.002.001 | CPU_15 | Restauro - Remoção de revestimento deteriorado | m² | 32.01 | 19.16 | 23.67 | 757.68
03.01.002.002 | CPU_16 | Restauro - Desmontagem de esquadria de madeira | m2 | 70.69 | 42.66 | 52.7 | 3725.36
03.01.002.003 | CPU_17 | Remoção de madeiramento, exclusive peças principais | m2 | 205.74 | 8.95 | 11.06 | 2275.48
03.01.003 |  | LIMPEZA
03.01.003.001 | CPU_18 | Limpeza geral | m2 | 96.03 | 1.71 | 2.11 | 202.62
03.01.003.002 | CPU_19 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concr eto - Rev 01 | m2 | 96.03 | 18.83 | 23.26 | 2233.66
03.01.003.003 | CPU_20 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 | m3 | 57.62 | 18.13 | 22.4 | 1290.69
03.01.003.004 | CPU_21 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3, rodo via pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km | m3 | 86.42 | 5.82 | 7.19 | 621.36
03.02 |  | ESTRUTURAS
03.02.001 |  | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
03.02.001.001 | CPU_22 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 4.5 | 393.98 | 486.72 | 2190.24
03.02.001.002 | CPU_23 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere struturas e fundações | kg | 360 | 8.05 | 9.95 | 3582
03.02.002 |  | ESTRUTURA (MADEIRA)
03.02.002.001 | CPU_24 | Recuperação de peças de madeira, em massaranduba, angeli n ou madeira de lei | m3 | 18.84 | 156.84 | 193.76 | 3650.44
03.02.002.002 | CPU_25 | Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em ma ssaranduba, angelin ou madeira de lei | m3 | 9.42 | 4152.84 | 5130.42 | 48328.56
03.03 |  | PISOS INTERNOS
03.03.001 |  | LASTRO DE CONTRAPISO
03.03.001.001 | CPU_26 | Regularização Manual | m2 | 96.03 | 3.82 | 4.72 | 453.26
03.03.001.002 | CPU_27 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, co m compactador de solos a percussão. af_09/2017 | m2 | 96.03 | 2.2 | 2.72 | 261.2
03.03.001.003 | CPU_28 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concret o fck = 15mpa | m2 | 96.03 | 20.53 | 25.36 | 2435.32
03.03.001.004 | CPU_29 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra ço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 96.03 | 19.26 | 23.79 | 2284.55
03.03.002 |  | PISOS
03.03.002.001 | CPU_30 | Piso em assoalho de madeira lei (Ipê/Pau D´Arco) - Comer cial, réguas macho e fêmea 14cm x 2 cm, exclusive ripão | m2 | 96.09 | 146.51 | 181 | 17392.29
03.03.002.002 | CPU_31 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltad a extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de á rea menor que 5 m2. af_06/2014 | m2 | 11.08 | 38.15 | 47.13 | 522.2
03.03.002.003 | CPU_32 | Piso em cerâmica rústica, aplicado com argamassa industr ializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de bas e ou emboço | m2 | 75.46 | 268.69 | 331.94 | 25048.19
03.04 |  | PAREDES
03.04.001 |  | ELEVAÇÃO DE VEDAÇÃO
03.04.001.001 | CPU_33 | Restauro - Execução de parede de taipa | m2 | 21.43 | 199.57 | 246.55 | 5283.57
03.04.001.002 | CPU_34 | Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com a rgamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m2 | 328.22 | 30.87 | 38.14 | 12518.31
03.04.002 |  | VERGAS/CONTRAVERGA
03.04.002.001 | CPU_35 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mp a, seção 9x12cm | m | 12 | 30.2 | 37.31 | 447.72
03.04.003 |  | GUARDA CORPO
03.04.003.001 | CPU_36 | Guarda-corpo em madeira de lei (sucupira, muracatiara ou angelim), h=1.00m, composto por tábuas superior e inferi or com 4x15 cm e montantes a cada 30 cm em tábuas trabal hadas de 10x3 cm ou barrotes torneados de 7x7cm | m | 25.32 | 877.42 | 1083.96 | 27445.87
03.04.004 |  | CORTINA DE MADEIRA
03.04.004.001 | CPU_25 | Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em ma ssaranduba, angelin ou madeira de lei | m3 | 0.74 | 4152.84 | 5130.42 | 3796.51
03.05 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
03.05.001 |  | PORTAS
03.05.001.001 | CPU_38 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0. 80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupa do) | un | 4 | 436.29 | 538.99 | 2155.96
03.05.001.002 | CPU_39 | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75% | m2 | 5.4 | 105.26 | 130.04 | 702.22
03.05.001.003 | CPU_40 | Porta em madeira maciça (louro), tipo ficha, 1,05 x 2,37 m, inclusive caixão e ferragens (padrão Monumenta) | un | 17 | 2135.96 | 2638.77 | 44859.09
03.05.002 |  | JANELAS
03.05.002.001 | CPU_41 | Janela em madeira maciça (louro), tipo ficha, 0,80 x 1,1 5 m, inclusive caixão e ferragens (padrão Monumenta) | un | 2 | 1424.21 | 1759.47 | 3518.94
03.05.002.002 | CPU_42 | Basculante em madeira de lei, tipo pivotante | m2 | 1.44 | 446.59 | 551.72 | 794.48
03.05.002.003 | CPU_43 | Vidro fantasia martelado 4mm | m2 | 1 | 140.43 | 173.49 | 173.49
03.05.003 |  | FERRAGENS
03.05.003.001 | CPU_44 | Restauro - Reconstituição de Ferrolhos | un | 4 | 42.75 | 52.81 | 211.24
03.05.003.002 | CPU_45 | Restauro - Limpeza de ferragem | un | 8 | 3.15 | 3.89 | 31.12
03.05.003.003 | CPU_46 | Restauro - Lubrificação de ferragem | un | 8 | 1.62 | 2 | 16
03.05.003.004 | CPU_47 | Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna , ref.8866-CR, ou similar | un | 4 | 157.16 | 194.16 | 776.64
03.05.003.005 | CPU_48 | Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e para fusos | un | 4 | 23.85 | 29.46 | 117.84
03.06 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
03.06.001 |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
03.06.001.001 | CPU_49 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (ciment o / areia) | m2 | 800.15 | 4.8 | 5.93 | 4744.89
03.06.001.002 | CPU_50 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 800.15 | 22.82 | 28.19 | 22556.23
03.06.002 |  | ACABAMENTOS
03.06.002.001 | CPU_51 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas t ipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em a mbientes de área maior que 5 m² a meia altura das parede s. af_06/2014 | m2 | 71 | 44.98 | 55.57 | 3945.47
03.06.002.002 | CPU_52 | Filete em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm | m | 23.6 | 33.61 | 41.52 | 979.87
03.07 |  | PINTURA
03.07.001 |  | SOBRE PAREDES
03.07.001.001 | CPU_53 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 de mão de líquido selador | m2 | 798.99 | 6.5 | 8.03 | 6415.89
03.07.001.002 | CPU_54 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m2 | 798.99 | 12.18 | 15.05 | 12024.8
03.07.001.003 | CPU_55 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint a PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 798.99 | 12.15 | 15.01 | 11992.84
03.07.002 |  | SOBRE MADEIRA
03.07.002.001 | CPU_56 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplic ação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demão s de tinta esmalte ou óleo | m2 | 18.24 | 20.78 | 25.67 | 468.22
03.07.002.002 | CPU_57 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de vern iz poliuretano sobre superfícies de madeira | m2 | 358.94 | 12.17 | 15.03 | 5394.87
03.08 |  | COBERTURA
03.08.001 |  | TELHADO
03.08.001.001 | CPU_58 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças pa ra telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-cana l, incluso transporte vertical. af_12/2015 | m2 | 116.95 | 51.7 | 63.87 | 7469.6
03.08.001.002 | CPU_59 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016 | m2 | 116.95 | 26.17 | 32.33 | 3780.99
03.08.001.003 | CPU_60 | Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante i ncolor tipo Penetrol ou similar | m2 | 233.9 | 9.29 | 11.48 | 2685.17
03.08.002 |  | CALHAS
03.08.002.001 | CPU_61 | Tubo pvc dn 100 mm para drenagem - fornecimento e instal acao | m | 26.6 | 45.87 | 56.67 | 1507.42
03.08.002.002 | CPU_62 | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores vert icais de águas pluviais. af_12/2014 | un | 12 | 24.01 | 29.66 | 355.92
03.08.002.003 | CPU_63 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvim ento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016 | m | 17.3 | 57.9 | 71.53 | 1237.47
03.08.003 |  | FORROS
03.08.003.001 | CPU_64 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 108.41 | 135.59 | 167.51 | 18159.76
03.09 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
03.09.001 |  | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS
03.09.001.001 | CPU_65 | Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldá vel Ø 25mm | un | 4 | 37.53 | 46.36 | 185.44
03.09.001.002 | CPU_66 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldá vel Ø 40mm | un | 2 | 120.89 | 149.35 | 298.7
03.09.001.003 | CPU_67 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 4 | 48.4 | 59.79 | 239.16
03.09.001.004 | CPU_68 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | un | 2 | 65.32 | 80.7 | 161.4
03.09.001.005 | CPU_69 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 4 | 67.26 | 83.09 | 332.36
03.09.002 |  | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
03.09.002.001 | CPU_70 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x150x50mm, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 6 | 21.94 | 27.1 | 162.6
03.10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
03.10.001 |  | PADRÃO DE ENTRADA
03.10.001.001 | CPU_71 | Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril | un | 1 | 330.51 | 408.31 | 408.31
03.10.001.002 | CPU_72 | Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro ga lvanizado d=3" e h=6,0m, completo | un | 1 | 880.76 | 1088.09 | 1088.09
03.10.001.003 | CPU_73 | Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com cone ctor | un | 3 | 35.32 | 43.63 | 130.89
03.10.001.004 | CPU_74 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento ( 20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 3 | 15.51 | 19.16 | 57.48
03.10.002 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
03.10.002.001 | CPU_75 | Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, em c hapa de aço, para 150A, 60X50X20cm, para 15 disjuntores (exceto os disjuntores) | un | 2 | 552.61 | 682.69 | 1365.38
03.10.003 |  | PONTOS ELÉTRICOS
03.10.003.001 | CPU_76 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc fl exivel sanfonado embutido Ø 3/4" | un | 44 | 188.75 | 233.18 | 10259.92
03.10.003.002 | CPU_77 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletrod uto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 16 | 213.09 | 263.25 | 4212
03.10.003.003 | CPU_78 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletro duto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 4 | 215.89 | 266.71 | 1066.84
03.10.003.004 | CPU_79 | Ponto de interruptor 03 seções (3 s) aparente com eletr oduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 2 | 212.69 | 262.76 | 525.52
03.10.003.005 | CPU_80 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletro duto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigi do 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 60 | 144.18 | 178.12 | 10687.2
03.10.003.006 | CPU_81 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletro duto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígi do 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 8 | 158.76 | 196.13 | 1569.04
03.10.003.007 | CPU_82 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 20 A, com eletroduto de ferr o galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 6,0mm², inclus ive placa em pvc e aterramento | pt | 4 | 225.68 | 278.81 | 1115.24
03.10.003.008 | CPU_83 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", inclui ndo conjunto astop/30a, inclusive aterramento | pt | 2 | 253.81 | 313.56 | 627.12
03.10.004 |  | CAIXAS DE PASSAGEM
03.10.004.001 | CPU_84 | Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões in terna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1: 3 e tampa de concreto | un | 1 | 87.79 | 108.46 | 108.46
03.10.005 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES
03.10.005.001 | CPU_85 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 3 | 2.42 | 2.99 | 8.97
03.10.005.002 | CPU_86 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 9 | 11.11 | 13.73 | 123.57
03.10.005.003 | CPU_87 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32m m (1") | un | 2 | 6.25 | 7.72 | 15.44
03.10.005.004 | CPU_88 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 15 | 13.82 | 17.07 | 256.05
03.10.005.005 | CPU_89 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 4 | 3.5 | 4.32 | 17.28
03.10.005.006 | CPU_90 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 15 | 15.53 | 19.19 | 287.85
03.10.005.007 | CPU_91 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50m m (1 1/2") | un | 2 | 9.18 | 11.34 | 22.68
03.10.005.008 | CPU_92 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | un | 4 | 4.64 | 5.73 | 22.92
03.10.006 |  | CHAVES E DISJUNTORES
03.10.006.001 | CPU_93 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (lin ha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5 KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 15 | 15.88 | 19.62 | 294.3
03.10.006.002 | CPU_94 | Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europ eu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 1 | 69.78 | 86.21 | 86.21
03.10.006.003 | CPU_95 | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europ eu - linha branca), curva B | un | 1 | 47.78 | 59.03 | 59.03
03.10.006.004 | CPU_96 | Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 2 | 47.78 | 59.03 | 118.06
03.10.006.005 | CPU_97 | Disjuntor termomagnetico bipolar 13 A, padrão NEMA (linh a branca) | un | 2 | 63.83 | 78.86 | 157.72
03.10.006.006 | CPU_98 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | un | 2 | 61.79 | 76.34 | 152.68
03.10.006.007 | CPU_99 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual difere ncial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou simil ar | un | 2 | 148.65 | 183.64 | 367.28
03.10.007 |  | FIOS E CABOS
03.10.007.001 | CPU_100 | Fio rígido isolado em pvc 6,0mm2 - 450/750v / 70°c | m | 20 | 6.25 | 7.72 | 154.4
03.10.007.002 | CPU_101 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 5 | 12.25 | 15.13 | 75.65
03.11 |  | OUTRAS INSTALAÇÕES
03.11.001 |  | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO
03.11.001.001 | CPU_102 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance méd io do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10 721 | un | 10 | 161.28 | 199.25 | 1992.5
03.11.001.002 | CPU_103 | Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L, tempo d e descarga 80s, alcance do jato 8m, instalado | un | 4 | 154.94 | 191.41 | 765.64
03.11.001.003 | CPU_104 | Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, t empo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716 | un | 4 | 481.28 | 594.57 | 2378.28
03.11.001.004 | CPU_105 | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.1 2 m | Un | 18 | 36.97 | 45.67 | 822.06
03.11.001.005 | CPU_106 | Central de luz de emergencia 300w/12V, caixa plastica, m odelo ILU 300PC, ref.Gevi Gamma ou similar | un | 10 | 385.28 | 475.97 | 4759.7
03.12 |  | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
03.12.001 |  | LOUÇAS
03.12.001.001 | CPU_107 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, handicapped (p/deficiente), linha stylus excellence, 54359/54510, CE LITE ou similar, incl. assento CELITE stylus excellence 54981 ou similar, conj. fix. DECA SP13, anel de ved. e e ng. plástico ou similar | un | 4 | 598.06 | 738.84 | 2955.36
03.12.002 |  | BANCADAS
03.12.002.001 | CPU_108 | Bancada em granito Branco Dallas, e = 2cm, curvada, com testeira e prateleiras, conforme projeto | m2 | 2.79 | 285.06 | 352.16 | 982.53
03.12.003 |  | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
03.12.003.001 | CPU_109 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.15 09 Deca ou similar | un | 6 | 92.51 | 114.29 | 685.74
03.12.003.002 | CPU_110 | Cuba de aço inox 304 redonda ø = 0,35m (fornecimento) | un | 6 | 93.08 | 114.99 | 689.94
03.12.003.003 | CPU_111 | Assentamento de cuba inox em bancada de mármore, inclusi ve fornecimento e assentamento de engate, sifão, valvula e torneira. Exclusive fornecimento da cuba inox. | un | 6 | 279.34 | 345.1 | 2070.6
03.12.004 |  | OUTROS APARELHOS
03.12.004.001 | CPU_112 | Barra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm, ø=1 1/2" | un | 20 | 156.21 | 192.98 | 3859.6
03.12.004.002 | CPU_113 | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | un | 4 | 237.3 | 293.16 | 1172.64
03.12.004.003 | CPU_114 | Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar | un | 4 | 150.97 | 186.51 | 746.04
03.13 |  | APARELHOS ELÉTRICOS
03.13.001 |  | LUMINÁRIAS
03.13.001.001 | CPU_115 | Luminária plafonier, ref. C-2353 G, Tecnolux ou similar | un | 44 | 77.16 | 95.32 | 4194.08
03.13.001.002 | CPU_116 | Lampada fluorescente eletronica PL 20W / 127V (compacta integrada) | Un | 44 | 8.3 | 10.25 | 451
03.13.001.003 | CPU_117 | Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente, ref: DP-2011-01, Lustres Projeto ou similar, completa | un | 20 | 52.12 | 64.39 | 1287.8
03.13.002 |  | EQUIPAMENTOS
03.13.002.001 | CPU_118 | Plataforma elevatória Vertical Modelo Sofity, port. nece s. especiais, 02 paradas, dim. cabina 900x1400x1300mm, p / 01 cadeirante e 01 acompanhante em chapa de ferro pint ado, c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD M ont Elevadores ou similar | un | 1 | 34840 | 43041.34 | 43041.34
4 |  | ÁREA EXTERNA
04.01 |  | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
04.01.001 | CPU_119 | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou simi lar | un | 2 | 53.52 | 66.12 | 132.24
04.01.002 | CPU_120 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 4 | 6.08 | 7.51 | 30.04
04.01.003 | CPU_121 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 3 | 7.4 | 9.14 | 27.42
04.01.004 | CPU_122 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 3 | 9.29 | 11.48 | 34.44
04.01.005 | CPU_123 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2" ) | m | 38.8 | 8.36 | 10.33 | 400.8
04.01.006 | CPU_124 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 30.5 | 13.33 | 16.47 | 502.34
04.01.007 | CPU_125 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4" ) | m | 7 | 9.81 | 12.12 | 84.84
04.01.008 | CPU_126 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 3 | 6.27 | 7.75 | 23.25
04.01.009 | CPU_127 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldá vel Ø 25mm | un | 2 | 81.2 | 100.31 | 200.62
04.01.010 | CPU_128 | Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa artic ulada em policarbonato | un | 1 | 67.97 | 83.97 | 83.97
04.01.011 | CPU_129 | Chumbamento de Caixa em Policarbonato para Proteção de H idrômetro | un | 1 | 11.1 | 13.71 | 13.71
04.01.012 | CPU_130 | Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro d e 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto , composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindric o c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no loc al, exceto inst.hidraulica | un | 1 | 7542.14 | 9317.56 | 9317.56
04.02 |  | SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS
04.02.001 | CPU_131 | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pesso as (v=3390 litros) | un | 1 | 2435.52 | 3008.84 | 3008.84
04.02.002 | CPU_132 | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimens ões internas de 2,00 x 1,50 x 1,50 m | un | 1 | 2239.65 | 2766.86 | 2766.86
04.02.003 | CPU_133 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 3 | 302.09 | 373.2 | 1119.6
04.02.004 | CPU_134 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,0 7m | un | 3 | 38.17 | 47.16 | 141.48
04.02.005 | CPU_135 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m | m3 | 5.04 | 38.29 | 47.3 | 238.39
04.02.006 | CPU_136 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêp o, sem controle do grau de compactação | m3 | 4.62 | 25.53 | 31.54 | 145.71
04.02.007 | CPU_137 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial , d = 100 mm | m | 42 | 27.1 | 33.48 | 1406.16
04.03 |  | CALÇADA (FACHADA SUL)
04.03.001 | CPU_138 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concr eto - Rev 01 | m2 | 12.53 | 18.83 | 23.26 | 291.45
04.03.002 | CPU_139 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016 | m2 | 12.53 | 21.5 | 26.56 | 332.8
04.03.003 | CPU_140 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de conc retagem - tres usos | m2 | 12.53 | 33.38 | 41.24 | 516.74
04.04 |  | MURO
04.04.001 | CPU_141 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m | m3 | 13.74 | 38.29 | 47.3 | 649.9
04.04.002 | CPU_142 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 13.74 | 353.14 | 436.27 | 5994.35
04.04.003 | CPU_143 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9 x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=25 mpa | m | 68.69 | 23.05 | 28.48 | 1956.29
04.04.004 | CPU_144 | Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm , 12 usos, inclusive escoramento | m2 | 36.4 | 24.4 | 30.14 | 1097.1
04.04.005 | CPU_145 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional d e concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado ut ilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 217.68 | 8.48 | 10.48 | 2281.29
04.04.006 | CPU_146 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional d e concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado ut ilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 32.43 | 12.34 | 15.24 | 494.23
04.04.007 | CPU_147 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 1.59 | 412.14 | 509.16 | 809.56
04.04.008 | CPU_148 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9 x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=25 mpa | m | 68.69 | 23.05 | 28.48 | 1956.29
04.04.009 | CPU_149 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 c om preparo manual. af_06/2014 | m2 | 187.78 | 3.26 | 4.03 | 756.75
04.04.010 | CPU_150 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 184.78 | 22.82 | 28.19 | 5208.95
04.04.011 | CPU_151 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 de mão de líquido selador | m2 | 186.49 | 6.5 | 8.03 | 1497.51
04.04.012 | CPU_152 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 186.49 | 6.1 | 7.54 | 1406.13
04.05 |  | PAISAGISMO
04.05.001 | CPU_153 | Capina e limpeza manual de terreno | m2 | 251.92 | 1.13 | 1.4 | 352.69
04.05.002 | CPU_154 | Regularização Manual | m2 | 251.92 | 3.82 | 4.72 | 1189.06
04.05.003 | CPU_155 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 251.92 | 14.65 | 18.1 | 4559.75
5 |  | SERVIÇOS FINAIS
05.01 |  | SERVIÇOS FINAIS
05.01.001 | CPU_156 | Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,c om logomarca e moldura | un | 1 | 933.25 | 1152.94 | 1152.94
05.01.002 | CPU_157 | Desmobilização de equipamentos para reforma | un | 1 | 578.91 | 715.19 | 715.19
[6 empty] | PREÇO GLOBAL | 628335.94

## BDI
OBRA: CENTRO DE ARTESANATO (RESTAURO DO CASARÃO) |  | DATA:
LOCAL: NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO CATETE/SE |  | JULHO/2019
DETALHAMENTO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
FÓRMULA APLICADA
BDI = { [ ( 1 + AC / 100 + R / 100 + SG/100 ) . ( 1 + DF / 100 ) . ( 1 + L / 100 ) / ( 1 - I / 100 ) ] - 1 } . 100
ONDE:
BDI = | Bonificação e Despesas Indiretas
AC = | Administração Central
SG= | Seguros e garantias
DF = | Despesas Financeiras
R = | Riscos
L = | Lucro
I = | Impostos
BDI DE SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | PERCENTUAIS (%)
1 | Administração Central | 4
2 | Seguros e garantias | 0.8
3 | Despesas Financeiras | 1.23
4 | Riscos | 1.27
5 | Lucro | 7.4
6 | Impostos | 6.65
6.1 | COFINS | 3
6.2 | PIS | 0.65
6.3 | ISS | 3
6.4 | CPRB
| BDI | 23.54%

## ENCARGOS TRABALHISTAS
OBRA: CENTRO DE ARTESANATO (RESTAURO DO CASARÃO) |  | DATA:
LOCAL: NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO CATETE/SE |  | JULHO/2019
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
DISCRIMINAÇÃO |  | Horista | Mensalista
|  | % | %
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário-Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
SUBTOTAL DE "A" |  | 36.8% | 36.8%
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.87%
B2 | Feriados | 3.94%
B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.91% | 0.71%
B4 | 13º Salário | 10.7% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.71% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.42%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 13.85% | 10.79%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
SUBTOTAL DE "B" |  | 49.61% | 20.56%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.14% | 3.23%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 0.46% | 0.36%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.65% | 3.63%
C5 | Indenização Adicional | 0.35% | 0.27%
SUBTOTAL DE "C" |  | 9.7% | 7.57%
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 18.26% | 7.57%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.37% | 0.29%
SUBTOTAL DE "D" |  | 18.63% | 7.86%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 114.7% | 72.79%

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES
OBRA: CENTRO DE ARTESANATO (RESTAURO DO CASARÃO) |  |  |  |  | DATA BASE: | JULHO/2019
LOCAL: NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO CATETE/SE |  |  |  |  | BDI: | 23.54%
|  | RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES |  | DESCONTO (LICITAÇÃO): |  | 0%
CÓDIGO ORÇAMENTO | CÓDIGO REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNID. | CUST UNIT. CODEVASF | CUST UNIT. C/ DESCONTO | PERCENT. DESC. FINAL
CPU_1 |  | Equipe Dirigente | un | 55259.07 | 55259.07 | 100%
CPU_2 |  | Manutenção do Canteiro | un | 6526.38 | 6526.38 | 100%
CPU_3 |  | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 10700 | 10700 | 100%
CPU_4 | CODEVASF/353 | Projeto executivo de restauro até 200 m2 | un | 8781.33 | 8781.33 | 100%
CPU_5 | CODEVASF/354 | Projeto executivo de recuperação estrutural até 200 m2 ( restauro) | un | 11366.66 | 11366.66 | 100%
CPU_6 | CODEVASF/357 | Projeto executivo de instalações elétricas até 200m2 | un | 2084.12 | 2084.12 | 100%
CPU_7 | CODEVASF/355 | Projeto executivo água fria até 200m2 | un | 1890.9 | 1890.9 | 100%
CPU_8 | CODEVASF/356 | Projeto executivo esgoto residencial até 200m² | un | 1890.9 | 1890.9 | 100%
CPU_9 | CODEVASF/358 | Projeto executivo incêndio até 200m2 | un | 1805 | 1805 | 100%
CPU_10 | CODEVASF/120 | Mobilização de equipamentos e pessoal para reforma | un | 1184.03 | 1184.03 | 100%
CPU_11 | ORSE/53 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) | m2 | 70.03 | 70.03 | 100%
CPU_12 | ORSE/51 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 294.91 | 294.91 | 100%
CPU_13 | SINAPI/73301 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qual idade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. | m3 | 10.05 | 10.05 | 100%
CPU_14 | ORSE/4740 | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem | m²xmês | 6.78 | 6.78 | 100%
CPU_15 | ORSE/4516 | Restauro - Remoção de revestimento deteriorado | m² | 19.16 | 19.16 | 100%
CPU_16 | ORSE/4062 | Restauro - Desmontagem de esquadria de madeira | m2 | 42.66 | 42.66 | 100%
CPU_17 | ORSE/4876 | Remoção de madeiramento, exclusive peças principais | m2 | 8.95 | 8.95 | 100%
CPU_18 | ORSE/2450 | Limpeza geral | m2 | 1.71 | 1.71 | 100%
CPU_19 | ORSE/16 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concr eto - Rev 01 | m2 | 18.83 | 18.83 | 100%
CPU_20 | SINAPI/72897 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 | m3 | 18.13 | 18.13 | 100%
CPU_21 | SINAPI/72900 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3, rodo via pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km | m3 | 5.82 | 5.82 | 100%
CPU_22 | ORSE/126 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 393.98 | 393.98 | 100%
CPU_23 | ORSE/140 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere struturas e fundações | kg | 8.05 | 8.05 | 100%
CPU_24 | CODEVASF/359 | Recuperação de peças de madeira, em massaranduba, angeli n ou madeira de lei | m3 | 156.84 | 156.84 | 100%
CPU_25 | ORSE/134 | Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em ma ssaranduba, angelin ou madeira de lei | m3 | 4152.84 | 4152.84 | 100%
CPU_26 | ORSE/5103 | Regularização Manual | m2 | 3.82 | 3.82 | 100%
CPU_27 | SINAPI/97083 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, co m compactador de solos a percussão. af_09/2017 | m2 | 2.2 | 2.2 | 100%
CPU_28 | ORSE/100 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concret o fck = 15mpa | m2 | 20.53 | 20.53 | 100%
CPU_29 | ORSE/2180 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra ço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 19.26 | 19.26 | 100%
CPU_30 | ORSE/9981 | Piso em assoalho de madeira lei (Ipê/Pau D´Arco) - Comer cial, réguas macho e fêmea 14cm x 2 cm, exclusive ripão | m2 | 146.51 | 146.51 | 100%
CPU_31 | SINAPI/87246 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltad a extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de á rea menor que 5 m2. af_06/2014 | m2 | 38.15 | 38.15 | 100%
CPU_32 | CODEVASF/360 | Piso em cerâmica rústica, aplicado com argamassa industr ializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de bas e ou emboço | m2 | 268.69 | 268.69 | 100%
CPU_33 | ORSE/8743 | Restauro - Execução de parede de taipa | m2 | 199.57 | 199.57 | 100%
CPU_34 | ORSE/151 | Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com a rgamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m2 | 30.87 | 30.87 | 100%
CPU_35 | ORSE/147 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mp a, seção 9x12cm | m | 30.2 | 30.2 | 100%
CPU_36 | ORSE/3750 | Guarda-corpo em madeira de lei (sucupira, muracatiara ou angelim), h=1.00m, composto por tábuas superior e inferi or com 4x15 cm e montantes a cada 30 cm em tábuas trabal hadas de 10x3 cm ou barrotes torneados de 7x7cm | m | 877.42 | 877.42 | 100%
CPU_38 | ORSE/9931 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0. 80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupa do) | un | 436.29 | 436.29 | 100%
CPU_39 | ORSE/4052 | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75% | m2 | 105.26 | 105.26 | 100%
CPU_40 | DIVERSOS/79 | Porta em madeira maciça (louro), tipo ficha, 1,05 x 2,37 m, inclusive caixão e ferragens (padrão Monumenta) | un | 2135.96 | 2135.96 | 100%
CPU_41 | DIVERSOS/80 | Janela em madeira maciça (louro), tipo ficha, 0,80 x 1,1 5 m, inclusive caixão e ferragens (padrão Monumenta) | un | 1424.21 | 1424.21 | 100%
CPU_42 | ORSE/1768 | Basculante em madeira de lei, tipo pivotante | m2 | 446.59 | 446.59 | 100%
CPU_43 | SINAPI/85004 | Vidro fantasia martelado 4mm | m2 | 140.43 | 140.43 | 100%
CPU_44 | ORSE/4379 | Restauro - Reconstituição de Ferrolhos | un | 42.75 | 42.75 | 100%
CPU_45 | ORSE/4367 | Restauro - Limpeza de ferragem | un | 3.15 | 3.15 | 100%
CPU_46 | ORSE/4368 | Restauro - Lubrificação de ferragem | un | 1.62 | 1.62 | 100%
CPU_47 | ORSE/7315 | Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna , ref.8866-CR, ou similar | un | 157.16 | 157.16 | 100%
CPU_48 | ORSE/8957 | Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e para fusos | un | 23.85 | 23.85 | 100%
CPU_49 | ORSE/3310 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (ciment o / areia) | m2 | 4.8 | 4.8 | 100%
CPU_50 | ORSE/3314 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 22.82 | 22.82 | 100%
CPU_51 | SINAPI/87271 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas t ipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em a mbientes de área maior que 5 m² a meia altura das parede s. af_06/2014 | m2 | 44.98 | 44.98 | 100%
CPU_52 | ORSE/4638 | Filete em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm | m | 33.61 | 33.61 | 100%
CPU_53 | ORSE/2281 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 de mão de líquido selador | m2 | 6.5 | 6.5 | 100%
CPU_54 | ORSE/8624 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m2 | 12.18 | 12.18 | 100%
CPU_55 | ORSE/2287 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint a PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 12.15 | 12.15 | 100%
CPU_56 | ORSE/2310 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplic ação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demão s de tinta esmalte ou óleo | m2 | 20.78 | 20.78 | 100%
CPU_57 | ORSE/2328 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de vern iz poliuretano sobre superfícies de madeira | m2 | 12.17 | 12.17 | 100%
CPU_58 | SINAPI/92541 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças pa ra telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-cana l, incluso transporte vertical. af_12/2015 | m2 | 51.7 | 51.7 | 100%
CPU_59 | SINAPI/94201 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016 | m2 | 26.17 | 26.17 | 100%
CPU_60 | ORSE/208 | Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante i ncolor tipo Penetrol ou similar | m2 | 9.29 | 9.29 | 100%
CPU_61 | SINAPI/83671 | Tubo pvc dn 100 mm para drenagem - fornecimento e instal acao | m | 45.87 | 45.87 | 100%
CPU_62 | SINAPI/89584 | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores vert icais de águas pluviais. af_12/2014 | un | 24.01 | 24.01 | 100%
CPU_63 | SINAPI/94228 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvim ento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016 | m | 57.9 | 57.9 | 100%
CPU_64 | ORSE/3754 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 135.59 | 135.59 | 100%
CPU_65 | ORSE/1199 | Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldá vel Ø 25mm | un | 37.53 | 37.53 | 100%
CPU_66 | ORSE/8260 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldá vel Ø 40mm | un | 120.89 | 120.89 | 100%
CPU_67 | ORSE/1679 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 48.4 | 48.4 | 100%
CPU_68 | ORSE/1678 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | un | 65.32 | 65.32 | 100%
CPU_69 | ORSE/1683 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 67.26 | 67.26 | 100%
CPU_70 | ORSE/9383 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x150x50mm, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 21.94 | 21.94 | 100%
CPU_71 | ORSE/338 | Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril | un | 330.51 | 330.51 | 100%
CPU_72 | ORSE/3249 | Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro ga lvanizado d=3" e h=6,0m, completo | un | 880.76 | 880.76 | 100%
CPU_73 | ORSE/434 | Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com cone ctor | un | 35.32 | 35.32 | 100%
CPU_74 | ORSE/9200 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento ( 20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 15.51 | 15.51 | 100%
CPU_75 | ORSE/9282 | Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, em c hapa de aço, para 150A, 60X50X20cm, para 15 disjuntores (exceto os disjuntores) | un | 552.61 | 552.61 | 100%
CPU_76 | ORSE/3395 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc fl exivel sanfonado embutido Ø 3/4" | un | 188.75 | 188.75 | 100%
CPU_77 | ORSE/3276 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletrod uto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 213.09 | 213.09 | 100%
CPU_78 | ORSE/3280 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletro duto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 215.89 | 215.89 | 100%
CPU_79 | ORSE/3284 | Ponto de interruptor 03 seções (3 s) aparente com eletr oduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 212.69 | 212.69 | 100%
CPU_80 | ORSE/3298 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletro duto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigi do 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 144.18 | 144.18 | 100%
CPU_81 | ORSE/8244 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletro duto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígi do 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 158.76 | 158.76 | 100%
CPU_82 | DIVERSOS/87 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 20 A, com eletroduto de ferr o galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 6,0mm², inclus ive placa em pvc e aterramento | pt | 225.68 | 225.68 | 100%
CPU_83 | ORSE/3293 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", inclui ndo conjunto astop/30a, inclusive aterramento | pt | 253.81 | 253.81 | 100%
CPU_84 | ORSE/1705 | Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões in terna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1: 3 e tampa de concreto | un | 87.79 | 87.79 | 100%
CPU_85 | ORSE/372 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 2.42 | 2.42 | 100%
CPU_86 | ORSE/354 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 11.11 | 11.11 | 100%
CPU_87 | ORSE/363 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32m m (1") | un | 6.25 | 6.25 | 100%
CPU_88 | ORSE/355 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 13.82 | 13.82 | 100%
CPU_89 | ORSE/373 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 3.5 | 3.5 | 100%
CPU_90 | ORSE/356 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 15.53 | 15.53 | 100%
CPU_91 | ORSE/365 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50m m (1 1/2") | un | 9.18 | 9.18 | 100%
CPU_92 | ORSE/374 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | un | 4.64 | 4.64 | 100%
CPU_93 | ORSE/8633 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (lin ha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5 KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 15.88 | 15.88 | 100%
CPU_94 | ORSE/10237 | Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europ eu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 69.78 | 69.78 | 100%
CPU_95 | ORSE/7743 | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europ eu - linha branca), curva B | un | 47.78 | 47.78 | 100%
CPU_96 | ORSE/8484 | Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 47.78 | 47.78 | 100%
CPU_97 | ORSE/8485 | Disjuntor termomagnetico bipolar 13 A, padrão NEMA (linh a branca) | un | 63.83 | 63.83 | 100%
CPU_98 | ORSE/8894 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | un | 61.79 | 61.79 | 100%
CPU_99 | ORSE/7996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual difere ncial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou simil ar | un | 148.65 | 148.65 | 100%
CPU_100 | ORSE/3431 | Fio rígido isolado em pvc 6,0mm2 - 450/750v / 70°c | m | 6.25 | 6.25 | 100%
CPU_101 | ORSE/662 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 12.25 | 12.25 | 100%
CPU_102 | ORSE/1511 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance méd io do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10 721 | un | 161.28 | 161.28 | 100%
CPU_103 | ORSE/3745 | Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L, tempo d e descarga 80s, alcance do jato 8m, instalado | un | 154.94 | 154.94 | 100%
CPU_104 | ORSE/1504 | Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, t empo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716 | un | 481.28 | 481.28 | 100%
CPU_105 | ORSE/4275 | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.1 2 m | Un | 36.97 | 36.97 | 100%
CPU_106 | ORSE/7825 | Central de luz de emergencia 300w/12V, caixa plastica, m odelo ILU 300PC, ref.Gevi Gamma ou similar | un | 385.28 | 385.28 | 100%
CPU_107 | ORSE/7789 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, handicapped (p/deficiente), linha stylus excellence, 54359/54510, CE LITE ou similar, incl. assento CELITE stylus excellence 54981 ou similar, conj. fix. DECA SP13, anel de ved. e e ng. plástico ou similar | un | 598.06 | 598.06 | 100%
CPU_108 | ORSE/7272 | Bancada em granito Branco Dallas, e = 2cm, curvada, com testeira e prateleiras, conforme projeto | m2 | 285.06 | 285.06 | 100%
CPU_109 | ORSE/1466 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.15 09 Deca ou similar | un | 92.51 | 92.51 | 100%
CPU_110 | ORSE/9636 | Cuba de aço inox 304 redonda ø = 0,35m (fornecimento) | un | 93.08 | 93.08 | 100%
CPU_111 | ORSE/2064 | Assentamento de cuba inox em bancada de mármore, inclusi ve fornecimento e assentamento de engate, sifão, valvula e torneira. Exclusive fornecimento da cuba inox. | un | 279.34 | 279.34 | 100%
CPU_112 | ORSE/8492 | Barra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm, ø=1 1/2" | un | 156.21 | 156.21 | 100%
CPU_113 | ORSE/8211 | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | un | 237.3 | 237.3 | 100%
CPU_114 | ORSE/3709 | Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar | un | 150.97 | 150.97 | 100%
CPU_115 | ORSE/8377 | Luminária plafonier, ref. C-2353 G, Tecnolux ou similar | un | 77.16 | 77.16 | 100%
CPU_116 | ORSE/4662 | Lampada fluorescente eletronica PL 20W / 127V (compacta integrada) | Un | 8.3 | 8.3 | 100%
CPU_117 | ORSE/7801 | Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente, ref: DP-2011-01, Lustres Projeto ou similar, completa | un | 52.12 | 52.12 | 100%
CPU_118 | ORSE/12383 | Plataforma elevatória Vertical Modelo Sofity, port. nece s. especiais, 02 paradas, dim. cabina 900x1400x1300mm, p / 01 cadeirante e 01 acompanhante em chapa de ferro pint ado, c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD M ont Elevadores ou similar | un | 34840 | 34840 | 100%
CPU_119 | ORSE/2082 | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou simi lar | un | 53.52 | 53.52 | 100%
CPU_120 | ORSE/1134 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 6.08 | 6.08 | 100%
CPU_121 | ORSE/1136 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 7.4 | 7.4 | 100%
CPU_122 | ORSE/1169 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 9.29 | 9.29 | 100%
CPU_123 | ORSE/1027 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2" ) | m | 8.36 | 8.36 | 100%
CPU_124 | ORSE/1029 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 13.33 | 13.33 | 100%
CPU_125 | ORSE/1028 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4" ) | m | 9.81 | 9.81 | 100%
CPU_126 | ORSE/1135 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 6.27 | 6.27 | 100%
CPU_127 | ORSE/1200 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldá vel Ø 25mm | un | 81.2 | 81.2 | 100%
CPU_128 | ORSE/5207 | Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa artic ulada em policarbonato | un | 67.97 | 67.97 | 100%
CPU_129 | ORSE/6184 | Chumbamento de Caixa em Policarbonato para Proteção de H idrômetro | un | 11.1 | 11.1 | 100%
CPU_130 | ORSE/10203 | Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro d e 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto , composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindric o c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no loc al, exceto inst.hidraulica | un | 7542.14 | 7542.14 | 100%
CPU_131 | ORSE/1712 | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pesso as (v=3390 litros) | un | 2435.52 | 2435.52 | 100%
CPU_132 | ORSE/1744 | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimens ões internas de 2,00 x 1,50 x 1,50 m | un | 2239.65 | 2239.65 | 100%
CPU_133 | ORSE/2797 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 302.09 | 302.09 | 100%
CPU_134 | ORSE/6411 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,0 7m | un | 38.17 | 38.17 | 100%
CPU_135 | ORSE/2497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m | m3 | 38.29 | 38.29 | 100%
CPU_136 | ORSE/72 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêp o, sem controle do grau de compactação | m3 | 25.53 | 25.53 | 100%
CPU_137 | ORSE/1527 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial , d = 100 mm | m | 27.1 | 27.1 | 100%
CPU_138 | ORSE/16 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concr eto - Rev 01 | m2 | 18.83 | 18.83 | 100%
CPU_139 | SINAPI/95241 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016 | m2 | 21.5 | 21.5 | 100%
CPU_140 | ORSE/11805 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de conc retagem - tres usos | m2 | 33.38 | 33.38 | 100%
CPU_141 | ORSE/2497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m | m3 | 38.29 | 38.29 | 100%
CPU_142 | ORSE/91 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 353.14 | 353.14 | 100%
CPU_143 | ORSE8270 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9 x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=25 mpa | m | 23.05 | 23.05 | 100%
CPU_144 | ORSE/7474 | Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm , 12 usos, inclusive escoramento | m2 | 24.4 | 24.4 | 100%
CPU_145 | SINAPI/92778 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional d e concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado ut ilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 8.48 | 8.48 | 100%
CPU_146 | SINAPI/92775 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional d e concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado ut ilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 12.34 | 12.34 | 100%
CPU_147 | ORSE/9399 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 412.14 | 412.14 | 100%
CPU_148 | ORSE/8270 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9 x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=25 mpa | m | 23.05 | 23.05 | 100%
CPU_149 | SINAPI/87878 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 c om preparo manual. af_06/2014 | m2 | 3.26 | 3.26 | 100%
CPU_150 | ORSE/3314 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 22.82 | 22.82 | 100%
CPU_151 | ORSE/2281 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 de mão de líquido selador | m2 | 6.5 | 6.5 | 100%
CPU_152 | ORSE/2286 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 6.1 | 6.1 | 100%
CPU_153 | SINAPI/738592 | Capina e limpeza manual de terreno | m2 | 1.13 | 1.13 | 100%
CPU_154 | ORSE/5103 | Regularização Manual | m2 | 3.82 | 3.82 | 100%
CPU_155 | ORSE/10234 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 14.65 | 14.65 | 100%
CPU_156 | ORSE/11986 | Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,c om logomarca e moldura | un | 933.25 | 933.25 | 100%
CPU_157 | CODEVASF/121 | Desmobilização de equipamentos para reforma | un | 578.91 | 578.91 | 100%

## CRONOGRAMA
OBRA: CENTRO DE ARTESANATO (RESTAURO DO CASARÃO) | [6 empty] | DATA BASE: | JULHO/2019 | OBRA: CENTRO DE ARTESANATO (RESTAURO DO CASARÃO) | [5 empty] | DATA BASE: | JULHO/2019 | OBRA: CENTRO DE ARTESANATO (RESTAURO DO CASARÃO) |  |  | DATA BASE: | JULHO/2019
LOCAL: NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO CATETE/SE | [6 empty] | PREÇO GLOBAL: | 628335.94 | LOCAL: NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO CATETE/SE | [5 empty] | PREÇO GLOBAL: | 628335.94 | LOCAL: NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO CATETE/SE |  |  | PREÇO GLOBAL: | 628335.94
DOCUMENTO: CRONOGRAMA | [6 empty] | BDI: | 23.54% | DOCUMENTO: CRONOGRAMA | [5 empty] | BDI: | 23.54% | DOCUMENTO: CRONOGRAMA |  |  | BDI: | 23.54%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO TOTAL | 1.º MÊS | 2.º MÊS | 3.º MÊS | 4.º MÊS |  | 5.º MÊS |  | 6.º MÊS |  | 7.º MÊS |  | 8.º MÊS |  | 9.º MÊS |  | 10.º MÊS | TOTAL
[7 empty] | PERCENTUAL | PREÇO | PERCENTUAL | PREÇO | PERCENTUAL | PREÇO | PERCENTUAL | PREÇO | PERCENTUAL | PREÇO | PERCENTUAL | PREÇO
1 | Administração | m2 | 89548.53 | ORDEM DE SERVIÇO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS | 12% | 10745.8236 | 16% | 14327.7648 | 25% | 22387.1325 | 26% | 23282.6178 | 10% | 8954.853 | 11% | 9850.3383 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | 100% | 89548.53
2 | Serviços Preliminares | m2 | 40079.23 |  |  |  | 100% | 40079.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 40079.23
3 | Restauração | m2 | 445810.94 |  |  |  | 5% | 22290.547 | 20% | 89162.188 | 30% | 133743.282 | 30% | 133743.282 | 10% | 44581.094 | 5% | 22290.547 |  | 100% | 445810.94
4 | Área Externa | m2 | 51029.11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 5102.911 | 20% | 10205.822 | 70% | 35720.377 |  | 100% | 51029.11
5 | Serviços Finais | m2 | 1868.13 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1868.13 |  | 100% | 1868.13
|  |  | 628335.94 |  |  |  | 11.64% | 73115.6006 | 16.47% | 103489.9528 | 24.85% | 156130.4145 | 25.8% | 162128.8108 | 10.14% | 63741.769 | 11.1% | 69729.3923 |  | 100% | 628335.94