ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E METODOLOGIA GERAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E METODOLOGIA GERAL

- OBJETIVO

O objetivo das especificações técnicas e da metodologia geral descrita neste ANEXO é estabelecer os procedimentos básicos para a execução dos serviços técnicos de operação de canais de irrigação e de máquinas pesadas utilizadas na manutenção de drenos, estradas, obras de arte, etc., e de apoio à manutenção dos componentes do sistema elétrico das estações de bombeamento dos perímetros irrigados de Propriá, Cotinguiba-Pindoba e Betume, nos mesmos padrões adotados pela CODEVASF.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS

Os serviços técnicos licitados serão executados por uma equipe mínima composta por 01 (um) auxiliar administrativo, 06 (seis) operadores de canais de irrigação (“canaleiros”), 03 (três) ajudantes de eletricistas e 03 (três) operadores de máquinas pesadas, todos com habilidade suficiente para exercer as atribuições inerentes aos serviços ou similares.

Todos os serviços serão executados durante o dia, num regime de 44 horas por semana, obedecendo à programação dos gestores dos perímetros irrigados.

Para a execução dos serviços, os empregados deverão desenvolver as atribuições básicas descritas a seguir, conforme seja a programação, a oportunidade e as necessidades emergentes.

- Administração local:

A administração local será centralizada em uma sala no Escritório de Apoio da CODEVASF, localizado na cidade de Propriá-SE, tendo em vista facilitar a comunicação eletrônica entre a empresa prestadora dos serviços e o escritório central, bem como com a equipe de Fiscalização.

As atividades relativas à administração local ocorrem em três momentos, a saber:

INÍCIO DOS SERVIÇOS – Compreende as tarefas preparatórias para formalizar a presença da equipe nos seus postos de trabalho, tais como:

- Prover a mobilização e contratação do pessoal, disponibilização dos equipamentos e materiais, e locação das motocicletas necessárias à execução da operação de canais de irrigação;

- Montar uma sala para funcionar como escritório de apoio, localizada de preferência dentro do Escritório de Apoio da CODEVASF, em Propriá-SE, para viabilizar o gerenciamento dos serviços e centralizar as ações administrativas pertinentes;

- Efetuar o pagamento de taxas, licenças, seguro e outras exigências relativas ao início de execução do contrato;

- Contratar fornecedor de combustível para uso nas motocicletas e estabelecer a forma de controle;

- Adquirir materiais de expediente e consumo, equipamentos de segurança e proteção, e de uso corrente para a execução dos serviços.

DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – Compreende as tarefas administrativas de rotina, a serem desenvolvidas durante todo o período de execução do contrato, tais como:

- Organizar treinamento dos empregados e orientá-los na sua rotina de trabalho, quando necessário;

- Apoiar o relacionamento dos empregados com as entidades gestoras dos perímetros de irrigação e os técnicos da CODEVASF, no que tange à execução das atribuições contratuais;

- Controlar a execução dos serviços, conforme solicitados pelas entidades gestoras dos perímetros;

- Executar o gerenciamento do pessoal, recursos financeiros e materiais, e dos serviços contratados;

- Elaborar relatório mensal de serviços executados, de acordo com as demandas da Contratante e das entidades gestoras dos perímetros de irrigação, utilizando formulário próprio, conforme modelo sugerido pelo Fiscal da CODEVASF.

- Representar a Contratada perante o Fiscal e os técnicos da CODEVASF que atuam na região, fornecendo informações e dados oportunamente sobre o andamento dos serviços contratados;

- Elaborar e encaminhar a medição e a fatura dos serviços prestados durante um período mínimo de 30 (trinta) dias e preparar os documentos correspondentes para entrega ao setor de Protocolo da Contratante, em dia útil subsequente ao período de competência do faturamento;

- Outras atribuições supervenientes correlatas com os serviços contratados.

ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS – Compreende as tarefas realizadas por ocasião do encerramento definitivo do contrato, ou seja, quando não houver mais prorrogação de prazo dos serviços, tais como:

- Prover a limpeza geral de todos os equipamentos elétricos e mecânicos, a serem executados no último mês de execução do contrato, conforme a metodologia de execução recomendada;

- Prover a limpeza da sala cedida para funcionamento do escritório da administração local com varredura do piso, recolhimento de restos de materiais, sacos plásticos, entulhos, etc.;

- Elaborar e entregar o relatório final dos serviços prestados em cada localidade de atuação da equipe contatada, consolidando todos os relatórios mensais entregues junto com as respectivas faturas, em 05 cópias impressas e os arquivos em meio magnético (pen drive);

- Desmobilizar o pessoal e retirar os equipamentos, móveis e materiais de sua propriedade do local cedido para o escritório administrativo, após o encerramento definitivo do contrato.

A administração local será exercida por Auxiliar Administrativo (Código CBO nº 4110-05) de nível médio (2º grau completo), com experiência em informática, prática de serviços administrativos e habilitação para conduzir motocicleta, quando necessário. As principais atribuições são:

- Desenvolver atividades administrativas da empresa Contratada sob a orientação do Gerente de Serviços de Manutenção;

- Preparar expedientes administrativos inerentes a função;

- Controlar a entrada e saída de materiais, ferramentas e equipamentos no ambiente de trabalho, bem como o registro de freqüência dos servidores, conforme orientado;

- Inteirar-se dos trabalhos executados por cada equipe, prestar orientação sobre os serviços, obter dados, entregar e receber documentos, e atendimento de demandas emergentes;

- Realizar serviços auxiliares no processo de aquisição e aplicação de materiais;

- Manter, organizar, classificar e atualizar arquivos, fichários, correspondências comerciais e oficiais e outros documentos relacionados com a execução dos serviços contratados;

- Atender ao público em geral, averiguando suas necessidades e orientando ou encaminhando às pessoas e/ou unidades de execução dos serviços;

- Receber, entregar, levar e buscar documentos, materiais de pequeno porte, livros e outros, através de malote e protocolo, providenciando os registros necessários;

- Preparar documentos e correspondências, transcrição de dados, lançamentos de caixa, prestação de contas e organização de arquivos e fichários;

- Atender chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina, para obter ou fornecer informações;

- Operar microcomputador, inserindo dados, preparando relatório mensal, organizando planilhas de dados, digitando correspondências comerciais, minutas de documentos e outros serviços;

- Controlar o estoque de materiais, peças e ferramentas, verificando as quantidades utilizadas e necessárias, recebendo e registrando suas entradas e saídas;

- Executar outras tarefas compatíveis com as atribuições da função.

  - Operação de Canais de Irrigação

Para execução dos serviços técnicos de operação de canais de irrigação, os operadores deverão estar capacitados e treinados para executar as seguintes atribuições:

- Fornecer água aos lotes irrigáveis, de acordo com a programação diária de distribuição de água estabelecida a partir da solicitação dos usuários, com a abertura e fechamento das comportas dos canais de irrigação para liberação do volume de água demandado;

- Controlar a distribuição de água para cada usuário, elaborando juntamente com eles os planos de distribuição de água por dia, com base na previsão da necessidade de consumo da cultura;

- Efetuar cálculos de volume de água fornecido, registrando em formulário próprio, os dados sobre início e o término da liberação de água e quantidade consumida pelos usuários;

- Coletar a assinatura dos usuários nas fichas de irrigação fornecidas pelo Distrito de Irrigação;

- Preencher formulários de Programação de Irrigação por Canal, fornecer dados para elaboração do controle de volume de água e preencher planilha mensal para preparo do custo da tarifa de água;

- Percorrer a área irrigada para verificar danos nos canais de irrigação e de drenagem, e nas vias de acesso internas, problemas de transbordamento e interrupções ocorridas no fornecimento de água, comunicando imediatamente à chefia, quaisquer irregularidades verificadas, bem como, o não cumprimento de determinações por parte dos usuários;

- Suspender o fornecimento de água aos lotes irrigáveis que não estiverem aptos ao plantio;

- Controlar os lotes e o volume de água fornecida, por meio de formulário próprio do Distrito de Irrigação;

- Entregar correspondências enviadas pela Contratante ou Distrito de Irrigação, aos proprietários dos lotes irrigáveis que residirem dentro e nas adjacências do respectivo perímetro irrigado;

- Acompanhar a execução de reparos nos canais de irrigação e adutora, de acordo com orientação do gestor do perímetro de irrigação.

  - Apoio à Manutenção de Componentes do Sistema elétrico

Os serviços da rotina de manutenção de componentes do sistema elétrico das estações de bombeamento e interligações com a rede de energia elétrica externa englobam tarefas complexas e de rigorosa atenção no seu cumprimento. Contudo, algumas tarefas mais singelas podem ser executadas por ajudantes de eletricistas com experiência vivenciada, desde que bem orientados.

No caso da manutenção preventiva e corretiva de execução singela e rotineira, que integra o objeto do presente Termo de referência, caracteriza-se como um serviço de apoio à manutenção, tendo em vista que a pessoa envolvida diretamente segue orientação padrão de técnicos da CODEVASF para executar tarefas estritamente necessárias, localizadas e com a devida oportunidade.

Sendo assim, apresenta-se a seguir, um rol de atribuições que poderão ser executados a título de apoio à manutenção de componentes do sistema elétrico dos perímetros de irrigação, por ajudantes de eletricistas com experiência no ofício.

- Inspeção periódica dos componentes do sistema elétrico, executando serviços de rotina, limpeza de quadros, substituição de peças avariadas, ligações e desligamento de cabos, identificação de danos aparentes para relatar aos técnicos da CODEVASF, troca de peças de reposição programada, a fim de prevenir ou corrigir falhas do sistema elétrico e reconstituir sua funcionalidade;

A cada período previamente definido, deverá ser procedida à inspeção de estruturas e instalações do sistema elétrico das estações de bombeamento (painéis de comando, iluminação de casa de bomba e áreas externas, etc.) e dos componentes da interligação com a rede de energia elétrica (contador, fusíveis, fiação, cabos, disjuntor, etc.), atentando para as seguintes deficiências:

- Quadro de comando – Verificação e correção de problemas, tais como: emendas excessivas nos cabos de comando ou de alimentação do equipamento, folga nos contatos, ressecamento no isolamento dos cabos, compatibilidade da fiação com a instalação protegida, sujeira (teias de aranha, por exemplo) e outros;

- Casa de bomba – Verificação e correção de problemas, tais como: eletrodutos partidos, cabos depositados diretamente no solo, cabos de alimentação do motor ressecados, ruídos estranhos e outras ocorrências;

- Interligação com a rede de energia elétrica – Verificação do estado da fiação externa, dos transformadores e da cerca de proteção da subestação, quando for o caso.

- Medições e testes periódicos para verificação da funcionalidade e do estado físico dos componentes elétricos instalados nas estações de bombeamento e interligações com a rede elétrica, utilizando instrumentos apropriados, conforme a demanda e as orientações recebidas, a saber:

- Corrente – O aumento excessivo da corrente elétrica dos motores em funcionamento sinaliza problema eminente com o motor ou a bomba, portanto, a corrente será medida para verificar se está compatível com a recomendada no projeto. Em cada procedimento serão executadas duas medições: a primeira, através de medidores do próprio quadro elétrico e a segunda, por meio de alicate amperímetro, para aferir a precisão dos medidores deste quadro;

- Tensão – As leituras de tensão de operação instalada serão feitas através dos medidores do quadro de comando elétrico, seguidas de confirmação com voltímetro de precisão;

- Temperatura – A temperatura de cabos de comando, carcaças de contatores e componentes do quadro elétrico (fusíveis, conexões de cabos e suportes dos contatores), serão monitoradas e comparadas com os valores máximos admissíveis para cada componente, a fim de se verificar a necessidade de substituição, sempre que os valores aumentarem excessivamente.

- Manutenção do ambiente de trabalho permanentemente limpo e livre de animais, ervas daninhas e objetos estranhos, que podem eventualmente danificar componentes do sistema elétrico ou infestar o ambiente de trabalho.

- Atendimento de demandas emergentes, tanto para reparos de componentes avariados, como para a execução de serviços adicionais necessários para melhoria do desempenho de componentes eletromecânicos das estações de bombeamento, tais como: substituição ou adaptação de circuitos, instalação de novos pontos de tomada de força, troca de equipamentos elétricos, etc.

- Requisição de materiais e peças de reposição essenciais, com a devida oportunidade, para não comprometer o programa de manutenção preventiva dos componentes elétricos.

  - Operação de Máquinas Pesadas

Para execução dos serviços técnicos de operação e manutenção caracterizados no presente Termo de Referência, os operadores deverão estar habilitados para executar as seguintes atribuições:

- Assumir responsabilidade pelos bens que lhes forem entregues, durante o turno de trabalho e até o estacionamento em dependências da CODEVASF ou locais indicados pelos gestores dos perímetros irrigados;

- Conduzir, operar e fiscalizar a manutenção da máquina, veículo ou equipamento que se encontra sob sua responsabilidade, quando executado por terceiros;

- Estacionar a máquina ou veículo e desatrelar o equipamento, quando for o caso, após cada sessão de serviço, nas dependências da CODEVASF ou nos locais indicados pelos gestores dos perímetros irrigados;

- Identificar problemas, fazer anotações e recomendar serviços de manutenção e conservação dos bens que estão sob sua responsabilidade;

- Registrar em formulários próprios, dados sobre os trabalhos realizados e a utilização da máquina, veículo e/ou equipamento sob sua responsabilidade;

- Supervisionar os serviços de revisão, manutenção e recuperação de máquinas e equipamentos, quando designado formalmente por técnico da CODEVASF que detenha a devida competência para fazê-lo;

- Proceder à regulagem, limpeza e lubrificação simples da máquina, veículo e/ou equipamento sob sua responsabilidade, após cada ciclo de execução dos serviços recomendados;

- Acompanhar o transporte da máquina pesada, no momento do embarque, durante o percurso e no desembarque, no local onde serão executados os serviços, sempre que solicitado pelo gestor do perímetro de irrigação ou por técnicos da CODEVASF;

- Realizar serviços de troca de óleo, lubrificação, pequenos reparos e outros correlatos, que não implique utilização de equipamentos não disponíveis na oficina da CODEVASF;

- Acompanhar e auxiliar a lavagem e a limpeza da máquina, veículo ou equipamentos sob sua responsabilidade;

- Realizar outras atividades correlatas com as atribuições acima descritas, quando demandadas pelos gestores dos perímetros irrigados e não conflitarem com a programação estabelecida.

- UNIFORME E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Todos os empregados envolvidos na execução dos serviços técnicos deverão receber os uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI) apropriados, conforme suas atribuições específicas, a saber:

  - Operador de Canal de Irrigação

- Sapato de segurança, com biqueira de aço, modelo Botina de elástico com cano curto, C.A 8956, com eficiência para total dos pés – 01 par/ano para cada empregado;

- Calça e blusa padronizada, dois conjuntos/ano para cada empregado, para utilizar exclusivamente em serviço;

- Toca legionária com aba frontal para proteção da cabeça quando não estiver utilizando capacete próprio para motociclista;

- Luva de raspa e couro, de punho curto, com reforço na palma e nos dedos;

- Óculos de segurança, tipo Uvex, modelo Ampla visão, C.A 7612, com eficiência para proteção dos olhos – 02 unidades/ano para cada empregado;

- Capacete para uso com motocicleta, tipo fechado e com viseira – 01 unidade para cada empregado.

  - Ajudante de Eletricista

- Sapato de segurança, com biqueira de aço, modelo Botina de elástico com cano curto, C.A 8956, com eficiência para total dos pés – 01 par/ano para cada empregado;

- Calça e blusa padronizada, dois conjuntos/ano para cada empregado, para utilizar exclusivamente em serviço;

- Touca legionária com aba frontal para proteção da cabeça quando em serviço a céu aberto;

- Óculos de segurança, tipo Uvex, modelo Ampla visão, C.A 7612, com eficiência para proteção dos olhos – 02 unidades/ano para cada empregado;

- Luvas de segurança para alta tensão, conforme indicado para eletricista;

- Abafador de ruído tipo concha para uso quando em serviço nas estações de bombeamento;

- Capacete de aba frontal com carneira e ventilação apropriado para eletricista.

  - Operador de Máquina e Veículo Pesado

- Sapato de segurança com biqueira de aço, modelo Botina de elástico com cano curto, C.A 8956, com eficiência para total dos pés – 01 par para cada empregado;

- Calça e blusa padronizada, dois conjuntos/ano para cada empregado, para utilizar exclusivamente em serviço;

- Abafador de ruído tipo concha para uso quando em serviço nas estações de bombeamento;

- Luva de raspa e couro, de punho curto, com reforço na palma e nos dedos;

- Óculos de segurança, tipo Uvex, modelo Ampla visão, C.A 7612, com eficiência para proteção dos olhos – 02 unidades para cada empregado;

- METODOLOGIA GERAL

Todos os serviços técnicos de operação e manutenção caracterizados no presente Termo de Referência serão executados pela mão de obra e com o ferramental da Contratada, obedecendo aos procedimentos padrões adotados e recomendados pelo pessoal do quadro técnico da CODEVASF, que atua na 4ªGRI e nos perímetros irrigados de Propriá, Cotinguiba-Pindoba e Betume, uma vez que não se devem diferenciar dos padrões adotados para outros componentes, sempre de acordo com à programação estabelecida pelos gestores dos empreendimentos.

Os operários a serem contratados deverão trabalhar munidos dos respectivos EPI's (Equipamento de Proteção Individual), utilizando uniforme (macacão ou conjunto calça e camisa) padronizado, a ser fornecido pela Contratada, com o mesmo padrão dos utilizados pelo pessoal do quadro da CODEVASF.

O ferramental e os materiais necessários para execução dos serviços circunscritos ao contrato serão fornecidas pela Contratada, conforme sejam as atribuições específicas de cada categoria.

Quanto ao deslocamento para os locais de execução das tarefas, a responsabilidade será do gestor do respectivo perímetro de irrigação. Entretanto, o transporte da residência dos empregados contratados até a sede do perímetro de irrigação, nos dois sentidos, será de responsabilidade da Contratada ou dos próprios empregados.

Os operadores de canais de irrigação executarão suas atribuições com apoio de motocicletas, a serem disponibilizadas pela Contratada, razão pela qual, todos os empregados desta categoria deverão estar legalmente habilitados para conduzir este meio de transporte.

As atividades desenvolvidas pelos empregados da Contratada, bem como pelo pessoal da CODEVASF que já atua no perímetro de irrigação, serão fiscalizadas e supervisionadas por técnico desta instituição, designados formalmente para cumprir as atribuições.