## ORÇ BASICO E ESPECIFICAÇÃO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
CODEVASF 4ª SR
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS E VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE MUNICÍPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/4ªSR
Data Base: NOVEMBRO/2019
Planilha Orçamentária
Item | Cat.Mat. | DISCRIMINAÇÃO | Unid | Quant | PREÇOS (R$)
[5 empty] | Valor Unitário | Valor Total
A) Tubos PVC DeFoFo Azul | [5 empty] | 109017.6
1 | 274241 | Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1MPA, DN 100, comprimento de 6 metros a peça - aplicação: adução e distribuição de água (NBR 7665) | m | 168 | 35.71 | 5999.28 | 42
2 | 274242 | Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1MPA, DN 150, comprimento de 6 metros a peça - aplicação: adução e distribuição de água (NBR 7665) | m | 198 | 96.1 | 19027.8
3 | 274244 | Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1MPA, DN 200, comprimento de 6 metros a peça - aplicação: adução e distribuição de água (NBR 7665) | m | 198 | 162.87 | 32248.26
4 | 302189 | Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1MPA, DN 250, comprimento de 6 metros a peça - aplicação: adução e distribuição de água (NBR 7665) | m | 132 | 247.95 | 32729.4
5 | 274243 | Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1MPA, DN 300, comprimento de 6 metros a peça - aplicação: adução e distribuição de água (NBR 7665) | m | 54 | 352.09 | 19012.86
B) Conexões de PVC DeFoFo | [5 empty] | 14199.44
6 | 302809 | Luva de correr Defofo, PVC, JE, DN 100 MM | un | 23 | 39.99 | 919.77
7 | 302845 | Luva de correr Defofo, PVC, JE, DN 150 MM | un | 23 | 88.25 | 2029.75
8 | 302846 | Luva de correr Defofo, PVC, JE, DN 200 MM | un | 23 | 157.42 | 3620.66
9 | 302849 | Luva de correr Defofo, PVC, JE, DN 250 MM | un | 17 | 286.73 | 4874.41
10 | 302849 | Luva de correr Defofo, PVC, JE, DN 300 MM (COTA RESERVADA ME e EPP – 10%) | un | 7 | 393.55 | 2754.85
C) Pasta lubruficante e adesivos | [5 empty] | 425.64
11 | 286818 | Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (Pote de 3.500* G) | un | 2 | 113.46 | 226.92
12 | 238337 | Adesivo plástico para PVC, frasco com 850 GR | un | 4 | 49.68 | 198.72
D) Aneis, ventosas, registros e discos | [5 empty] | 20553.05
13 | 216500 | Anel borracha p/ tubos e conexões Fofo ductil. DN 100. Anel de borracha, destinado a execução de junta elástica, para tubos e conexões em ferro fundido ductil (NBR 7662, NBR 7663 E NBR 7675 DA ABNT), fabricado conforme NBR 7676 DA ABNT. | un | 25 | 6.47 | 161.75
14 | 216501 | Anel borracha p/ tubos e conexões Fofo ductil. DN 150. Anel de borracha, destinado a execução de junta elástica, para tubos e conexões em ferro fundido ductil (NBR 7662, NBR 7663 E NBR 7675 DA ABNT), fabricado conforme NBR 7676 DA ABNT. | un | 30 | 11.33 | 339.9
15 | 216502 | Anel borracha p/ tubos e conexões Fofo ductil. DN 200. Anel de borracha, destinado a execução de junta elástica, para tubos e conexões em ferro fundido ductil (NBR 7662, NBR 7663 E NBR 7675 DA ABNT), fabricado conforme NBR 7676 DA ABNT. | un | 30 | 21.4 | 642
16 | 216503 | Anel borracha p/ tubos e conexões Fofo ductil. DN 250. Anel de borracha, destinado a execução de junta elástica, para tubos e conexões em ferro fundido ductil (NBR 7662, NBR 7663 E NBR 7675 DA ABNT), fabricado conforme NBR 7676 DA ABNT. | un | 20 | 68.05 | 1361
17 | 216511 | Anel borracha p/ tubos e conexões Fofo ductil. DN 300. Anel de borracha, destinado a execução de junta elástica, para tubos e conexões em ferro fundido ductil (NBR 7662, NBR 7663 E NBR 7675 DA ABNT), fabricado conforme NBR 7676 DA ABNT. | un | 10 | 104.52 | 1045.2
18 | 392066 | Ventosa Simples em Ferro Fundido Dúctil, Encaixe Flange para Tubos de Ferro Fundido Dúctil (NBR 7560 - 7675), Tipo de Junta Arruelas de Borracha PB 80, Dimensão DN 50, Revestimento Pintura Epoxi (interna e externa) método eletrostático espessura minima 150 micra., Pressão Nominal PN 10, Gabarito de Furação PN 10/16/25, Componentes Corpo, Tampa e Flange em Ferro Fundido Dúctil conforme NBR 6916 - 42012 - Flutuador esférico em EPDM maciço e Niple de descarga em Latão, Acessórios Parafusos e Porcas em Aço ASTM a 307 Galvanizados a Fogo Conforme ASTM A- 153 Classe ´C´ Ou de Aço Inox AISI A-304 | un | 20 | 522.44 | 10448.8
19 | 265076 | Registro de gaveta Chato com Flange e Cabeçote PN 10 DN 50 - ferro fundido | un | 20 | 286.13 | 5722.6
20 | 377362 | Disco de corte fino 4. ½” x 1 mm | un | 10 | 67.01 | 670.1
21 | 376306 | Disco de desbaste para metal 4 ½” pol. grão 36 | un | 10 | 16.17 | 161.7
E) Conexões e tocos em FoFo | [5 empty] | 32439.6
22 | 38580 | Toco em fofo c/ flanges pn 10, comp. = 0,50m, DN = 50mm | un | 20 | 301.73 | 6034.6
23 | 451528 | TE FOFO DUCTIL BBF JE. DN 300 X 50. Tê em Ferro Fundido Dúctil, Encaixe Bolsa/Bolsa/Flange para Tubos de Ferro Fundido Dúctil (NBR 7675), Tipo de Junta Elástica com Pasta Lubrificante (NBR 7676), Fabricada Conforme NBR 7675, Revestimento Pintura Betuminosa | un | 10 | 932.1 | 9321
24 | 451528 | TE FOFO DUCTIL BBF JE. DN 250 X 50. Tê em Ferro Fundido Dúctil, Encaixe Bolsa/Bolsa/Flange para Tubos de Ferro Fundido Dúctil (NBR 7675), Tipo de Junta Elástica com Pasta Lubrificante (NBR 7676), Fabricada Conforme NBR 7675, Revestimento Pintura Betuminosa | un | 10 | 479.97 | 4799.7
25 | 451528 | TE FOFO DUCTIL BBF JE. DN 200 X 50. Tê em Ferro Fundido Dúctil, Encaixe Bolsa/Bolsa/Flange para Tubos de Ferro Fundido Dúctil (NBR 7675), Tipo de Junta Elástica com Pasta Lubrificante (NBR 7676), Fabricada Conforme NBR 7675, Revestimento Pintura Betuminosa | un | 10 | 627.11 | 6271.1
26 | 451528 | TE FOFO DUCTIL BBF JE. DN 150 X 50. Tê em Ferro Fundido Dúctil, Encaixe Bolsa/Bolsa/Flange para Tubos de Ferro Fundido Dúctil (NBR 7675), Tipo de Junta Elástica com Pasta Lubrificante (NBR 7676), Fabricada Conforme NBR 7675, Revestimento Pintura Betuminosa | un | 10 | 343 | 3430
27 | 451528 | TE FOFO DUCTIL BBF JE. DN 100 X 50. Tê em Ferro Fundido Dúctil, Encaixe Bolsa/Bolsa/Flange para Tubos de Ferro Fundido Dúctil (NBR 7675), Tipo de Junta Elástica com Pasta Lubrificante (NBR 7676), Fabricada Conforme NBR 7675, Revestimento Pintura Betuminosa | un | 10 | 258.32 | 2583.2
F) Equipamentos e ferramentas | [5 empty] | 8092.35
28 | 61174 | Guincho de alavanca manual, capacidade de 1,6 T, com 20 M de cabo de aço | un | 1 | 2200.79 | 2200.79
29 | 365497 | Alavanca de aço redondo liso comp. 1,5 diâmetro 1" | un | 1 | 88.35 | 88.35
30 | 262781 | Arco de Serra Regulável para Lâminas de 200 a 300mm | un | 1 | 21.25 | 21.25
31 | 448834 | Disjuntor tipo Nema, triolar 60 até 100 A, tensão máxima de 415 V | un | 2 | 201.82 | 403.64
32 | 358275 | Lamina de serra 1/2x12" | un | 100 | 6.33 | 633
33 | 460008 | Parafuso c/ porca e arruela 3/4 x 6" | un | 200 | 8.16 | 1632
34 | 449873 | Roçadeira costal com motor a gasolina de 32 CC | un | 1 | 2459 | 2459
35 | 459894 | Par de botas / galocha de borracha em PVC reforçado com sola amarela anti-derrapante | un | 4 | 34.53 | 138.12
36 | 440995 | Avental de proteção fabricado em raspa de couro com presilha lateral e nos ombros com regulagem | un | 4 | 30.43 | 121.72
37 | 298955 | Proteção facial com tela de aço e suporte tipo carneiro com regulagem, tela grande | un | 4 | 66.15 | 264.6
38 | 447115 | Perneira confeccionada em Bidin (material similar ao couro). | un | 4 | 32.47 | 129.88
184727.68

## Planilha licitantes
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
CODEVASF 4ª SR
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS E VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE MUNICÍPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/4ªSR
Data Base: NOVEMBRO/2019
Planilha Orçamentária
Item | Cat.Mat. | DISCRIMINAÇÃO | Unid | Quant | PREÇOS (R$)
[5 empty] | Valor Unitário | Valor Total
A) Tubos PVC DeFoFo Azul | [5 empty] | 0
1 | 274241 | Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1MPA, DN 100, comprimento de 6 metros a peça - aplicação: adução e distribuição de água (NBR 7665) | m | 168 |  | 0 | 42
2 | 274242 | Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1MPA, DN 150, comprimento de 6 metros a peça - aplicação: adução e distribuição de água (NBR 7665) | m | 198 |  | 0
3 | 274244 | Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1MPA, DN 200, comprimento de 6 metros a peça - aplicação: adução e distribuição de água (NBR 7665) | m | 198 |  | 0
4 | 302189 | Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1MPA, DN 250, comprimento de 6 metros a peça - aplicação: adução e distribuição de água (NBR 7665) | m | 132 |  | 0
5 | 274243 | Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1MPA, DN 300, comprimento de 6 metros a peça - aplicação: adução e distribuição de água (NBR 7665) | m | 54 |  | 0
B) Conexões de PVC DeFoFo | [5 empty] | 0
6 | 302809 | Luva de correr Defofo, PVC, JE, DN 100 MM | un | 23 |  | 0
7 | 302845 | Luva de correr Defofo, PVC, JE, DN 150 MM | un | 23 |  | 0
8 | 302846 | Luva de correr Defofo, PVC, JE, DN 200 MM | un | 23 |  | 0
9 | 302849 | Luva de correr Defofo, PVC, JE, DN 250 MM | un | 17 |  | 0
10 | 302849 | Luva de correr Defofo, PVC, JE, DN 300 MM | un | 7 |  | 0
C) Pasta lubruficante e adesivos | [5 empty] | 0
11 | 286818 | Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (Pote de 3.500* G) | un | 2 |  | 0
12 | 238337 | Adesivo plástico para PVC, frasco com 850 GR | un | 4 |  | 0
0
13 | 216500 | Anel borracha p/ tubos e conexões Fofo ductil. DN 100. Anel de borracha, destinado a execução de junta elástica, para tubos e conexões em ferro fundido ductil (NBR 7662, NBR 7663 E NBR 7675 DA ABNT), fabricado conforme NBR 7676 DA ABNT. | un | 25 |  | 0
14 | 216501 | Anel borracha p/ tubos e conexões Fofo ductil. DN 150. Anel de borracha, destinado a execução de junta elástica, para tubos e conexões em ferro fundido ductil (NBR 7662, NBR 7663 E NBR 7675 DA ABNT), fabricado conforme NBR 7676 DA ABNT. | un | 30 |  | 0
15 | 216502 | Anel borracha p/ tubos e conexões Fofo ductil. DN 200. Anel de borracha, destinado a execução de junta elástica, para tubos e conexões em ferro fundido ductil (NBR 7662, NBR 7663 E NBR 7675 DA ABNT), fabricado conforme NBR 7676 DA ABNT. | un | 30 |  | 0
16 | 216503 | Anel borracha p/ tubos e conexões Fofo ductil. DN 250. Anel de borracha, destinado a execução de junta elástica, para tubos e conexões em ferro fundido ductil (NBR 7662, NBR 7663 E NBR 7675 DA ABNT), fabricado conforme NBR 7676 DA ABNT. | un | 20 |  | 0
17 | 216511 | Anel borracha p/ tubos e conexões Fofo ductil. DN 300. Anel de borracha, destinado a execução de junta elástica, para tubos e conexões em ferro fundido ductil (NBR 7662, NBR 7663 E NBR 7675 DA ABNT), fabricado conforme NBR 7676 DA ABNT. | un | 10 |  | 0
18 | 392066 | Ventosa Simples em Ferro Fundido Dúctil, Encaixe Flange para Tubos de Ferro Fundido Dúctil (NBR 7560 - 7675), Tipo de Junta Arruelas de Borracha PB 80, Dimensão DN 50, Revestimento Pintura Epoxi (interna e externa) método eletrostático espessura minima 150 micra., Pressão Nominal PN 10, Gabarito de Furação PN 10/16/25, Componentes Corpo, Tampa e Flange em Ferro Fundido Dúctil conforme NBR 6916 - 42012 - Flutuador esférico em EPDM maciço e Niple de descarga em Latão, Acessórios Parafusos e Porcas em Aço ASTM a 307 Galvanizados a Fogo Conforme ASTM A- 153 Classe ´C´ Ou de Aço Inox AISI A-304 | un | 20 |  | 0
19 | 265076 | Registro de gaveta Chato com Flange e Cabeçote PN 10 DN 50 - ferro fundido | un | 20 |  | 0
20 | 377362 | Disco de corte fino 4. ½” x 1 mm | un | 10 |  | 0
21 | 376306 | Disco de desbaste para metal 4 ½” pol. grão 36 | un | 10 |  | 0
E) Conexões e tocos em FoFo | [5 empty] | 0
22 | 38580 | Toco em fofo c/ flanges pn 10, comp. = 0,50m, DN = 50mm | un | 20 |  | 0
23 | 451528 | TE FOFO DUCTIL BBF JE. DN 300 X 50. Tê em Ferro Fundido Dúctil, Encaixe Bolsa/Bolsa/Flange para Tubos de Ferro Fundido Dúctil (NBR 7675), Tipo de Junta Elástica com Pasta Lubrificante (NBR 7676), Fabricada Conforme NBR 7675, Revestimento Pintura Betuminosa | un | 10 |  | 0
24 | 451528 | TE FOFO DUCTIL BBF JE. DN 250 X 50. Tê em Ferro Fundido Dúctil, Encaixe Bolsa/Bolsa/Flange para Tubos de Ferro Fundido Dúctil (NBR 7675), Tipo de Junta Elástica com Pasta Lubrificante (NBR 7676), Fabricada Conforme NBR 7675, Revestimento Pintura Betuminosa | un | 10 |  | 0
25 | 451528 | TE FOFO DUCTIL BBF JE. DN 200 X 50. Tê em Ferro Fundido Dúctil, Encaixe Bolsa/Bolsa/Flange para Tubos de Ferro Fundido Dúctil (NBR 7675), Tipo de Junta Elástica com Pasta Lubrificante (NBR 7676), Fabricada Conforme NBR 7675, Revestimento Pintura Betuminosa | un | 10 |  | 0
26 | 451528 | TE FOFO DUCTIL BBF JE. DN 150 X 50. Tê em Ferro Fundido Dúctil, Encaixe Bolsa/Bolsa/Flange para Tubos de Ferro Fundido Dúctil (NBR 7675), Tipo de Junta Elástica com Pasta Lubrificante (NBR 7676), Fabricada Conforme NBR 7675, Revestimento Pintura Betuminosa | un | 10 |  | 0
27 | 451528 | TE FOFO DUCTIL BBF JE. DN 100 X 50. Tê em Ferro Fundido Dúctil, Encaixe Bolsa/Bolsa/Flange para Tubos de Ferro Fundido Dúctil (NBR 7675), Tipo de Junta Elástica com Pasta Lubrificante (NBR 7676), Fabricada Conforme NBR 7675, Revestimento Pintura Betuminosa | un | 10 |  | 0
F) Equipamentos e ferramentas | [5 empty] | 0
28 | 61174 | Guincho de alavanca manual, capacidade de 1,6 T, com 20 M de cabo de aço | un | 1 |  | 0
29 | 365497 | Alavanca de aço redondo liso comp. 1,5 diâmetro 1" | un | 1 |  | 0
30 | 262781 | Arco de Serra Regulável para Lâminas de 200 a 300mm | un | 1 |  | 0
31 | 448834 | Disjuntor tipo Nema, triolar 60 até 100 A, tensão máxima de 415 V | un | 2 |  | 0
32 | 358275 | Lamina de serra 1/2x12" | un | 100 |  | 0
33 | 460008 | Parafuso c/ porca e arruela 3/4 x 6" | un | 200 |  | 0
34 | 449873 | Roçadeira costal com motor a gasolina de 32 CC | un | 1 |  | 0
35 | 459894 | Par de botas / galocha de borracha em PVC reforçado com sola amarela anti-derrapante | un | 4 |  | 0
36 | 440995 | Avental de proteção fabricado em raspa de couro com presilha lateral e nos ombros com regulagem | un | 4 |  | 0
37 | 298955 | Proteção facial com tela de aço e suporte tipo carneiro com regulagem, tela grande | un | 4 |  | 0
38 | 447115 | Perneira confeccionada em Bidin (material similar ao couro). | un | 4 |  | 0
0