- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- I - GENERALIDADES:

As presentes especificações técnicas destinam-se fornecer informações dos principais serviços e materiais utilizados na execução dos serviços de reforma de sanitários da sede da 4ªSR.

- 01 – Localização:

Av. Beira Mar, 2150, Jardins, Aracaju/SE

- 02 – Prazo:

O prazo de execução dos serviços será de 180 dias.

- II - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS

- Antes do Início do serviço deve ser apresentado a fiscalização a ART da Obra;

- A Codevasf disponibilizará espaço para servir de almoxarifado para contratada;

- Qualquer alteração na planilha, materiais e nos serviços deverão ser aprovados pela fiscalização;

- A caução deve estar recolhida antes dos serviços serem iniciados, conforme clausula contratual;

- Somente serão aceitos materiais de primeira qualidade e de larga aceitação no mercado.

- Não serão aceitas improvisações, má qualidade nos serviços e imperfeições de qualquer natureza. Serviços assim serão absolutamente recusados não sendo medidos nem pagos

- Como se trata de obras de pequeno porte, o custo eventual de itens de serviços preliminares e demais itens comuns na maioria das obras, são aqui considerados como incluídos nos preços unitários de serviços apresentados na proposta. Não serão considerados, portanto, para efeito de medição e pagamento, nenhum custo adicional, além dos itens de materiais/serviços propostos.

- Serão considerados para efeito de medição e pagamento os serviços efetivamente realizados, tomando como base a planilha de contrato.

- Os serviços somente serão iniciados com a presença do fiscal da CODEVASF, que efetuará os levantamentos iniciais necessários à futura quantificação dos trabalhos.

- Materiais:

Todos os materiais a serem empregados na obra, deverão ser de primeira qualidade, satisfazendo todas as exigências da ABNT.

- Serviços:

Todos os serviços necessários para a execução da obra obedecerão fielmente às determinações do projeto, planilhas orçamentárias e da fiscalização;

Os preços unitários bem como os materiais foram baseados na Tabela do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil).

B 1. Serviços iniciais:

Os banheiros serão demolidos internamente em sua totalidade. O piso de alta resistência será retirado de tal forma que seja possível uma diferença de nível entre a parte externa e interna com “piso pronto” de aproximadamente 1 cm.

Todo material proveniente da demolição/retirada deverá ser acondicionado em caixas de entulho e transportadas para área de descarte adequada.

Nos sanitários superiores serão construídos banco de alvenaria, conforme projeto, que serão revestidos de cerâmica igual ao revestimento das paredes, na área destinada ao “vestiário”.

B 2. Piso:

Será executado contra piso em argamassa para receber a cerâmica que será em porcelanato POLIDO.

B 3. Paredes:

Após a retirada dos azulejos as paredes receberão uma camada regularizadora argamassa (Reboco), para receber o revestimento cerâmico para parede de dimensões aproximadas de 34 x 34.

As paredes divisórias serão granito polido nas duas fazes com espessura de 2 cm do tipo, Branco Dallas, Amarelo Santa Cecília ou similar de acordo com a fiscalização.

Serão colocados espelho de 4 mm acima dos lavatórios e nos vestiários, fixados com parafusos.

- B 4. Esquadrias:

- A porta de entrada será trocado o laminado dos dois lados, as portas internas dos sanitários serão de vidro temperado com película fosca, na espessura de 10 mm, com fechamento por meio de tarjeta.

B 5. Louças e Metais:

Os vasos sanitários serão acoplados e de louça, com função ecológica, com dois tipos de descarga, as bancadas em granito Amarelo Santa Cecília, Branco Dallas ou similar, com uma saia de 15 cm e rodopia de 7 cm, com cubas de louça e válvulas, engate e sifão cromados, os mictórios também de louça com acessórios cromados.

Todas as torneiras e válvulas de descargas dos mictórios serão automatizadas, acionamento temporizado, com fechamento automático.

Serão instalados registros de manobra com acabamentos cromados nas colunas de água.

B 6. Instalações Hidro sanitárias:

Com a substituição dos vasos sanitários será necessário instalação de ponto hidráulico para os vasos acoplados, sendo todos embutidos. A rede de água e esgoto deverá ser revisada.

B 7. Instalações Elétricas :

Serão instalados novas luminárias com mudanças de toda fiação interna dos sanitários.

B 8. Teto:

O forro de gesso será instalado a 3 metros de altura e pintado com tinta latéx acrílica na cor branca em 3 demãos.		.

Aracaju, Junho de 2014