TERMO DE REFERÊNCIA

MENOR PREÇO

FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA INFRAESTRUTURA DE USO COMUM DOS PERÍMETROS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO DO BOACICA E DO ITIÚBA, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE IGREJA NOVA E PORTO REAL DO COLÉGIO, NO ESTADO DE ALAGAOS.

Novembro/2020

ÍNDICE

1.  OBJETO DA CONTRATAÇÃO	3

2.  TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES	3

3.  CRITÉRIO DE JULGAMENTO	5

4.  LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE TRANSPORTE	5

5.  DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS	6

6.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	6

7.  VISITA AO LOCAL DE ENTREGA	7

8.  PROPOSTA ................................................................................................................................................7

9.  DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇAO	8

10.  ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9

11.  PRAZO DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS	10

12.  FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	10

13.  REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS	10

14.  RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS	11

15.  FISCALIZAÇÃO	12

16.  CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	13

17.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	13

18.  OBRIGAÇÕES DA CODEVASF	14

19.  GARANTIA DOS MATERIAIS	14

20.  CONDIÇÕES GERAIS	14

21.  ANEXOS	14

TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

## Fornecimento de materiais elétricos, incluindo a carga, o transporte e a descarga, para readequação das instalações elétricas da infraestrutura de uso comum dos Perímetros Públicos de Irrigação do Boacica e do itiúba, localizados nos municípios de Igreja Nova e Porto Real do Colégio, no Estado de Alagoas, distribuídos em 08 (oito) itens, sendo os três primeiros agrupados no Grupo I, conforme descrito abaixo:

GRUPO I:

| ITEM | CATMAT | ESPECIFICAÇÕES/ DESCRIÇÃO | COTA DECRETO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Eletroduto Flexível Metálico Revestido em PVC - Tipo Seal Tube DN: 4” | Cota ME/EPP | m | 200 |  |  |
| 2 |  | Conector de Alumínio tipo Macho Giratório Reusável para Seal Tube DN: 4” | Cota ME/EPP | un | 24 |  |  |
| 3 |  | Conector de Alumínio tipo Fêmea Giratório Reusável para Seal Tube DN: 4” | Cota ME/EPP | un | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total (R$) | 0,00 |

| ITEM | CATMAT | ESPECIFICAÇÕES/ DESCRIÇÃO | COTA DECRETO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | Terminal à Compressão em Cobre Estanhado para Cabos de Cobre Flexível - 150 mm² | Cota ME/EPP | un | 50 |  |  |
| 5 |  | Luva de Emenda à Compressão em Cobre Estanhado para Cabos de Cobre Flexível - 150 mm² | Cota ME/EPP | un | 100 |  |  |
| 6 |  | Eletroduto em Aço Galvanizado NBR 5598 – DN: 6” | Cota ME/EPP | m | 18 |  |  |
| 7 |  | Cabo de Cobre Flexível com Isolação em HEPR, 0,6/1,0 kV – 90º - NBR 7286 – 150 mm² | Principal | m | 1.500 |  |  |
| 8 |  | Cabo de Cobre Flexível com Isolação em HEPR, 0,6/1,0 kV – 90º - NBR 7286 – 150 mm² Cota de 25% Reservada para ME/EPP do item 7 | Cota ME/EPP | m | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total (R$) | 0,00 |

# TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES:

Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

TERMO DE REFERÊNCIA – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF.

ÁREA DE GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAÇÃO - AI – Unidade da administração superior da CODEVASF, a qual estão afetas as demais unidades técnicas que têm por competência a fiscalização e a coordenação dos fornecimentos, objetos deste Termo de Referência.

5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente à presidência da CODEVASF, situada em Penedo/ AL, em cuja jurisdição territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de Referência.

LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT – É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de materiais, onde é realizada a inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos Manuais disponíveis no site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CATSERV - É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de serviços, onde é realizada a inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos Manuais disponíveis no site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CONTRATO – Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos fornecimentos.

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos fornecimentos.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – representação gráfica da programação parcial ou total de um fornecimento, no qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusão, aliados aos custos ou preços.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Tipo de norma destinada a fixar as características dos serviços, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos sem fabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semifabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento.

FISCALIZAÇÃO – Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a execução dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações técnicas, desenhos e proposta de preços da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se façam necessários à execução dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por força de condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação dos documentos emitidos nos Termo de Referência.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento sistêmico das atividades de gestão de materiais, edificações públicas, veículos oficiais, comunicações administrativas, licitações e contratos. É utilizado por várias entidades da Administração Pública Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

# CRITÉRIO DE JULGAMENTO

## Critério de Julgamento: Menor Preço

  - Modo de Disputa: Aberto, com intervalo mínimo de diferença entre os lances de R$ 1,00 (um real) do valor do item pertinente, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto e relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

## Valor estimado: Público

# LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

## Os materiais objeto deste Termo de Referência deverão ser entregues integralmente na sede da 5ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizada à Rua Castro Alves, S/nº, Bairro Santa Luzia, CEP 57.200-000, no município de Penedo, estado de Alagoas.

## O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregão devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas à vibrações ou pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

## Penedo localiza-se no extremo sul de Alagoas, distante 160 km de Maceió, pela rodovia AL-101 Sul. As coordenadas geográficas do edifício sede da Codevasf em Penedo são: Latitude -10º 17’ 2,9184” e Longitude -36º 33’ 54,0864”.

# DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS

## O objeto do presente pregão compreende o fornecimento de materiais elétricos, incluindo a carga, o transporte e a descarga, que serão destinados à readequação das instalações elétricas da infraestrutura de uso comum dos Perímetros Públicos de Irrigação do Boacica e do Itiúba, localizados nos municípios de Igreja Nova e Porto Real do Colégio, no Estado de Alagoas, conforme distribuídos no item 1 deste Termo de Referência.

## A descrição dos fornecimentos consta das Planilhas de Quantidades e Preços Orçados e Escopo de Fornecimento, e nas Especificações Técnicas – Anexo III e IV deste Termo de Referência, respectivamente, que deverão ser observados criteriosamente pelos licitantes.

## A descarga dos produtos no local da entrega é de inteira responsabilidade da Contratada e a Codevasf não dispõe nem de pessoal, nem de equipamentos de içamento ou manuseio de carga, para realizar a referida descarga, devendo ser avisada, via e-mail e com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, sobre a previsão da data de entrega, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais.

## O meio de transporte e o acondicionamento do(s) produtos objeto deste TR devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

## Todo carregamento deverá ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas fiscais.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, pertinente e compatível com o objeto desta licitação, individuais e que atendam às exigências do TR e seus anexos.

## As empresas estrangeiras poderão participar nas mesmas condições das empresas nacionais.

## Os licitantes poderão apresentar propostas para um ou mais GRUPO;

## As propostas serão aceitas somente para todos os itens do GRUPO que o licitante esteja concorrendo, conforme Escopo de Fornecimento e Planilhas de Quantidades e Preços Orçados, e nas Especificações Técnicas – Anexo II e III deste Termo de Referência. Cotações para itens isolados não serão aceitas, implicando na desclassificação da proposta.

## CONSÓRCIO

### 6.4.1. Não será permitida a participação de consórcio.

## SUBCONTRATAÇÃO

### 6.5.1 Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação

## PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

### As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e no Art. 6º do Decreto 8.538 de 6/10/2015, ressalvando-se a cota de 25% para o item 7, onde também concorrerão de forma exclusiva

# VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

## O atestado de visita ao local do fornecimento não será obrigatório, porém, é de inteira responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificação das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensáveis à apresentação da proposta e execução do contrato. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto.

### Os custos de visita ao local onde os materiais serão entregues, correrão por exclusiva conta do licitante.

### Em caso de dúvidas sobre onde serão instalados, montados e estocados os produtos objeto desses Termos de Referencia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderão optar por entrar em contato com a Gerência Regional de (Empreendimentos de Irrigação da CODEVASF, em Penedo, no estado de Alagoas, nos telefones: (82) 3551-9430.

# PROPOSTA

## As propostas de preços deverão conter no mínimo o seguinte:

- Descrição, marca e modelo de cada produto ofertado;

- As especificações técnicas claras, completas e minuciosas dos produtos ofertados, em conformidade com este Termo de Referência, podendo ser apresentada sob a forma de literatura, catálogo, desenhos e dados;

- Planilha de preços unitários e totais ofertados para os materiais, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo VI, que é parte integrante deste termo de Referência.

### O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período.

### Nos preços unitários propostos, deverão estar incluídos todos os custos, seguros, transporte, carga e descarga do material, além dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste termo de Referência. No caso de omissão, considerar-se-ão como inclusas nos preços.

### Para efeito do disposto no subitem acima o licitante deverá considerar a tributação plena até o local de entrega dos materiais, considerando que a CODEVASF não possui inscrição estadual, sendo considerada consumidora final. É de responsabilidade do licitando arcar com todos os tributos incidentes. A proposta deverá indicar em reais os preços dos materiais e serviços ofertados, com menção discriminada da referida tributação. A concorrente será responsável por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela não observância desta particularidade.

### Será considerada a melhor proposta, a que apresentar o menor preço global avaliado, para o item ou para o grupo, conforme critérios acima estabelecidos.

# DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

### Serão aceitas propostas que atendam aos termos e condições das especificações técnicas sem desvio ou exceções aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de Referência.

### Será considerado desvio aceitável aquele que não afeta de maneira substancial a qualidade ou o desempenho (performance) dos materiais, que não restrinja os direitos da CODEVASF e as obrigações do licitante, e que também não prejudique ou afete a posição competitiva de outros licitantes que ofertarem produtos dentro das condições estabelecidas.

### A CODEVASF poderá desprezar qualquer discrepância ou irregularidade de menor importância de uma proposta, desde que não se verifiquem transgressões na forma construtiva e de materiais, constantes das Especificações Técnicas, Anexo III deste Termo de Referência.

### O Licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

- Atestado(s) em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, descrevendo os fornecimentos/serviços de forma a permitir a constatação da experiência do licitante na execução de fornecimentos similares ao objeto da licitação:

a1) Consideram-se fornecimentos similares: os fornecimentos de cabos elétricos de baixa (0,6/1,0 kV) ou média tensão, e de Eletrodutos Flexíveis Metálicos com Revestimento em PVC - Tipo Seal Tube, com características técnicas e secção ou diâmetro nominal, iguais ou superiores às descritas nas Especificações Técnicas, Anexo III deste Termo de Referência.

a2) É permitido ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigências, desde que todas em seu nome.

- O licitante deverá apresentar catálogos, desenhos e dados, ou descrição detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais características construtivas e operacionais dos produtos objeto desta licitação, e compreenderá no mínimo o seguinte:

b1) Uma descrição detalhada das principais características técnicas e do desempenho dos produtos, com a indicação dos respectivos fabricantes;

b2) Desenhos preliminares dos produtos ofertados com dimensões, peso e demais características;

b3) No caso da apresentação de catálogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser indicado claramente, quais os produtos que constituem o objeto da proposta;

### Caso o licitante venha a fazer observações quanto aos requisitos técnicos exigidos nas especificações, o mesmo deverá explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relação ao exigido, informando razões que a levaram a apresentar tais observações, fato este sujeito à aprovação pela Codevasf.

# ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### A Codevasf se propõe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitação, o valor máximo global R$ 292.598,90 (duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa centavos),  a preços de Outubro/2020, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Preços Orçados, constantes do Anexo II deste termo de Referência.

### Os recursos orçamentários da CODEVASF correrão à conta do Programa de Trabalho nº 20.607.2217.20EY.0020 - Administração de Projetos Públicos de Irrigação – Na Região Nordeste, Categoria Econômica 4, sob a gestão da Área da 5ª Superintendência Regional da CODEVASF.

# PRAZO DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS

### O prazo para execução dos fornecimentos será de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento.

### O prazo para vigência do contrato, contado em dias, a partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento, será o prazo de execução do objeto informado acima, acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para expedição do Termo de Encerramento Físico dos fornecimentos.

### O prazo referenciado no subitem acima, deverá atender o cronograma físico-financeiro constante do Anexo V deste Termo de Referência.

# FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## Os pagamentos, objeto desta licitação, serão efetuados em reais, com base no preços unitário do material, efetivamente entregue, contra a apresentação das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalização da CODEVASF, conforme legislação vigente:

## Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela.

# REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

## Os preços permanecerão válidos pelo período de um ano contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula de reajuste:

FÓRMULA DE REAJUSTAMENTO

| R | = | V | ( | Ai - Ao | ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ao |  |

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

Ai – Refere-se à IPA-Origem-OG-DI - Produtos Industrias – Indústria de Transformação – Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos, cód. A1006827 correspondente ao mês de aniversário da proposta;

Ao – Refere-se à IPA-Origem-OG-DI - Produtos Industrias – Indústria de Transformação – Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos, cód. A1006827 correspondente a data da apresentação da proposta;

# RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

## Após o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererá à Codevasf, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação dos mesmos.

## O recebimento definitivo do objeto, após a sua conclusão, obedecerá ao disposto no descrito abaixo:

- Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

- Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

b1) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

## Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este item não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.

## Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

## A Codevasf rejeitará, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

## Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os produto rejeitados.

## A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante para:

- Emissão, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;

- Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); e

- Liberação da Caução Contratual.

## Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitirá o Termo de Encerramento Físico (TEF), que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberação da prestação de garantia.

## O Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF) está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela Codevasf sobre a execução do objeto contratado.

## A última fatura somente será encaminhada para pagamento após a emissão do Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF), que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

# FISCALIZAÇÃO

## A gestão do contrato, bem como a fiscalização da execução dos fornecimentos será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se a CONTRATADA está observando o contrato e os documentos que o integram.

## A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referência e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

## A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não obedeça aos termos do contrato, dando conhecimento do fato à 5ª Gerencia Regional de Empreendimentos de Irrigação – 5ª GRI, responsável pela execução do contrato.

## Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

## Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à 5ª Gerencia Regional de Empreendimentos de Irrigação – 5ª GRI da Codevasf, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

## A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

## Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos fornecimentos.

# CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

## O licitante vencedor deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que couber, conforme a instrução normativa SLTI/MP nº 01/2010:

## Que os produtos sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

## Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

## Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

## Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

## O licitante vencedor deverá apresentar certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências supracitadas.

## Em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, a Codevasf poderá realizar diligências para verificar a adequação do produto às exigências deste TR, antes da assinatura do contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso não se confirme a adequação do produto, a proposta vencedora será desclassificada.

## Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderá apresentar certificação que substitua as exigências do item 16.2 e deve apresentar a adoção das práticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

## A Contratada fica obrigado a cumprir o fornecimento em conformidade com as especificações técnicas e demais condições deste TR.

## A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei 12.846/2013,do Decreto nº 8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Política de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denúncias disponíveis.

# OBRIGAÇÕES DA CODEVASF

## Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral do objeto contratual.

## Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondências protocoladas.

## Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato.

## Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.

## Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou não especificado e estipular prazo para sua retificação.

## Receber os fornecimentos contratados e providenciar o pagamento no prazo previsto no contrato.

# GARANTIA DOS MATERIAIS

## A garantia consta das Especificações Técnicas – Anexo III, parte integrante deste Termo de Referência.

# CONDIÇÕES GERAIS

## Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a CONTRATADA, independente de transições.

# ANEXOS

## São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência:

- Anexo I – Justificativa

- Anexo II – Planilhas de Quantidades e Preços Unitários de Referência

- Anexo III – Especificações Técnicas

- Anexo IV – Modelo de Planilha de Preços (Proposta)

Penedo 06 de Novembro de 2020.

Alexandre dos Santos Lira

Analista em Desenvolvimento Regional

CODEVASF –5ª SR

ANEXO I

JUSTIFICATIVAS

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da especificidade do material a ser adquirido, previstas no Termo de Referência e que aqui após relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratação

As estações de bombeamento de irrigação e drenagem que compõem a infraestrutura de uso comum dos Perímetros Públicos de Irrigação do Baixo São Francisco alagoano, carecem de constante manutenção e de modernização de suas instalações elétricas com vistas a adequá-las aos padrões técnicos atuais e garantir a operação segura de seus equipamentos de bombeamento.

Nesse contexto verifica-se no momento a necessidade premente de adequação das instalações elétricas da estação de drenagem do Perímetro Itiúba, denominada EB-01, que devido ao esgotamento da vida útil de seus componentes (cabos), necessita da imediata recomposição das linhas elétricas de seus conjuntos moto-bombas.

Além dessa necessidade natural, no presente momento também é necessário restabeler as condições operacionais da estação de bombeamento sobre flutuantes do Perímetro Boacica, denominada EB Ceci Cunha, que sofreu um vultuoso roubo de cabos elétricos, com danos aos condutos que os protegiam, e por esse motivo perdeu 1/3 (um terço) de sua capacidade operacional e encontra-se em precária operação, com riscos ao abastecimento hídrico da área irrigada.

Para sanar tais problemas, a Codevasf deverá providenciar a imediata aquisição dos materiais elétricos necessários à readequação das instalações elétricas das referidas estações de bombeamento, e um posterior esforço conjunto das equipes de manutenção eletromecânica da 5ªGRI/UGE e da Real Energy Ltda. (objeto do contrato 5.151.00/2018), com apoio dos Distritos de Irrigação de Boacica e Itiúba, que ficarão responsável pela reconstrução das canaletas, tampas e caixas de passagens que compõem a infraestrutura civil de abrigo para as linhas elétricas de alimentação dos conjuntos motobombas.

A readequação das instalações elétricas das estações de bombeamento EB Ceci Cunha, responsável pelo suprimento hídrico total do Perímetro Boacica, e EB-01, responsável pela drenagem forçada de todo excedente hídrico do Perímetro Itiúba, é providencial para a manutenção da atividade produtiva na região, beneficiando de forma direta a 768 produtores de Boacica (768 lotes – 3.109 ha) e 227 produtores de Itiúba (227 lotes – 971 ha), além de garantir indiretamente a geração de emprego e renda a mais 5.000 famílias na região do Baixo São Francisco alagoano.

Da adoção pelo uso do PREGÃO ELETRÔNICO:

Por possuírem especificações técnicas objetivas, que definem bem os padrões de desempenho e de qualidade exigidos dos produtos fornecidos, e pelo fato dessas especificações serem usualmente reconhecidos no mercado, onde há várias empresas com capacidade de fornecê-los, os materiais elétricos necessários à readequação das instalações elétricas em objeto são considerados bens comuns, e portanto, conforme previsto na Lei Federal nº 10.520/2002, a aquisição dos mesmos deve ser realizada através de Pregão Eletrônico, com vistas a ampliar a competição e permitir a obtenção de um melhor preço pela Administração.

A modalidade de licitação Pregão Eletrônico é também a mais adequada para a presente aquisição, por aproveitar melhor as vantagens da tecnologia da informação contemporânea disponível, promover maior divulgação do certame, ampliar o universo de empresas participantes, estimular  a competição entre os participantes e dar maior celeridade no processo de seleção das propostas, potencializando assim, a obtenção da melhor proposta para a Administração.

Permite Participação de Consórcios: Não, pois trata-se de um simples fornecimento de bens comuns (material elétrico), disputados por itens individuais, cuja logística necessária para sua consecução é habitual e dispensa a constituição de consórcio de empresas para este fim, visto que os consórcios são voltados à execução de objetos complexos e que demandem especialidades técnicas complementares para execução de suas etapas.

Permite Subcontratação: Não, pois trata-se de um simples fornecimento de bens comuns (material elétrico), disputados por itens individuais, cuja logística necessária para sua consecução é habitual e dispensa o envolvimento de empresas subcontratadas para auxiliar no cumprimento alguma parcela desse fornecimento.

Justificativa da vantajosidade da divisão do objeto da licitação em lotes:

Apenas os três primeiros itens da planilha de fornecimento, que são o eletroduto flexível metálico e suas conexões de emenda macho e fêmea, foram agrupados em um único lote com o objetivo de evitar incompatibilidades dimensionais que impossibilitem a sua montagem de forma contínua e estanque para a proteção das linhas elétricas que abrigarão. Essa medida visa garantir um único fornecedor para os referidos itens e a possibilidade do mesmo verificar previamente a compatibilidade dos componentes antes da entrega, uma vez que tais componentes não possuem um normativo técnico nacional que os defina inequivocamente e há variações construtivas próprias de seus fabricantes que podem provocar incompatibilidade na hora da montagem.

Os demais itens, que representam 92% do valor estimado, por não apresentarem essa peculiaridade, serão licitados individualmente, não havendo assim qualquer prejuízo à competitividade e à economia de escala no certame.

Critério de Julgamento: Menor preço.

Sustentabilidade Ambiental: Serão atendidos os requisitos previstos na legislação aplicável.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto contra defeitos de fabricação deverá ser de um ano, contado a partir da data de entrega.

Da exclusividade para ME/EPP: Os seis primeiros itens do objeto desta licitação enquadram-se na previsão do Art. 6º do Decreto nº 8.538/2015 e, portanto, são destinados exclusivamente à participação de Micro e Pequenas Empresas.

Da reserva de cota de 25% para ME/EPP: O sétimo e último item do objeto desta licitação enquadra-se na previsão do Art. 8º do Decreto nº 8.538/2015 e, portanto, será destinada a cota máxima de 25 (vinte e cinco) por cento deste item à participação exclusiva de Micro e Pequenas Empresas, conforme planilhas de quantidades, anexas.

Observa-se que neste caso, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

ANEXO I

JUSTIFICATIVAS

ANEXO II

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS ORÇADOS

(Gravado em CD)

ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

(Gravado em CD)

ANEXO IV

MODELOS DE PLANILHAS DE PREÇOS

(PROPOSTA DE PREÇOS)

(GRAVADOS EM ARQUIVOS SEPARADOS – EXCEL)