## Quant.&Preço
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
Anexo II
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS DE REFERÊNCIA (MÁXIMOS)
ITEM | CATMAT | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UN | QTDE | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$)
Grupo I
1 | BR0322857 | Eletroduto Flexivel Metálico Revestido em PVC - Tipo Seal Tube DN: 4” | M | 200 | 74.1266 | 14825.33
2 | BR0150197 | Conector de Alumínio tipo Macho Giratório Reusável para Seal Tube DN: 4” | UN | 24 | 165.2633 | 3966.32
3 | BR0150197 | Conector de Alumínio tipo Fêmea Giratório Reusável para Seal Tube DN: 4” | UN | 24 | 151.93 | 3646.32
|  | Total Grupo I |  |  |  | 22437.97
Itens Não Agrupados
4 | BR0277228 | Terminal à Compressão em Cobre Estanhado p/ Cabos de Cobre Flex - 150 mm² | UN | 50 | 13.6526 | 682.63
5 | BR0212326 | Luva de Emenda à Compressão em Cobre Estanhado p/ Cabos de Cobre Flex - 150 mm² | UN | 100 | 12.87 | 1287
6 | BR0399542 | Eletroduto em Aço Galvanizado NBR 5598 – DN: 6” | M | 18 | 285.9056 | 5146.3
7 | BR0458502 | Cabo de Cobre Flexível com Isolação em HEPR - 0,6/1,0 kV - 90º - NBR 7286 - 150 mm² | M | 1500 | 131.5225 | 197283.75
8 | BR0458502 | Cabo de Cobre Flexível com Isolação em HEPR - 0,6/1,0 kV - 90º - NBR 7286 - 150 mm². Cota reservada às ME e EPP. | M | 500 | 131.5225 | 65761.25
292598.9