Termo de Referência

Contratação de empresa para execução do Sistema de Monitoramento do Consumo e da Qualidade da Energia Elétrica fornecida às estações de bombeamento e pressurização do Perímetro de Irrigado Salitre I, no âmbito da CODEVASF, sob a gestão da 6ª Superintendência, no Estado da Bahia.

SUMÁRIO

1	OBJETO	4

2	LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	4

3	TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES	4

4	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	4

5	ESTIMATIVA DE CUSTOS	5

6	CAPITAL SOCIAL MÍNIMO	5

7	TIPO DE LICITAÇÃO E REGIME DE CONTRATAÇÃO	5

8	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	5

9	VISITA TÉCNICA	6

10	PRAZO DE EXECUÇÃO	6

11	PRAZO DE GARANTIA	6

12	GARANTIAS	6

13	INTERPRETAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	7

14	EXIGÊNCIAS TÉCNICA	8

15	APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS	8

16	CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO	9

17	REGIME DE CONTRATAÇÃO	10

18	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	10

19	RECURÇSOS ORÇAMENTÁRIOS	13

20	FISCALIZAÇÃO	13

21	RECEBIMENTO DO OBJETO	13

ANEXOS:

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRA

ANEXO III – QUADRO COMPLEMENTAR

ANEXO IV – PROJETO DE RÁDIO ENLACE

# OBJETO

# Fornecimento, transporte, carga, descarga e testes operacionais para a execução do Sistema de Monitoramento da Qualidade da Energia Elétrica fornecida às estações de bombeamento e pressurização do Perímetro de Irrigação Salitre I, no âmbito da CODEVASF, sob a gestão da 6ª Superintendência, no Estado da Bahia.

# LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# O  Perímetro  de  Irrigação  Salitre I  localiza-se  a  uma  distância  de  20  km  do município de Juazeiro, no Estado da Bahia. O acesso se dá pela Rodovia BA-210, que interliga os municípios de Juazeiro a Sobradinho/BA.

# TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

# Nestes termos de referência, ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto acima descrito, os termos ou expressões têm os seguintes significados:

# CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF.

# LICITANTE -  Empresa habilitada para apresentar proposta.

# CONTRATO – Documento, subscrito pela CODEVASF e a Contratada, que define as obrigações de ambas com relação à execução do objeto a ser contratado.

# PLANTAS E TEXTOS – Documentos que consubstanciam, através de figuras, detalhes, textos e fichas, os resultados dos trabalhos relativos aos estudos.

# CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para Fornecimento e instalação dos equipamentos.

# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA -  Tipo de norma destinada a fixar as características dos equipamentos e materiais, condições o requisitos exigíveis  para matéria-prima, produtos semifabricados e elementos de construção.

# DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

# O objetivo desses Termos de Referência é o estabelecimento de normas, critérios e condições contratuais principais para o fornecimento das informações que permitam a elaboração de propostas e posteriormente a seleção e a contratação de empresas para fornecimento dos equipamentos e execução dos serviços, abaixo especificados.

# Os equipamentos e serviços, objeto da licitação, serão contratados em conformidade com as Especificações Técnicas – Anexo I e Planilha Orçamentária – Anexo II, que são partes integrantes desses Termos de Referência. O escopo dos serviços envolve:

# Serviços preliminares: Mobilização/desmobilização de pessoal e de equipamentos.

# Execução de serviços específicos, conforme descritos nos Anexos I e II.

# ESTIMATIVA DE CUSTOS

# A CODEVASF se propõe a pagar pelos serviços e fornecimentos, objeto desta licitação, o valor máximo global estimado de R$ 859.138,08 (Oitocentos e Setenta e três mil, Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e três Centavos), incluso BDI, encargos, taxas, impostos e emolumentos.

# CAPITAL SOCIAL MÍNIMO

# As licitantes deverão comprovar, na data de apresentação das propostas, sob pena de inabilitação, o capital social mínimo de 10 % (dez por cento) do valor global orçado pela CODEVASF.

# TIPO DE LICITAÇÃO E REGIME DE CONTRATAÇÃO

# A presente licitação é do tipo “menor preço”, a ser contratada pelo regime de “pregão eletrônico” de acordo com o Decreto Presidencial nº 5.450, de Maio de 2005.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## N ã o será permitida a participação sob a forma de consórcio. Contudo, será permitida a subcontratação, com prévia anuência da CODEVASF, de até 40% (Quarenta por cento) do total dos serviços objeto desta licitação, não eximindo a contratada da responsabilidade técnica pela execução do contrato.

## A subcontratação não liberará a contratada de suas responsabilidades contratuais e legais.

## É vedada a subcontratação total do objeto.

## A contratada ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços,	 deverá comprovar perante a CODEVASF a regularidade jurídico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento desta quando relacionadas com o objeto do contrato.	E que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam como funcionários, empregados ou ocupantes de cargo ou função gratificada na CODEVASF;

# VISITA TÉCNICA

## Às licitantes recomenda-se visitar os locais onde serão executados os serviços, visando identificar o grau de dificuldade a ser encontrado, conhecer e levantar o sistema de operação e dos equipamentos. Para assim, ter pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e  obter,  sob  sua  exclusiva  responsabilidade,  todas  as  informações  que possam ser necessárias à elaboração da proposta e execução do contrato.

## É de inteira responsabilidade da licitante a verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamento dos dados à apresentação da proposta. A não verificação  dessas  dificuldades  e  dados,  não  poderá  ser  avocada  no desenrolar dos trabalhos, como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

## Os custos de visita aos locais das obras e serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

## A visita ao local onde serão executados os serviços deverá ser marcada com antecedência de pelo menos 48h(quarenta e oito horas) e deverá ser realizada em horário comercial.

# PRAZO DE EXECUÇÃO

# O prazo para a execução dos serviços, objeto desta licitação, será de 240 (duzentos  e  quarenta)  dias  corridos,  contados  a  partir  da  data  de  assinatura  do contrato.

# PRAZO DE GARANTIA

# A contratada deverá assegurar garantia pelos serviços executados, materiais e equipamentos fornecidos, objeto desses termos de referência, por um período de 12 (doze) meses. O prazo da garantia dos serviços e materiais é contado a partir da homologação do Termo de Encerramento Físico do Contrato.

# GARANTIAS

## Em caso de falhas, no período de garantia, a empresa contratada se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF. Se qualquer peça apresentar defeito e ficar comprovado que a falha é causada por projeto incorreto, a contratada se obriga a substituí-la em todas as unidades fornecidas, sem ônus para a CODEVASF.

## A  contratada  será  responsável  por  todo  o  escopo  de  fornecimento, mesmo tendo obtido a aprovação da CODEVASF em seus desenhos e cálculos.

## A contratada deverá assumir integral responsabilidade pelo desempenho dos equipamentos, os quais devem ter sido adequadamente projetados, e testados em laboratório e no local de trabalho, em concordância com as especificações técnicas e condições de trabalho do sistema. Caso contrário, a empresa contratada terá um prazo de 30 (trinta) dias, para solucionar o problema, contados a partir da notificação. Se os problemas não forem resolvidos no prazo estipulado, os equipamentos serão devolvidos, e a CODEVASF deverá ser ressarcida dos valores pagos mais os custos com as instalações e adaptações realizadas pela CODEVASF.

## Os serviços executados e os materiais a serem fornecidos deverão obedecer às normas e especificações técnicas; às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e, na falta destas, às normas internacionais; às disposições legais da União e do Governo Federal, aos regulamentos das concessionárias, à Instrução Normativa nº 01 de 09/01/2010 (que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade) e às prescrições e recomendações dos fabricantes.

# INTERPRETAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

## Os fornecimentos e serviços, objeto da licitação, serão executados de acordo com as Especificações Técnicas e Planilha Orçamentária, Anexo I e II respectivamente, que são parte integrante desses Termos de Referência independentemente de transcrições.

## A licitante deverá explicitar em sua proposta quais as normas escolhidas e adotadas, além das descritas nas Especificações Técnicas e outras considerações necessárias e não mencionadas pela CODEVASF. Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem uma qualidade igual ou superior à indicada nas referidas especificações.

## As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes técnicos que possam de algum modo, afetar a execução dos serviços, seus custos e prazos de execução.

## Com a apresentação da proposta considerar-se-á que a licitante tenha pleno		conhecimento das condições locais onde serão fornecidos os equipamentos e que tenha dirimido todas as dúvidas e esclarecimentos.

# EXIGÊNCIAS TÉCNICA

## A empresa contratada deverá obedecer aos critérios estabelecidos nas especificações técnicas, seguindo as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e ANEEL.

## A empresa contratada se responsabilizará por quaisquer danos que venha a causar na infra-estrutura existente na área de trabalho (cercas, tubulações de irrigação, estradas etc.)

## As empresas que participarem do pregão terão que apresentar atestado de acervo técnico expedido pelo CREA, comprovando a execução de serviços compatíveis com o objeto solicitado.

## Os fornecimentos e serviços, objetos deste edital, serão executados, rigorosamente, de acordo com as especificações técnicas e Planilha de Orçamento (anexas), que passam a fazer parte integrante do Edital, independentemente de transcrições.

## A empresa contratada deverá apresentar, na data prevista para entrega da proposta, Atestado(s) de Capacidade Técnica, em nome da contratada expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrada no CREA,	acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões)   de   Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por estes Conselhos, de modo que possa comprovar a sua capacitação técnico-profissional, comprovando ter executado serviços similares ao objeto deste edital.

# APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

## Propostas Técnica:

### Documentação evidenciando que a proposta está em conformidade com as Especificações Técnicas, poderão ser sob a forma de memorial descritivo, literatura, catálogos, desenhos e dados, e compreenderá para cada tipo de serviço ou equipamento ofertado, no mínimo o descrito nos subitens seguintes:

### Uma descrição sucinta das principais características dos serviços, atividades, equipamentos e acessórios, inclusive, inclusive lista básica das componentes e atividades a serem projetados, dimensionados, especificados e detalhados;

### Uma descrição da metodologia a ser aplicada destacando as principais etapas, das ferramentas de trabalho (ferramental, equipamentos e instrumentos), incluindo suporte de informática (hardware e software), dos recursos humanos e logísticos, bem como, da estrutura de estrutura organizacional de suporte a serem empregados para a execução dos serviços quantificados e caracterizados nas Especificações Técnicas objeto do anexo I

### Apresentar adaptações pretendidas e dos equipamentos acessórios a serem empregados, com estimativas de dimensões, pesos e demais características nominais de desempenho.

### Confirmar cláusula por cláusula que a Proposta está estritamente em conformidade com disposto nas Especificações Técnicas. Caso a licitante venha fazer observações quanto aos requisitos técnicos exigidos nas especificações, a mesma deverá explicá-los em sua proposta, informando as razoe que a levaram a apresentar tais observações.

### Apresentar prova de registro e regularidade da licitante no Conselho Regional de Engenharia – CREA.

### Apresentar declaração de que visitou a localidade onde serão executados os serviços e fornecimentos deste Edital e que se inteirou das dificuldades e dos dados indispensáveis para a elaboração e apresentação da sua proposta.

## Proposta Financeira

### Conforme determinação do TCU – Tribunal de Contas da União, a empresa deverá apresentar em sua proposta financeira o detalhamento do BDI – referente aos materiais, além da composição dos encargos sociais.

### A empresa deverá apresentar capital social compatível com o valor do objeto, no mínimo 10% do valor orçado.

# CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

## A empresa deverá assinar o contrato na Assessoria Jurídica da CODEVASF, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da convocação.

## O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo, desde que ocorra motivo justificado aceito pela CODEVASF.

## A CODEVASF providenciará a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União, considerando que tal publicação deverá ocorrer nos termos previstos no § único do art. 61 da Lei n. º 8.666/1993.

# REGIME DE CONTRATAÇÃO

# O regime de contratação será o de empreitada, tendo como parâmetro o valor global.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## Os pagamentos serão efetuados com base no cumprimento dos eventos indicados a seguir;

## 30% - com a conclusão da instalação e testes dos equipamentos de rádio     comunicação;

## 40% - com a finalização das obras de infraestrutura(instalação de TC’s, TP’s, sistema de aquisição de dados dos motores, etc) ;

## 30% -  com a conclusão da obra.

### Com base nas condições estabelecidas no item 16.1 acima, serão consideradas nos termos do contrato, as seguintes condições;

### Os eventos “a”, “b” e c  poderá ser liberado após a entrega total dos serviços fornecimentos e serviços.

### Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

### As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da documentação justificativa a cada serviço e fornecimento faturado, devidamente atestado pela fiscalização.

### As Notas Fiscais só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação como referido acima.

### Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitidos pela CODEVASF e que cubram a execução dos fornecimentos e serviços.

### Atendido o disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º do Decreto nº 1.054 de 07 de fevereiro de 1994.

### É de inteira responsabilidade da contratada, a entrega a CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhada dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

### As medições e faturamentos serão realizados no final de 30 (trinta) dias do início dos mesmos.

### Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

### As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificadora relativa a cada serviço faturado, devidamente atestada pela Fiscalização;

### As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, estar isentas de erros ou omissões; sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções.

### Os documentos de cobranças indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da(s) Nota(s) de Empenho emitida(s) pela CODEVASF, e que cubram a execução dos fornecimentos e serviços.

### A CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (Trinta) dias corridos para pagamento, conforme estabelecido no Art.9º do Decreto 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

### É de inteira responsabilidade da contratada a entrega a CODEVASF, documentos de cobranças acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada que, se não atendido, implica em desconsideração, pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos.

### Os preços contratuais referentes ao objeto destes Termos de Referencia permanecerão válidos por um período de 01 (um) ano, contado da data de apresentação da proposta. Após esse prazo poderão ser reajustados, de acordo com a variação do índice setorial publicado na revista “Conjuntura Econômica” da Fundação Getúlio Vargas, aplicando-se a seguinte fórmula

# R = V.[a.(I1-Io)/Io + b.(J1-Jo)/Jo + c. (K1-Ko)/ Ko], onde:

# "R" é o  valor do reajustamento procurado;

# "V" é o valor contratual a ser reajustado;

# “a” coeficiente proporcional ao percentual da parcela do valor ofertado correspondente ao fornecimento dos equipamentos, acessórios e materiais em relação ao valor global dos serviços e fornecimentos;

# "I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta da Coluna 36 da FGV;

# "Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta da Coluna 36 da FGV.

# “b” coeficiente proporcional ao percentual da parcela do valor ofertado correspondente aos serviços de elaboração de projeto em relação ao valor global dos serviços e fornecimentos;

# "J1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta da Coluna 39 da FGV;

# "Jo" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da  Proposta da Coluna 39 da FGV.

# “c” coeficiente proporcional ao percentual da parcela do valor ofertado correspondente aos serviços de mão de obra especializada em relação ao valor global dos serviços e fornecimentos;

## "K1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta da Coluna 13 da FGV;

## "Ko" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da  Proposta da Coluna 13 da FGV.

### Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas.

### Os coeficientes “a”, “b” e ‘c” deverão ser determinados a partir da planilha de preços a ser inserida no Anexo 2 após sua elaboração pela Unidade de Custos. Após a adjudicação, na ocasião da elaboração do contrato, os referidos coeficientes deverão ser ajustados aos percentuais efetivamente apurados na proposta financeira da futura contratada em face dos montantes correspondentes a cada espécie de serviços, assim como para o montante total correspondente ao fornecimento de equipamentos.

### Os serviços adicionais serão fornecidos e seus custos serão incluídos em separado, na Planilha de Preços, devendo compreender:

### Fornecimento de manuais detalhados, em língua portuguesa, de operação e manutenção para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias;

### Fornecimento de ferramentas especiais para montagem/manutenção dos equipamentos fornecidos.

# RECURÇSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos para contratação dos fornecimentos são oriundos do Programa de Trabalho nº 20.607.2013.1692.0029 - Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre Com 31.305 ha, no Estado da Bahia, pelo PTRES 63756, Categoria Econômica: 4 - Despesas de Capital, sob gestão da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF.

# FISCALIZAÇÃO

# A fiscalização será feita diretamente pela CODEVASF, através do servidor formalmente designado na forma do Art.67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os fornecimentos e serviços, conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram, tendo amplos poderes para paralisar quaisquer eventos que não estejam de acordo com as especificações técnicas estipuladas pela Contratante.

# RECEBIMENTO DO OBJETO

# Após a energização das redes e subestações por parte da COELBA, e sendo os fornecimentos e serviços aprovados pelo fiscal do contrato, a CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um Termo de Encerramento Físico, que deverá acompanhar a medição final.

# Juazeiro-BA, 06 de Novembro  de 2013

# Wellington dos Santos Chianca

# Engº Eletricista

# CODEVASF 6ª SR