TERMO DE REFERÊNCIA

(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP)

MENOR PREÇO

FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE: KIT´s DE IRRIGAÇÃO LOCALIZADA POR GOTEJAMENTO COM CAPACIDADE PARA IRRIGAR UMA ÁREA DE 500 M², INCLUSO CAPACITAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA PARA MONTAGEM, CAIXAS D’ÁGUA DE 500 LITROS, PREGOS DE AÇO POLIDO E MADEIRAS SERRADAS PARA ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE IRRIGAÇÃO FAMILIAR NOS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

Junho/2019

ÍNDICE

1.	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	3

2.	TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES	4

3.	FORMA DE REALIZAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO	5

4.	LOCAL DE ENTREGA:	5

5.	DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS	6

6.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	6

7.	VISITA AO LOCAL DA ENTREGA	7

8.	PROPOSTA	7

9.	DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇAO	8

10.	ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9

11.	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS	9

12.	FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	9

13.	REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS	9

14.	FISCALIZAÇÃO	10

15.	CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	10

16.	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	11

17.	OBRIGAÇÕES DA CODEVASF	12

18.	GARANTIA DOS MATERIAIS	12

19.	CONDIÇÕES GERAIS	12

20.	ANEXOS	12

TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO DA CONTRATAÇÃO

## Fornecimento, transporte, carga e descarga de Kit´s de irrigação localizada por gotejamento com capacidade para irrigar uma área de 500 m², incluso capacitação de equipe técnica para montagem, caixas d’água de 500 litros,  pregos de aço polido e madeiras serradas para estruturas de sustentação dos reservatórios, destinados a implantação de sistemas simplificados de irrigação familiar nos municípios da área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia, distribuídos em 09 (nove) itens, conforme descrito abaixo:

| ITEM | CÓDIGO CATMAT | DESCRIÇÃO | UN | QT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 150186 | Kit de Irrigação localizada por gotejamento com capacidade para Irrigar uma área de 500 m² | UN | 1.125 |
| 02 | 150186 | Kit de Irrigação Localizada por gotejamento com Capacidade para Irrigar uma Área de 500 m² (COTA RESERVADA ME e EPP – 25%) | UN | 375 |
| 03 | 290081 | Reservatório/Caixa D'água, material polietileno alta densidade, capacidade 500 L, aplicação acondicionamento de água, características adicionais tampa excêntrica, revestimento interno antibactericida | UN | 1.125 |
| 04 | 290081 | Reservatório/Caixa D'água, material polietileno alta densidade, capacidade 500 L, aplicação acondicionamento de água, características adicionais tampa excêntrica, revestimento interno antibactericida (COTA RESERVADA ME e EPP – 25%) | UN | 375 |
| 05 | 317908 | Prego de aço polido com cabeça 18x30 (2 3/4 X 10) (COTA RESERVADO ME e EPP) | Kg | 501 |
| 06 | 327301 | Tábua Serrada, madeira mista, formato 20,00 cm de largura, 3,5 cm de espessura, 120,00 cm de comprimento | UN | 15.750 |
| 07 | 327301 | Tábua Serrada, madeira mista, formato 20,00 cm de largura, 3,5 cm de espessura, 120,00 cm de comprimento (COTA RESERVADA ME e EPP – 25%) | UN | 5.250 |
| 08 | 242921 | Linha serrada, madeira mista, formato 12,00 cm de largura, 6,00 cm de espessura e 220, cm de comprimento. | UN | 4.500 |
| 09 | 242921 | Linha serrada, madeira mista, formato 12,00 cm de largura, 6,00 cm de espessura e 220, cm de comprimento. (COTA RESERVADA ME e EPP – 25%) | UN | 1.500 |

# TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

TERMO DE REFERÊNCIA – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF.

ÁREA DE INFRAESTRUTURA – Unidade da administração superior da CODEVASF, a qual estão afetas as demais unidades técnicas que têm por competência a fiscalização e a coordenação dos fornecimentos/serviços de engenharia, objetos deste Termo de Referência.

6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente à presidência da CODEVASF, situada em Juazeiro/BA, em cuja jurisdição territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de Referência.

LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT – É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de materiais, onde é realizada a inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos Manuais disponíveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CATSERV - É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de serviços, onde é realizada a inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos Manuais disponíveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CONTRATO – Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços ou fornecimentos.

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos fornecimentos.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho, serviço ou fornecimento, no qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusão, aliados aos custos ou preços.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Tipo de norma destinada a fixar as características dos serviços, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semifabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento.

FISCALIZAÇÃO – Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a execução dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações técnicas, desenhos e proposta de preços da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se façam necessários à execução dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por força de condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação dos documentos emitidos nos Termo de Referência.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento sistêmico das atividades de gestão de materiais, edificações públicas, veículos oficiais, comunicações administrativas, licitações e contratos. É utilizado por várias entidades da Administração Pública Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

# FORMA DE REALIZAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

## Forma de Realização: Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços

## Critério de Julgamento: Menor Preço

# LOCAL DE ENTREGA:

## Os equipamentos/materiais objeto deste Termo de Referência deverão ser entregues na Sede da CODEVASF – 6ª Superintendência Regional: Avenida Comissão do Vale do São Francisco, s/nº, Bairro Piranga, CEP 48900-900, e/ou Sede do Projeto SALITRE: Canteiro de Obras do Projeto Salitre, Povoado Lagoa do Salitre, Distrito de Junco, CEP 48900-000, localizado no Município de Juazeiro, no Estado da Bahia.

## A 6ª Superintendência Regional da Codevasf está localizado a cerca de 505 km de Salvador/Ba,  ao oeste da Região do Alto São Francisco, no Estado da Bahia, sua área abrange os municípios de Abaré, Acajutiba, Adustina, Andaraí, Andorinha, Anguera, Antas, Antônio Cardoso, Antônio Gonçalves, Aporá, Araci, Baixa Grande, Banzaê, Barra Da Estiva, Barrocas, Biritinga, Boa Vista Do Tupim, Cabaceiras Do Paraguaçu, Cachoeira, Caém, Caldeirão Grande, Campo Alegre De Lourdes, Campo Formoso, Candeal, Cansanção, Canudos, Capela Do Alto Alegre, Capim Grosso, Casa Nova, Castro Alves, Chorrochó, Cícero Dantas, Cipó, Conceição Da Feira, Conceição Do Coité, Conde, Coronel João Sá, Cristópolis, Cruz Das Almas, Curaçá, Esplanada, Euclides Da Cunha, Fátima, Feira De Santana, Filadélfia, Gavião, Glória, Governador Mangabeira, Heliópolis, Iaçu, Ibicoara, Ibiquera, Ichu, Inhambupe, Ipecaetá, Ipirá, Iramaia, Iraquara, Itaberaba, Itaetê, Itapicuru, Itatim, Itiúba, Jacobina, Jaguarari, Jandaíra, Jeremoabo, Juazeiro, Lajedinho, Lençóis, Macajuba, Macururé, Mairi, Maracás, Maragogipe, Marcionílio Souza, Miguel Calmon, Milagres, Mirangaba, Monte Santo, Morro Do Chapéu, Mucugê, Mundo Novo, Muritiba, Nordestina, Nova Fátima, Nova Itarana, Nova Redenção, Nova Soure, Novo Triunfo, Olindina, Ourolândia, Palmeiras, Paripiranga, Paulo Afonso, Pé De Serra, Pedro Alexandre, Pilão Arcado, Pindobaçu, Pintadas, Piritiba, Planaltino, Ponto Novo, Queimadas, Quijingue, Quixabeira, Rafael Jambeiro, Remanso, Retirolândia, Riachão Do Jacuípe, Ribeira Do Amparo, Ribeira Do Pombal, Rio Real, Rodelas, Ruy Barbosa, Santa Bárbara, Santa Brígida, Santa Teresinha, Santaluz, Santo Estêvão, São Domingos, São Félix, São Gonçalo Dos Campos, São José Do Jacuípe, Sapeaçu, Sátiro Dias Saubara, Saúde, Senhor Do Bonfim, Sento Sé, Serra Preta, Serrinha, Serrolândia, Sítio Do Quinto, Sobradinho, Tanquinho, Tapiramutá, Teofilândia, Tucano, Uauá, Umburanas, Utinga, Valente, Várzea Da Roça, Várzea Do Poço, Várzea Nova, Wagner. O acesso ao município de Juazeiro é feito pela BR 407.

## O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregão devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas à vibrações ou pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

# DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS

## O objeto do presente pregão compreende o Fornecimento, transporte, carga e descarga de Kits de Irrigação localizada por gotejamento com capacidade para Irrigar uma área de 500 m², Reservatório/Caixa D'água (material polietileno alta densidade, capacidade 500 L, aplicação acondicionamento de água, características adicionais tampa excêntrica, revestimento interno antibactericida), Prego de aço polido com cabeça 18x30 (2 3/4 X 10), Tábua Serrada (madeira mista, formato 20,00 cm de largura, 3,5 cm de espessura, 120,00 cm de comprimento) e Linha serrada (madeira mista, formato 12,00 cm de largura, 6,00 cm de espessura e 220, cm de comprimento.

## A descrição dos fornecimentos consta das Planilhas de Quantidades e Preços Orçados e Escopo de Fornecimento, nas Especificações Técnicas e Desenhos de Referência – Anexos II, III e IV deste Termo de Referência, respectivamente, que deverão ser observados criteriosamente pelos licitantes.

## A Codevasf não dispõe no local da entrega nem de equipamentos nem de pessoal para as atividades de descarga dos equipamentos/materiais a serem adquiridos, devendo ser avisada via e-mail, com antecedência devida (até 3 dias) a previsão da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

## A descarga dos equipamentos é de responsabilidade do licitante e a CODEVASF não fornecerá os equipamentos de manuseio.

## O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

## Todo carregamento deverá ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas fiscais.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, fabricantes ou fornecedoras, pertinente e compatível com o objeto desta licitação, nacionais, individuais, que atendam as exigências do TR e seus anexos.

## 6.1.2. Os licitantes poderão apresentar propostas para um ou mais itens, devendo apresentar proposta para a integralidade de cada item a que concorrer, discriminados na Planilhas de Quantidades e Preços Orçados, e nas Especificações Técnicas – Anexo II e III deste Termo de Referência. Não serão aceitas propostas para parte do item, implicando na desclassificação da proposta.

## CONSÓRCIO

6.2.1. Não será permitida a participação de consórcio.

## SUBCONTRATAÇÃO

### Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação.

### O licitante deverá demonstrar em sua proposta os equipamentos e/ou componentes que serão subcontratados, podendo um subcontratado fornecer a mais de um concorrente.

## PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

### As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte  poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015,  reservando-se ainda, a cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento), quando for o caso (art. 48, inc. III – LC 147/2014): para os itens: 02, 04, 05, 07 e 09, onde concorrerão de forma exclusiva.

# VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

## O atestado de visita aos locais do fornecimento não será obrigatório, porém, é de inteira responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificação das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensáveis à apresentação da proposta e execução do contrato. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização de entrega.

### Os custos de visita ao local onde serão entregues os materiais correrão por exclusiva conta do licitante.

### Em caso de dúvidas sobre onde serão instalados, montados e estocados os equipamentos objetos desse termo de referência ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderão optar por entrar em contato com a Gerência Regional de Infraestrutura da CODEVASF, em Juazeiro, no estado da Bahia, nos telefones: (74)3614-6224. (6ªGRD).

# PROPOSTA

## As propostas de preços deverão conter no mínimo o seguinte:

- Nome, endereço, cidade, estado e país do fabricante de cada bem ofertado;

- As especificações técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em conformidade com este Termo de Referência, podendo ser apresentada sob a forma de literatura, catálogo, desenhos e dados;

- Planilha de preços unitários e totais ofertados para os equipamentos/materiais, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo VI, que é parte integrante deste termo de Referência.

- Serão de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrão por sua exclusiva conta:

d1) Fornecimento de manuais detalhados, em língua portuguesa, de operação e manutenção para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio eletrônico;

d2) Relação de ferramentas especiais para Instalação/montagem e/ou manutenção dos equipamentos fornecidos.

d3) Uma lista de todas as peças de reposição necessárias ao bom funcionamento dos equipamentos por um período de 02 (dois) anos após a entrada em operação.

- Cronograma físico-financeiro detalhando mês a mês as fases de fabricação,  transporte e entrega dos equipamentos no local do projeto; O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período.

### Nos preços unitários propostos, deverão estar incluídos todos os custos, seguro, transporte, carga e descarga do material, testes de fábrica e do campo, mão-de-obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste termo de Referência. No caso de omissão, considerar-se-ão como inclusas nos preços.

### Para efeito do disposto no subitem acima o licitante deverá considerar a tributação plena até o local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF não possui inscrição estadual, sendo considerada consumidora final. É de responsabilidade do licitando arcar com todos os tributos incidentes. A proposta deverá indicar em reais os preços dos materiais e serviços ofertados, com menção discriminada da referida tributação. A concorrente será responsável por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela não observância desta particularidade.

### Será considerada a melhor proposta, a que apresentar o menor preço por item, conforme critérios acima estabelecidos.

# DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇAO

## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

### Serão aceitas propostas que atendam aos termos e condições das especificações técnicas sem desvio ou exceções aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de Referência.

### Será considerado desvio aceitável aquele que não afeta de maneira substancial a qualidade ou o desempenho (performance) dos equipamentos/materiais, que não restrinja os direitos da CODEVASF e as obrigações do licitante e que também não prejudique ou afete a posição competitiva de outros licitantes que ofertarem equipamentos/materiais dentro das condições estabelecidas. A CODEVASF poderá desprezar qualquer discrepância ou irregularidade de menor importância de uma proposta desde que não se verifiquem transgressões na forma construtiva e de materiais, constantes das Especificações Técnicas, Anexo III deste Termo de Referência.

### O Licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

- Atestado(s) em nome da concorrente, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, descrevendo os fornecimentos/serviços de forma a permitir a comprovação da experiência do licitante na execução de fornecimentos similares ao objeto da licitação:

- O licitante deverá apresentar catálogos, desenhos e dados, ou descrição detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais características construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitação, e compreenderá no mínimo o seguinte:

b1) Uma descrição detalhada das principais características técnicas e do desempenho dos bens, inclusive lista básica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b3) No caso da apresentação de catálogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta;

- No caso de revendedor ou distribuidor, o licitante deverá apresentar  Carta de Solidariedade, conforme modelo Anexo VI) de que está devidamente autorizado pelo fabricante dos bens a fornecê-los nesta licitação, e declara também ser responsável solidário com o fornecimento de peças para manutenção, além do suporte técnico, durante todo o período contratual, de acordo com as condições exigidas pelo edital de licitação e seus respectivos anexos, das quais tem perfeito conhecimento, sem qualquer ônus adicional para a Codevasf ,  de forma que assegure a execução do contrato.

#### Caso o licitante venha a fazer observações quanto aos requisitos técnicos exigidos nas especificações, o mesmo deverá explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relação ao exigido, informando razões que a levaram a apresentar tais observações, fato este sujeito a aprovação pela Codevasf.

# ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## A Codevasf se propõe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitação, o valor máximo global de R$ 2.711.544,43 (dois milhões setecentos e onze mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos), a preços de Maio/2019, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Preços Orçados, constantes do Anexo II deste termo de Referência.

# PRAZO DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS

## O prazo para execução dos fornecimentos será de 90 (noventa) dias, contado a partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento. A emissão e assinatura do termo de encerramento físico se dará após a conclusão dos fornecimentos solicitados pela contratante.

## A ata terá validade de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.

## O prazo para vigência do contrato, contado em dias, a partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento, será o prazo de execução do objeto informado acima, acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para expedição do Termo de Encerramento Físico dos fornecimentos.

# FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## Os pagamentos, objeto desta licitação, serão efetuados em reais, com base no preços unitário do material, efetivamente entregue, contra a apresentação das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalização da CODEVASF, conforme legislação vigente, observado ainda:

## Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela.

# REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

## Os preços para estes fornecimentos serão fixos e irreajustáveis. Exceto em casos previsto no Art. 81. - § 5o  A criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, com comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, da Lei 13303/2016.

# FISCALIZAÇÃO

## A gestão do contrato, bem como a fiscalização dos fornecimentos será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

## A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se o Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

## A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referência e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos materiais, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

## A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato à Área de Infraestrutura, responsável pela execução do contrato.

## Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

## Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à Área de Infraestrutura da Codevasf, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

## A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

## Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços/fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços/fornecimentos.

# CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

## O licitante vencedor deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que couber, conforme a instrução normativa SLTI/MP nº 01/2010:

## Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

## Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

## Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

## Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

## O licitante vencedor deverá apresentar certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências supracitadas.

## Em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, a Codevasf poderá realizar diligências para verificar a adequação do produto às exigências deste TR, antes da assinatura do contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso não se confirme a adequação do produto, a proposta vencedora será desclassificada.

## Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderá apresentar certificação que substitue as exigências do item 16.2 e deve apresentar a adoção das práticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

## O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e componentes fornecidos.

### O licitante, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos, deverá apresentar uma ou mais declarações de fornecimento com as características técnicas mínimas solicitadas na comprovação de experiência especifica exigida acima, apresentando o seguinte:

## Características do sistema de operação, se for o caso

## Local de instalação/fornecimento

## Nome e endereço do cliente

### A confiabilidade dos equipamentos será avaliada com base nas declarações sobre experiências de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as características técnicas mínimas as solicitadas no item

## A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei 12.846/2013,do Decreto nº 8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denúncias disponíveis.

# OBRIGAÇÕES DA CODEVASF

## Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

## Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondências protocoladas.

## Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato.

## Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.

## Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou não especificado e estipular prazo para sua retificação.

## Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os fornecimentos/serviços contratados.

## Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

# GARANTIA DOS MATERIAIS

## A garantia consta das Especificações Técnicas – Anexo III, parte integrante deste Termo de Referência.

# CONDIÇÕES GERAIS

## Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a CONTRATADA, independente de transições.

# ANEXOS

## São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência, CD-ROM contendo:

- Anexo I – Justificativa

- Anexo II – Planilhas de Quantidades e Preços Orçados

- Anexo III – Especificações Técnicas

- Anexo IV – Desenhos de Referência

- Anexo V – Planilha de Preços (Proposta)

- Anexo VI – Modelo de Carta de Solidariedade do Fabricante, QUANDO FOR O CASO;

ANEXO I

JUSTIFICATIVAS

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da especificidade do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referência e que aqui após relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratação

Justifica as razões de interesse público, pois é extremamente necessária a contratação dos fornecimentos objeto da presente licitação. As políticas públicas voltadas para a solução das carências do semiárido nordestino, apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda não conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais da região, que se situam entre os mais baixos do país. Contudo, é possível dizer que hoje há um consenso entre políticos e administradores, partilhado por grande parte da população brasileira, quanto a urgência da adoção de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da população da região e de reduzir a escassez de água principalmente das comunidades rurais difusas do semiárido. As constantes secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuária, impede a fixação do homem no campo e provoca a migração da população para as cidades.

Com o objetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de acesso à água, em qualidade e quantidade para consumo humano e inclusão produtiva, numa perspectiva de segurança alimentar e de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre no campo foi aprovado o projeto básico para execução das obras objeto desta licitação.

Motivação da contratação, informar para fins de instrução do processo:

- benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação;

- conexão entre a contratação e o planejamento existente;

- critérios ambientais adotados, se houver;

- referências a estudos preliminares, se houver;

- natureza do fornecimento/serviço, se continuado ou não;

- agrupamento de itens em lotes.

Da adoção pelo uso do PREGÃO ELETRÔNICO

A modalidade de licitação é Pregão Eletrônico, por Sistema de Registro de Preços considerando que se trata de bens comuns, pela imprevisibilidade do quantitativo e/ou do momento em que essas contratações se farão necessárias, pela existência de necessidade de contratações frequentes, pela imprevisibilidade da disponibilidade orçamentária, bem como a inviabilidade de prévia definição da respectiva periodicidade e quantitativos inerentes a cada contratação, o que se presta ainda a justificar a constituição de SRP, em compatibilidade com o disposto no art. 3º, especialmente nos incisos I e IV do Decreto 7.892/2013. O objeto já foi fruto de licitações em anos anteriores, trazendo inúmeros benefícios a população e continua sendo de interesse do Governo Federal.

A técnica envolvida na execução do fornecimento objeto desta licitação é conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descrição de forma objetiva de execução, conforme consta das Especificações Técnicas que integrarão o Edital e planilhas de quantidades e preços máximos.

O essencial para a eficácia da licitação, é que o escopo de fornecimento seja bem definido e especificado de forma precisa e suficiente para identificar os produtos final a ser obtido. O termo de Referência e Especificações Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do fornecimento que serão contratados.

Permite Participação de Consórcios: Não. A logística necessária para os materiais a serem adquiridos cumprindo o objeto já foram divididos em itens específicos para melhorar e ampliar a competitividade, o que  não exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, sendo consequentemente, pertinente a não formação de consórcios. Isso proporciona maior disponibilidade de empresas e competitividade entre as mesmas, fato benéfico para a administração pública.

Justificativa da vantajosidade da divisão do objeto da licitação em itens: para aproveitar as peculiaridades do mercado e ampliar a competitividade, desde que a medida seja viável técnica e economicamente e não haja perda de economia de escala.

Critério de Julgamento: Menor preço

Sustentabilidade Ambiental: Serão atendidos os requisitos previstos na legislação aplicável.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto deverá será de um ano.

Justificativa de reserva de cota de 25% (vinte e cinco) por cento – Considerando que o objeto da presente licitação é dividido em itens, e não haverá prejuízo para o conjunto do fornecimento, será permitido a cota de 25% (vinte e cinco) por cento, conforme planilhas de quantidades, anexas. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

- Apresentação de amostras – para o escopo do fornecimento é necessário a apresentação de amostra para avaliar o rendimento e qualidade do produto a ser fornecido.

- Apresentação Carta de Solidariedade – Considerando que será permitido o fornecimento de bens por revendedores ou distribuidores, faz-se necessário a apresentação de Carta de Solidariedade, conforme modelo que segue anexo, em que o fabricante autoriza o licitante (revendedor ou distribuidor)  para comercializá-lo e para prestar os respectivos serviços de instalação montagem, manutenção e suporte técnico e que  responde solidariamente com  o  fornecimento, manutenção, instalação e configuração do equipamento e do software , quando for o caso, e que  também será responsável solidária com o fornecimento de peças para manutenção, além do suporte técnico, durante todo o período contratual, de acordo com as condições exigidas pelo neste Termo de Referência.

ANEXO II

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS ORÇADOS

(Gravado em CD)

ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

(Gravado em CD)

ANEXO IV

Desenhos de Referência

(Gravado em CD)

ANEXO V

MODELOS DE PLANILHAS DE PREÇOS

(PROPOSTA DE PREÇOS)

(Gravado em CD)

ANEXO VI

MODELO DE CARTA DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE

CARTA DE SOLIDARIEDADE

FABRICANTE .........

(modelo a ser preenchido em papel timbrado do fabricante)

A empresa _______________ [Razão Social do fabricante], situada em ______________

[endereço do fabricante], inscrita no CNPJ sob o nº _______________ [CNPJ do fabricante], declara

que é fabricante do equipamento ou software ______________ (nome e especificação do

equipamento), que a empresa _______________ [Razão Social da Empresa Licitante], com sede

_______________ [endereço da Empresa Licitante], inscrita no CNPJ sob o nº ________________

[CNPJ da Empresa Licitante], está ofertando para atender ao Edital nº  ../201..  , que tem por finalidade o fornecimento de  (descrever o equipamento ou software que está sendo fornecido),

e que esta mesma empresa possui autorização para comercializá-lo e para prestar os respectivos serviços de instalação montagem, manutenção e suporte técnico.

Declara, ainda, que responde solidariamente com a empresa [Razão Social da Empresa

Licitante], pelo fornecimento, manutenção, instalação e configuração do equipamento _______________ e do software ________________.

Por fim, declara também ser responsável solidária com o fornecimento de peças para manutenção,

além do suporte técnico, durante todo o período contratual, de acordo com as condições exigidas pelo

edital de licitação e seus respectivos anexos, das quais tem perfeito conhecimento, sem qualquer ônus

adicional para a Codevasf.

Local e Data.

________________

___________________________

[Nome do Representante Legal]

cargo/função e telefone para contato