TERMOS DE REFERÊNCIA

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL RELATIVOS À PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS EM MUNICÍPIOS DA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

JUAZEIRO – BA

2015

ÍNDICE

- FINALIDADE

- TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- LOCALIZAÇÃO

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- PRAZO DE EXECUÇÃO

- FORMAS DE PAGAMENTO

- REAJUSTAMENTO

- VISITA AOS LOCAIS DAS OBRAS

- PROPOSTA FINANCEIRA

- QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA E TÉCNICA

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

- FISCALIZAÇÃO

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

- OBRIGAÇÕES DA CODEVASF

- SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

- CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

- SUBCONTRATAÇÃO

- CONDIÇÕES GERAIS

- DEMAIS DOCUMENTOS (ANEXOS)

TERMOS DE REFERÊNCIA

- FINALIDADE

Estabelecer normas, critérios e principais condições contratuais para a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para execução para a Execução das Obras e Serviços de Engenharia relativos à perfuração e instalação de poços tubulares em comunidades rurais difusas em municípios da área de jurisdição da 6ª superintendência regional da Codevasf, no estado da Bahia em dois lotes, objetivando ampliar o acesso à água para atender as demandas das famílias dessa região do semi- árido que sofre com a seca, a saber:

LOTE I: Perfuração e Instalação de 23 (vinte e três) poços tubulares nos municípios de Casa Nova e Juazeiro/BA;

LOTE II: Perfuração e instalação de 24 (vinte e quatro) poços tubulares nos municípios de Sento Sé, Pilão Arcado, Remanso e Campo Alegre de Lourdes/BA.

- TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Nestes Termos de Referência ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

TERMO DE REFERÊNCIA - Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados ou os bens a serem fornecidos, conforme define o art. 4º - IV - e 5º do Decreto 7.581/11.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 - Lote 1 - Brasília-DF.

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA – Unidade da administração superior da CODEVASF, a qual estão relacionadas as demais unidades técnicas que têm por competência a fiscalização e a coordenação dos serviços de engenharia, objetos deste Termo de Referência; SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente à presidência da CODEVASF; situada em Juazeiro/BA, em cuja jurisdição territorial localizam-se os serviços objeto deste Termo de Referência.

LICITANTE - Empresa de engenharia interessada na execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços.

CONTRATADA - Empresa vencedora do certame, selecionada e contratada pela Codevasf para a execução dos serviços.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, no qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusão, aliados aos custos ou preços.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - documento destinado a estabelecer as características, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, manufaturados, produtos semi-fabricados, elementos de construção, materiais e produtos industriais. Conterá, dentre outros, normas e critérios para execução de um determinado serviço, a descrição do método construtivo, e o controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento.

FISCALIZAÇÃO - Equipe da Codevasf atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a execução dos serviços, compreendendo o Edital, Termos de Referência, Especificações Técnicas, desenhos e Proposta Financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se façam necessários à execução dos serviços.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por força de condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação dos documentos emitidos nos Termos de Referência;

PROJETO BÁSICO – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para: a) caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:

I - desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar seus elementos constitutivos com clareza;

II - soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem a situações devidamente comprovadas em ato motivado da administração pública;

III - identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento;

IV - informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra;

V - subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso, exceto, em relação à respectiva licitação, na hipótese de contratação integrada;

VI - orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados.

PROJETO EXECUTIVO – Conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes.

PROPOSTA FINANCEIRA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitário e global dos serviços e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e preços unitários propostos.

PLANO DE TRABALHO – Documento que descreve a sequência de etapas/fases de uma tarefa ou a seqüência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos.

RELATÓRIO DE OBRAS – documento a ser emitido pela contratada mensalmente, com o resumo da situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências e recomendações, além de conclusões e projeções a respeito de prazos e custos

REUNIÃO DE PARTIDA – Reunião com as partes envolvidas, Contratada, Codevasf e fornecedores, onde se define todos os seus detalhes do Plano e Trabalho e dá-se o Start Up da execução das obras.

- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO.

A presente licitação será na modalidade de Tomada de Preço, tipo “Menor Preço”, em regime de contratação “Empreitada a Preços Unitários”, regidas pela lei 8666/93.

- LOCALIZAÇÃO

4.1	As obras/serviços/fornecimento objeto da presente licitação serão executadas, em municípios na área sob jurisdição da 6ª Superintendência Regional da Codevasf, distando aproximadamente de 500 a 800 km de Salvador, capital do Estado da Bahia, em municípios na área sob jurisdição da 6ª Superintendência Regional da Codevasf: LOTE I – Juazeiro e Casa Nova/BA. LOTE II: Sento Sé, Pilão Arcado, Remanso e Campo Alegre de Lourdes/BA.

4.2	Os acessos as localidades onde serão executadas as obras no interior dos municípios se dará através de estradas vicinais em terra batida com deslocamento médio de 50 km da sede dos respectivos municípios.

4.3	Segue abaixo comunidades e distribuição dos poços de acordo com os municípios e localidades para cada Lote:

| LOTE I |  |  |
| --- | --- | --- |
| MUNICÍPIO | QUANT. POÇOS | LOCALIDADE |
| Casa Nova | 19 perfurações e 19 instalações | - Angico Remanso, 2- Sitio do Progresso, 3- Lagoa do Pedro, 4- Assoc. Prod. Rurais e Moradores de Mucambo, 5- Assoc. Comunitária de Fundo de Pasto de Tabuleiro e Ipueira,6- Assoc. dos Moradores do Leite, 7- Assoc. dos Moradores do Poço Umbuzeiro, 8- Assoc. dos Moradores do Povoado de Lagoa Alegre,9- Assoc. dos Moradores e Agricultores de Altamira, 10- Assoc. dos Prod. Rurais de Pau de Colher, 11- Assoc. dos Moradores de Carnaíba dos Braga, 12- Assoc. dos Moradores de Serra da Pimenta, 13- Assoc. dos Arrendários e produtores Rurais de Pau a Pique, 14- Assoc. dos Moradores e produtores de Cacimba do Zé Vitor, 15- Assoc. comunitária dos moradores de Palmeiras, 16- Assoc. De Fundo de Pasto dos Pequenos Prod e Apicult. de Ladeira Grande, 17- Assoc. de agricultores dos Moradores de Salina da Brinca, 18- Assoc. de Produtores Rurais Torre, 19- Baixão dos Cablocos. |
| Juazeiro | 04 perfurações e 04 instalações | - Carnaíba de Dentro, 2- Carneiro, 3- Cacimba da Ana, 4- Carnaíba do Sertão. |
| TOTAL | 23 perfurações e instalações |  |

| LOTE II |  |  |
| --- | --- | --- |
| MUNICÍPIO | QUANT. POÇOS | LOCALIDADE |
| Sento Sé | 02 perfurações e 02 instalações | - Umburanas, 2- Pau D’Árco |
| Pilão Arcado | 06perfurações e 06 instalações | - Duas Veredas, 2- Lagoa da Volta, 3- Sítio Pensão, 4- Faz. Desafio, 5- Pau D’Arco, 6 – Lagoa da Pedra |
| Remanso | 10 perfurações e 10 instalações | - Barra do Cicerro, 2- Nova Lima, 3- Cacimbinha, 4- Vereda da Prensa, 5- Salininha, 6- Faz. Xique-Xique, 7- Stitio Pedro Neves, 8- Fazenda Caldeirão, 9 – Umbuzeiro, 10- Faz. Boa Esperança |
| Campo Alegre de Lourdes | 06 perfurações e 06 instalações | - Peixe, 2- Sítio Alegria, 3- Tapagem, 4- Angico, 5- Jiquitaia, 6- Sertão |
| TOTAL | 24 perfurações e 24 instalações |  |

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 As obras/ serviços objeto desta licitação encontram-se descritos e caracterizados no projeto básico, Desenhos e Especificações Técnicas e quantitativas na Planilha Orçamentária de Obras, que fazem parte integrante deste Termo de Referência.

5.2 Os serviços de engenharia civil objeto desta licitação compreendem basicamente a perfuração e instalação de poços tubulares.

5.3 A Fiscalização condicionará o início dos serviços de construção dos poços à apresentação do termo de cessão de uso, devidamente assinado e registrado em cartório para os poços em municípios sob a jurisdição da 6ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia, abrangendo:

- Locação dos poços;

- Termo de Cessão de Uso assinado;

- Regularização ambiental (se necessário);

6.0.   CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1	Empresas do ramo pertinente e compatível com o objeto desta licitação, individuais, que atendam as exigências do Edital e seus anexos e que possuam, até a data de aceitação da melhor proposta, capital social mínimo de 10% (dez por cento) do valor de sua proposta.

- PRAZO DE EXECUÇÃO

  - O prazo para execução dos serviços terá duração conforme tabelas abaixo, contados da data de assinatura da Ordem de Serviço expedida pela CODEVASF, com eficácia legal a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, I, c/c §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93;

Lote I

| Municípios | Total Perfuração | Total Instalação | Prazo de execução (meses) |
| --- | --- | --- | --- |
| Juazeiro e Casa Nova/BA | 23 (vinte e três) | 23 (vinte e três) | 8 (oito) |

Lote II

| Municípios | Total Perfuração | Total Instalação | Prazo de execução (meses) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sento Sé, Pilão Arcado, Remanso e Campo Alegre de Lourdes/BA | 24 (vinte e quatro) | 24 (vinte e quatro) | 8 (oito) |

  - Os prazos de início das etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto contratado admitirão prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a)	Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

b)	Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, que altere as condições de execução;

c)	Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e interesse da Administração;

d)	Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato;

e)	Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração;

f) Omissão ou atraso de providencias a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato.

  - A cada prorrogação a CONTRATADA deverá apresentar prova de quitação de débitos com tributos (Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdência Social (CND) e FGTS.

  - Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 60 (sessenta) dias antes do vencimento do Contrato.

- FORMAS DE PAGAMENTO

8.1 Os pagamentos das obras/serviços serão efetuados em reais, com base nas medições mensais, dos serviços efetivamente executados, obedecendo aos preços unitários apresentados pela contratada em sua proposta, e contra a apresentação da Notas Fiscal, devidamente atestada pela fiscalização da Codevasf, formalmente designada e do respectivo Boletim de medição referente ao mês de competência, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

8.1.1.	Nos preços unitários apresentados pela Licitante deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos para a execução das obras e dos serviços, de acordo com as condições previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na única remuneração possível de ser atribuída pelos trabalhos contratados e executados.

8.1.2.			A Codevasf somente pagará a Contratada pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e reequilíbrio econômico financeiro e atualização financeira.

  - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada

  - O pagamento da Mobilização e desmobilização, caso houver será no valor apresentado na proposta, nos correspondentes percentuais.

- Mobilização: será realizada medição e pagamento de 50% do valor proposto para o item na primeira medição. Os 50% (cinqüenta por cento) restantes serão medidos e pagos após efetiva desmobilização de suas máquinas e equipamentos, conforme programado no Plano de Trabalho exigido na alínea “a” do subitem 16.1 deste TR;

O cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências deste Edital e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da emissão da ordem de serviço, assinatura do contrato ou de outro documento hábil.

- REAJUSTAMENTO

9.1	Os mesmos permanecerão válidos pelo período de um ano contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula de reajuste:

Onde:

R -	valor do reajustamento

V -	valor a ser reajustado

N1 - percentual de ponderação de serviços de Terraplenagem frente à totalidade dos serviços a executar.

N2 - percentual de ponderação de serviços de Edificações frente à totalidade dos serviços a executar.

N3 - percentual de ponderação de serviços de Concreto Armado frente à totalidade dos serviços a executar.

N4 - percentual de ponderação de serviços de Materiais Plásticos frente à totalidade dos serviços a executar.

N5 - percentual de ponderação de serviços de Ferro, aço e derivados frente à totalidade dos serviços a executar.

N6 - percentual de ponderação de serviços de Mão-de-obra especializada frente à totalidade dos serviços a executar.

N7 - percentual de ponderação de serviços de Máquinas e equipamentos industriais frente à totalidade dos serviços a executar

Ti -	Refere-se à coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cód. AO157956, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

To -	Refere-se à coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cód. AO157956, correspondente a data de apresentação da proposta.

Ei -	Refere-se à coluna 35 da FGV - Edificações Totais, cód. AO159428, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

Eo -	Refere-se à coluna 35 da FGV - Edificações Totais, cód. AO 159428, correspondente a data de apresentação da proposta.

CAi - Refere-se à coluna 40 da FGV - Concreto Armado, cód. AO159665, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

CAo - Refere-se à coluna 40 da FGV - Concreto Armado, cód. AO159665, correspondente à data de apresentação da proposta.

MPi - Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI- Produtos Industrias – Artigos de Borracha e de Material Plástico, cód. A1006821, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

MPo - Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI- Produtos Industriais – Artigos de Borracha e de Material Plástico, cód. A1006821, correspondente à data de apresentação da proposta.

Fi -	Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indústria de Transformação -Metalurgica Básica, cód. A1006823, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

Fo -	Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indústria de Transformação -Metalurgica Básica, cód. A1006823, correspondente à data de apresentação da proposta.

MOi - Refere-se à coluna 13 da FGV Mão-de-obra Especializada, cód. AO159886, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

MOo - Refere-se à coluna 13 da FGV Mão-de-obra Especializada, cód. AO159886, correspondente à data de apresentação da proposta.

MEi - Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Máquinas e Equipamentos, cód. A1006825, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

MEo - Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industrias - Indústria de Transformação - Máquinas e Equipamentos, cód. A1006825, correspondente à data de apresentação da proposta.

Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

Sendo:

= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

Os valores considerados referente aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7 para cada lote serão os a seguir, apresentados:

LOTE I:

| FATORES | Fator N1 | Fator N2 | Fator N3 | Fator N4 | Fator N5 | Fator N6 | Fator N7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (%) | 0,00 | 9,46 | 7,29 | 14,10 | 15,29 | 9,14 | 44,71 |

LOTE II:

| FATORES | Fator N1 | Fator N2 | Fator N3 | Fator N4 | Fator N5 | Fator N6 | Fator N7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (%) | 0,00 | 9,62 | 7,18 | 13,96 | 14,50 | 8,92 | 45,82 |

- VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

  - Às licitantes recomenda-se visitar o local de execução das obras/serviços, com a presença de pelo menos um engenheiro civil ou geólogo, indicado pela licitante ou seu representante legal, em que se realizarão as obras e serviços, e se inteirar dos serviços a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato.

  - Os custos da visita aos locais das obras correrão por exclusiva conta da concorrente. Como comprovação de visita ao local das obras e serviços a licitante deverá apresentar declaração de visita própria em papel timbrado, conforme anexo V.

- PROPOSTA FINANCEIRA

  - A Proposta Financeira deverá ser firme e precisa por lote limitada rigorosamente ao objeto desta licitação e deverá conter os seguintes documentos:

- Termo de Proposta contendo o PERCENTUAL DE DESCONTO sobre o valor global, incluindo BDI, para a execução das obras/serviços, que deverá constituir o primeiro documento da Proposta.

- Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, C.N.P.J e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

- Planilhas de Orçamentação de Obras devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante dos Anexos, que integram este Termo de Referência;

c1) Junto com a proposta, a Planilha de Orçamentação de Obras deverá ser apresentada em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma.

- A licitante de melhor proposta classificada deverá preencher formulários de composição de preços unitários para todos os itens das obras descritos na Planilha de Orçamentação de Obras, inclusive detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

d1) No preenchimento do Quadro Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos os impostos e taxas conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda da obra, desdobrado em dois, um para o fornecimento de materiais e equipamentos e outro para os serviços;

d2) No preenchimento do Quadro – Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos os impostos, taxas e tributos conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda da obra. Deverá ser considerado no BDI o ISS do município onde será executada a obra.

d3) Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Preços da licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL.

d4)	No detalhamento do BDI – Quadro PO-XV – ANEXO III - não deverá constar do item “Despesas Financeiras” a previsão de despesas relativas a dissídios.

d5) Detalhamento dos Encargos sociais para horista, quadro PO XIV - Anexo II;

- Cronograma Financeiro obedecendo às atividades, prazo e composição do "Cronograma Físico", com desembolso e quantitativos previstos mês a mês, observando o prazo estabelecido no Neste TR.

f) A licitante deverá na composição de preços unitários de mão-de-obra, observar os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissídio coletivo, acordos ou convenções coletivas de trabalho do (s) município (s) onde ocorrerá (ão) o (s) serviço(s), ou, quando esta abranger mais de um município;

g) No caso de existirem itens de serviços repetidos na Planilha de Orçamentação de Obras será necessário apresentar apenas uma composição de preços unitários, referenciando os itens aos quais a composição pertence, sendo necessário entregar as referidas composições na mesma ordem e com os mesmos nomes dos serviços constantes das Planilhas de Orçamentação de Obra, devendo estar devidamente assinada pela respectiva empresa.

  - O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias contado a partir da data estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito à revalidação por idêntico período.

  - A Contratada é responsável, desde o início das obras até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes à água, energia, telefone, taxas, impostos caso houver e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. Será obrigatória a apresentação e entrega à CODEVASF para controle.

- QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA E TÉCNICA

  - A licitante deverá comprovar a Disponibilidade Financeira Líquida (DFL).

a) A disponibilidade financeira líquida mede o valor até o qual a licitante possui capacidade de contratar e deverá ser igual ou superior ao orçamento oficial elaborado pela CODEVASF para os serviços objeto do Lote em que estiver concorrendo, caso contrário, a licitante será inabilitada. Será calculada pela seguinte fórmula:

DFL = ( n x CFA ) – Va

12

Onde:

DFL = Disponibilidade Financeira Líquida

n = prazo em meses estipulado para a execução dos serviços objeto deste Edital

CFA = Capacidade Financeira Anual

Va = somatório dos valores residuais dos contratos ora a cargo da licitante, calculado a partir dos saldos contratuais atualizados monetariamente para o mês da data base da proposta de preços, pelos índices setoriais de reajustamento, utilizando-se para I1 o índice do mês da data base da licitação e para I0 o índice correspondente ao mês da data da proposta de cada contrato. Os valores residuais serão apropriados “pro - rata” aos “n” meses de execução contratual nos casos em que os prazos residuais dos contratos em andamento ultrapassarem o prazo de execução estipulado para os serviços em Licitação. Os dados contratuais relevantes serão obtidos no Anexo IX - Quadro 01 – “RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR”. A licitante deverá demonstrar o detalhamento do cálculo do “Va”.

- Deverão ser preenchidos e apresentados os quadros “RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR” (QUADRO 01) e “DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA” (QUADRO 02) constantes do Anexo IX.

- Deverá(ão) ser apresentado(s) junto com o  cálculo da DFL cópia(s) autenticada(s) dos contratos firmados.

  - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

    - A Licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

- Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) demonstrando o ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto do presente Edital;

- Declaração de que a concorrente visitou o local onde serão executados os serviços e se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, consoante ao item 10 deste Termo de referência, e que os preços propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços.

- Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprovem que a licitante tenha executado serviços de perfuração de poços, sondagens, sistema de abastecimento de água ou obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores às requeridas para execução dos itens relacionados abaixo, com os seguintes quantitativos mínimos, por lote:

Lote I

| ## ITEM | ## SERVIÇO | QUANT. |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Perfuração em 6" (cristalino) | 500m |
| 2.0 | Assentamento de tubo DN 32 mm ou superior | 500 m |

Lote II

| ## ITEM | ## SERVIÇO | QUANT. |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Perfuração em 6" (cristalino) | 500m |
| 2.0 | Assentamento de tubo DN 32 mm ou superior | 500 m |

c1)Será admitido o somatório de atestados para comprovar cada item. Os atestados poderão ser apresentados da seguinte maneira:

c2)Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins àquelas, especialmente no campo de engenharia, incluindo perfuração de poços e sondagens etc.

c3) Definem-se como serviços de porte e complexidade, conforme descrito na alínea “b1” acima, aquelas que apresentam grandezas e características técnicas compatíveis às descritas nos Projetos – Anexos, que integram este Termo de Referência

c4) Deverá (ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão (ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável (is) técnico (s), seu(s) título(s) profissional (is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnica sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e data final de execução (conclusão dos serviços).

- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da Documentação, Engenheiro Geólogo, devidamente inscrito no CREA, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica - ART, pela execução de obras similares ao objeto desta licitação. Preencher os quadros constante do ANEXO IV.

d1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

1) O Empregado

2) O Sócio

d2) No caso específico da alínea "d", não será aceito técnico com contrato de regime de prestação de serviços, para efeito de comprovação do quadro permanente da Empresa, detentor de acervo técnico.

d3) A licitante deverá comprovar através da juntada de cópias da "ficha ou livro de registro de empregado" ou através de cópia do contrato social de que o detentor do acervo técnico de que trata a alínea "d" acima, pertence ao seu quadro de pessoal permanente na condição de empregado ou de sócio e de que está indicado para coordenar as obras/serviços objeto desta licitação.

d4) Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão da entidade profissional competente, devidamente atualizada.

  - No caso de comprovação da capacidade técnica da licitante e dos profissionais em serviços realizados no exterior, deverá ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica, devidamente regularizado no país de origem, registrado no Consulado Brasileiro acompanhado por tradução juramentada.

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

As despesas serão custeadas por meio dos Programas de Trabalho abaixo relacionados oriundas de emendas parlamentares:

Lote 1:

- 15.244.2029.7K66.0029 Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - No Estado da Bahia. Emendas nº 13390003, 26270001, 34770020.

Lote 2:

- 15.244.2029.7K66.0029 Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - No Estado da Bahia. Emendas nº 27390001, 13390003, 34770021.

- 18.544.2051.1851.0029 Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica - No Estado da Bahia. Emenda nº 13620004.

  - O orçamento previamente estimado para a contratação através da licitação tipo Concorrência Nacional é:

    - Lote I: R$ 729.701,42 (setecentos e vinte e nove mil, setecentos e um reais e quarenta e dois centavos.

    - Lote II: R$ 770.180,40 (setecentos e setenta mil cento e oitenta reais e quarenta centavos).

  - Estes valores apresentam, inclusos, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os emolumentos. Os quantitativos e ornamentação das obras e serviços constam das Planilhas de Ornamentação de Obras - Codevasf – Anexos, partes integrantes deste Edital.

  - Referência de Preços - No orçamento de referência da CODEVASF foram considerados os preços SINAPI na data-base de Junho de 2015, com desoneração atendendo o disposto no Decreto nº 7.983/2013, já incluso o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para serviços e materiais não constantes nos sistemas oficiais de custos, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composição de preços unitários elaborados pela Codevasf.

  - O orçamento previamente estimado estará disponível permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

13.5. No orçamento de referência da CODEVASF foram utilizadas as seguintes taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e de Encargos Sociais:

a) BDI: obra = 30,00 %

b) Encargos Sociais: Horista = 90,36 %

c) PIS = 0,65 % - COFINS = 3,00% - CPRB = 4,50%

d) ISS = 5,00% (alíquota do município).

Os custos dos insumos e serviços objeto desta licitação atendem o disposto no Decreto nº 7.983/2013.

O objeto a ser licitado se enquadra na Lei nº 13.161/2015, em seu art. 7º, IV, por ser componente do CNAE 2.0, Grupo 439 – empresas do setor de construção civil- representando dizer que a parcela patronal de 20% incidente sobre o valor da folha de pagamento será substituída pela aplicação da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, no percentual de 4,5%. De acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas/CNAE, a obra enquadra-se na classe/subclasse 4399-1/05 (Perfuração e Construção de Poços de água).

- FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização das obras/serviços será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei n° 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à 6ª GRD- Gerência de Infra-Estrutura responsável pela execução do contrato.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à 6ª GRD, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

  - A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a Licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

  - Com fundamento nos arts. 54, § 1º, in fine, e 55, inciso XI, da Lei 8.666/93, a Codevasf, por meio do fiscal designado, terá poderes para fiscalizar periodicamente o efetivo pagamento dos valores salariais lançados na proposta contratada, mediante a verificação das folhas de pagamento referentes aos meses de realização dos serviços, de cópias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos documentos bancários, entre outros meios de fiscalização cabíveis, conforme o Acórdão nº 1125/2009 – Plenário do TCU.

  - Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

14.10 Estrutura de apoio à fiscalização:

14.10.1. Deverá ser fornecido 01 tablet A contratada deverá fornecer um Tablet com as seguintes características mínimas: Tamanho de tela 10´´, Wi-fi, tecnologia 3G, processador Quad-Core 1.2 Ghz, Android 4.4, memória interna 8 GB, câmera integrada 3 MP, câmera filmadora,  extensão para cartão de memória, compatibilidade de cartões de memória Micro SD até 64 GB, Bluetooth, câmera principal 3 MP, câmera secundária 1,3 MP zoom 4x. Gravação de vídeo; vídeo chamada, vídeo player, gravação de vídeo. Resolução de gravação HD (1280 x 720), recursos de som.  Alimentação de bateria Ions de Lítio de 4000mAh, garantia mínima de 12 meses, com carregador manual, fone de ouvido, cabo USB e cartão de memória de 8 GB, seus custos deverão estar contemplados nos custos gerais da obra e ao final serão entregues a Codevasf.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

  - Após o término dos serviços objeto deste TR, a licitante vencedora requererá à CODEVASF, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação dos mesmos.

  - O recebimento definitivo do objeto, após a sua conclusão, obedecerá ao disposto nos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

  - A CODEVASF terá 90 dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados pela CODEVASF e emitir parecer conclusivo e aprovação da autoridade competente do projeto.

  - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a contratada, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços rejeitados. Aceitos e aprovados os serviços, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços que deverá ser assinado por representante autorizado da contratada, possibilitando a liberação da prestação de garantia.

  - A licitante vencedora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante para:

  - Emissão, pela CODEVASF, do Atestado de Execução dos serviços;

  - Emissão dos Termos de Encerramento Físico (TEF); e

  - Liberação da Caução Contratual.

  - O Termo de Encerramento Definitivo do Contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

  - A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após a emissão do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

  - Os resultados das obras, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto das obras, serão de propriedade da CODEVASF, e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização desta.

- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

  - A licitante vencedora deverá apresentar à CODEVASF antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

  - Plano de Trabalho contendo o Plano de Logística da contratada para execução das obras, instalação e mobilização, contendo a sequência de etapas/fases de uma tarefa ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos.

b) Cronograma físico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho, referido na alínea acima;

c) Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e profissionais envolvidos, conforme Resolução do CONFEA nº 425 de 18 de dezembro de 1998 e nos termos da Lei nº 6.496/7.

  - Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, conforme Resolução n° 317 de 31/10/86.

  - Disponibilizar para a equipe de Fiscalização da CODEVASF 01 (um) Veículo tipo Pick-Up, Cabine Dupla 4x4 tipo S10, Ranger ou similar, com ar condicionado, direção hidráulica para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos, etc. veículo, em estado novo, de no máximo 15000 km ou dois anos de fabricação. Ficará a licitante responsável pela cobertura das despesas com combustível e serviços gerais de manutenção dos veículos previstos no item acima, durante todo o período de execução das obras/ serviços e fornecimentos, sendo que os custos das despesas estão previstos na Planilha Orçamentária. No final do contrato o carro será devolvido à contratada.

  - Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos serviços e fornecimentos;

  - Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução das obras/serviços e fornecimentos;

  - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar à CODEVASF e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execução do fornecimento/serviços objeto desta licitação;

  - Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local de execução do fornecimento/serviços;

  - Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias (mediante anuência prévia da Fiscalização, para possibilitar a perfeita execução do fornecimento/serviços no prazo contratual;

  - Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a CODEVASF, bem como todo o material necessário à execução dos serviços objeto do contrato;

  - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução das obras e serviços;

  - Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da Contratada;

  - A contratada deverá manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

  - Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorização da CODEVASF.

  - A contratada responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar à CODEVASF e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execução das obras/serviços e fornecimentos objeto deste Termo de Referência.

  - Na hipótese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratação, a contratada deverá reforçar a caução inicial durante a execução dos serviços contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (preços iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicável).

  - A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e externo.

  - Durante a execução dos serviços e obras, caberão à empresa contratada as seguintes medidas:

- A placa de identificação das obras e serviços deve ser no padrão definido pela CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação Instruções para a Preparação de Placas de Obras Públicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe - ANEXO VII;

- Obter junto à Prefeitura Municipal correspondente o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor, caso se aplique ao tipo de obra;

- Manter no local das obras/serviços um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão das obras/serviços;

- Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços;

- Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das obras/serviços.

- Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente.

  - A licitante vencedora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no subitem 16.17 acima é condicionante para na execução das obras/serviços objeto da presente licitação e que devem atender às seguintes normas complementares:

- Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da Codevasf;

- Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

- Emissão, pela CODEVASF, do Atestado de Execução do fornecimento/ serviços.

- Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF) e

- Liberação da Caução Contratual.

- OBRIGAÇÕES DA CODEVASF

  - Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

  - Relatar em tempo hábil, ocorrências ou circunstancias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e serviços em relação a terceiros.

  - Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondências protocoladas.

  - Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.

  - Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado, incompleto ou não especificado e estipular prazo para sua retificação.

  - Emitir parecer para liberação das faturas, e receber as obras e serviços contratados.

- SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

  - A Contratada deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade física e da saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, conforme dispõe a Lei nº 6.514 de 22.12.1977, Portaria nº 3.214 de 08.06.1978 do MTE e deverá:

  - Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho – NRs, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos;

- CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Contratada deverá observar as disposições do Art. 4º - § 1º da Lei 12.462/11, especialmente, as normas relativas à:

I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas;

II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

III - utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e recursos naturais;

IV - avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística;

V - proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas.

§ 2o O impacto negativo sobre os bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial tombados deverá ser compensado por meio de medidas determinadas pela autoridade responsável, na forma da legislação aplicável.

OBS: Art. 5o  do Dec. 7.581/11 - O termo de referência, projeto básico ou projeto executivo poderá prever requisitos de sustentabilidade ambiental, além dos previstos na legislação aplicável.

- SUBCONTRATAÇÃO

20.1	Será permitida a subcontratação de 100% dos serviços de instalações elétricas e análise físico-química da água, com anuência prévia da CODEVASF.

  - A subcontratação não liberará o contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

  - É vedada a subcontratação total do objeto.

  - Caso ocorra a subcontratação citado no subitem 20.1, deverá ser observado o privilégio estabelecido às microempresas e empresas de pequeno porte, quanto ao limite de até 20% (vinte por cento) do valor contratado, nos termos do art. 48, inciso II da Lei 123/06.

  - As empresas subcontratadas também devem comprovar perante a CODEVASF, antes do início dos trabalhos, que estão em situação regular jurídico/fiscal, previdenciária e trabalhista, e que entre os seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na CODEVASF.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pela contratada, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

  - O resultado do fornecimento e execução dos serviços contratados, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto das obras, serão de propriedade da CODEVASF, e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização desta.

    - As propostas deverão contemplar todas as obras/serviços e fornecimentos que compõem o objeto deste Edital, observando todas as descrições, características técnicas e demais recomendações constantes no Projeto Básico, Desenhos e Especificações Técnicas – Anexo VI, parte integrante deste Edital. Não serão aceitas propostas que não apresentarem composições para todas as obras/serviços e fornecimentos solicitados. Tais propostas serão desclassificadas.

    - Estes Termos de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independente de transições.

    - Não será permitido consórcio.

22. DEMAIS DOCUMENTOS (ANEXOS)

|  | ANEXO I | Carta de apresentação da proposta e Apresentação da Empresa |
| --- | --- | --- |
|  | ANEXO II | Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista |
|  | ANEXO III | Detalhamento do BDI - Serviços |
|  | ANEXO IV | Modelos de quadros – apresentação atestados e equipe técnica |
|  | ANEXO V | Declaração de Vistoria ao local da obra. |
|  | ANEXO VI | Memoriais e Desenhos - Normas/Especificações Técnicas – Projeto básico/projeto executivo/desenhos |
|  | ANEXO VII | Manual para elaboração de Placas de Obras do Ministério da Integração Nacional |
|  | ANEXO VIII | Planilhas orçamentárias e Cronograma |
|  | ANEXO IX | Relação dos Contratos da Empresa em Execução e a Iniciar e Quadro Demonstrativo da Disponibilidade Financeira Líquida (DFL) |

ANEXO I

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DADOS DA EMPRESA

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba-CODEVASF

Ref.: Concorrência Nacional nº _____/2015

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S.as nossa proposta para o Lote ______ referente a Execução das Obras e Serviços de Engenharia relativos à ___________, ofertando o percentual de desconto sobre o preço global de  (....por cento ), para execução em ____ (____) dias consecutivos, conforme Planilha orçamentária, anexa.

Declaramos que em nossa proposta estão incluídos todos os serviços objeto desta licitação e as despesas, inclusive aquelas relativas a custos, encargos sociais, BDI, tributos, taxas, taxa de risco, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Codevasf.

Na execução das obras/serviços, fornecimentos e montagens/instalações, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização da Codevasf, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA é de ___ (_____) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos apresentar garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. ___________________, Carteira de Identidade nº. ___________ expedida em __/__/____, Órgão Expedidor ____________, e CPF nº ________, como representante desta Empresa, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus Anexos e que temos pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos que serão por nós assumidos no contrato, caso vencedores da licitação, e que levamos tais riscos em consideração na formulação de nossa proposta.

Local e Data

Empresa/CNPJ

Assinatura do Representante Legal da Licitante

RG nº (ou equivalente para estrangeiros)

MODELO I - DADOS DA EMPRESA

# EDITAL Nº __/____

| EMPRESA: | Fl. 1/1 |
| --- | --- |

| # Forma de Constituição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## SOCIEDADE ANÔNIMA ( ) |  |  |  |  | SOCIEDADE LIMITADA ( ) |  |  |  |  |  |  | INDIVIDUAL ( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| # Direção e Representação Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome |  |  |  |  |  |  |  | # Nacionalidade |  |  |  |  |  |  | # Cargo |  |  |  |  |
| # Relação dos Estabelecimentos - Respectivos Endereços e Gerentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Número de Registro no CNPJ |  |  |  | # Data de Constituição |  |  |  |  | # Registro Número |  |  |  |  |  |  | # Órgão de Registro |  |  |  |
| # Registro em entidades Profissionais (Sede) |  |  |  |  |  |  | # Última Alteração Social e Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Órgão |  | # Número | # Data |  |  |  | # Número do registro |  |  |  |  |  | # Órgão do registro |  |  |  |  |  |  |
| # Nome do Informante: |  |  |  |  |  | # Assinatura: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Data: / / |  |  |

OBS: O campo “registro em entidades profissionais (sede)”, no caso de empresas de engenharia, deverá ser preenchido com os dados de seu registro junto ao CREA.

ANEXO II

Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista

Anexo II - PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista (peenchida)

CODEVASF

| DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO HORISTA | QUADRO P0 - XIV |
| --- | --- |

| NOME DA CONCORRENTE | PROJETO | EDITAL / | LOTE | FOLHA ___ / ___ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| GRUPO “A” - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | % |
| --- | --- |
| A1 – Seconci | 0,00 |
| A2 – INSS | 0,00 |
| A3 – FGTS | 8,00 |
| A4 – Incra | 0,20 |
| A5 – Salário Educação | 2,50 |
| A6 – Sebrae | 0,60 |
| A7 – Seguro contra acidentes | 3,00 |
| A8 – Senai | 1,00 |
| A9 - SESI | 1,50 |
| SUBTOTAL DO GRUPO “A” | 16,80 |

| GRUPO “B” - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE “A” | % |
| --- | --- |
| B1 – Repouso Semanal Remunerado B2 – Feriados | 17,99 3,97 |
| B3 – Auxílio enfermidade | 0,92 |
| B4 – 13º Salário B5 – Licença paternidade | 11,03 0,08 |
| B6 – Faltas Justificadas B7 – Dias de Chuva B8 – Auxílio Acidente de Trabalho B9 – Férias Gozadas | 0,74 2,07 0,12 11,21 |
| B10 – Salário Maternidade | 0,03 |
| SUBTOTAL DO GRUPO “B” | 48,16 |

| GRUPO “C” - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE “A” | % |
| --- | --- |
| C1 – Aviso prévio Indenizado C2 – Aviso prévio Trabalhado C3 – Férias Indenizadas | 7,34 0,17 3,30 |
| C4 – Depósito Rescisão sem Justa Causa | 5,26 |
| C5 – Indenização Adicional | 0,62 |
| SUBTOTAL DO GRUPO “C” | 16,69 |

| GRUPO “D” - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS | % |
| --- | --- |
| D1 – Reincidência do Grupo A sobre Grupo B (A% x B%) | 8,09 |
| D2 – Reincidência de A3 sobre C2 mais A3 sobre C1 (A3% x C2%)+(A3% x C1%) | 0,62 |
| SUBTOTAL DO GRUPO “D” | 8,71 |

| TOTAL GERAL | 90,36% |
| --- | --- |

ANEXO III

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS

ANEXO III

PO-XV - Detalhamento do BDI - SERVIÇOS

| NOME DA CONCORRENTE: |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBJETO: | EDITAL | FOLHA |
|  | ______/2015 | ____/____ |

|  |  | PV | CD |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | COMPOSIÇÀO | TAXA | TAXA |
|  |  | % | % |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 0,00% |
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS | % | 0,00% |
|  | . ISS | % | 0,00% |
|  | . PIS | % | 0,00% |
|  | . Cofins | % | 0,00% |
|  | . CPRB |  |  |
| 3 | TAXA DE RISCO |  | 0,00% |
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0,00% |
| 5 | LUCRO | 0,00% | 0,00% |
|  | T O T A L |  |  |

| NOME DO INFORMANTE: |  | DATA: | MOEDA:_____________ DATA ____/____/_____ TAXA DE CAMBIO; |
| --- | --- | --- | --- |
| QUALIFICAÇÃO: | ASSINATURA |  | A CARGO DA CODEVASF |

OBSERVAÇÕES:

- Para o preenchimento da proposta deve-se considerar o valor de ISS previsto em Lei Municipal;

- Especificar a moeda estrangeira, caso existente;

- Considerar as alíquotas de ISS, PIS e COFINS, conforme previsto na legislação vigente, aplicado sobre o preço de venda da obra;

- Não deverão constar do item despesas fiscais os tributos IRPJ e CSLL;

- Não deverão constar do item "despesas financeiras" a previsão de despesas relativas a dissídios.

ANEXO IV

MODELOS DE QUADROS

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA

- EQUIPE TÉCNICA – RESPONSÁVEL TÉCNICO

- RELAÇÃO DOS SERVIÇOS / CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

ANEXO IV

| ANEXO IV.a) - FICHA CURRICULAR DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TSUP-I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| NOME DO TÉCNICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATUAÇÃO NO PROJETO: |  |  | ATUAÇÃO: ( ) PERM. ( ) EVENT. | NASCIMENTO: | NACIONALIDADE: |  |  |  |
| INSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOLARIDADE |  |  | ESTABELECIMENTO | LOCAL | DURAÇÃO |  |  | ANO CONCL. |
| ANO | EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCORDO EM PARTICIPAR DESTE OBJETO (ASSINATURA): |  |  |  | Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL: |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - PREENCHER UMA FICHA PARA O COORDENADOR E PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE CHAVE 2 - JUNTAR COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE (GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO) 3 - RELACIONAR ATIVID. REPRESENTAT. DA EXP. PROFISSIONAL, C/ DESTAQUE PARA OS SERV. SIMILARES AO OBJETO 4 - JUNTAR OS COMPROVANTES DA EXP. PROFISSIONAL, CERTIFICADOS PELA UNIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE 5- TÉCNICO DE AÇÃO SOCIAL EXPERIÊNCIA COMPROVADA POR ATESTADO OU DECLARAÇÃO FORNECIDA PELOS CONTRATANTES. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexo IV.b) – ATESTADOS DA EMPRESA PARA COMPROVAÇÃO QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

| RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA LICITANTE OBS (deve constar do referido quadro as exigências de quantitativos estabelecidos no item de qualificação técnica do TR) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atestado | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE |

- Juntar cópias dos atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente certificados pelo CREA (vide Edital), indicando na coluna o número de ordem do atestado pertinente, bem como sua paginação na documentação de proposta.

OBS: Recomendamos destacar nos atestados os quantitativos usados para comprovar a capacidade técnica (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA) exigida neste TR.

Anexo IV.c) – CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL – RESPONSÁVEL

TÉCNICO

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO

À

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Att.: Comissão Especial de Licitação

Ref.: Edital     Nº  ___  / 20..... –

OBJETO:

RELAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO

Sr. Presidente,

Em conformidade com o disposto no Edital nº supracitado a xxxxxxxxxxxxxxxx (empresa ou Consórcio) através de seu Representante Legal Sr. xxxxxxxxxxxxxx (nome, qualificação, RG, CPF, endereço) relaciona abaixo, os profissionais que estão participando deste processo de “pré-qualificação” e que se comprometem a participar do futuro processo licitatório, conforme exigências estabelecidas no Edital Nº     /....

| NOME | FORMAÇÃO | FUNÇÃO |
| --- | --- | --- |

(local, data)

_____________________________________

Ass. do Representante Legal

Anexo IV. d) - RELAÇÃO DOS SERVIÇOS / CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

Responsável Técnico

| QUADRO 2 | RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM ANDAMENTO POR PROFISSIONAL (IS) DETENTOR \ (ES) DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO |
| --- | --- |

| Nº DE ORDEM (1) | IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM ANDAMENTO COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO | PERÍODO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATANTE (NOME E ENDERÇO) | ATESTADO/CERTIDÃO (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | INÍCIO (Mês/Ano) | Fim (Mês/Ano) |  |  |
| EDITAL Nº /2015 DATA: INDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: |  |  |  |  |  |

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº _________________________________, por seu representante legal (ou responsável técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que visitou o local onde serão executadas as obras, se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução das obras, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato

##### Cidade, data

ANEXO VI

Memoriais e Desenhos - Normas/Especificações Técnicas

PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO/DESENHOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

ANEXO VII

- MANUAL PARA ELABORAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

ANEXO VIII

Planilhas orçamentárias e Cronograma

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

ANEXO IX

Relação dos contratos da Empresa em Execução e a Iniciar e Quadro Demonstrativo da Disponibilidade Financeira Líquida (DFL)