1 - FORJADO

Será homogêneo, fibroso - tenaz, dútil e maleável a quente e a frio.

2 - FUNDIDO

Será homogêneo, resistente e compacto, isento de fendas, falhas, bolhas ou areia, fácil de trabalhar com buril ou lima.

3 - PARA CONCRETO ARMADO

Conforme EME 01/01, "Aço".