1 - DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1-Todos os Materiais a empregar nas obras serão novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfarão rigorosamente às condições estipuladas na EME, salvo expressa disposição em contrário estabelecida no CADERNO DE ENCARGOS Tomo VII - cujas prescrições prevalecerão.

1.2-Cada lote ou partida de material deverá - além de outras averiguações - ser confrotado com a respectiva amostra, previamente aprovada.

1.3-As amostras de materiais aprovadas pela Fiscalização, depois de convenientemente autenticadas por esta e pela Empreiteira, serão cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até  o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados.

1.4-Obriga-se-à Empreiteira a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados pela Fiscalização, dentro de 72 horas, a contar do recebimento de Ordem de Serviço atinente ao assunto.

1.5-Será expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não satisfaçam a estas especificações.

2 - CRITÉRIOS DE ANALOGIA OU SIMILARIDADE

2.1-Se as cincunstâncias ou condições locais, tornarem, porventura, aconselhável a substituição de alguns dos materiais especificados no CADERNO DE ENCARGOS, esta substituição obedecerá ao disposto nos itens subsequentes e só poderá ser efetuada mediante expressa autorização, por escrito, da CODEVASF, para cada caso particular.

2.2-A substituição referida no item precedente será regulada pelo critério de analogia ou similaridade, conforme a seguir definido.

2.3-Diz-se  que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência se desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na EME ou na NES que eles se refiram.

2.4-Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhança, se desenpenham idêntica função construtiva mas não apresentam as mesmas características exigidas na EME ou na NES que eles se refiram.

2.5-Na eventualidade de uma semelhança, a substituição se processará com a correspondente  compensação financeira para as partes, ou seja, a CODEVASF ou a Empreiteira.

2.6-Na eventualidade de uma equivalência, a substituição se processará sem haver compensação financeira para as partes, ou seja, a CODEVASF ou a Empreiteira.

2.7-O critério de analogia ou similares a que se refere o item 2.2, acima, será estabelecido, em cada caso,  pela Fiscalização, desde que ouvido o autor do projeto.

2.8-A consultora sobre analogia ou similaridade - envolvendo equivalência ou semelhança - será efetuada, em tempo oportuno, pela Empreiteira, não admitindo a CODEVASF, em nenhuma hipótese, que dita consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos nas Instruções de Concorrência.

2.9-Na EME, a identificação de materiais ou equipamentos por determinada  marca implica, apenas, na caracterização de uma analogia ou similaridade, ficando a disposição entre equivalência e semelhança subordinada ao item 2.7, supra.