FASE DE OBRAS

1 - DEFINIÇÃO

Para efeito desta GP - 05, entende-se por fase de obra o seguinte:

1.1 - Serviços

1.2 - Início

1.3 - Ordens de Serviços

1.4 - Orientação Geral e Fiscalização

1.5 - Assistência Técnica e Administrativa

1.6 - Caracterização do Subsolo

1.7 - Materiais

1.8 - Mão de obra

1.9 - Equipamentos

1.10 - Subempreitada

1.11 - Ensaios de Provas

1.12 - Metrologia

1.13 - Recebimento das Obras

2 - SERVIÇOS

2.1 - Os serviços contratados pela CODEVASF serão executados rigorosamente de acordo com o CADERNO DE ENCARGOS, projetos e demais elementos nele referidos.

2.2 - Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

2.3 - Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela CODEVASF, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

2.4 - A Empreiteira será responsável pelos danos causados à CODEVASF e a terceiros, decorrentes de sua negligência, impirícia  e omissão.

2.5 - A Empreiteira tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes  durante a execução de todas as etapas de obras.

2.6 - Periodicamente será procedida a remoção de todo o entulho e detritos que se venham acumular no terreno em decorrencia da execução da obra.

2.7 - Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra, ou a pedido da fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela CODEVASF. Durante a construção, poderá a CODEVASF apresentar desenhos complementares, os quais serão também devidamentes autenticados pela Empreiteira.

2.8 - Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total, dos projetos licitados, quer seja propostos pela CODEVASF ou pela Empreiteira; este fato não implicará em anular ou invalidar o contrato que prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a alteração do projeto responsável pelo surgimento de serviço novo, a correspondente forma de medição e pagamento deverá ser apresentada previamente pela Empreiteira e analezada pela CODEVASF antes do ínicio efetivo deste serviço. No caso de simples mudanças de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de qualquer reivindicação para alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e concluídos sem qualquer solicitação de revisão de preços por parte da Empreiteira. Fica tacitamente vetado o pleito futuro.

2.9 - Quaisquer divergências sobre interpretação dos documentos contratuais para a execução dos serviços, serão observadas as prescrições contidas no GP- 03 deste CADERNO DE ENCARGOS.

3 - INÍCIO DOS SERVIÇOS

Conforme estabelecidos nas Instruções de Concorrência.

4 - ORDENS DE SERVIÇOS

Todas as ordens de serviços ou comunicação da Fiscalização à Empreiteiras, ou virse-versa, serão transmitidas por escrito, convenientimentes numeradas, em duas vias, uma das quais ficará em poder da transmitente depois de visada pela destinatária, só assim produzindo seus efeitos.

5 - ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO

5.1-A CODEVASF manterá nas obras engenheiros e propostos seus,  convenientemente credenciados junto à Empreiteira e sempre adiante designados por Fiscalização, com autoridade para exercer, em nome da CODEVASF, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das  obras, e serviços de construção.

5.2-As relações mútuas entre a CODEVASF e cada Contratada serão mantidas por intermédio da Fiscalização.

5.3-É a Empreiteira obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, execução das obras e serviços contratados, facultando, à fiscalização,  o acesso a todas as partes das obras contratadas. Obriga-se,  do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns ou dependencias onde se encontre materiais destinados à construção, serviços ou obras em preparo, mesmo que de propriedade de terceiros.

5.4-A Ficalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços, sem prejuizo das penalidades a que fica sujeito a Empreiteira e sem que esta tenha direito a qualquer idenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 horas, a contar da entrega da ordem de serviços correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou em material posto na obra.

5.5-É a Empreiteira obrigada a retirar da obra, imediatamente, após o recebimento da ordem de serviço correspondente, qualquer empregado, tarefeito, operário ou subordinado seu que, a critério da Fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica, ou mantiver atitude hostil para com os fiscais ou prepostos da CODEVASF.

5.6-Os serviços a cargo de diferentes firmas contratadas serão articulados entre si de  modo a proporcionar o andamento harmonioso da obra, em seu conjunto.

5.7-Qualquer dúvida, concernente ao disposto no item precedente  poderá ser resolvida entre as referidas firmas com interferência da fiscalização, se conveniente.

6 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos no CADERNO DE ENCARGOS, a Empreiteira se obriga, sob as responsabilidades legais, vigentes, a presta toda assistência técnica  e administrativa ao conveniente andamento dos trabalhos.

7 - CARACTERIZAÇÃO DO SUBSOLO

7.1-Quaisquer resultados de sondagens, estudos ou ensaios de caracterização do subsolo, de que disponha a CODEVASF, serão fornecidos à Empreiteira para orientação sobre as condições do local de execução dos serviços.

7.2-De vez que a Empreiteira assumirá inteira responsabilidade pela qualidade da obra que executar, a ela competirá julgar da conveniência de obter, às suas expensas, mais informações do subsolo.

7.2.1-Os ensaios e pesquisas para caracterização do subsolo serão norteados pelas normas oficiais do DNER, ABGE, as normas, Metodologia e Diretrizes, para estudos Geológicos e Geotécnicos da CODEVASF.

8 - MATERIAIS

8.1-Os materiais a serem empregados deverão ser adequados aos tipos de serviços a serem executados e atenderem às Especificações contidas nos projetos e neste CADERNO DE ENCARGOS.

8.2-Todos os materiais, salvo disposto em contrário no CADERNO DE ENCARGOS, serão fornecidos pela Empreiteira.

9 - MÃO DE OBRA

9.1-A Empreiteira manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços.

9.2-Toda mão de obra, salvo o disposto em contrário no CADERNO DE ENCARGOS, será fornecida pela Empreiteira.

9.3-Será mantido pela Empreiteira perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até  a entrega definitiva.

10 - EQUIPAMENTOS

10.1-Para as obras e serviços que forem contratados, caberá à Empreiteira fornecer e conservar pelo período em que for necessário, os equipamentos, aparelhos e ferramentas adequados à execução de cada serviço.

10.2-À Empreiteira caberá a responsabilidade das instalações provisórias dentro do canteiro das obras, inclusive o estabelecimento e manutenção dos meios de transporte horizontais e verticais para atender às necessidades dos serviços.

11 - SUBEMPREITADA

11.1-A Empreiteira não poderá subempreitar as obras e serviços contratados, salvo quanto a itens que por sua especialização requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente habilitados, em comum acordo com a Fiscalização.

11.2-A subempreitada dependerá de prévia autorização, dada por escrito, da CODEVASF.

12 - ENSAIOS E PROVAS

A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações a cargo da Empreiteira como condições prévia e indispensável ao recebimento dos serviços - serão sempre que necessário, submetidos a verificações, ensaios e provas para tal fim aconselháveis.

13 - METROLOGIA

As grandezas mencionadas no presente CADERNO DE ENCARGOS  estão expressas em unidades legais e conforme a resolução CONMETRO 01/82, de 27/04/82, do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, do Ministério da Indústria e do Comércio, de acordo com o artigo 3º da Lei 5966, de 11/12/73.

14 - RECEBIMENTO DAS OBRAS

Após o término dos serviços, a Empreiteira requererá o recebimento definitivo das obras.

A Fiscalização fará a vistoria e se os serviços estiverem de acordo com a Especificação, efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato.

Na hipótese de correções, a Empreiteira terá um prazo de 30 (trinta) dias para regularização das mesmas. Só após a realização destas correções, e, estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, que permitirá a liberação da caução contratual, sendo que o Termo deverá ser lavrado por representantes da CODEVASF, designados pela Diretoria de Engenharia, juntamente com representantes autorizados pela firma.