1 - SERVIÇOS

A instalação de manta geotêxtil visa proteger o enrocamento da  entrada de grãos finos.

O tipo da manta a ser utilizado será de acordo com o  especificado no projeto.

A manta geotêxtil será colocada manualmente após concluída a  escavação e o preparo da superfície do terreno, de acordo com os detalhes constantes do projeto e aceito pela Fiscalização.

2 - CONTROLE

Deverão ser efetuados controles de qualidades dos materiais a serem utilizados quanto às condições de execução e resistência e verificadas as condições geométricas estabelecidas no projeto.

3 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será efetuada por metro quadrado de superfície recoberta com a manta de geotêxtil.

O pagamento será por metro quadrado ao preço proposto, compreendendo aquisição, fornecimento e o transporte dos materiais e a colocação da manta, incluindo equipamento, ferramentas e mão-de-obra.