1 - EM LENÇOL

1.1 - Será laminado, novo, de espessura uniforme, textura perfeitamente homogênea, dúctil, isento de rasgões, marcas, mossas profundas ou impurezas.

1.2 -   Não serão manipuladas chapas com dimensões superiores a 350 75cm, sem    especiais precauções.

1.3 -    A espessura do lencol ou chapa não poderá, entretanto, ser inferior a 2,4mm (3/32") para as instalações hidráulicas.

2 - PARA CANALIZAÇÕES

Conforme EME de Materiais para Instalações Hidráulicas: Tubos.