1 - DEFINIÇÕES

Os mástiques, também denominados massas e cimentos plásticos, serão produtos de concistência plástica, que deverão apresentar deformabilidade, aderência, resistência à variação de temperatura, resistência ao envelhecimento, resistência aos agentes químicos, devendo apresentar tais propriedades após a aplicação, geralmente procedida a frio.

2 - PRODUTOS

A CODEVASF admitirá o emprego dos produtos abaixo recomendados ou similares, desde que ouvida previamente a Fiscalização.

2.1 - Mástique Elástico à Base de Poliuretano

2.1.1 - Será indicado para vedação de juntas de fachadas, juntas sanitárias, juntas de bulbos de isolação fônica, acústica e életrica e assentamento de vidros, sendo que nesse caso, para acabamento final deverá ser aplicado o silicone.

2.2 - Mástique Plasto-Elástico

2.3.1 - Será recomendado para impermeabilização de juntas de dilatação, aderindo a todos os materiais usados neste ramo, como concreto, metal, vidro, etc.

3 - APLICAÇÃO

A aplicação de todos os materiais deverá seguir além das recomendações retro citadas, as normas de execução dos fabricantes.