## Resumo Orç
ANEXO V
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (RESUMO)
SUBSTITUIÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE IRRIGAÇÃO DE COMUNIDADES RURAIS DE PAULO AFONSO – BA (CAMPOS NOVOS, ARRASTA-PÉ, NAMBEBÉ, CAIÇARA I E OLHO D’ÁGUA DO PAULO).
BDI=29,45% (SERVIÇOS) E 20,41% (MATERIAIS)
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL (R$)
I | SERVIÇOS | 463403.4
1 | CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 109068.27
2 | TRÂNSITO E SEGURANÇA | 13276.94
3 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | 1633.79
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 258148.84
5 | ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | 11014.51
6 | CAIXAS DE DESCARGAS/VENTOSAS | 23296.31
7 | ASSENTAMENTO, MONTAGEM E REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES | 24669.2
8 | SERVIÇOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EBP E EBS | 10837.04
9 | SERVIÇOS GERAIS | 11458.5
II | MATERIAIS | 536504.9
1 | TUBULAÇÃO DE PVC | 414266.03
2 | PEÇAS/CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO PN10 | 49259.27
3 | PEÇAS E COMPONENTES ELÉTRICOS DA EBP (ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL - CAPTAÇÃO) | 21886.19
4 | PEÇAS E COMPONENTES ELÉTRICOS DA EBS (RESERVATÓRIO/ADUTORAS) | 51093.41
TOTAL |  | 999908.3

## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SUBSTITUIÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE IRRIGAÇÃO DE COMUNIDADES RURAIS DE PAULO AFONSO – BA (CAMPOS NOVOS, ARRASTA-PÉ, NAMBEBÉ, CAIÇARA I E OLHO D’ÁGUA DO PAULO).
BDI=29,45% (SERVIÇOS) E 20,41% (MATERIAIS)
[5 empty] | SINAPI 7/2015 |  | DESONERADO
ITEM | REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (S/ BDI) | PREÇO C/ BDI
[7 empty] | UNIT. | TOTAL
I |  |  | SERVIÇOS |  |  |  |  | 463403.4
1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | 109068.27
1.1 | CODEVASF |  | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO II | UN | 1 | 6213.125 | 8042.8903 | 8042.89
1.2 | CODEVASF |  | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO II | UN | 1 | 6213.125 | 8042.8903 | 8042.89
1.3 | CODEVASF |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS II | UN | 1 | 67377.72 | 87220.4585 | 87220.46
1.4 | SINAPI / SERVIÇOS | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 12 | 370.93 | 480.1689 | 5762.03
2 |  |  | TRÂNSITO E SEGURANÇA |  |  |  |  | 13276.94
2.1 | CODEVASF | 6010006000 | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL. FORNEC., TRANSP., INSTAL. E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | M2 | 72.12 | 94.7683 | 122.6776 | 8847.51
2.2 | CODEVASF | 302070000 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA(DP 0302-02), APROV 10 VEZES | M | 3606 | 0.9489 | 1.2284 | 4429.43
3 |  |  | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  | 1633.79
3.1 | SINAPI / SERVIÇOS | 73679 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM | M | 1803 | 0.7 | 0.90615 | 1633.79
4 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 258148.84
4.1 | SINAPI / SERVIÇOS | 73962/013 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO | M3 | 478.53 | 3.52 | 4.5566 | 2180.49
4.2 | SINAPI / SERVIÇOS | 72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 1048.91 | 9.63 | 12.466 | 13075.75
4.3 | SINAPI / SERVIÇOS | 79477 | ESCAVACAO EM ROCHA C/PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO | M3 | 376.52 | 281.27 | 364.104 | 137092.44
4.4 | SINAPI / SERVIÇOS | 74015/001 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO | M3 | 907.56 | 23.28 | 30.136 | 27350.19
4.5 | SINAPI / SERVIÇOS | 72921 | ATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO | M3 | 773.84 | 68.29 | 88.4014 | 68408.54
4.6 | SINAPI / SERVIÇOS | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3 | M3 | 619.89 | 1.2 | 1.5534 | 962.94
4.7 | CODEVASF | 6010166000 | CARGA E DESCARGA MECANICA - ROCHA | M3 | 376.52 | 4.0778 | 5.2787 | 1987.52
4.8 | CODEVASF | 602040000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3xKM | 1859.66 | 0.6688 | 0.86576 | 1610.02
4.9 | CODEVASF | 602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3xKM | 1129.57 | 0.90288 | 1.1688 | 1320.22
4.10 | SINAPI / SERVIÇOS | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE SOLO COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP | M3 | 619.89 | 2.15 | 2.7832 | 1725.26
4.11 | CODEVASF | 6010167000 | ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA-FORA. | M3 | 376.52 | 4.9968 | 6.4684 | 2435.47
5 |  |  | ESTRUTURAS E FUNAÇÕES |  |  |  | 0 | 11014.51
5.1 | CODEVASF | 901310000 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCL. FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 4 | 2127.175 | 2753.628 | 11014.51
6 |  |  | CAIXAS DE DESCARGAS/VENTOSAS |  |  |  | 0 | 23296.31
6.1 | CODEVASF | 1002040000 | CAIXA P/DESCARGA E/OU VENTOSA EM ALVEN.TIJOLO MACICO , SECAO INTERNA 1,80X1,10M, H<=1,30M, P/LINHA PRINCIPAL. C/350MM<=DN<=500MM, S/FORNEC. MAT. HIDRAULICO (CRV TIPO II) DP1002-01/02 | UN | 8 | 2249.5471 | 2912.0387 | 23296.31
7 |  |  | ASSENTAMENTO, MONTAGEM E REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES |  |  |  | 0 | 24669.2
7.1 | SINAPI / SERVIÇOS | 85336 | RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA | M | 1700 | 4.17 | 5.3981 | 9176.71
7.2 | SINAPI / SERVIÇOS | 73587 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 350 | M | 1803 | 1.02 | 1.3204 | 2380.66
7.3 | SINAPI / SERVIÇOS | 73888/003 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. | M | 30 | 2.06 | 2.6667 | 80
7.4 | SINAPI / SERVIÇOS | 73888/008 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 350 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) PARA AGUA | M | 1803 | 4.55 | 5.89 | 10619.62
7.5 | SINAPI / SERVIÇOS | 83724 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. | KG | 705.22 | 1.24 | 1.6052 | 1132.01
7.5 | SINAPI / SERVIÇOS | 83725 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600 MM. | KG | 1354.73 | 0.73 | 0.94498 | 1280.2
8 |  |  | SERVIÇOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EBP E EBS |  |  |  |  | 10837.04
8.1 | CODEVASF |  | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS DA EBP (ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL - CAPTAÇÃO) | UN | 1 | 3973.2 | 5143.3074 | 5143.31
8.2 | CODEVASF |  | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS DA EBS (ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO SECUNÁRIA - RESERVATÓRIO/ADUTORAS) | UN | 1 | 4398.4 | 5693.7288 | 5693.73
9 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 11458.5
9.1 | SINAPI | 72125 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA NAS EB'S | M² | 448 | 6.25 | 8.0906 | 3624.6
9.2 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO NAS EB'S | M² | 448 | 7.27 | 9.411 | 4216.13
9.3 | SINAPI | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA OS PORTÕES E CORRIMÕES DAS EB'S, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER | M² | 20 | 14.92 | 19.3139 | 386.28
9.4 | SINAPI | 72213 | LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO DE ACUMULAÇÃO | M² | 600 | 2.95 | 3.8188 | 2291.27
9.5 | SINAPI | 72101 | REVISAO GERAL DE TELHADOS DAS EB'S | M² | 80 | 5.05 | 6.5372 | 522.98
9.6 | SINAPI | 84141 | CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 KG, COM MUNCK MADAL MD-6501 CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M) PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR | H | 3 | 107.44 | 139.0811 | 417.24
II |  |  | MATERIAIS |  |  |  | 0 | 536504.9
1 |  |  | TUBULAÇÃO DE PVC |  |  |  | 0 | 414266.03
1.1 | COTAÇÃO |  | TB IRRIGA-LF PN 80 JEI DEFOFO DN350 (TUBO PEÇA DE 6 M) | pç | 310 | 1107.5 | 1333.5407 | 413397.63
1.2 | SINAPI / INSUMOS | 9825 | TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 100MM | M | 30.9 | 23.34 | 28.1037 | 868.4
2 |  |  | PEÇAS/CONEXÕES DE FERRO FUNIDO PN10 |  |  |  | 0 | 49259.27
2.1 | SINAPI / INSUMOS | 10458 | VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-10/16 DN 100 52,000 kg | UN | 5 | 3024.49 | 3641.7884 | 18208.94
2.2 | COTAÇÃO | M010902025 | CURVA 45° C/ BOLSAS JGS FoFo DN 350 72,400 kg | UN | 4 | 826.5 | 995.1886 | 3980.75
2.3 | COTAÇÃO | M010903025 | CURVA 22°3' C/ BOLSAS JGS FoFo DN 350 60,200 kg | UN | 3 | 826.5 | 995.1886 | 2985.57
2.4 | COTAÇÃO | M010904025 | CURVA 11°15' C/ BOLSAS JGS FoFo DN 350 55,200 kg | UN | 2 | 824.5 | 992.7804 | 1985.56
2.5 | COTAÇÃO | M011301057 | TE C/ BOLSAS E FLANGE JGSF FoFo PN 10 DN 350 X 200 91,300 kg | UN | 8 | 1440 | 1733.904 | 13871.23
2.6 | COTAÇÃO | M011709021 | REDUCAO CONCENTRICA FoFo C/ FLANGES PN 10 DN 200 X 100 30,500 kg | UN | 8 | 332.5 | 400.3632 | 3202.91
2.7 | COTAÇÃO | M012201041 | REGISTRO DE GAVETA CHATO FoFo C/ FLANGES PN 10 DN 100 37,000 kg | UN | 3 | 590.1 | 710.5394 | 2131.62
2.8 | COTAÇÃO | M011701009 | TOCO FoFo C/ FLANGES PN 10 L = 0,25m DN 100 14,000 kg | UN | 3 | 237.32 | 285.757 | 857.27
2.9 | COTAÇÃO | M011716009 | PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 P/ DN 100 (16 X 80 mm) 0,175 kg | UN | 88 | 3.4 | 4.0939 | 360.27
2.10 | COTAÇÃO | M011716017 | PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 P/ DN 200 (20 X 90 mm) 0,331 kg | UN | 96 | 5.05 | 6.0807 | 583.75
2.11 | COTAÇÃO | M011716029 | PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 P/ DN 350 (20 X 90 mm) 0,331 kg | UN | 128 | 5.9 | 7.1042 | 909.34
2.12 | COTAÇÃO | M011717009 | ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 P/ DN 100 0,040 kg | UN | 8 | 2.7 | 3.2511 | 26.01
2.13 | COTAÇÃO | M011717017 | ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 P/ DN 200 0,090 kg | UN | 8 | 4.2 | 5.0572 | 40.46
2.14 | COTAÇÃO | M011717029 | ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 P/ DN 350 0,170 kg | UN | 8 | 12 | 14.4492 | 115.59
3 |  |  | PEÇAS E COMPONENTES ELÉTRICOS DA EBP (ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL - CAPTAÇÃO) |  |  |  |  | 21886.19
3.1 |  |  | CENTRO DE CONTROLES DO MOTORES - CCM |  |  |  | 0 | 15592.7
3.1.1 | COTAÇÃO |  | SOFT START 62A 230/440 V TELEMECANIQUE | UN | 3 | 2546 | 3065.6386 | 9196.92
3.1.2 | SINAPI | 1580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 95MM2 | UN | 20 | 3.43 | 4.1301 | 82.6
3.1.3 | SINAPI | 1579 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 70MM3 | UN | 20 | 2.4 | 2.8898 | 57.8
3.1.4 | COTAÇÃO |  | TERMINAL DE COMPRESSÃO AGULHA P/CABO 1,5 MM2 | UN | 300 | 0.15 | 0.18061 | 54.18
3.1.5 | COTAÇÃO |  | TERMINAL DE COMPRESSÃO GARFO P/CABO 1,5 MM2 | UN | 300 | 0.15 | 0.18061 | 54.18
3.1.6 | SINAPI | 1013 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, FLEXIVEL | M | 400 | 0.96 | 1.1559 | 462.37
3.1.7 | COTAÇÃO |  | RELE DE TEMPO 30 MIN 220V | UN | 3 | 68.45 | 82.4206 | 247.26
3.1.8 | COTAÇÃO |  | RELE DE NÍVEL 220 V | UN | 3 | 101.3 | 121.9753 | 365.93
3.1.9 | COTAÇÃO |  | RELE FALTA FASE 220/380 | UN | 3 | 74 | 89.1034 | 267.31
3.1.10 | COTAÇÃO |  | CONTACTOR AUX 2NA/2NF 220V TELEMECANIQUE | UN | 6 | 74 | 89.1034 | 534.62
3.1.11 | COTAÇÃO |  | CHAVE SECC FUSÍVEL 160A | UN | 3 | 202.25 | 243.5292 | 730.59
3.1.12 | COTAÇÃO |  | CABO PP 3X2,5 MM FLEX | M | 100 | 3.87 | 4.6599 | 465.99
3.1.13 | COTAÇÃO |  | BOTÃO PULSO 1NA VD | UN | 3 | 23.85 | 28.7178 | 86.15
3.1.14 | COTAÇÃO |  | BOTÃO PULSO 1NF VM | UN | 3 | 23.85 | 28.7178 | 86.15
3.1.15 | COTAÇÃO |  | BOTÃO EMERGÊNCIA C/TRAVA 1NF VM | UN | 3 | 36.5 | 43.9496 | 131.85
3.1.16 | COTAÇÃO |  | SINALEIRO LED 220 V VD | UN | 3 | 12.9 | 15.5329 | 46.6
3.1.17 | COTAÇÃO |  | SINALEIRO LED 220 V VM | UN | 3 | 12.9 | 15.5329 | 46.6
3.1.18 | COTAÇÃO |  | SINALEIRO LED 220 V AM | UN | 3 | 12.9 | 15.5329 | 46.6
3.1.19 | ORSE | 4495 | VOLTIMETRO 600V 96X96 | UN | 3 | 169.59 | 204.2033 | 612.61
3.1.20 | ORSE | 4494 | AMPERIMETRO 100/5A 96X96 | UN | 3 | 180.2 | 216.9788 | 650.94
3.1.21 | COTAÇÃO |  | TC 100/5 A | UN | 9 | 74 | 89.1034 | 801.93
3.1.22 | COTAÇÃO |  | COMUTADORA VOLTIMETRO FRONTAL 4A | UN | 3 | 74.2 | 89.3442 | 268.03
3.1.23 | COTAÇÃO |  | COMUTADORA AMPERIMETRO FRONTAL 4A | UN | 3 | 81.8 | 98.4954 | 295.49
3.2 |  |  | ILUMINAÇÃO DA EBP |  |  |  |  | 1110.86
| ORSE | 6863 | LUMINÁRIA TARTARUGA 3/4" | UN | 6 | 67.27 | 80.9998 | 486
| ORSE | 11330 | LÂMPADA LED 50 W | UN | 6 | 86.49 | 104.1426 | 624.86
3.3 |  |  | ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA |  |  |  |  | 5182.63
3.3.1 | ORSE | 8582 | CAIXA DE MEDIÇÃO 2,50X1,00X0,20 PADRÃO COELBA | UN | 1 | 2929.63 | 3527.5675 | 3527.57
3.3.2 | SINAPI | 34729 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE UN 970,13 DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | 1 | 970.13 | 1168.1335 | 1168.13
3.3.3 | ORSE | 3153 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM2 | UN | 8 | 2.72 | 3.2752 | 26.2
3.3.4 | ORSE | 3453 | ELO FUSÍVEL 6 K - 15 k | UN | 8 | 6.52 | 7.8507 | 62.81
3.3.5 | ORSE | 587 | CHAVE FUSÍVEL 15KV 100A | UN | 1 | 212.2 | 255.51 | 255.51
3.3.6 | ORSE | 2632 | CABO DE COBRE NU DE 25 MM2 | KG | 1 | 43.06 | 51.8485 | 51.85
3.3.7 | SINAPI | 34641 | CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | UN | 1 | 44.58 | 53.6788 | 53.68
3.3.8 | ORSE | 664 | CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" | UN | 2 | 1.5 | 1.8061 | 3.61
3.3.9 | SINAPI | 3379 | HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 X 3000MM, EM ACO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE UN 27,63 COBRE ELETROLÍTICO. | UN | 1 | 27.63 | 33.2693 | 33.27
4 |  |  | PEÇAS E COMPONENTES ELÉTRICOS DA EBS (RESERVATÓRIO/ADUTORAS) |  |  |  |  | 51093.41
4.1 |  |  | CENTRO DE CONTROLES DO MOTORES - CCM |  |  |  |  | 31450.14
4.1.1 | COTAÇÃO |  | SOFT START 88A 200/460 VCA TELEMECANIQUE | UN | 6 | 2546 | 3065.6386 | 18393.83
4.1.2 | SINAPI | 1580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 95MM2 | UN | 30 | 3.43 | 4.1301 | 123.9
4.1.3 | SINAPI | 1579 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 70MM3 | UN | 30 | 2.4 | 2.8898 | 86.7
4.1.4 | COTAÇÃO |  | TERMINAL DE COMPRESSÃO AGULHA P/CABO 1,5 MM2 | UN | 500 | 0.15 | 0.18061 | 90.31
4.1.5 | COTAÇÃO |  | TERMINAL DE COMPRESSÃO GARFO P/CABO 1,5 MM2 | UN | 500 | 0.15 | 0.18061 | 90.31
4.1.6 | SINAPI | 1013 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, FLEXIVEL | M | 600 | 0.96 | 1.1559 | 693.56
4.1.7 | COTAÇÃO |  | RELE DE TEMPO 30 MIN 220V | UN | 6 | 68.45 | 82.4206 | 494.52
4.1.8 | COTAÇÃO |  | RELE DE NÍVEL 220 V | UN | 6 | 101.3 | 121.9753 | 731.85
4.1.9 | COTAÇÃO |  | RELE FALTA FASE 220/380 | UN | 6 | 74 | 89.1034 | 534.62
4.1.10 | COTAÇÃO |  | CONTACTOR AUX 2NA/2NF 220V TELEMECANIQUE | UN | 12 | 74 | 89.1034 | 1069.24
4.1.11 | COTAÇÃO |  | CHAVE SECC FUSÍVEL 160A | UN | 6 | 202.25 | 243.5292 | 1461.18
4.1.12 | COTAÇÃO |  | CABO PP 3X2,5 MM FLEX | M | 200 | 3.87 | 4.6599 | 931.97
4.1.13 | COTAÇÃO |  | BOTÃO PULSO 1NA VD | UN | 8 | 23.85 | 28.7178 | 229.74
4.1.14 | COTAÇÃO |  | BOTÃO PULSO 1NF VM | UN | 8 | 23.85 | 28.7178 | 229.74
4.1.15 | COTAÇÃO |  | BOTÃO EMERGÊNCIA C/TRAVA 1NF VM | UN | 8 | 36.5 | 43.9496 | 351.6
4.1.16 | COTAÇÃO |  | SINALEIRO LED 220 V VD | UN | 8 | 12.9 | 15.5329 | 124.26
4.1.17 | COTAÇÃO |  | SINALEIRO LED 220 V VM | UN | 8 | 12.9 | 15.5329 | 124.26
4.1.18 | COTAÇÃO |  | SINALEIRO LED 220 V AM | UN | 8 | 12.9 | 15.5329 | 124.26
4.1.19 | ORSE | 4495 | VOLTIMETRO 600V 96X96 | UN | 8 | 169.59 | 204.2033 | 1633.63
4.1.20 | ORSE | 4494 | AMPERIMETRO 100/5A 96X96 | UN | 8 | 180.2 | 216.9788 | 1735.83
4.1.21 | COTAÇÃO |  | TC 100/5 A | UN | 18 | 74 | 89.1034 | 1603.86
4.1.22 | COTAÇÃO |  | COMUTADORA AMPERIMETRO FRONTAL 4A | UN | 6 | 81.8 | 98.4954 | 590.97
4.2 |  |  | ILUMINAÇÃO DA EBS |  |  |  |  | 2221.71
| ORSE | 6863 | LUMINÁRIA TARTARUGA 3/4" | UN | 12 | 67.27 | 80.9998 | 972
| ORSE | 11330 | LÂMPADA LED 50 W | UN | 12 | 86.49 | 104.1426 | 1249.71
4.3 |  |  | ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA |  |  |  |  | 17421.56
4.3.1 | ORSE | 8582 | CAIXA DE MEDIÇÃO 2,50X1,00X0,20 PADRÃO COELBA | UN | 1 | 2929.63 | 3527.5675 | 3527.57
4.3.2 | SINAPI | 34729 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE UN 970,13 DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | 2 | 970.13 | 1168.1335 | 2336.27
4.3.3 | ORSE | 3153 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM2 | UN | 16 | 2.72 | 3.2752 | 52.4
4.3.4 | ORSE | 3453 | ELO FUSÍVEL 6 K - 15 k | UN | 6 | 6.52 | 7.8507 | 47.1
4.3.5 | ORSE | 587 | CHAVE FUSÍVEL 15KV 100A | UN | 2 | 212.2 | 255.51 | 511.02
4.3.6 | ORSE | 2632 | CABO DE COBRE NU DE 25 MM2 | KG | 2 | 43.06 | 51.8485 | 103.7
4.3.7 | SINAPI | 34641 | CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | UN | 2 | 44.58 | 53.6788 | 107.36
4.3.8 | ORSE | 664 | CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" | UN | 2 | 1.5 | 1.8061 | 3.61
4.3.9 | SINAPI | 3379 | HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 X 3000MM, EM ACO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE UN 27,63 COBRE ELETROLÍTICO. | UN | 2 | 27.63 | 33.2693 | 66.54
4.3.10 | SINAPI | 7619 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 112,5KVA IMERSO EM OLEO MINERAL" | UN | 1 | 8858.06 | 10665.99 | 10665.99
TOTAL | [7 empty] | 999908.3