## Resumo
ANEXO V
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (RESUMO)
SUBSTITUIÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE IRRIGAÇÃO DE COMUNIDADES RURAIS DE PAULO AFONSO – BA (CAMPOS NOVOS, ARRASTA-PÉ, NAMBEBÉ, CAIÇARA I E OLHO D’ÁGUA DO PAULO).
BDI=29,45% (SERVIÇOS) E 20,41% (MATERIAIS)
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL (R$)
I | SERVIÇOS
1 | CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2 | TRÂNSITO E SEGURANÇA
3 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
4 | MOVIMENTO DE TERRA
5 | ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
6 | CAIXAS DE DESCARGAS/VENTOSAS
7 | ASSENTAMENTO, MONTAGEM E REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES
8 | SERVIÇOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EBP E EBS
9 | SERVIÇOS GERAIS
II | MATERIAIS
1 | TUBULAÇÃO DE PVC
2 | PEÇAS/CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO PN10
3 | PEÇAS E COMPONENTES ELÉTRICOS DA EBP (ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL - CAPTAÇÃO)
4 | PEÇAS E COMPONENTES ELÉTRICOS DA EBS (RESERVATÓRIO/ADUTORAS)
TOTAL

## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SUBSTITUIÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE IRRIGAÇÃO DE COMUNIDADES RURAIS DE PAULO AFONSO – BA (CAMPOS NOVOS, ARRASTA-PÉ, NAMBEBÉ, CAIÇARA I E OLHO D’ÁGUA DO PAULO).
BDI=29,45% (SERVIÇOS) E 20,41% (MATERIAIS)
[5 empty] | SINAPI 7/2015 |  | DESONERADO
ITEM | REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (S/ BDI) | PREÇO C/ BDI
[7 empty] | UNIT. | TOTAL
I |  |  | SERVIÇOS
1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | CODEVASF |  | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO II | UN | 1
1.2 | CODEVASF |  | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO II | UN | 1
1.3 | CODEVASF |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS II | UN | 1
1.4 | SINAPI / SERVIÇOS | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 12
2 |  |  | TRÂNSITO E SEGURANÇA
2.1 | CODEVASF | 6010006000 | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL. FORNEC., TRANSP., INSTAL. E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | M2 | 72.12
2.2 | CODEVASF | 302070000 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA(DP 0302-02), APROV 10 VEZES | M | 3606
3 |  |  | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
3.1 | SINAPI / SERVIÇOS | 73679 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM | M | 1803
4 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
4.1 | SINAPI / SERVIÇOS | 73962/013 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO | M3 | 478.53
4.2 | SINAPI / SERVIÇOS | 72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 1048.91
4.3 | SINAPI / SERVIÇOS | 79477 | ESCAVACAO EM ROCHA C/PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO | M3 | 376.52
4.4 | SINAPI / SERVIÇOS | 74015/001 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO | M3 | 907.56
4.5 | SINAPI / SERVIÇOS | 72921 | ATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO | M3 | 773.84
4.6 | SINAPI / SERVIÇOS | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3 | M3 | 619.89
4.7 | CODEVASF | 6010166000 | CARGA E DESCARGA MECANICA - ROCHA | M3 | 376.52
4.8 | CODEVASF | 602040000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3xKM | 1859.66
4.9 | CODEVASF | 602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3xKM | 1129.57
4.10 | SINAPI / SERVIÇOS | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE SOLO COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP | M3 | 619.89
4.11 | CODEVASF | 6010167000 | ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA-FORA. | M3 | 376.52
5 |  |  | ESTRUTURAS E FUNAÇÕES
5.1 | CODEVASF | 901310000 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCL. FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 4
6 |  |  | CAIXAS DE DESCARGAS/VENTOSAS
6.1 | CODEVASF | 1002040000 | CAIXA P/DESCARGA E/OU VENTOSA EM ALVEN.TIJOLO MACICO , SECAO INTERNA 1,80X1,10M, H<=1,30M, P/LINHA PRINCIPAL. C/350MM<=DN<=500MM, S/FORNEC. MAT. HIDRAULICO (CRV TIPO II) DP1002-01/02 | UN | 8
7 |  |  | ASSENTAMENTO, MONTAGEM E REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES
7.1 | SINAPI / SERVIÇOS | 85336 | RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA | M | 1700
7.2 | SINAPI / SERVIÇOS | 73587 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 350 | M | 1803
7.3 | SINAPI / SERVIÇOS | 73888/003 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. | M | 30
7.4 | SINAPI / SERVIÇOS | 73888/008 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 350 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) PARA AGUA | M | 1803
7.5 | SINAPI / SERVIÇOS | 83724 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. | KG | 705.22
7.5 | SINAPI / SERVIÇOS | 83725 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600 MM. | KG | 1354.73
8 |  |  | SERVIÇOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EBP E EBS
8.1 | CODEVASF |  | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS DA EBP (ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL - CAPTAÇÃO) | UN | 1
8.2 | CODEVASF |  | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS DA EBS (ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO SECUNÁRIA - RESERVATÓRIO/ADUTORAS) | UN | 1
9 |  |  | SERVIÇOS GERAIS
9.1 | SINAPI | 72125 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA NAS EB'S | M² | 448
9.2 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO NAS EB'S | M² | 448
9.3 | SINAPI | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA OS PORTÕES E CORRIMÕES DAS EB'S, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER | M² | 20
9.4 | SINAPI | 72213 | LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO DE ACUMULAÇÃO | M² | 600
9.5 | SINAPI | 72101 | REVISAO GERAL DE TELHADOS DAS EB'S | M² | 80
9.6 | SINAPI | 84141 | CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 KG, COM MUNCK MADAL MD-6501 CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M) PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR | H | 3
II |  |  | MATERIAIS
1 |  |  | TUBULAÇÃO DE PVC
1.1 | COTAÇÃO |  | TB IRRIGA-LF PN 80 JEI DEFOFO DN350 (TUBO PEÇA DE 6 M) | pç | 310
1.2 | SINAPI / INSUMOS | 9825 | TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 100MM | M | 30.9
2 |  |  | PEÇAS/CONEXÕES DE FERRO FUNIDO PN10
2.1 | SINAPI / INSUMOS | 10458 | VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-10/16 DN 100 52,000 kg | UN | 5
2.2 | COTAÇÃO | M010902025 | CURVA 45° C/ BOLSAS JGS FoFo DN 350 72,400 kg | UN | 4
2.3 | COTAÇÃO | M010903025 | CURVA 22°3' C/ BOLSAS JGS FoFo DN 350 60,200 kg | UN | 3
2.4 | COTAÇÃO | M010904025 | CURVA 11°15' C/ BOLSAS JGS FoFo DN 350 55,200 kg | UN | 2
2.5 | COTAÇÃO | M011301057 | TE C/ BOLSAS E FLANGE JGSF FoFo PN 10 DN 350 X 200 91,300 kg | UN | 8
2.6 | COTAÇÃO | M011709021 | REDUCAO CONCENTRICA FoFo C/ FLANGES PN 10 DN 200 X 100 30,500 kg | UN | 8
2.7 | COTAÇÃO | M012201041 | REGISTRO DE GAVETA CHATO FoFo C/ FLANGES PN 10 DN 100 37,000 kg | UN | 3
2.8 | COTAÇÃO | M011701009 | TOCO FoFo C/ FLANGES PN 10 L = 0,25m DN 100 14,000 kg | UN | 3
2.9 | COTAÇÃO | M011716009 | PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 P/ DN 100 (16 X 80 mm) 0,175 kg | UN | 88
2.10 | COTAÇÃO | M011716017 | PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 P/ DN 200 (20 X 90 mm) 0,331 kg | UN | 96
2.11 | COTAÇÃO | M011716029 | PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 P/ DN 350 (20 X 90 mm) 0,331 kg | UN | 128
2.12 | COTAÇÃO | M011717009 | ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 P/ DN 100 0,040 kg | UN | 8
2.13 | COTAÇÃO | M011717017 | ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 P/ DN 200 0,090 kg | UN | 8
2.14 | COTAÇÃO | M011717029 | ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 P/ DN 350 0,170 kg | UN | 8
3 |  |  | PEÇAS E COMPONENTES ELÉTRICOS DA EBP (ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL - CAPTAÇÃO)
3.1 |  |  | CENTRO DE CONTROLES DO MOTORES - CCM
3.1.1 | COTAÇÃO |  | SOFT START 62A 230/440 V TELEMECANIQUE | UN | 3
3.1.2 | SINAPI | 1580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 95MM2 | UN | 20
3.1.3 | SINAPI | 1579 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 70MM3 | UN | 20
3.1.4 | COTAÇÃO |  | TERMINAL DE COMPRESSÃO AGULHA P/CABO 1,5 MM2 | UN | 300
3.1.5 | COTAÇÃO |  | TERMINAL DE COMPRESSÃO GARFO P/CABO 1,5 MM2 | UN | 300
3.1.6 | SINAPI | 1013 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, FLEXIVEL | M | 400
3.1.7 | COTAÇÃO |  | RELE DE TEMPO 30 MIN 220V | UN | 3
3.1.8 | COTAÇÃO |  | RELE DE NÍVEL 220 V | UN | 3
3.1.9 | COTAÇÃO |  | RELE FALTA FASE 220/380 | UN | 3
3.1.10 | COTAÇÃO |  | CONTACTOR AUX 2NA/2NF 220V TELEMECANIQUE | UN | 6
3.1.11 | COTAÇÃO |  | CHAVE SECC FUSÍVEL 160A | UN | 3
3.1.12 | COTAÇÃO |  | CABO PP 3X2,5 MM FLEX | M | 100
3.1.13 | COTAÇÃO |  | BOTÃO PULSO 1NA VD | UN | 3
3.1.14 | COTAÇÃO |  | BOTÃO PULSO 1NF VM | UN | 3
3.1.15 | COTAÇÃO |  | BOTÃO EMERGÊNCIA C/TRAVA 1NF VM | UN | 3
3.1.16 | COTAÇÃO |  | SINALEIRO LED 220 V VD | UN | 3
3.1.17 | COTAÇÃO |  | SINALEIRO LED 220 V VM | UN | 3
3.1.18 | COTAÇÃO |  | SINALEIRO LED 220 V AM | UN | 3
3.1.19 | ORSE | 4495 | VOLTIMETRO 600V 96X96 | UN | 3
3.1.20 | ORSE | 4494 | AMPERIMETRO 100/5A 96X96 | UN | 3
3.1.21 | COTAÇÃO |  | TC 100/5 A | UN | 9
3.1.22 | COTAÇÃO |  | COMUTADORA VOLTIMETRO FRONTAL 4A | UN | 3
3.1.23 | COTAÇÃO |  | COMUTADORA AMPERIMETRO FRONTAL 4A | UN | 3
3.2 |  |  | ILUMINAÇÃO DA EBP
| ORSE | 6863 | LUMINÁRIA TARTARUGA 3/4" | UN | 6
| ORSE | 11330 | LÂMPADA LED 50 W | UN | 6
3.3 |  |  | ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA
3.3.1 | ORSE | 8582 | CAIXA DE MEDIÇÃO 2,50X1,00X0,20 PADRÃO COELBA | UN | 1
3.3.2 | SINAPI | 34729 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE UN 970,13 DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | 1
3.3.3 | ORSE | 3153 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM2 | UN | 8
3.3.4 | ORSE | 3453 | ELO FUSÍVEL 6 K - 15 k | UN | 8
3.3.5 | ORSE | 587 | CHAVE FUSÍVEL 15KV 100A | UN | 1
3.3.6 | ORSE | 2632 | CABO DE COBRE NU DE 25 MM2 | KG | 1
3.3.7 | SINAPI | 34641 | CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | UN | 1
3.3.8 | ORSE | 664 | CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" | UN | 2
3.3.9 | SINAPI | 3379 | HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 X 3000MM, EM ACO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE UN 27,63 COBRE ELETROLÍTICO. | UN | 1
4 |  |  | PEÇAS E COMPONENTES ELÉTRICOS DA EBS (RESERVATÓRIO/ADUTORAS)
4.1 |  |  | CENTRO DE CONTROLES DO MOTORES - CCM
4.1.1 | COTAÇÃO |  | SOFT START 88A 200/460 VCA TELEMECANIQUE | UN | 6
4.1.2 | SINAPI | 1580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 95MM2 | UN | 30
4.1.3 | SINAPI | 1579 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 70MM3 | UN | 30
4.1.4 | COTAÇÃO |  | TERMINAL DE COMPRESSÃO AGULHA P/CABO 1,5 MM2 | UN | 500
4.1.5 | COTAÇÃO |  | TERMINAL DE COMPRESSÃO GARFO P/CABO 1,5 MM2 | UN | 500
4.1.6 | SINAPI | 1013 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, FLEXIVEL | M | 600
4.1.7 | COTAÇÃO |  | RELE DE TEMPO 30 MIN 220V | UN | 6
4.1.8 | COTAÇÃO |  | RELE DE NÍVEL 220 V | UN | 6
4.1.9 | COTAÇÃO |  | RELE FALTA FASE 220/380 | UN | 6
4.1.10 | COTAÇÃO |  | CONTACTOR AUX 2NA/2NF 220V TELEMECANIQUE | UN | 12
4.1.11 | COTAÇÃO |  | CHAVE SECC FUSÍVEL 160A | UN | 6
4.1.12 | COTAÇÃO |  | CABO PP 3X2,5 MM FLEX | M | 200
4.1.13 | COTAÇÃO |  | BOTÃO PULSO 1NA VD | UN | 8
4.1.14 | COTAÇÃO |  | BOTÃO PULSO 1NF VM | UN | 8
4.1.15 | COTAÇÃO |  | BOTÃO EMERGÊNCIA C/TRAVA 1NF VM | UN | 8
4.1.16 | COTAÇÃO |  | SINALEIRO LED 220 V VD | UN | 8
4.1.17 | COTAÇÃO |  | SINALEIRO LED 220 V VM | UN | 8
4.1.18 | COTAÇÃO |  | SINALEIRO LED 220 V AM | UN | 8
4.1.19 | ORSE | 4495 | VOLTIMETRO 600V 96X96 | UN | 8
4.1.20 | ORSE | 4494 | AMPERIMETRO 100/5A 96X96 | UN | 8
4.1.21 | COTAÇÃO |  | TC 100/5 A | UN | 18
4.1.22 | COTAÇÃO |  | COMUTADORA AMPERIMETRO FRONTAL 4A | UN | 6
4.2 |  |  | ILUMINAÇÃO DA EBS
| ORSE | 6863 | LUMINÁRIA TARTARUGA 3/4" | UN | 12
| ORSE | 11330 | LÂMPADA LED 50 W | UN | 12
4.3 |  |  | ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA
4.3.1 | ORSE | 8582 | CAIXA DE MEDIÇÃO 2,50X1,00X0,20 PADRÃO COELBA | UN | 1
4.3.2 | SINAPI | 34729 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE UN 970,13 DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | 2
4.3.3 | ORSE | 3153 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM2 | UN | 16
4.3.4 | ORSE | 3453 | ELO FUSÍVEL 6 K - 15 k | UN | 6
4.3.5 | ORSE | 587 | CHAVE FUSÍVEL 15KV 100A | UN | 2
4.3.6 | ORSE | 2632 | CABO DE COBRE NU DE 25 MM2 | KG | 2
4.3.7 | SINAPI | 34641 | CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | UN | 2
4.3.8 | ORSE | 664 | CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" | UN | 2
4.3.9 | SINAPI | 3379 | HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 X 3000MM, EM ACO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE UN 27,63 COBRE ELETROLÍTICO. | UN | 2
4.3.10 | SINAPI | 7619 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 112,5KVA IMERSO EM OLEO MINERAL" | UN | 1
TOTAL