1 - As  demolições  são  reguladas, sob o aspecto de segurança e medicina do trabalho, pela

Norma Regulamentadora  NR-18, item 18.6, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78,

do Ministério trabalho, publicado no D.O.U., de 06.07.78 (Suplementos).

2 - Sob    o    aspecto    técnico,    as   demolições   são   reguladas  pela  norma  NB-598/77,

“Contratação, Execução e Supervisão de Demolições” da ABNT (NBR-5682).

3 - Desses dois documentos, cumpre destacar:

3.1 - “Os  materiais a serem demolidos ou removidos deverão,  se for o caso e à critério da

Fiscalização, ser previamente umedecidos, para reduzir a formação de poeira.

3.2 - As   demolições   serão    efetuadas    dentro   da   mais  perfeita  técnica,  tomados  os

os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

3.3 - A  remoção  e  o  transporte  de  todo  o  entulho e detritos  proveniente  das  demolições serão executados pela Empreiteira e atendendo às exigências da Fiscalização.

3.4 - Os  materiais   remanescentes   das   demolições   e   que  possam  ser   reaproveitadas

serão  transportados   pela   Empreiteira,   desde   que   não   haja   outras  instruções

a  respeito,  para  depósitos  indicados  pela  Fiscalização.  A   distâncias  máxima  de

transporte desses materiais é de 2 km do local da obras ou à critério da Fiscalização.

4 - Medição e Pagamento.

Os serviços de demolição de concreto serão pagos em metro cúbico e alvenaria de tijolos furados em metro quadrado.

O pagamento será efetuado pelos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras.

Neste preço deverá estar incluído além da completa execução do serviço, ferramentas equipamentos, retirada dos entulhos até o local definido pela Fiscalização, mão de obra e outros.