FASE CONTRATUAL

1 - DEFINIÇÃO

Para efeito desta GP - 4, entende-se por Fase Contratual o seguinte:

1.1 - Contrato

1.2 - Responsabilidade e Garantia

1.3 - Recursos e Arbritragens

1.4 - Formas de Execução de Serviços

2 - CONTRATO

Conforme estabelecido nas instruções de Concorrência.

3 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

3.1 - A empreiteira assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que executar, de acordo com o CADERNO DE ENCARGOS, Instruções de Concorrência e demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos que eventualmente executar em desacordo com esses documentos ou dos danos decorrentes da realização de ditos trabalhos.

3.2 - Fica estabelecido que a realização, pela Empreiteira, de qual quer elemento ou seção de serviços, implicará na tácita aceitação e ratificação, por parte dela, dos materiais,  processos e dispositivos adotados e  preconizados no CADERNO DE ENCARGOS,  para o elemento ou seção de serviços executado.

3.3 - Estarão também a cargo da Empreiteira os trabalhos de cadastramento das obras durante sua construção, para fornecer os dados suficientes para a elaboração dos desenhos e dos relatórios que comporão o "as built", assim como todas as outras informações necessárias para a elaboração dos mesmos.

4 - RECURSOS E ARBITRAGENS

4.1 -  De   qualquer   decisão   da   Fiscalização   sobre   assuntos  não  previstos      no CADERNO  DE  ENCARGOS  ou   no   Contrato  de  que  faz  parte,  haverá recursos  à  Diretoria  de  Engenharia   da   CODEVASF,  para  a  qual  deverá  recorrer a Empreiteira todas as vezes que se julgue prejudicada.

5 - FORMAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

As obras a serem contratadas pela CODEVASF poderão ser:

5.1 - Empreitada Global

É aquela em que é ajustada a remuneração da Empreiteira para a obra concluída na sua totalidade. O pagamento, entretanto, pode efetuar-se parceladamente nas datas ou etapas indicadas no cronograma contratual. Neste caso caberá à Empreiteira levantar as quantidades reais.

5.2 - Empreitada por Preço Unitário

É aquela em que se contrata a execução da obra considerando os preços unitários propostos por unidades de serviços, tais como metro cúbico de escavação, metro cúbico de aterro, metro quadrado de desmatamento e limpeza etc, e efetuando-se as medições mensais dos serviços efetivamente executados.

5.3 - Ambas as modalidades objetivam a conclusão da obra, mas, enquanto na empreitada por preço global fixa-se antecipadamente o seu custo final, na empreitada por preço unitário o custo final resulta do que for efetivamente realizado, medido e pago na base do preço unitário contratado.

5.4 -  Os quantitativos fornecidos pela CODEVASF nos documentos de licitação são estimados e visam apenas a uniformizar as propostas das licitantes.

5.5 - Em ambas as modalidades de empreitada, deverão ser solicitadas no Edital as

composições dos preços unitários: dos serviços.