1 - DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 - Os serviços contratados pela CODEVASF serão executados, rigorosamente, de acordo com  o CADERNO DE ENCARGOS, projetos e demais elementos nele referidos.

1.2 - Todos os materiais, salvo disposto em contrário no CADERNO DE ENCARGOS,   	    serão fornecidos pela Empreiteira.

1.3 - Toda   a   mão-de-obra,   salvo   o   disposto   em   contrário   no  CADERNO  DE

ENCARGOS, será fornecida pela Empreiteira.

1.4 - Serão impugnados, pela Fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam às   	    condições contratuais.

1.5 - Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a  refazer  os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela CODEVASF, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providencias.

2 - CARACTERIZAÇÃO DO SUBSOLO

2.1 - Quaisquer resultados de sondagens, estudos ou ensaios   de  caracterização do subsolo, de que disponha a CODEVASF, serão fornecidos à Empreiteira para orientação sobre as  condições do local de execução dos serviços.

2.2 - De vez que a Empreiteira assumirá inteira responsabilidade pela qualidade da obra que executar, a ela compete julgar da conveniência de obter, às suas expensas, mais informações do subsolo.

2.2.1 - Os ensaios e pesquisas para caracterização do subsolo serão norteados pelas Normas oficiais do DNER e as Normas, Metodologia e Diretrizes para Estudos Geológicos e Geotécnicos da CODEVASF.

3 - SERVIÇOS

3.1 - Os serviços serão executados em estrita e total   observância às indicações constantes dos projetos e especificações  técnicas fornecidas pela CODEVASF, referidas no CADERNO DE ENCARGOS.

3.2 -  Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as  necessidades da obra, ou a pedido da Fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela CODEVASF.

3.3-Durante a construção a CODEVASF poderá fazer alterações no projeto, ou em qualquer parte dele, que, a seu critério, sejam necessárias. Nesse caso a  Empreiteira ficará obrigada a executar as alterações feitas pela CODEVASF para qualquer tipo de trabalho. Nenhuma  alteração poderá anular ou invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstâncias.

3.4-Quaisquer divergências sobre interpretação dos  documentos contratuais, para a execução dos serviços,  serão observadas as prescrições contidas na GP-03.

4 - FORMAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

As obras a serem contratadas pela CODEVASF poderão ser:

4.1-Empreitada Global.

É aquela em que é ajustada a remuneração da  Empreiteira para a obra concluída na sua totalidade. O  pagamento, entretanto, pode efetuar-se parceladamente nas datas ou etapas indicadas no cronograma contratual. Neste caso caberá a Empreiteira levantar os quantitativos reais.

4.2-Empreitada Por Preço Unitário.

É aquela em que se contrata a execução da obra,  considerando os preços unitários propostos por unidades de serviços, tais como, metro cubico de escavação,  metro cubico de aterro, metro quadrado de desmatamento e limpeza etc, e efetuando-se as medições mensais dos serviços efetivamente executados.

4.3-Ambas as modalidades objetivam a conclusão da obra, mas, enquanto na empreitada por  preço global fixa-se antecipadamente o seu custo final, na Empreitada por preço unitário, o custo final resulta do que for efetivamente realizado, medido e pago na base do preço  unitário contratado.

4.4-Os quantitativos fornecidos pela CODEVASF, nos Documentos de Licitação, são estimados e visam apenas uniformizar as propostas das Licitantes.

4.5-Em ambas as modalidades de Empreitada deverá ser solicitado no Edital, as Composições dos Preços Unitários dos Serviços.