## RESUMO
OBRA: | INSTALAÇÃO DO POÇO TUBULAR
LOCAL: | LOCALIDADE MORRO DOS CLAROS, MUNICIPIO DE OEIRAS - PI
QUADRO RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$)
1 | ESTUDOS E PROJETOS | 0
2 | SEVIÇOS PRELIMINARES | 0
3 | INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR | 0
| SERVIÇOS | 0
| FORNECIMENTOS | 0
4 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA QUADRO DE COMANDO | 0
5 | EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM 13,8KV C/ SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 15KVA | 0
| SERVIÇOS | 0
| FORNECIMENTOS | 0
TOTAL GERAL |  | 0

## CRONO
OBRA: | INSTALAÇÃO DO POÇO TUBULAR
LOCAL: | LOCALIDADE MORRO DOS CLAROS, MUNICIPIO DE OEIRAS - PI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL GERAL | PESO (%) | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR
1 | ESTUDOS E PROJETOS
2 | SEVIÇOS PRELIMINARES
3 | INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR
3.1 | SERVIÇOS
3.2 | FORNECIMENTOS
4 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA QUADRO DE COMANDO
5 | EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM 13,8KV C/ SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 15KVA
5.1 | SERVIÇOS
5.2 | FORNECIMENTOS
TOTAL PARCIAL
TOTAL GERAL

## PLANILHA
OBRA: | INSTALAÇÃO DO POÇO TUBULAR
LOCAL: | LOCALIDADE MORRO DOS CLAROS, MUNICIPIO DE OEIRAS - PI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL | %
01 |  |  | ESTUDOS E PROJETOS |  |  |  | 0
01.01 | COMPOSIÇÃO | CCU-001 | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO | UN | 1 |  | 0
01.02 | COMPOSIÇÃO | CCU-002 | ANÁLISE FISOCO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA | UN | 1 |  | 0
01.03 | COMPOSIÇÃO | CCU-003 | TESTE DE VAZÃO / BOMBEAMENTO DE POÇO TUBULAR | UN | 24 |  | 0
02 |  |  | SEVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
02.01 | SINAPI | 074209/1 | PLACA DE OBRA PADRÃO CODEVASF (01 PLACA DE 3,20 X 2,00M) | M2 | 6.4 |  | 0
02.02 | COMPOSIÇÃO | CCU-004 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL | KM | 700 |  | 0
02.03 | COMPOSIÇÃO | CCU-005 | DESINFECCAO DE POCO COM UTILIZACAO DE PRODUTOS QUIMICOS | UN | 1 |  | 0
03 |  |  | INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR |  |  |  | 0
03.01 |  |  | SERVIÇOS |  |  |  | 0
03.01.01 | SINAPI | 073837/1 | INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 5,0 CV, TRIFÁSICA,380V COM VAZÃO DE 4,00M³/H, AMT DE 140,00MCA. | UN | 1 |  | 0
03.01.02 | COMPOSIÇÃO | CCU-008 | INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO PARA BOMBA DE 5,0 CV, PARTIDA DIRETA, TRIFÁSICO, COMPLETO. | UN | 1 |  | 0
03.01.03 | COMPOSIÇÃO | CCU-009 | INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR EM FG DE 1.1/2" COM LUVA | M | 132 |  | 0
03.01.04 | COMPOSIÇÃO | CCU-010 | INSTALAÇÃO DE CABO ELÉTRICO SUBMERSO POLIFÁSICO DE 4X3MM² | M | 140 |  | 0
03.01.05 | COMPOSIÇÃO | CCU-011 | INSTALAÇÃO DE BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | 1 |  | 0
03.02 |  |  | FORNECIMENTOS |  |  |  | 0
03.02.01 | SINAPI | 750 | BOMBA SUBMERSA DE 5,0 CV, TRIFÁSICA,380V COM VAZÃO DE 4,00M³/H, AMT DE 140,00MCA. | UN | 1 |  | 0
03.02.02 | ORSE | 11693 | PAINEL DE COMANDO PARA BOMBA DE 5,0 CV, PARTIDA DIRETA, TRIFÁSICO, COMPLETO. | UN | 1 |  | 0
03.02.03 | SINAPI | 34621 | CABO ELÉTRICO SUBMERSO POLIFÁSICO DE 4X3MM² | M | 140 |  | 0
03.02.04 | SINAPI | 408 | ABRAÇADEIRA ELÁSTICA | UN | 66 |  | 0
03.02.05 | SINAPI | 3939 | LUVA EM FERRO GALVANIZADO, PARA TUBO EDUTOR - DN 1 1/2" | UN | 33 |  | 0
03.02.06 | SINAPI | 3146 | FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS ( LARGURA:18,00MM) | UN | 33 |  | 0
03.02.07 | SINAPI | 21012 | TUBO EDUTOR F.G. EM BARRA DE 4,00M, DN=1.1/2" | M | 132 |  | 0
03.02.08 | SINAPI | 12898 | MANÔMETRO DE PRESSÃO 0-10KG/CM² | UN | 1 |  | 0
03.02.09 | SINAPI | 10409 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE 1.¹/²" | UN | 1 |  | 0
03.02.10 | SINAPI | 6010 | REGISTRO DE GAVETA DE BRONZE DE 1.¹/²" | UN | 1 |  | 0
03.02.11 | SINAPI | 6297 | TÊ DE FERRO GALVANIZADO DE 1.¹/²" | UN | 2 |  | 0
03.02.12 | SINAPI | 111 | ADAPTADOR COM ROSCA DE 1.¹/²" | UN | 1 |  | 0
03.02.13 | SINAPI | 4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO DE 1.¹/²" | UN | 4 |  | 0
03.02.14 | SINAPI | 9884 | UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO 1.¹/²" | UN | 1 |  | 0
03.02.15 | SINAPI | 4893 | PLUG DE FERRO GALVANIZADO DE 1.¹/²" | UN | 1 |  | 0
03.02.16 | SINAPI | 788 | BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALV. DE 2” X 1.¹/²" | UN | 2 |  | 0
03.02.17 | SINAPI | 3939 | LUVA SIMPLES DE FERRO GALV.1.¹/²" | UN | 1 |  | 0
03.02.18 | ORSE | 11844 | ABRAÇADEIRA DE FERRO EM CHAPA COM PARAFUSOS | UN | 1 |  | 0
03.02.19 | SINAPI | 1789 | CURVA DE 90º DE FERRO GALV.1.¹/²" | UN | 2 |  | 0
03.02.20 | SINAPI | 3540 | JOELHO PVC SOLD. DN 50 MM | UN | 1 |  | 0
03.02.21 | SINAPI | 1959 | CURVA PVC 90º DN 50 MM | UN | 3 |  | 0
03.02.22 | SINAPI | 9875 | TUBO PVC LF PN 80 DN 50MM | M | 18 |  | 0
04 |  |  | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA QUADRO DE COMANDO |  |  |  | 0
04.01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
04.01.01 | SINAPI | 73948/16 | LIMPEZA DO TERRENO | M2 | 100 |  | 0
04.01.02 | SINAPI | 074077/3 | LOCAÇÃO DA OBRA | M2 | 1.69 |  | 0
04.02 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  | 0
04.02.01 | SINAPI | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA COMPACTADA | M3 | 1.02 |  | 0
04.02.02 | SINAPI | 95467 | ALVENARIA ARGAMASSADA | M3 | 0.92 |  | 0
04.02.03 | SINAPI | 79482 | REATERRO APILOADO C/ EMPRÉSTIMO | M3 | 0.95 |  | 0
04.02.04 | SINAPI | 95474 | BALDRAME DE TIJOLO COMUM | M3 | 0.14 |  | 0
04.03 |  |  | ELEVAÇÃO |  |  |  | 0
04.03.01 | SINAPI | 87499 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO | M2 | 11.41 |  | 0
04.03.02 | SINAPI | 073937/3 | COMBOGÓS | M2 | 0.25 |  | 0
04.04 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
04.04.01 | SINAPI | 95241 | CONCRETO SIMPLES, E = 5,0 CM | M2 | 3.6 |  | 0
04.04.02 | SINAPI | 73465 | PISO CIMENTADO LISO, E = 1,5 CM | M2 | 1 |  | 0
04.04.03 | SINAPI | 94992 | CALÇADA CIMENTADA L = 50CM | M2 | 3.6 |  | 0
04.04.04 | SINAPI | 93204 | CINTA SUPERIOR | M2 | 0.03 |  | 0
04.05 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 0
04.05.01 | COMPOSIÇÃO | CCU-012 | PLACA DE CONCRETO ARMADO E = 6,0 CM | M3 | 2.56 |  | 0
04.06 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 0
04.06.01 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO | M2 | 22.54 |  | 0
04.06.02 | SINAPI | 87797 | REBOCO | M2 | 22.54 |  | 0
04.07 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
04.07.01 | SINAPI | 073933/4 | PORTA DE FERRO 0,6 X 2,10 M | UN | 1.26 |  | 0
04.08 |  |  | PINTURA |  |  |  | 0
04.08.01 | SINAPI | 73445 | PINTURA A BASE DE CAL | M2 | 22.54 |  | 0
04.08.02 | SINAPI | 074145/1 | PINTURA A ÓLEO | M2 | 2.52 |  | 0
05 |  |  | EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM 13,8KV C/ SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 15KVA |  |  |  | 0
05.01 |  |  | SERVIÇOS |  |  |  | 0
05.01.01 | COMPOSIÇÃO | CCU-018 | DISTRIBUIÇÃO DE POSTE | UN | 6 |  | 0
05.01.02 | COMPOSIÇÃO | CCU-019 | ESCAVAÇÃO ACIMA DE 1-60M | UN | 6 |  | 0
05.01.03 | COMPOSIÇÃO | CCU-020 | IMPLANTAÇÃO DE POSTE ACIMA DE 10M | UN | 6 |  | 0
05.01.04 | COMPOSIÇÃO | CCU-021 | INSTALAÇÃO DE ÂNCORA COM ESCAVAÇÃO | UN | 2 |  | 0
05.01.05 | COMPOSIÇÃO | CCU-022 | INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO | UN | 1 |  | 0
05.01.06 | COMPOSIÇÃO | CCU-023 | INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO | KG | 4.32 |  | 0
05.01.07 | COMPOSIÇÃO | CCU-024 | INSTALAÇÃO DE CHAVE FUSIVEL | UN | 6 |  | 0
05.01.08 | COMPOSIÇÃO | CCU-025 | INSTALAÇÃO DE ELO FUSIVEL | UN | 6 |  | 0
05.01.09 | COMPOSIÇÃO | CCU-026 | INSTALAÇÃO DE ESTAI | UN | 2 |  | 0
05.01.10 | COMPOSIÇÃO | CCU-027 | INSTALAÇÃO DE MEDICAO EM BAIXA TENSÃO | UN | 1 |  | 0
05.01.11 | COMPOSIÇÃO | CCU-028 | INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO | UN | 3 |  | 0
05.01.12 | COMPOSIÇÃO | CCU-029 | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR ATE 30KVA | UN | 1 |  | 0
05.01.13 | COMPOSIÇÃO | CCU-030 | LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR ATE 1/0 | KM | 1.48 |  | 0
05.01.14 | COMPOSIÇÃO | CCU-031 | LOCAÇÃO DE POSTE | UN | 6 |  | 0
05.01.15 | COMPOSIÇÃO | CCU-032 | MONTAGEM DE CADEIA DE ISOLADOR ATE 34-5KV | UN | 6 |  | 0
05.01.16 | COMPOSIÇÃO | CCU-033 | MONTAGEM DE CRUZETA ATE 2-64M | UN | 10 |  | 0
05.01.17 | COMPOSIÇÃO | CCU-034 | MONTAGEM DE ISOLADOR PILAR | UN | 20 |  | 0
05.01.18 | COMPOSIÇÃO | CCU-035 | MONTAGEM DE ISOLADOR ROLDANA | UN | 4 |  | 0
05.01.19 | COMPOSIÇÃO | CCU-036 | NUMERAÇÃO DE POSTE INCLUINDO MATERIAL | UN | 6 |  | 0
05.02 |  |  | FORNECIMENTOS |  |  |  | 0
05.02.01 | ORSE | 151 | ALÇA PREF. DISTRIB. P/ CBAL2 AWG | UN | 6 |  | 0
05.02.02 | ORSE | 154 | ALÇA PREF. P/ CABO DE AÇO DE 6,4MM | UN | 4 |  | 0
05.02.03 | ORSE | 3544 | ARAME DE AÇO 12 BWG | KG | 0.36 |  | 0
05.02.04 | ORSE | 204 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | UN | 2 |  | 0
05.02.05 | SINAPI | 11267 | ARRUELA REDONDA DE FE GALV. 35mm x 18mm | UN | 25 |  | 0
05.02.06 | ORSE | 223 | ARRUELA QUADRADA DE FE. GALV. 50mm x 18mm | UN | 50 |  | 0
05.02.07 | COTAÇÃO |  | ARRUELA QUADRADA 100 x 18 x 3mm | UN | 2 |  | 0
05.02.08 | ORSE | 391 | CABO DE AÇO DE 6,4MM | M | 24 |  | 0
05.02.09 | SINAPI | 25002 | CABO DE ALUM. 2 AWG - CAA | KG | 200.74 |  | 0
05.02.10 | ORSE | 4116 | CABO DE COBRE ISOLADO XLPE P/ 0,6/1,0KV 25 mm² | M | 60 |  | 0
05.02.11 | ORSE | 3331 | CABO DE COBRE NU 16mm² TEMP. MOLE | KG | 3 |  | 0
05.02.12 | ORSE | 3249 | CABO DE COBRE NU 35mm² TEMP. MOLE | KG | 11 |  | 0
05.02.13 | ORSE | 436 | CAIXA P/ MEDIÇÃO/PROTEÇÃO TRIFÁSICA PADRÃO ELETROBRAS | UN | 1 |  | 0
05.02.14 | ORSE | 3235 | CHAPA, ESTAI, ACO CARB. GALV, 2-70X75X9MM | UN | 2 |  | 0
05.02.15 | ORSE | 587 | CHAVE FUS. 15KV , INOM 100A IRUP 10.000A | UN | 6 |  | 0
05.02.16 | SINAPI | 12327 | CINTA POSTE DE 210x230mm, FE GALV. | UN | 1 |  | 0
05.02.17 | SINAPI | 1550 | CONECTOR KS - 25 | UN | 4 |  | 0
05.02.18 | SINAPI | 11821 | CONECTOR KSU - 25 | UN | 3 |  | 0
05.02.19 | SINAPI | 416 | CONEC. TERRA CB 4-2/0 AWG, GUT 1066 | UN | 4 |  | 0
05.02.20 | SINAPI | 426 | CONEC. TERRA CB 4-2/0 AWG, GUW 1066 | UN | 1 |  | 0
05.02.21 | ORSE | 658 | CONECTOR TIPO CUNHA | UN | 13 |  | 0
05.02.22 | ORSE | 3542 | CRUZ. DE CONCRETO ARMADO 1.900mm | UN | 10 |  | 0
05.02.23 | SINAPI | 1876 | CURVA P/ ELET. PVC DE 2" | UN | 4 |  | 0
05.02.24 | ORSE | 3614 | DISJUNTOR NOFUSE 35 A | UN | 1 |  | 0
05.02.25 | SINAPI | 21128 | ELETRODUTO AÇO CARB. GALV., 3/4" x 6 m | UN | 1 |  | 0
05.02.26 | SINAPI | 2681 | ELETRODUTO DE PVC 2" | M | 12 |  | 0
05.02.27 | ORSE | 880 | ELO FUSIVEL1 H | UN | 3 |  | 0
05.02.28 | ORSE | 3453 | ELO FUSIVEL6 K | UN | 3 |  | 0
05.02.29 | ORSE | 958 | FIO DE AMARRAÇÃO, ALUM. REC. 6 AWG | KG | 0.84 |  | 0
05.02.30 | SINAPI | 38132 | FIO DE COBRE NU 16mm²,MEIO DURO | KG | 1 |  | 0
05.02.31 | ORSE | 9480 | FIO DE COBRE NU 6mm², TEMP. MOLE | M | 4 |  | 0
05.02.32 | SINAPI | 944 | FIO, ELETRICO ISOL., COBRE, 4MM2, 750V | M | 3 |  | 0
05.02.33 | SINAPI | 407 | FITA AMARR.,ALUM. REC. DE 1 x 10mm | M | 15.88 |  | 0
05.02.34 | ORSE | 1092 | HASTE DE ANCORA AÇO GALV. 16 x 2400mm | UN | 2 |  | 0
05.02.35 | ORSE | 1094 | HASTE ATERR. COBREADA 19 x 3048mm, PROLONG. | UN | 4 |  | 0
05.02.36 | ORSE | 1124 | ISOLADOR DISCO PORC. G, OLHAL, 175X140mm | UN | 12 |  | 0
05.02.37 | ORSE | 9352 | ISOLADOR PINO P/ 15 KV POLIMÉRICO | UN | 20 |  | 0
05.02.38 | ORSE | 1128 | ISOLADOR ROLDANA PORC., ISOL. 750V | UN | 4 |  | 0
05.02.39 | SINAPI | 1894 | LUVA P/ ELETR. PVC 2" | UN | 4 |  | 0
05.02.40 | ORSE | 1664 | PARA RAIO, DIST., ÓXIDO ZINCO 12KV / 10KA POLIMÉRICO | UN | 3 |  | 0
05.02.41 | SINAPI | 4329 | PARAFUSO MAQ. GALV. 16 x 50mm, RT | UN | 4 |  | 0
05.02.42 | SINAPI | 431 | PARAFUSO MAQ. GALV. 16 x 200mm,150mmR | UN | 2 |  | 0
05.02.43 | SINAPI | 4337 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | UN | 81 |  | 0
05.02.44 | SINAPI | 432 | PARAFUSO MAQ. GALV. 16 x 250mm, 150mm R | UN | 13 |  | 0
05.02.45 | SINAPI | 439 | PARAFUSO MAQ. GALV. 16 x 300mm, 150 mmR | UN | 10 |  | 0
05.02.46 | SINAPI | 437 | PARAFUSO MAQ. GALV. 16 x 400mm, 150mm R | UN | 4 |  | 0
05.02.47 | SINAPI | 11790 | PARAFUSO MAQ. GALV. 16 x 450mm, 150mmR | UN | 4 |  | 0
05.02.48 | SINAPI | 421 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM | UN | 20 |  | 0
05.02.49 | COTAÇÃO |  | PINO FE GALV. 19 x 150mm AC E 16 x 150mm AB | UN | 16 |  | 0
05.02.50 | COTAÇÃO |  | PINO FE GALV. 25 x 175mm AC E 19 x 175mm AB | UN | 4 |  | 0
05.02.51 | SINAPI | 12372 | POSTES DE CONCRETO DT 11/200 | UN | 4 |  | 0
05.02.52 | ORSE | 1866 | POSTES DE CONCRETO DT 11/600 | UN | 1 |  | 0
05.02.53 | SINAPI | 12373 | POSTES DE CONCRETO DT 12/400 | UN | 1 |  | 0
05.02.54 | ORSE | 2007 | SAPATILHA P/ ALÇA PR. DIST. CB 4AWG-ASC | UN | 6 |  | 0
05.02.55 | SINAPI | 7581 | SAPATILHA P/ CABO DE AÇO DE 6,4MM | UN | 4 |  | 0
05.02.56 | ORSE | 2055 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR 490mm | UN | 2 |  | 0
05.02.57 | ORSE | 3234 | PLACA DE CONCRETO PARA ESTAI 200X100X600MM | UN | 2 |  | 0
05.02.58 | SINAPI | 7610 | TRANSF. TRIF. 13,8KV - 380/220V DE 30KVA | UN | 1 |  | 0
TOTAL GERAL | [6 empty] | 0
ENCARGOS SOCIAIS=88,54%
TABELA DE PREÇOR EFERÊNCIA - SINAPI ABRIL/2018 E ORSE MARÇO/2015

## BDI SERVIÇO
OBRA: | INSTALAÇÃO DO POÇO TUBULAR
LOCAL: | LOCALIDADE MORRO DOS CLAROS, MUNICIPIO DE OEIRAS - PI
BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (SERVIÇOS)
ITEM | COMPONENTE DO BDI | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | ADOTADO
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.43% | 4.93% | 6.71%
S + G | SEGURO + GARANTIA | 0.28% | 0.49% | 0.75%
R | RISCOS | 1% | 1.39% | 1.74%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.94% | 0.99% | 1.17%
L | LUCRO | 6.74% | 8.04% | 9.4%
I | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  | 13.15%
| PIS |  |  |  | 0.65%
| COFINS |  |  |  | 3%
| ISS |  |  |  | 5%
| CPRB |  |  |  | 4.5%
| TOTAL DO BDI |  |  |  | 15.14%
OBS: Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo relatório do acórdão TCU – 2369/2011 e TCU – 2622/2013, conforme abaixo ilustrado.

## BDI MATERIAIS
OBRA: | INSTALAÇÃO DO POÇO TUBULAR
LOCAL: | LOCALIDADE MORRO DOS CLAROS, MUNICIPIO DE OEIRAS - PI
BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
ITEM | COMPONENTE DO BDI | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | ADOTADO
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1.5% | 3.45% | 4.49%
S + G | SEGURO + GARANTIA | 0.3% | 0.48% | 0.82%
R | RISCOS | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.85% | 0.85% | 1.11%
L | LUCRO | 3.5% | 5.11% | 6.22%
I | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  | 8.15%
| PIS |  |  |  | 0.65%
| COFINS |  |  |  | 3%
| ISS |  |  |  | 0%
| CPRB |  |  |  | 4.5%
| TOTAL DO BDI |  |  |  | 8.87%
OBS: Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo relatório do acórdão TCU – 2369/2011 e TCU – 2622/2013, conforme abaixo ilustrado.
.

## LES
OBRA: | INSTALAÇÃO DO POÇO TUBULAR
LOCAL: | LOCALIDADE MORRO DOS CLAROS, MUNICIPIO DE OEIRAS - PI
ENCARGOS SOCIAIS
GRUPO | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
A |  | 16.8 | 16.8
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
B |  | 47 | 18.3
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.83 | 0
B2 | FERIADOS | 3.95 | 0
B3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.92 | 0.7
B4 | 13º SALÁRIO | 10.94 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.05
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.18 | 0
B8 | AUXÍIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.24 | 8.56
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02
C |  | 16.24 | 12.37
C1 | AVISO PRÉVO INDENIZADO | 7.17 | 5.46
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.17 | 0.13
C3 | FÉRIAS (INDENIZADAS) | 3.22 | 2.45
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 5.08 | 3.87
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.6 | 0.46
D |  | 8.5 | 3.53
D1 | REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B | 7.9 | 3.07
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.6 | 0.46
TOTAL GERAL (A+B+C+D) |  | 88.54 | 51