ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – LICENCIAMENTO AMBIENTAL

- PROJETO

Informações Gerais

O projeto de perfuração do poço tubular, deve ser realizado por Geólogo/Engenheiro de Minas, devidamente credenciado no Conselho Regional de Engenharia – CREA devendo o respectivo projeto conter:

Em áreas com predomínio de rochas sedimentares.

Deverá contemplar:

- Posicionamento geográfico da localidade beneficiada;

- Locação do poço a ser perfurado com respectivo georreferenciamento;

- Regularização fundiária;

- Elaboração do perfil do poço a ser construído, com definição dos diâmetros de perfuração, profundidade e tipo de revestimento;

- Vazão estimada a ser obtida, com previsão de realizar teste de vazão e análise da água para fins de abastecimento;

- Dimensionamento da unidade de bombeamento, com vazão compatível com o poço tubular e altura manométrica compatível para elevar a vazão considerada a reservatório com 7,0 metros de altura;

- Planilha orçamentária obedecendo os preços licitados;

- Cronograma físico e financeiro da obra;

- Plantas detalhadas da locação do poço no município, com croquis de situação;

- ART do projeto.

Em áreas com predomínio de rochas cristalinas.

Deverá contemplar:

- Estudos geológicos preliminares, que venham a identificar fraturas geológicas existentes com capacidade de armazenamento de água;

- Posicionamento geográfico da localidade beneficiada;

- Locação do poço a ser perfurado com respectivo georreferenciamento;

- Regularização fundiária;

- Elaboração do perfil do poço a ser construído, com definição dos diâmetros de perfuração, profundidade e tipo de revestimento;

- Vazão estimada a ser obtida, com previsão de realizar teste de vazão e análise da água para fins de abastecimento;

- Dimensionamento da unidade de bombeamento, com vazão compatível com o poço tubular e altura manométrica compatível para elevar a vazão considerada a reservatório com 7,0 metros de altura;

- Planilha orçamentária obedecendo os preços licitados;

- Cronograma físico e financeiro da obra;

- Plantas detalhadas da locação do poço no município, com croquis de situação;

- ART do projeto.

Informações Gerais

O projeto elaborado deverá ter dados e informações suficientes para sua regularização ambiental perante a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR, devendo levar ainda em consideração os custos administrativos como: Taxas e publicações para a efetivação da respectiva licença.