## Planilha Resumo
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
PLANILHA RESUMO
ITEM | DENOMINAÇÃO | QTDE | UND | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | UND | 100
2.0 | ABRIGO DE EQUIPAMENTOS | UND | 100
3.0 | POÇO TUBULAR CRISTALINO | UND | 60
4.0 | POÇO TUBULAR SEDIMENTAR | UND | 40
5.0 | CERCA DE PROTEÇÃO | UND | 100
6.0 | RESERVATÓRIO - CRISTALINO - 5m³ | UND | 60
7.0 | RESERVATÓRIO - SEDIMENTAR - 10m³ | UND | 40
8.0 | CHAFARIZ | UND | 100
9.0 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | UND | 100
10.0 | APOIO A FISCALIZAÇÃO | MÊS | 12
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0

## SAAS_Cristalino
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DE ÁGUA
|  |  |  | BASE | SINAPI
LOCAL: | AREA DE ATUAÇÃO DA 7ªSR |  |  | BDI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - POÇO CRISTALINO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO ITEM
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADO
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Limpeza do terreno | m² | 100
1.2 | Administração local e canteiro de obras | mês | 2
1.3 | Placa de obra (3,20 x 2,00)m | m² | 6.4
02 | ABRIGO DE EQUIPAMENTOS
02.01 | Abrigo do quadro de comando do painel da bomba | UND | 1
03 | POÇO TUBULAR
03.01 | Poço Tubular parcialmente revestido-Cristalino | UND | 1
04 | CERCA DE PROTEÇÃO COM MOURÃO DE CONCRETO 10 FIOS
04.01 | Cerca com estaca pre-moldada em concreto armado, seção quadrada 10x10cm, espaçamento entre as estacas de 2,50m. | UND | 1
04.02 | Portão em tubo de ferro galvanizado, com quadro DN 1 1/2", e verticais DN 1" - a cada 0,45m com tela de aço galvanizado fio 12 bwg dimensões 3,0x2,0m. | UND | 1
05 | RESERVATÓRIO 5.000L
05.01 | Fornecimento e instalação de reservatório de 5m³, incluindo tubos e conexões, h=7m em base premoldada com 2 pilares incluindo escada e suporte da caixa | UND | 1
06 | CHAFARIZ
06.01 | Fornecimento e instalação de chafariz c/ 04 torneiras | UND | 1
07 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
07.01 | Instalação de rede de energia monofásica, com trafo | UND | 1
TOTAL |  |  |  |  | 0

## SAAS_Sedimento
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - 7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DE ÁGUA
|  |  |  | BASE | SINAPI
LOCAL: | AREA DE ATUAÇÃO DA 7ªSR |  |  | BDI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - POÇO SEDIMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO ITEM
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADO
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Limpeza do terreno | m² | 100
1.2 | Administração local e canteiro de obras | mês | 2
1.3 | Placa de obra (3,20 x 2,00)m | m² | 6.4
02 | ABRIGO DE EQUIPAMENTOS
02.01 | Abrigo do quadro de comando do painel da bomba | UND | 1
03 | POÇO TUBULAR
03.01 | Poço Tubular parcialmente revestido-Sedimentar | UND | 1
04 | CERCA DE PROTEÇÃO COM MOURÃO DE CONCRETO 10 FIOS
04.01 | Cerca com estaca pre-moldada em concreto armado, seção quadrada 10x10cm, espaçamento entre as estacas de 2,50m. | UND | 1
04.02 | Portão em tubo de ferro galvanizado, com quadro DN 1 1/2", e verticais DN 1" - a cada 0,45m com tela de aço galvanizado fio 12 bwg dimensões 3,0x2,0m. | UND | 1
05 | RESERVATÓRIO 10.000L
05.01 | Fornecimento e instalação de reservatório de 10m³, incluindo tubos e conexões, h=7m em base premoldada com 3 pilares incluindo escada e suporte da caixa | UND | 1
06 | CHAFARIZ
06.01 | Fornecimento e instalação de chafariz c/ 04 torneiras | UND | 1
07 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
07.01 | Instalação de rede de energia monofásica, com trafo | UND | 1
TOTAL |  |  |  |  | 0

## CRONOGRAMA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
|  |  | VALOR | 90 DIAS | 180 DIAS | 270 DIAS | 360 DIAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | R$
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.0 | ABRIGO DE EQUIPAMENTOS
3.0 | POÇO TUBULAR CRISTALINO
4.0 | POÇO TUBULAR SEDIMENTAR
5.0 | CERCA DE PROTEÇÃO
6.0 | RESERVATÓRIO - CRISTALINO - 5m³
7.0 | RESERVATÓRIO - SEDIMENTAR - 10m³
8.0 | CHAFARIZ
9.0 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
10.0 | APOIO A FISCALIZAÇÃO
TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

## PLAN. CASA BOMBA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - 7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DE ÁGUA
|  |  |  | BASE | SINAPI
LOCAL: | ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ªSR |  |  | BDI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO ITEM
CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA QUADRO DE COMANDO
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.02 | LOCAÇÃO DA OBRA | m² | 1.69
02 | FUNDAÇÃO
02.01 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M | m³ | 0.552
02.02 | EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 | m³ | 0.552
02.03 | REATERRO APILOADO COM EMPRÉSTIMO | m³ | 0.2
02.04 | BALDRAME DE TIJOLO MACICO (ESPESSURA 23CM). | m³ | 0.132
03 | ELEVAÇÃO
03.01 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO EM TIJOLO CERAMICO FURADO. 1/2 VEZ. TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA) | m² | 9.2
03.02 | COMBOGÓS | m² | 0.25
04 | PAVIMENTAÇÃO
04.01 | CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM | m² | 1
04.02 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m² | 1
04.03 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO. E= 7CM LARGURA= 50CM | m² | 3.6
04.04 | CINTA SUPERIOR | m³ | 0.1104
05 | COBERTURA
05.01 | PLACA DE CONCRETO ARMADO E= 6CM | m³ | 0.135
06 | REVESTIMENTO
06.01 | CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 E=0.7CM | m² | 18.4
06.02 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 18.4
07 | ESQUADRIAS
07.01 | PORTA DE FERRO ABRIR 0.87X2.10M. INCLUSO GUARNICOES | m² | 1.68
08 | PINTURA
08.01 | PINTURA A CAL 2 DEMAOS C/ FIXADOR | m² | 18.4
08.02 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | m² | 3.36
TOTAL |  |  |  |  | 0

## Mem.4 (hidden)
#VALUE!
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
[14 empty] | EXTENSÃO: | 3850 | m
| TRECHO: | Rua José de Sá Furtado à EST.192+10m | [11 empty] | LARGURA: | 6 | m
| EXTENSÃO: | 0 | m | [10 empty] | ESPESSURA DO REVESTIMENTO: | 0.2 | m
| LARGURA: | 6 | m | [10 empty] | FATOR DE EMPOLAMENTO: | 1.25 | %
[14 empty] | ESPESSURA DO EXPURGO: | 0.1 | m
MEMÓRIA DE CÁLCULO | [13 empty] | ALTURA DO TALUDE DA JAZIDA: | 1.84 | m
(não passar de 2,00m de altura)
Item | Descrição dos serviços |  |  | Cálculo | [7 empty] | Total | Unid
1.00 | TERRAPLENAGEM
1.01 | Desmatamento, destocamento de árvore e limpeza |  |  | Extensão (m) | x | ( | Lado Direito (m) | + | Lado Esquerdo (m) | ) |  | 15400 | m²
|  |  |  | 3850 | x | ( | 2 | + | 2 | ) |  |  |  | Abaixo de R$ 180.000,00 | 2x3
[14 empty] | Entre R$ 180.000,00 e R$ 500.000,00 | 3x4
1.02 | Regularização do subleito |  |  | Extensão (m) | x |  | Largura Plat. (m) |  |  |  |  | 23100 | m² | Acima de R$ 500.000,00 | 2 - 3x4
|  |  |  | 3850 | x |  | 6
1.03 | Limpeza superficial de área de jazida |  |  | Compactação de Aterros (m³) |  |  | / |  | Profundidade da Jazida (m) |  |  | 2510.87 | m² | Espessura máxima do Expurgo: | 0.2
|  |  |  | 4620 |  |  | / |  | 1.84 |  |  |  |  | Espessura mínima do Expurgo: | 0.1 | a | 0.15
(depende do equipamento que vai ser usado)
1.04 | Expurgo de camada veg. c/ estoc. p/ recup. de áreas degradadas |  |  | Limpeza Superficial (m²) |  |  | x |  | Espessura do Expurgo (m) |  |  | 251.09 | m³
|  |  |  | 2510.87 |  |  | x |  | 0.1
1.05 | Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário |  |  | Compactação de Aterros (m³) | [7 empty] | 4620 | m³
4620
1.06 | #REF! |  |  | Escav. e Carga de Mat. (m³) |  | x | Densidade | x | Fator de Empolamento | x | DMT (km) | #REF! | t.km |  | 25913.55 | m
|  |  |  | 4620 |  | x | 1.5 | x | 1.25 | x | #REF!
1.07 | Compactação de aterros a 95% proctor normal |  |  | Extensão (m) | x |  | Largura Plat. (m) | x | Esp. da Camada (m) |  |  | 4620 | m³
|  |  |  | 3850 | x |  | 6 | x | 0.2 |  |  |  |  | 0
2.00 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
2.01 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente |  |  | Área de Jazida (m²) | [7 empty] | 2510.87 | m²
2510.87
Note on V4: Engenharia: De acordo com o Projeto
Note on V5: Engenharia: De acordo com o Projeto

## COMPOSIÇÕES OK
| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI | [7 empty] | 0.25
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DE ÁGUA |  |  |  |  | BASE |  | 0.3236
LOCAL: | ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ªSR |  |  |  |  | BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73948/016 | LIMPEZA DO TERRENO |  |  | M2
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73992/001 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  | M2
|  | MO01213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H
|  | MO06115 | AJUDANTE | H
Sub-Total de
|  | MT00337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 0,01 kg/m | KG
|  | MT04491 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA | M
|  | MT05061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG
|  | MT06188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M2
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73481 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M |  |  | M3
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
6122 | EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 |  |  | M3
|  | MO04750 | PEDREIRO | H
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
|  | MT04730 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC | M3
Sub-Total de
Serviços Auxiliares
|  | 87316 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO | M3
Total de Serviços Auxiliares
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
A87316 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  |  | M3
|  | MO06111 | SERVENTE OU OPERARIO NÃO QUALIFICADO | H
Sub-Total de
|  | MT00367 | AREIA GROSSA | M3
|  | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG
Sub-Total de
Serviços Auxiliares
|  | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO | H
Total de Serviços Auxiliares
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73964/004 | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM |  |  | M3
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  |  | M3
|  | MO04750 | PEDREIRO | H
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
|  | MT07258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10X 20 CM | MIL
|  | A 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL | M³
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
A 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL |  |  | M3
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
|  | MT0370 | AREIA MEDIA | M²
|  | MT1106 | CAL HIDRATADA PARA ARGAMASSA | KG
|  | MT1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP II - 32 | KG
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
87524 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS |  |  | M2
|  | MO04750 | PEDREIRO | H
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
|  | MT07267 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM | UN
Sub-Total de
Serviços Auxiliares
|  | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL | M3
Total de Serviços Auxiliares
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) |  |  | M2
|  | MO04750 | PEDREIRO | H
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
|  | MT00665 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | UN
Sub-Total de
Serviços Auxiliares
|  | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL | M3
Total de Serviços Auxiliares
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
A88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL |  |  | M3
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
|  | MT00370 | AREIA MEDIA | M3
|  | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP II- 32 | KG
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. |  |  | M2
|  | MO04750 | PEDREIRO | H
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
Serviços Auxiliares
|  | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. | M³
|  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG
|  | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSA DE REVESTIMENTO | L
Total de Serviços Auxiliares
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. |  |  | M2
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
Serviços Auxiliares
|  |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG
|  |  | AREIA MEDIA | M3
Total de Serviços Auxiliares
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73991/001 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  |  | M2
|  | MO04750 | PEDREIRO | H
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
|  | 7325 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL | KG
|  | MT07325 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | KG
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73892 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MANUAL. E= 7CM |  |  | M2
|  | MO04750 | PEDREIRO | H
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
|  | MT00367 | AREIA GROSA | M3
|  | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG
|  | MT04505 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA) | M
|  | MT04734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO | M3
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
COMPOSIÇÃO | CINTA SUPERIOR E INFERIOR |  |  | M3
Serviços Auxiliares
|  | 94969 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2.5:3) . INCLUIDO PREPARO MECANICO. LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3
|  | 73942/002 | ARMACAO (FORN. CORTE. DOBRA E COLOC.) ACO CA-50 DIAM. 3.4 A 6.0MM | KG
|  | 74076/001 | FORMA PINHO 3A P/FUNDAÇÃO RADIER REAPROV 3 VEZES - CORTE / MONTAGEM / ESCORAMENTO / DESFORMA. NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE | M2
Total de Serviços Auxiliares
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
A94969 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2.5:3) . INCLUIDO PREPARO MECANICO. LANCAMENTO E ADENSAMENTO |  |  | M3
|  | EQ89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO | CHP
Sub-Total de
|  | MO06111 | SERVENTE | H
|  | MO88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR | H
Sub-Total de
|  | MT00370 | AREIA MEDIA | M3
|  | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP II- 32 | KG
|  | MT04721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
COMP. | ARMACAO (FORN. CORTE. DOBRA E COLOC.) ACO CA-50 DIAM. 3.4 A 6.0MM |  |  | KG
|  | MO00378 | ARMADOR | H
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
|  | MT00032 | ACO CA-50 - 6,3MM | KG
|  | MT00337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
A74076/002 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X. |  |  | M2
|  | MO01213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H
|  | MO06111 | AJUDANTE | H
Sub-Total de
|  | MT04509 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA) | M
|  | MT05061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG
|  | MT06189 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
COMPOSIÇÃO | PLACA DE CONCRETO ARMADO E= 6CM |  |  | M3
Serviços Auxiliares
|  | 94969 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2.5:3) . INCLUIDO PREPARO MECANICO. LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3
|  | COMP. | ARMACAO (FORN.. CORTE. DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6.0MM | KG
|  | 74076/002 | FORMA PINHO 3A P/FUNDAÇÃO RADIER REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCO RAMENTO/DESFORMA. NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE | M2
Total de Serviços Auxiliares
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
87878 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. |  |  | M2
|  | MO04750 | PEDREIRO | H
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
Serviços Auxiliares
|  | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. | M3
Total de Serviços Auxiliares
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. |  |  | M3
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
|  | MT00367 | AREIA GROSSA | M3
|  | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP II- 32 | KG
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  | M2
|  | MO06111 | SERVENTE | H
|  | MO12865 | PEDREIRO | H
Sub-Total de
Serviços Auxiliares
|  | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | M3
Total de Serviços Auxiliares
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
A87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. |  |  | M3
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
|  | MT00370 | AREIA MEDIA | M3
|  | MT01106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG
|  | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73933/001 | PORTA DE FERRO ABRIR 0.87X2.10M. INCLUSO GUARNICOES |  |  | M2
|  | MO04750 | PEDREIRO | H
|  | MO06110 | SERRALHEIRO | H
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
|  | MT04930 | PORTA DE ABRIR EM FERRO (TIPO CHAPA N° 18), COM ALMOFADA E GUARNICAO, SEM BASCULA, DE *0,87 X 2,10* M | M2
Sub-Total de
Serviços Auxiliares
|  | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. | M3
Total de Serviços Auxiliares
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
COMP | PINTURA A CAL DUAS DEMÃOS COM FIXADOR |  |  | M2
|  | MO04783 | PINTOR | H
|  | MO06115 | SERVENTE | H
Sub-Total de
|  | MT11161 | CAL HIDRATADA | Kg
|  | MT11162 | FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV | UND
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
COMP. | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO |  |  | M2
|  | MO04783 | PINTOR | H
|  | MO06115 | SERVENTE | H
Sub-Total de
|  | MT03768 | LIXA P/ FERRO | UN
|  | MT05318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L
|  | MT07293 | TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS | GL
|  | MT07307 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV | GL
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
COMPOSIÇÃO | CERCA DE PROTEÇÃO |  |  | M
|  | MO04750 | PEDREIRO | H
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total
|  | SEINFRA-CE I2327 | ESTACA P.M. DE CONCRETO DE 2,50m | UND
|  | MT4102 | MOURÃO RETO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15x15CM H=3M, PARA CERCA | U N
|  | MT00339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG - CLASSE 250 | M
|  | MT00342 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00G/M | KG
Sub-Total
|  | A94969 | PILAR PARA SUSTENTAÇÃO DO PORTÃO 20X20 CM DE CONCRETO FCK=15MPA (1:2.5:3) . INCLUIDO PREPARO MECANICO. LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M³
Total de Serviços Auxiliares
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
85189 | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 4,0X2,0M, INCLUSIVE CADEADO |  |  | M2
|  | MO06160 | SOLDADOR | H
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
|  | MT00029 | ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO | KG
|  | MT00555 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 X 1/4" (L X E), 1,2265 KG/M | M
|  | MT0041758 | CADEADO EM ACO INOX, LARGURA DE 50MM, COM HASTE | UND
|  | MT07691 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1/2" (15MM) E = 2,65MM -1,22KG/M | M
|  | MT07698 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/4" (32MM) E=3,25MM -3,14KG/M | M
|  | MT10998 | ELETRODO AWS E-6010 (0K 22.50; WI 610) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA ) | KG
|  | MT21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE 5M³, INCLUINDO TUBOS E CONEXÕES, H=7M EM BASE PREMOLDADA COM 2 PILARES INCLUINDO ESCADA E SUPORTE DA CAIXA, PINTADO LOGOMARCA DA CODEVASF |  |  | UND
|  | COTAÇÃO | TRANSPORTE | UN
|  | COTAÇÃO | CAIXA | UN
|  | COTAÇÃO | BASE | UN
|  | COTAÇÃO | MONTAGEM | UN
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE 10M³, INCLUINDO TUBOS E CONEXÕES, H=7M EM BASE PREMOLDADA COM 3 PILARES INCLUINDO ESCADA E SUPORTE DA CAIXA, PINTADO LOGOMARCA DA CODEVASF |  |  | UND
|  | COTAÇÃO | TRANSPORTE | UN
|  | COTAÇÃO | CAIXA | UN
|  | COTAÇÃO | BASE | UN
|  | COTAÇÃO | MONTAGEM | UN
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
85189 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAFARIZ COM 4 TORNEIRAS |  |  | M2
|  | MO06160 | PEDREIRO | H
|  | MO02696 | ENCANADOR | H
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
|  | MT21010 | Tubo Ferro Galvanizado 1" | m
|  | MT06013 | Registro gaveta com acabamento cromado 1" | und
|  | MT11831 | Torneira plástica para tanque 1/2" ou 3/4" com bico para mangueira | und
|  | MT78018 | Escavação em solo 1ª categoria | m³
|  | MT73964 | Aterro apiloado s/ emprestimo | m³
|  | 84173 | Piso cimentado e=10,00 cm | m³
|  | COTAÇÃO | Chafariz pré-fabricado tipo "IPEC" - MERCADO LOCAL | un
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
78018 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MAT. 1ª CATEGORIA (40 X 70)CM |  |  | M
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73964/001 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM |  |  | M³
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
84173 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  |  | M2
|  | MO04750 | PEDREIRO | H
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
|  | A87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. | KG
|  | MT07325 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | KG
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| FORNECIMENTO DE CAMINHONETE CD 4X4 |  |  | MÊS
|  | CODEVASF | FORNECIMENTO DE VEÍCULO 4X4 À FISCALIZAÇÃO COM SEGURO, TAXAS DE LICENCIAMENTO, REVISÃO PERIÓDICA, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL E PNEUS, SEM MOTORISTA. | MÊS
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado

## PLAN. POÇO sedimentar OK
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - 7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DE ÁGUA |  |  | BASE | SINAPI
LOCAL: | ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ªSR |  |  | BDI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POÇO NO SEDIMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO ITEM
01 | TRANSPORTE
01.01 | TRANSPORTE DA PERFURATRIZ | KM | 1000
01.02 | TRANSPORTE DO COMPRESSOR | KM | 1000
SUBTOTAL
02 | PERFURAÇÃO DO POÇO
02.01 | PERFURAÇÃO DE POÇO EM 10"-ROCHA SEDIMENTAR | M | 80
02.02 | PERFURAÇÃO DE POÇO EM 6" - ROCHA SEDIMENTAR | M | 100
SUBTOTAL
03 | REVESTIMENTO
03.01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC DIÂMETRO 6" | M | 81
SUBTOTAL
04 | PROTEÇÃO DO POÇO
04.01 | CIMENTAÇÃO | M³ | 2.59
04.02 | SAPATA DE PROTEÇÃO | UND | 0.2
04.03 | DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR | H | 12
SUBTOTAL
05 | TESTES
05.01 | TESTE DE VAZÃO COM COMPRESSOR | H | 8
05.02 | ANÁLISE FISICO-QUÍMICA / BACTERIOLÓGICA | UND | 1
05.03 | DESINFECÇÃO DE POÇO TUBULAR | UND | 1
05.04 | FORNECIMENTO DE TAMPA PARA POÇO DIAMENTRO DE 6" | UND | 1
SUBTOTAL
06 | BOMBA
06.01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO | UND | 1
SUBTOTAL
07 | REGULARIZAÇÃO
07.01 | REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E FUNDIÁRIA | UND | 1
SUBTOTAL
| TOTAL |  |  |  | 0

## PLAN. POÇO cristalino OK
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - 7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DE ÁGUA |  |  | BASE | SINAPI
LOCAL: | ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ªSR |  |  | BDI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POÇO NO CRISTALINO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO ITEM
01 | TRANSPORTE
01.01 | TRANSPORTE DA PERFURATRIZ | KM | 1000
01.02 | TRANSPORTE DO COMPRESSOR | KM | 1000
SUBTOTAL
02 | PERFURAÇÃO DO POÇO
02.01 | PERFURAÇÃO DE POÇO EM 10"- ROCHA CRISTALINA | M | 40
02.02 | PERFURAÇÃO DE POÇO EM 6" - ROCHA CRISTALINA | M | 60
SUBTOTAL
03 | REVESTIMENTO
03.01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC DIÂMETRO 6" | M | 41
SUBTOTAL
04 | PROTEÇÃO DO POÇO
04.01 | CIMENTAÇÃO | M³ | 1.3
04.02 | SAPATA DE PROTEÇÃO | UND | 0.2
04.03 | DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR | H | 12
SUBTOTAL
05 | TESTES
05.01 | TESTE DE VAZÃO COM COMPRESSOR | H | 8
05.02 | ANÁLISE FISICO-QUÍMICA / BACTERIOLÓGICA | UND | 1
05.03 | DESINFECÇÃO DE POÇO TUBULAR | UND | 1
05.04 | FORNECIMENTO DE TAMPA PARA POÇO DIAMENTRO DE 6" | UND | 1
SUBTOTAL
06 | BOMBA
06.01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO | UND | 1
SUBTOTAL
07 | REGULARIZAÇÃO
07.01 | REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E FUNDIÁRIA | UND | 1
SUBTOTAL
| TOTAL |  |  |  | 0

## COMP POÇO OK
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  |  |  | BASE
LOCAL: | ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ªSR |  |  |  |  | BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - POÇO TUBULAR
Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO POÇO |  |  | KM
Serviços Auxiliares
SINAPI |  | 5824 | CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO DIURNA | H
Total de Serviços Auxiliares
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| PERFURAÇÃO DE POÇO EM 10"-ROCHA SEDIMENTAR |  |  | M
COTAÇÃO |  |  | MÁQUINA PERFURATRIZ À PERCUSSÃO PARA POÇOS TUBULARES | H
Sub-Total de
SINAPI |  | MO04230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H
SINAPI |  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
PERFURAÇÃO DE POÇO EM 10"- ROCHA CRISTALINA
M
COTAÇÃO |  |  | MÁQUINA PERFURATRIZ À PERCUSSÃO PARA POÇOS TUBULARES | H
Sub-Total de
SINAPI |  | MO04230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H
SINAPI |  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| PERFURAÇÃO DE POÇO EM 6" - ROCHA SEDIMENTAR |  |  | M
COTAÇÃO |  |  | MÁQUINA PERFURATRIZ À PERCUSSÃO PARA POÇOS TUBULARES | H
Sub-Total de
|  | MO04230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| PERFURAÇÃO DE POÇO EM 6" - ROCHA CRISTALINA |  |  | M
COTAÇÃO |  |  | MÁQUINA PERFURATRIZ À PERCUSSÃO PARA POÇOS TUBULARES | H
Sub-Total de
|  | MO04230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC DIÂMETRO 6" |  |  | M
SINAPI |  | MO02696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H
SINAPI |  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
SINAPI |  | MT09854 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO 6" | M
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| FORNECIMENTO DE TAMPA PARA TUBO TIPO GEOMECÂNICO STANDARD ADITIVADO DIAMENTRO DE 6" |  |  | UND
SINAPI |  | MO02696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H
Sub-Total de
COTAÇÃO |  |  | TAMPA PARA TUBO TIPO GEOMECÂNICO STANDARD ADITIVADO DIAMENTRO DE 6" | UN
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
A87316 | CIMENTAÇÃO |  |  | M3
|  | MO06111 | SERVENTE OU OPERARIO NÃO QUALIFICADO | H
Sub-Total de
|  | MT00367 | AREIA GROSSA | M3
|  | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG
Sub-Total de
Serviços Auxiliares
|  | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO | H
Total de Serviços Auxiliares
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| SAPATA DE PROTEÇÃO |  |  | M3
|  | MO04750 | PEDREIRO | H
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
|  | MT00367 | AREIA GROSSA | M3
|  | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG
|  | MT04734 | SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO | M3
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| DESINFECÇÃO DE POÇO TUBULAR |  |  | UND
|  | COTAÇÃO | COMPRESSOR DE AR PORTATIL, REBOCAVEL A DIESEL, 119HP, CAPACIDADE 10,2m³/min | H
Sub-Total de
SINAPI |  | MO02696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H
SINAPI |  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
|  | COTAÇÃO | HIPOCLORITO DE SÓDIO | KG
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| DESENVOLVIMENTO PELO SISTEMA AIR LIFT |  |  | H
|  | COTAÇÃO | COMPRESSOR DE AR PORTATIL, REBOCAVEL A DIESEL, 119HP, CAPACIDADE 10,2m³/min | H
COTAÇÃO |  | EQ73417 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA | H
Sub-Total de
SINAPI |  | MO02696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H
SINAPI |  | MO04250 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA | H
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| TESTE DE VAZÃO COM COMPRESSOR |  |  | H
|  | COTAÇÃO | COMPRESSOR DE AR PORTATIL, REBOCAVEL A DIESEL, 119HP, CAPACIDADE 10,2m³/min | H
|  | EQ73417 | GRUPO GERADOR ACIMA DE * 5 ATE 20KVA*, DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H
|  | EQ26042 | MEDIDOR DE NÍVEL | H
Sub-Total de
|  | MO02696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H
|  | MO04250 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA | H
|  | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| ANÁLISE DE POTABILIDADE |  |  | UND
|  |  | ANÁLISE FISICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA | UN
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado

## BOMBA DO POÇO-SEDIMENTAR
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - 7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
OBRA: |  | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DE ÁGUA |  |  | BASE | SINAPI
LOCAL: |  | ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ªSR |  |  | BDI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BOMBA - POÇO NO SEDIMENTO
ITEM |  | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO ITEM
01 | CÓDIGO | BOMBEAMENTO
01.01 |  | MOTOR (220V)/ BOMBEADOR VAZÃO 5,0 m³/h - H=150mca | PÇ
01.02 |  | PAINEL DE COMANDO P/ UNIDADE DE BOMBEAMENTO MONOFÁSICO 220V | UND
01.03 | 34622 | CABO FORENAX 3 X 6.0 mm² | M
01.04 |  | ABRAÇADEIRA P BOMBA SUBMERSA 1.1/2" | PÇ
01.05 |  | TAMPA PARA POÇO ARTESIANO 6X1.1/2" | PÇ
01.06 | 21012 | TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" 6m | TB
01.07 |  | CABO DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDO 4.8mm | M
01.08 | 3939 | LUVA SIMPLE FG 1.1/2" | UND
01.09 |  | GRAMPO SIVA GALVANIZADO DIN 741 5/16 | PÇ
01.10 | 1789 | CURVA FG M/F 1.1/2" | PÇ
01.11 | 6010 | REGISTRO DE GAVETA 1.1/2" | UND
01.12 | 4209 | NIPLE FG 1.1/2" | PC
01.13 | 112 | ADAPTADOR SOLDÁVEL 50X1.1/2" | PÇ
01.14 | 20111 | FITA ALTA FUSÃO 19X10,0m | PÇ
01.15 | 3143 | VEDA ROSCA 18mm X 25mm | UND
01.16 | 12424 | LUVA UNIÃO FG 1.1/2" | PÇ
SUBTOTAL
02 | CÓDIGO | INSTALAÇÃO UNIDADE DE BOMBEAMENTO
02.01 | MO02696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H
02.02 | MO06111 | SERVENTE | H
02.03 | MO02436 | ELETRICISTA | H
02.04 | MO00247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H
SUBTOTAL
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado

## BOMBA DO POÇO-CRISTALINO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - 7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
OBRA: |  | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DE ÁGUA |  |  | BASE | SINAPI
LOCAL: |  | ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ªSR |  |  | BDI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BOMBA - POÇO NO CRISTALINO
ITEM |  | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO ITEM
01 | CÓDIGO | BOMBEAMENTO
01.01 |  | MOTOR (220V)/BOMBEADOR VAZÃO 3,0 m³/h - H=90mca | PÇ
01.02 |  | PAINEL DE COMANDO P/ UNIDADE DE BOMBEAMENTO MONOFÁSICO 220V | UND
01.03 | 34622 | CABO FORENAX 3 X 4.0 mm² | M
01.04 |  | ABRAÇADEIRA P BOMBA SUBMERSA 1.1/2" | PÇ
01.05 |  | TAMPA PARA POÇO ARTESIANO 6X1.1/2" | PÇ
01.06 |  | TUBO EDUTOR DN-40 1.1/2" - 4m | TB
01.07 | 3939 | LUVA SIMPLE FG 1.1/2" | UND
01.08 | 1789 | CURVA FG M/F 1.1/2" | PÇ
01.09 | 6010 | REGISTRO DE GAVETA 1.1/2" | UND
01.10 | 4209 | NIPLE FG 1.1/2" | PC
01.11 | 112 | ADAPTADOR SOLDÁVEL 50X1.1/2" | PÇ
01.12 | 20111 | FITA ALTA FUSÃO 19X10,0m | PÇ
01.13 | 3143 | VEDA ROSCA 18mm X 25mm | UND
01.14 | 12424 | LUVA UNIÃO FG 1.1/2" | PÇ
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
02 | CÓDIGO | INSTALAÇÃO UNIDADE DE BOMBEAMENTO
02.01 | MO02696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H
02.02 | MO06111 | SERVENTE | H
02.03 | MO02436 | ELETRICISTA | H
02.04 | MO00247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitario Adotado

## ENERGIA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - 7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| OBRA: | Rede Elétrica Rural em 7,97 KV com subestação de 10 kVA |  |  |  | MUNÍCIPIO:
| LOCAL: | Sede Municipio
| SOLICITANTE: | CODEVASF | [5 empty] | BDI:
| EXT. AT TRIF.: |  | EXT. AT BIF.: |  | EXT. AT MRT.: |  | EXT. AT TOTAL:
| EXT. BT S4.: |  | EXT. BT S3.: |  | EXT. BT S2.: |  | EXT. BT TOTAL:
| EXT. AT PROT. |  | EXT. BT MULT. |  |  |  | EXT. REDE ISOLADA:
|  |  | Nº. CONSUM.: |  | DIST. |  | QTD PST AT:
|  |  | Nº. TRAFO.: |  | KVA INST.: |  | QTD PST BT:
ITEM |  | DESCRIÇÃO MATERIAL |  |  |  |  | UNID. | PESO | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL
1 | 00151/ORSE | ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO CABO ALUMÍNIO NU - CA-CAA - 2 AWG - VERMELHO |  |  |  |  | UN | 0.17
2 | 03544/ORSE | ARAME AÇO GALVANIZADO 12 BWG -TÊMPERA MOLE |  |  |  |  | KG | 1
3 | 11267/SINAPI | ARRUELA REDONDA AÇO CARBONO GALV 035X18X3MM |  |  |  |  | UN | 0.05
4 | 00223/ORSE | ARRUELA QUADRADA AÇO CARBONO GALV 050X18X3MM |  |  |  |  | UN | 0.15
5 | 00393/ORSE | CABO DE AÇO COBREADO 3 x 9 AWG |  |  |  |  | KG | 1
6 | 06548/ORSE | CABO ELÉTRICO ISOLADO COBRE 16MM² 0 6/1 0KV |  |  |  |  | M | 0.25
7 | 25002/SINAPI | CABO ELETRICO NU CA ALUMINIO 2AWG |  |  |  |  | KG | 1
8 | 00857/SINAPI | CABO ELETRICO NU COBRE TEMPERA MOLE 16MM² |  |  |  |  | M | 1
9 | 0868/SINAPI | CABO DE COBRE MEIO DURO |  |  |  |  | M | 1.5
10 | 03249/ORSE | CABO ELETRICO NU COBRE TEMPERA MOLE 35MM² |  |  |  |  | KG | 1
11 | 00435/ORSE | CAIXA MEDIÇÃO MONOFASICA PADRÃO ELETROBRAS |  |  |  |  | PC | 2
12 | 02969/ORSE | CHAVE FUS 25KV INOM. 100A IRUPT.10KA -TIPO BASE-C |  |  |  |  | UN | 2.5
13 | 04641/ORSE | CINTA POSTE DT AÇO CARB. GALV 210X230MM |  |  |  |  | PC | 1.8
14 | 09356/ORSE | CONECTOR DERIVAÇÃO;"C" CUNHA; LIGA DE COBRE; TIPO II; EMBALAGEM VERDE |  |  |  |  | PC | 0.15
15 | 02638/ORSE | CONECTOR;CUNHA;L. ALUMIN.;CAA 4AWG; CU NU 16MM² – COM CARTUCHO |  |  |  |  | UN | 0.15
16 | 02636/ORSE | CONECTOR;CUNHA;L. ALUMIN.;CAA4-1/0AWG;CU 16-35MM² – COM CARTUCHO |  |  |  |  | UN | 0.15
17 | 10615/ORSE | CONETOR GRAMPO PARALELO UNIVERSAL |  |  |  |  | PC | 0.1
18 | 03294/ORSE | CONETOR PARAF.FEND SEPAR 50 MM² |  |  |  |  | UN | 0.15
19 | 03294/ORSE | CONETOR PARAFUSO FENDIDO 50 MM² |  |  |  |  | UN | 0.15
20 | 10609/ORSE | CONETOR CUNHA DE ATERRAMENTO; LIGA DE COBRE; HASTE 5/8"; CABO25-35MM² |  |  |  |  | UN | 0.2
21 | 01602/SINAPI | CONETOR CRUZAMENTO 1 PARAF. 2-0 - 2-0 AWG |  |  |  |  | UN | 0.2
22 | 03542/ORSE | CRUZETA CONCRETO ARMADO 1900MM; 90X90 MM |  |  |  |  | UN | 60
23 | 02625/SINAPI | CURVA PLASTICA ELETRODUTO PONTA E BOLSA 32MM |  |  |  |  | PC | 0.02
24 | 03686/ORSE | DISJUNTOR QUICHI-LAG MONOP USO ABRIG 240V 035A |  |  |  |  | PC | 0.2
25 | 21128/SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO AÇO CARBONO GALVANIZADO; 6000MM; 3/4" |  |  |  |  | M | 0.8
26 | 05826/ORSE | ELETRODUTO PLASTICO PONTA BOLSA 032X3000MM |  |  |  |  | PC | 0.55
27 | 00881/ORSE | ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 02H 500 MM |  |  |  |  | UN | 0.1
28 | 00958/ORSE | FIO ELÉTRICO NU ALUMÍNIO AMARRAÇÃO RECOZIDO 6AWG |  |  |  |  | KG | 1
29 | 00965/ORSE | FIO ELETRICO NU COBRE DURO 10MM² |  |  |  |  | KG | 1
30 | 00407/SINAPI | FITA AMARRAÇÃO ALUMINIO RECOZIDO 1X10MM |  |  |  |  | KG | 1
31 | 03376/SINAPI | HASTE ATERRAMENTO AÇO COBREADO 19X3000MM N/PROLONGAVEL |  |  |  |  | UN | 3.7
32 | 03490/ORSE | HASTE ATERRAMENTO AÇO CARBONO GALV 19X1500MM |  |  |  |  | UN | 2
33 | 02964/ORSE | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO BASTÃO-15KV |  |  |  |  | UN | 1.3
34 | 03395/SINAPI | ISOLADOR PILAR PORCELANA 15KV |  |  |  |  | UN | 2.3
35 | 03455/ORSE | PARAFUSO MAQ. AÇO CARB. GALV. 16X250MM RT 3 PORCAS |  |  |  |  | UN | 0.45
36 | 03455/ORSE | PARAFUSO MAQ. AÇO CARB. GALV. 16X300MM RT 3 PORCAS |  |  |  |  | UN | 0.5
37 | 03455/ORSE | PARAFUSO OLHAL AÇO CARB. GALV. 16X250MM RT 3 PORCAS |  |  |  |  | UN | 0.5
38 | 09353/ORSE | PARA-RAIO DISTRIBUIÇÃO ÓXIDO ZINCO 30KV-10KA – POLIMÉRICO |  |  |  |  | UN | 0.5
39 | 04638/ORSE | PINO TOPO AÇO CARB. GALV. CABECA CHUMBO 25X460MM |  |  |  |  | UN | 1.5
40 | 03233/ORSE | POSTE CONCRETO ARMADO DUPLO-T 11000MMX200 DAN |  |  |  |  | UN | 1113
41 | 03232/ORSE | POSTE CONCRETO ARMADO DUPLO-T 11000MMX400 DAN |  |  |  |  | UN | 1113
42 | 02007/ORSE | SAPATILHA CABO AÇO 9-5MM AÇO CARBONO GALVANIZADO |  |  |  |  | UN | 0.08
43 | 03253/ORSE | SECCIONADOR AÇO CARB. GALV PREFORMADO CERCA |  |  |  |  | UN | 0.1
44 | 02264/ORSE | TRANSFORMADOR MONOFASICO 7,97KV 220V 10KVA |  |  |  |  | UN | 62
VALOR TOTAL DO MATERIAL | [10 empty] | 0
ITEM |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID. |  | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL
1 |  | ABERTURA DE FAIXA |  |  |  |  | KM
2 |  | DISTRIBUIÇÃO DE POSTE |  |  |  |  | UNID.
3 |  | ESCAVAÇÃO ACIMA DE 1-60M |  |  |  |  | CAVA
4 |  | IMPLANTAÇÃO DE POSTE ACIMA DE 10M |  |  |  |  | UNID.
5 |  | INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO BAIXA TENSÃO |  |  |  |  | UNID.
6 |  | INSTALAÇÃO DE CHAVE FUSIVEL |  |  |  |  | UNID.
7 |  | INSTALAÇÃO DE ELO FUSIVEL |  |  |  |  | UNID.
8 |  | INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO |  |  |  |  | UNID.
9 |  | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR ATE 30KVA |  |  |  |  | UNID.
10 |  | ISOLAMENTO DE CERCA |  |  |  |  | UNID.
11 |  | LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR ATE 1/0 |  |  |  |  | KM
12 |  | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANI-ALTIMÉTRICO |  |  |  |  | KM
13 |  | LOCAÇÃO DE POSTE COM INSTRUMENTO |  |  |  |  | UNID.
14 |  | MONTAGEM DE CADEIA DE ISOLADOR ATE 34-5KV |  |  |  |  | CADEIA
15 |  | MONTAGEM DE CRUZETA ATE 2-64M |  |  |  |  | UNID.
16 |  | MONTAGEM DE ISOLADOR DE PINO |  |  |  |  | UNID.
17 |  | NUMERAÇÃO DE POSTE INCLUINDO MATERIAL |  |  |  |  | UNID.
18 |  | PROJETO DE REDE ELÉTRICA |  |  |  |  | KM
19
20 |  | INSTALAR POSTE 10 A 14M |  |  |  |  | UN
21 |  | LOCAÇÃO DE POSTE E GEORREFERENCIAMENTO |  |  |  |  | UN
22
23 |  | INSTALAR CONJUNTO DE OLHAL, GANCHO E ISOLADORES |  |  |  |  | UN
24 |  | INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA SEM CRUZETA |  |  |  |  | UN
25 |  | INSTALAR ISOLADOR DE DISCO OU POLIMÉRICO |  |  |  |  | UN
26 |  | INSTALAR PINO COM ISOLADOR |  |  |  |  | UN
27
28 |  | ATERRAMENTO |  |  |  |  | UN
29 |  | INSTALAR CONDUTOR NU DE ALUMINIO |  |  |  |  | KG
30 |  | INSTALAR SECIONAMENTO E ATERRAMENTO EM CERCAS |  |  |  |  | UN
31
32 |  | INSTALAR CHAVE FUSÍVEL |  |  |  |  | UN
33 |  | INSTALAR PARA-RAIOS |  |  |  |  | UN
34 |  | INSTALAR TRANSFORMADOR EM POSTE |  |  |  |  | UN
35 |  | ABRIR FAIXA DE TERRA 15M LARGURA |  |  |  |  | KM
VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA | [10 empty] | 0
[9 empty] | DIST. | VL/KM
TRANSPORTE DE MATERIAIS | [6 empty] | TON
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS EM REAIS
MATERIAL | [10 empty] | 0
MÃO DE OBRA | [10 empty] | 0
TRANSPORTE | [10 empty] | 0
TOTAL | [10 empty] | 0
BDI | [10 empty] | 0
TOTAL GERAL | [10 empty] | 0

## FUND.AMB. SEDIM
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DE ÁGUA |  |  |  | BASE | SINAPI
LOCAL: | ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ªSR |  |  |  | BDI
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E FUNDIÁRIA - POÇO SEDIMENTAR
1.0 | AMBIENTAL - POÇO SEDIMENTAR | CÓDIGO | UND | QUANT | P. UNIT (R$) | P. TOTAL(R$)
1.1 | AUTORIZAÇÃO E CADASTRO DE RECURSOS HÍDRICOS | SEMAR | und
1.2 | PROJETO |  | und
1.3 | ART | CREA-PI | und
| TOTAL |  |  |  |  | 0
2.0 | FUNDIÁRIO
2.1 | TAXA DE AVERBAÇÃO | TJ - PI | und
2.2 | VEÍCULO TIPO PICK-UP 1.6 FLEX (101 CV) | CODEVASF | mês
| TOTAL EPI'S |  |  |  |  | 0
3.0 | PESSOAL
3.1 | AUXILIAR TÉCNICO | SINAPI - 00000532 | H
3.2 | MOTORISTA | SINAPI - 00004095 | H
| TOTAL FERRAMENTAS DIVERSAS |  |  |  |  | 0
TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 0
TOTAL COM BDI | [5 empty] | 0

## FUND.AMB. CRIST
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DE ÁGUA |  |  |  | BASE | SINAPI
LOCAL: | ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ªSR |  |  |  | BDI
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E FUNDIÁRIA - POÇO CRISTALINO
1.0 | AMBIENTAL - POÇO CRISTALINO | CÓDIGO | UND | QUANT | P. UNIT (R$) | P. TOTAL(R$)
1.1 | AUTORIZAÇÃO E CADASTRO DE RECURSOS HÍDRICOS | SEMAR | und
1.2 | PROJETO + ESTUDOS GEOLÓGICOS PRELIMINARES | 2% DO POÇO | und
1.3 | ART | CREA-PI | und
| TOTAL |  |  |  |  | 0
2.0 | FUNDIÁRIO
2.1 | TAXA DE AVERBAÇÃO | TJ - PI | und
2.2 | VEÍCULO TIPO PICK-UP 1.6 FLEX (101 CV) | CODEVASF | mês
| TOTAL EPI'S |  |  |  |  | 0
3.0 | PESSOAL
3.1 | AUXILIAR TÉCNICO | SINAPI - 00000532 | H
3.2 | MOTORISTA | SINAPI - 00004095 | H
| TOTAL FERRAMENTAS DIVERSAS |  |  |  |  | 0
TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 0
TOTAL COM BDI | [5 empty] | 0

## Comp.Placa OK
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - 7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DE ÁGUA |  |  |  | BASE | SINAPI
LOCAL: | ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ªSR |  |  |  | BDI
COMPOSIÇÕES DE PREÇO DA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | [7 empty] | BDI: | 32.36 | %
Item |  | Descrição dos serviços | Unid. | Quant. |  | R$UNIT | R$PARCIAL
1.0 |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 |  |  |  | 0
1.1 |  | MÃO DE OBRA
SINAPI | 1213 | CARPINTEIRO | H
SINAPI | 6111 | SERVENTE | H
|  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO DE OBRA: |  |  |  |  | 0
1.2 |  | MATERIAIS
Item:2.0 | 5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:4:5) | M3
SINAPI | 4417 | PECA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3") NAO APARELHADA | M
SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M
SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA NUM 22 (NAO INCLUI COLOCACAO) | M2
SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | KG
|  | CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS: |  |  |  |  | 0
|  | CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA + MATERIAIS: |  |  |  |  | 0
|  | CUSTO COM BDI (32.36%): |  |  |  |  | 0
|  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  |  | 0
Item |  | Descrição dos serviços | Unid. | Quant. |  | R$UNIT | R$PARCIAL
2.0 |  | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA | M3
1.1 |  | MÃO DE OBRA
DNIT-PI | 6111 | SERVENTE | H
|  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO DE OBRA: |  |  |  |  | 0
1.2 |  | MATERIAIS
SINAPI | 370 | AREIA MEDIA | M3
SINAPI | 93233 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP | H
SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP II- 32 | KG
SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | M3
|  | CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS: |  |  |  |  | 0
|  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  |  | 0

## CPU ADM LOCAL OK
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - 7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DE ÁGUA |  |  |  | BASE | SINAPI
LOCAL: | ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ªSR |  |  |  | BDI
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | COD. SINAPI | UND | QUANT | P. UNIT (R$) | P. TOTAL(R$)
1.0 | PESSOAL
1.1 | ENGENHEIRO | 2707 | h
1.2 | MESTRE DE OBRAS | 4069 | h
1.3 | MOTORISTA | 4093 | h
| TOTAL PESSOAL |  |  |  |  | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
2.1 | BOTA | 12893 | par
2.2 | LUVA | 12892 | par
2.3 | CAPACETE PLÁSTICO RÍGIDO | 12895 | und
| TOTAL EPI'S |  |  |  |  | 0
3.0 | FERRAMENTAS DIVERSAS
3.1 | CARRO-DE-MÃO | 2711 | und
3.2 | PÁ |  | und
3.3 | ENXADA | 2709 | und
| TOTAL FERRAMENTAS DIVERSAS |  |  |  |  | 0
TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 0
TOTAL COM BDI | [5 empty] | 0

## Comp. B.D.I.OK
COMPOSIÇÃO DE PREÇO DO BDI
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A)
2 | Impostos e Taxas (I)
2.1 | ISS
2.2 | PIS
2.3 | Cofins
2.4 | CPRB (INSS)
3 | Risco (R)
4 | Seguro, garantia (SG)
5 | Despesas Financeiras (DF)
6 | Lucro (L)
| *BDI (%) |  | 0%
Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário - DOU na ATA 37 - Sessão de 25/09/2013
*Fórmula p, 58 (*) BDI (%) = ((((1+AC+R + SG)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

## Leis Sociais OK
Resumo dos Encargos Sociais Trabalhistas
Regime de Contratação: Contrato Direto dos Serviços
Salário: Horário Regime do Trabalho: Normal
GRUPO A | PORCENTAGEM %
INSS
SESI
SENAI
INCRA
SEBRAE
Salário Educação
Seguro Contra Acidentes Trabalho
FGTS
SECONCI
TOTAL DO GRUPO A | 0
GRUPO B
Repouso Semanal Remunerado
Feriados
Auxílio-Enfermidade
13º Salário
Licença Paternidade
Faltas Justificadas
Dias de Chuvas
Auxilio Acidente de Trabalho
Férias Gozadas
Salário Maternidade
TOTAL DO GRUPO B | 0
GRUPO C
Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado
Férias Indenizadas+1/3
Depósito Rescisão Sem Justa Causa
Indenização Adicional
TOTAL DO GRUPO C | 0
GRUPO D
Reincidência de A sobre B
Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL DO GRUPO D | 0
TOTAL DOS ENCARGOS | 0